Vastavusdeklaratsioon.

Väljastaja: OÜ Vaivundament

Reg. nr. 10744233

Mustamäe tee-54

10621 Tallinn, Eesti

Toode: Terasvaiad

Toode on järgmiste parameetritega:

- Ristlõige 160x160x6 mm

- Teras S355J2H

Standard:

-EVS-EN 1993-5:2007+NA:2009

-RIL 230-2007

Lisateave:

-Vaiade tööiga ≥ 50 aastat

-Seest õõnsate vaiade arvutuslik konstruktiivne kandevõime ≥ 180 kN.

-Vaiade pinnasest väljaulatuv osa kuumtsingitud.

Välja antud: 10.03.12.a. Eesti Vabariik, Tallinn

Volitatud isik:

Urmas Altin