# Teostusjoonise saatekiri

| #### Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENERGEETIKA ALAJAAMA REKONSTRUEERIMINE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VILJANDI MAAKOND PÄRSTI VALD PÄRI KÜLA |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekti liitumise nr./investeeringu nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IS0378 |  |  |  |  |  |  |
| ## Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VILJANDI |  |  |  |  |  |  |
| ## Keskpingefiidri nimi/nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VARDI:VIL |  |  |  |  |  |  |
| ## Madalpinge alajaama nimi/nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENERGEETIKA |  |  |  |  |  |  |
| ## 0.4kV fiidri nimi/nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F-6/L02041130, F-6/L02041131, F-5/L02041129,F-4/L02041128, F-3/L02041127 |  |  |  |  |  |  |
| Ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AS ELEKTRITSENTRUM |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OÜ G.E.POINT |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nr.542 MA v.a. 19.03.2010.a |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13-006 |  |  |  |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.03.2013.a. |  |  |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.03.2013.a. |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud 0.4kV kaabli pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447m |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud 0.4kV kaablitrassi (kaeviku) pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389m |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud kaablitrassi (kaeviku) pikkus kokku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389m |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud 0.4kV kaablikaitsetoru pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120m |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud tarbijakaabli pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40m |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud tarbija kaablitrassi (kaeviku) pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8m |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud tarbija kaablikaitsetoru pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32m |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr L02041130 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr L02041130 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaablitrassi |  | Kaabli |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  | pikkus (m) |  | mark |
| 1 |  | 33658JK |  |  |  | 37 |  |  | 40228JK |  |  |  |  |  |  | 292 |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr L02041131 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr L02041131 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaablitrassi |  | Kaabli |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  | pikkus (m) |  | mark |
| 38 |  | 40228JK |  |  |  | 53 |  |  | Õhuliini mast 1 |  |  |  |  |  |  | 68 |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr L02041128 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr L02041128 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaablitrassi |  | Kaabli |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  | pikkus (m) |  | mark |
| 54 |  | MP Jaotla |  |  |  | 62 |  |  | Õhuliini mast 1 |  |  |  |  |  |  | 29 |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr L02041129 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr L02041129 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaablitrassi |  | Kaabli |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  | pikkus (m) |  | mark |
| 63 |  | MP Jaotla |  |  |  | 71 |  |  | Õhuliini mast 1 |  |  |  |  |  |  | 29 |  | AXPK 4G120 |
| Kaabli nr L02041127 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr L02041127 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaablitrassi |  | Kaabli |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  | pikkus (m) |  | mark |
| 72 |  | MP Jaotla |  |  |  | 80 |  |  | Õhuliini mast 1 |  |  |  |  |  |  | 29 |  | AXPK 4G120 |
| Lähtepunktidekoordinaadid: RTK GEOSOFT GEONET reaalaja GPS Trimble R6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joonise nimetus: |  |  |  |  | Faili nimi:006 |  |  |  |  |  |  |  |  | Faili formaat: dgn |  |  |  |  |
| Objekt |  |  | Kiht (level) |  | Värv (color) |  |  | Stiil (style) |  |  | Jämedus (weight) |  |  | Element |  |  |  |  |
| Kaabel0.4kV(uus) |  |  | 15 |  | 231 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabel10kV(uus) |  |  | 13 |  | 232 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Demonteeritud |  |  | 29 |  | 178 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Olemasolev(vana) |  |  | 32 |  | 98 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Abijooned |  |  | 45 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr L02041130 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus: 33658JK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp: 40228JK |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| - 1 | - 6467365.00 |  |  | - 589239.21 |  |  | 87.62 |  |  | 0.70 |  |  | - 2 |  | - 6467366.03 |  | - 589239.74 |  |
| - 2 | - 6467366.03 |  |  | - 589239.74 |  |  | 87.51 |  |  | 0.80 |  |  | - 3 |  | - 6467369.76 |  | - 589239.87 |  |
| - 3 | - 6467369.76 |  |  | - 589239.87 |  |  | 87.40 |  |  | 0.90 |  |  | - 4 |  | - 6467375.84 |  | - 589239.61 |  |
| - 4 | - 6467375.84 |  |  | - 589239.61 |  |  | 87.49 |  |  | 0.90 |  |  | - 5 |  | - 6467379.76 |  | - 589239.76 |  |
| - 5 | - 6467379.76 |  |  | - 589239.76 |  |  | 87.54 |  |  | 0.90 |  |  | - 6 |  | - 6467387.07 |  | - 589239.01 |  |
| - 6 | - 6467387.07 |  |  | - 589239.01 |  |  | 87.70 |  |  | 0.90 |  |  | - 7 |  | - 6467394.10 |  | - 589238.57 |  |
| - 7 | - 6467394.10 |  |  | - 589238.57 |  |  | 87.48 |  |  | 0.90 |  |  | - 8 |  | - 6467404.85 |  | - 589236.72 |  |
| - 8 | - 6467404.85 |  |  | - 589236.72 |  |  | 87.58 |  |  | 0.90 |  |  | - 9 |  | - 6467413.43 |  | - 589234.82 |  |
| - 9 | - 6467413.43 |  |  | - 589234.82 |  |  | 87.77 |  |  | 0.90 |  |  | - 10 |  | - 6467421.12 |  | - 589233.13 |  |
| - 10 | - 6467421.12 |  |  | - 589233.13 |  |  | 87.93 |  |  | 0.90 |  |  | - 11 |  | - 6467428.74 |  | - 589231.53 |  |
| - 11 | - 6467428.74 |  |  | - 589231.53 |  |  | 88.07 |  |  | 0.90 |  |  | - 12 |  | - 6467437.48 |  | - 589229.62 |  |
| - 12 | - 6467437.48 |  |  | - 589229.62 |  |  | 88.10 |  |  | 0.90 |  |  | - 13 |  | - 6467447.16 |  | - 589227.09 |  |
| - 13 | - 6467447.16 |  |  | - 589227.09 |  |  | 88.22 |  |  | 1.00 |  |  | - 14 |  | - 6467456.67 |  | - 589224.65 |  |
| - 14 | - 6467456.67 |  |  | - 589224.65 |  |  | 88.48 |  |  | 1.00 |  |  | - 15 |  | - 6467465.94 |  | - 589222.61 |  |
| - 15 | - 6467465.94 |  |  | - 589222.61 |  |  | 88.67 |  |  | 0.90 |  |  | - 16 |  | - 6467476.49 |  | - 589220.21 |  |
| - 16 | - 6467476.49 |  |  | - 589220.21 |  |  | 88.91 |  |  | 0.90 |  |  | - 17 |  | - 6467484.84 |  | - 589217.81 |  |
| - 17 | - 6467484.84 |  |  | - 589217.81 |  |  | 88.90 |  |  | 0.90 |  |  | - 18 |  | - 6467494.65 |  | - 589215.13 |  |
| - 18 | - 6467494.65 |  |  | - 589215.13 |  |  | 88.97 |  |  | 0.90 |  |  | - 19 |  | - 6467506.62 |  | - 589211.35 |  |
| - 19 | - 6467506.62 |  |  | - 589211.35 |  |  | 88.75 |  |  | 0.90 |  |  | - 20 |  | - 6467515.79 |  | - 589209.05 |  |
| - 20 | - 6467515.79 |  |  | - 589209.05 |  |  | 88.86 |  |  | 0.90 |  |  | - 21 |  | - 6467525.62 |  | - 589205.44 |  |
| - 21 | - 6467525.62 |  |  | - 589205.44 |  |  | 88.80 |  |  | 0.90 |  |  | - 22 |  | - 6467530.52 |  | - 589203.55 |  |
| - 22 | - 6467530.52 |  |  | - 589203.55 |  |  | 89.04 |  |  | 0.90 |  |  | - 23 |  | - 6467531.66 |  | - 589202.41 |  |
| - 23 | - 6467531.66 |  |  | - 589202.41 |  |  | 89.01 |  |  | 0.90 |  |  | - 24 |  | - 6467532.22 |  | - 589200.65 |  |
| - 24 | - 6467532.22 |  |  | - 589200.65 |  |  | 89.05 |  |  | 0.90 |  |  | - 25 |  | - 6467531.79 |  | - 589197.34 |  |
| - 25 | - 6467531.79 |  |  | - 589197.34 |  |  | 89.07 |  |  | 0.90 |  |  | - 26 |  | - 6467529.28 |  | - 589189.31 |  |
| - 26 | - 6467529.28 |  |  | - 589189.31 |  |  | 89.06 |  |  | 0.90 |  |  | - 27 |  | - 6467526.49 |  | - 589179.32 |  |
| - 27 | - 6467526.49 |  |  | - 589179.32 |  |  | 89.26 |  |  | 0.90 |  |  | - 28 |  | - 6467523.78 |  | - 589169.99 |  |
| - 28 | - 6467523.78 |  |  | - 589169.99 |  |  | 89.25 |  |  | 0.90 |  |  | - 29 |  | - 6467520.81 |  | - 589159.52 |  |
| - 29 | - 6467520.81 |  |  | - 589159.52 |  |  | 89.27 |  |  | 0.90 |  |  | - 30 |  | - 6467518.76 |  | - 589152.62 |  |
| - 30 | - 6467518.76 |  |  | - 589152.62 |  |  | 89.24 |  |  | 0.90 |  |  | - 31 |  | - 6467515.43 |  | - 589141.32 |  |
| - 31 | - 6467515.43 |  |  | - 589141.32 |  |  | 89.18 |  |  | 1.00 |  |  | - 32 |  | - 6467512.69 |  | - 589132.95 |  |
| - 32 | - 6467512.69 |  |  | - 589132.95 |  |  | 88.97 |  |  | 1.00 |  |  | - 33 |  | - 6467509.22 |  | - 589122.19 |  |
| - 33 | - 6467509.22 |  |  | - 589122.19 |  |  | 88.74 |  |  | 1.00 |  |  | - 34 |  | - 6467504.66 |  | - 589105.92 |  |
| - 34 | - 6467504.66 |  |  | - 589105.92 |  |  | 88.62 |  |  | 0.90 |  |  | - 35 |  | - 6467502.63 |  | - 589094.34 |  |
| - 35 | - 6467502.63 |  |  | - 589094.34 |  |  | 88.56 |  |  | 0.90 |  |  | - 36 |  | - 6467502.11 |  | - 589088.16 |  |
| - 36 | - 6467502.11 |  |  | - 589088.16 |  |  | 88.85 |  |  | 0.80 |  |  | - 37 |  | - 6467501.83 |  | - 589086.99 |  |
| - 37 | - 6467501.83 |  |  | - 589086.99 |  |  | 88.87 |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kaabli nr L02041131 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus: 40228JK |  |  |  |  | Lõigu lõpp: õhuliini mast 1 |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| - 38 | - 6467501.83 | - 589086.99 | 88.87 | 0.70 | - 39 | - 6467502.72 | - 589086.10 |
| - 39 | - 6467502.72 | - 589086.10 | 88.58 | 0.90 | - 40 | - 6467504.49 | - 589083.55 |
| - 40 | - 6467504.49 | - 589083.55 | 88.60 | 0.90 | - 41 | - 6467505.85 | - 589081.11 |
| - 41 | - 6467505.85 | - 589081.11 | 88.67 | 0.90 | - 42 | - 6467506.20 | - 589078.35 |
| - 42 | - 6467506.20 | - 589078.35 | 88.60 | 1.00 | - 43 | - 6467505.03 | - 589069.43 |
| - 43 | - 6467505.03 | - 589069.43 | 88.38 | 1.00 | - 44 | - 6467504.73 | - 589064.36 |
| - 44 | - 6467504.73 | - 589064.36 | 88.49 | 0.90 | - 45 | - 6467504.31 | - 589061.08 |
| - 45 | - 6467504.31 | - 589061.08 | 88.43 | 0.90 | - 46 | - 6467502.75 | - 589056.90 |
| - 46 | - 6467502.75 | - 589056.90 | 88.27 | 0.90 | - 47 | - 6467502.88 | - 589053.52 |
| - 47 | - 6467502.88 | - 589053.52 | 88.32 | 0.90 | - 48 | - 6467504.70 | - 589049.19 |
| - 48 | - 6467504.70 | - 589049.19 | 88.10 | 0.90 | - 49 | - 6467507.26 | - 589042.42 |
| - 49 | - 6467507.26 | - 589042.42 | 88.12 | 0.90 | - 50 | - 6467509.34 | - 589038.06 |
| - 50 | - 6467509.34 | - 589038.06 | 88.14 | 0.90 | - 51 | - 6467512.69 | - 589032.77 |
| - 51 | - 6467512.69 | - 589032.77 | 88.00 | 0.90 | - 52 | - 6467516.00 | - 589026.91 |
| - 52 | - 6467516.00 | - 589026.91 | 88.16 | 0.80 | - 53 | - 6467516.55 | - 589024.02 |
| - 53 | - 6467516.55 | - 589024.02 | 88.27 | 0.70 |  |  |  |

| Kaabli nr L02041128 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus: MP Jaotla |  |  |  |  | Lõigu lõpp: õhuliini mast 1 |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| - 54 | - 6467144.06 | - 589275.61 | 83.15 | 0.70 | - 55 | - 6467144.65 | - 589275.45 |
| - 55 | - 6467144.65 | - 589275.45 | 82.96 | 0.90 | - 56 | - 6467147.73 | - 589274.81 |
| - 56 | - 6467147.73 | - 589274.81 | 83.05 | 0.90 | - 57 | - 6467152.64 | - 589274.29 |
| - 57 | - 6467152.64 | - 589274.29 | 83.41 | 0.90 | - 58 | - 6467154.45 | - 589275.02 |
| - 58 | - 6467154.45 | - 589275.02 | 83.51 | 0.90 | - 59 | - 6467158.38 | - 589277.27 |
| - 59 | - 6467158.38 | - 589277.27 | 83.75 | 0.90 | - 60 | - 6467162.81 | - 589279.69 |
| - 60 | - 6467162.81 | - 589279.69 | 83.65 | 1.00 | - 61 | - 6467169.65 | - 589283.81 |
| - 61 | - 6467169.65 | - 589283.81 | 83.79 | 0.80 | - 62 | - 6467170.40 | - 589284.29 |
| - 62 | - 6467170.40 | - 589284.29 | 83.97 | 0.70 |  |  |  |

| Kaabli nr L02041129 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus: MP Jaotla |  |  |  |  | Lõigu lõpp: õhuliini mast 1 |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| - 63 | - 6467144.06 | - 589275.61 | 83.15 | 0.70 | - 64 | - 6467144.61 | - 589275.25 |
| - 64 | - 6467144.61 | - 589275.25 | 82.96 | 0.90 | - 65 | - 6467147.70 | - 589274.61 |
| - 65 | - 6467147.70 | - 589274.61 | 83.05 | 0.90 | - 66 | - 6467152.67 | - 589274.09 |
| - 66 | - 6467152.67 | - 589274.09 | 83.41 | 0.90 | - 67 | - 6467154.54 | - 589274.84 |
| - 67 | - 6467154.54 | - 589274.84 | 83.51 | 0.90 | - 68 | - 6467158.48 | - 589277.10 |
| - 68 | - 6467158.48 | - 589277.10 | 83.75 | 0.90 | - 69 | - 6467162.91 | - 589279.52 |
| - 69 | - 6467162.91 | - 589279.52 | 83.65 | 1.00 | - 70 | - 6467169.76 | - 589283.64 |
| - 70 | - 6467169.76 | - 589283.64 | 83.79 | 0.80 | - 71 | - 6467170.40 | - 589284.29 |
| - 71 | - 6467170.40 | - 589284.29 | 83.97 | 0.70 |  |  |  |

| Kaabli nr L02041127 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus: MP Jaotla |  |  |  |  | Lõigu lõpp: õhuliini mast 1 |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| - 72 | - 6467144.06 | - 589275.61 | 83.15 | 0.70 | - 73 | - 6467144.69 | - 589275.65 |
| - 73 | - 6467144.69 | - 589275.65 | 82.96 | 0.90 | - 74 | - 6467147.76 | - 589275.01 |
| - 74 | - 6467147.76 | - 589275.01 | 83.05 | 0.90 | - 75 | - 6467152.61 | - 589274.49 |
| - 75 | - 6467152.61 | - 589274.49 | 83.41 | 0.90 | - 76 | - 6467154.36 | - 589275.20 |
| - 76 | - 6467154.36 | - 589275.20 | 83.51 | 0.90 | - 77 | - 6467158.28 | - 589277.44 |
| - 77 | - 6467158.28 | - 589277.44 | 83.75 | 0.90 | - 78 | - 6467162.71 | - 589279.86 |
| - 78 | - 6467162.71 | - 589279.86 | 83.65 | 1.00 | - 79 | - 6467169.54 | - 589283.98 |
| - 79 | - 6467169.54 | - 589283.98 | 83.79 | 0.80 | - 80 | - 6467170.40 | - 589284.29 |
| - 80 | - 6467170.40 | - 589284.29 | 83.97 | 0.70 |  |  |  |