# Teostusjoonise saatekiri.

| #### Objekti nimetus |  |  |  |  | ENERGEETIKA ALAJAAMA REKONSTRUEERIMINE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Objekti aadress |  |  |  |  | VILJANDI MAAKOND PÄRSTI VALD PÄRI KÜLA |  |  |
| ## Objekti liitumise nr./investeeringu nr. |  |  |  |  | IS0378 |  |  |
| ## Toitealajaama nimi |  |  |  |  | VILJANDI |  |  |
| ## Madalpinge alajaama nimi/nr. |  |  |  |  | ENERGEETIKA |  |  |
| ## Madalpinge fiidri nimi/nr. |  |  |  |  | F-3, F-4, F-5, F-6 |  |  |
| ## Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  | AS ELEKTRITSENTRUM |  |  |
| ## Geodeesia firma nimi |  |  |  |  | OÜ G.E.POINT |  |  |
| ## Geodeesia firma litsentsi number |  |  |  |  | nr.542 MA v.a. 19.03.2010.a |  |  |
| ## Geodeesia firma töö number |  |  |  |  | 13-006 |  |  |
| ## Mõõdistuse kuupäev |  |  |  |  | 22.03.2013.a. |  |  |
| ## Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  | 26.03.2013.a. |  |  |
| ## Ehitatud elektriõhuliini AMKA 3x120+95 trassi pikkus |  |  |  |  | ## 450m |  |  |
| ## Ehitatud elektriõhuliini AMKA 3x50+70 trassi pikkus |  |  |  |  | ## 863m |  |  |
| ## Ehitatud elektriõhuliini AMKA 3x16+25 trassi pikkus |  |  |  |  | ## 213m |  |  |
| ## Ehitatud elektriõhuliini AMKA 3x70+95 trassi pikkus |  |  |  |  | ## 706m |  |  |
| ## Ehitatud elektriõhuliini trassi pikkus kokku |  |  |  |  | ## 2232m |  |  |
| Lähtepunktidekoordinaadid: RTK GEOSOFT GEONET reaalaja GPS Trimble R6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Digitaalse teostujoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |
| Joonise nimetus: |  | ## Faili nimi: 006 |  |  |  |  | ## Faili formaat:DGN |
| Objekt | Kiht (level) | Värv (color) | Stiil (style) |  |  | Jämedus (weight) | Element |
| Paigaldatud (uus) | 14 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |
| Olemasolev (vana) | 32 | 98 | 0 |  |  | 1 |  |
| Demonteeritud | 29 | 178 | 0 |  |  | 1 |  |
| Õhuliini mastide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Masti nr. | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  |  |
| 1 | - 6467516.55 |  |  | - 589024.02 |  |  |  |
| 3-1 | - 6467212.36 |  |  | - 589367.78 |  |  |  |
| 3-2 | - 6467247.41 |  |  | - 589365.83 |  |  |  |
| 3-3 | - 6467289.17 |  |  | - 589364.85 |  |  |  |
| 3-4 | - 6467340.12 |  |  | - 589362.50 |  |  |  |
| 3-5 | - 6467386.66 |  |  | - 589361.01 |  |  |  |
| 5-2 | - 6467251.56 |  |  | - 589431.88 |  |  |  |
| 5-3 | - 6467290.56 |  |  | - 589430.36 |  |  |  |
| 5-4 | - 6467340.99 |  |  | - 589428.43 |  |  |  |
| 8-1 | - 6467198.71 |  |  | - 589471.64 |  |  |  |
| 8-2 | - 6467248.35 |  |  | - 589471.72 |  |  |  |
| 8-3 | - 6467298.94 |  |  | - 589471.61 |  |  |  |
| 8-4 | - 6467348.46 |  |  | - 589471.40 |  |  |  |
| 8-5 | - 6467387.14 |  |  | - 589471.20 |  |  |  |
| 10-2 | - 6467220.59 |  |  | - 589554.78 |  |  |  |
| 10-3 | - 6467263.18 |  |  | - 589555.56 |  |  |  |
| 10-4 | - 6467299.65 |  |  | - 589555.68 |  |  |  |
| 10-5 | - 6467332.92 |  |  | - 589556.18 |  |  |  |
| 10-6 | - 6467366.81 |  |  | - 589556.34 |  |  |  |
| 12 | - 6467152.42 |  |  | - 589649.04 |  |  |  |
| 13 | - 6467148.32 |  |  | - 589691.70 |  |  |  |
| 14 | - 6467144.56 |  |  | - 589732.70 |  |  |  |
| 15 | - 6467100.47 |  |  | - 589728.56 |  |  |  |
| 16 | - 6467104.43 |  |  | - 589688.36 |  |  |  |
| 17 | - 6467108.44 |  |  | - 589647.09 |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |