# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kingu MÜ elektriliitumine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Auksi küla, Viljandi vald,Võivaku küla, Suure-Jaani vald, Viljandi maakond |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LL1916 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6712 HL |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6712 AJ |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1, F2 |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firstel Group OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aabenest OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EEG000084 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16015T |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.01.2016 |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 301,3m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,0m |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,0m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,1m |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,3m (35,5m) |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,9m |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.02.2016 |  |  |  |
| Jrk nr | Kaabli |  | Kaabli algus |  |  |  |  | Kaabli lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus |  | Kaabli mark |
|  | nr |  | Kp |  | Algusobjekt |  |  | Kp |  | Lõppobjekt |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 52725 |  | 1 |  | 6712 LP |  |  | 30 |  | 6712 AJ |  |  |  | 301,3 |  | AXLJ-TT 3x25/16 |
| 2 | 52723 |  | 31 |  | 6712F1 |  |  | 66 |  | 140119LK |  |  |  | 317,4 |  | AXPK 4G120 |
| 3 | 52725 |  | 67 |  | 6712F2 |  |  | 72 |  | Mast 12 |  |  |  | 8,6 |  | AXPK 4G120 |
| ## Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble RTK 5800 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kingu MÜ elektriliitumine |  |  |  |  |  | ## 16015T_Kingu.dwg |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |  |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 1 |  | 6482488,84 |  | 593453,78 |  |  | 101,10 |  | 1,25 |  | 2 |  | 6482488,98 |  | 593453,19 |  |
| 2 |  | 6482488,98 |  | 593453,19 |  |  | 101,10 |  | 1,25 |  | 3 |  | 6482492,71 |  | 593447,29 |  |
| 3 |  | 6482492,71 |  | 593447,29 |  |  | 101,02 |  | 1,27 |  | 4 |  | 6482499,87 |  | 593437,47 |  |
| 4 |  | 6482499,87 |  | 593437,47 |  |  | 101,12 |  | 1,25 |  | 5 |  | 6482507,10 |  | 593427,55 |  |
| 5 |  | 6482507,10 |  | 593427,55 |  |  | 101,12 |  | 1,22 |  | 6 |  | 6482514,05 |  | 593416,92 |  |
| 6 |  | 6482514,05 |  | 593416,92 |  |  | 101,13 |  | 1,23 |  | 7 |  | 6482521,07 |  | 593406,16 |  |
| 7 |  | 6482521,07 |  | 593406,16 |  |  | 101,18 |  | 1,21 |  | 8 |  | 6482527,94 |  | 593395,63 |  |
| 8 |  | 6482527,94 |  | 593395,63 |  |  | 101,19 |  | 1,24 |  | 9 |  | 6482536,18 |  | 593382,96 |  |
| 9 |  | 6482536,18 |  | 593382,96 |  |  | 101,16 |  | 1,24 |  | 10 |  | 6482542,83 |  | 593372,78 |  |
| 10 |  | 6482542,83 |  | 593372,78 |  |  | 100,88 |  | 1,24 |  | 11 |  | 6482549,55 |  | 593361,70 |  |
| 11 |  | 6482549,55 |  | 593361,70 |  |  | 100,73 |  | 1,22 |  | 12 |  | 6482557,99 |  | 593349,33 |  |
| 12 |  | 6482557,99 |  | 593349,33 |  |  | 100,84 |  | 1,22 |  | 13 |  | 6482565,57 |  | 593337,85 |  |
| 13 |  | 6482565,57 |  | 593337,85 |  |  | 100,77 |  | 1,24 |  | 14 |  | 6482572,69 |  | 593326,95 |  |
| 14 |  | 6482572,69 |  | 593326,95 |  |  | 100,70 |  | 1,21 |  | 15 |  | 6482579,50 |  | 593316,49 |  |
| 15 |  | 6482579,50 |  | 593316,49 |  |  | 100,52 |  | 1,27 |  | 16 |  | 6482586,38 |  | 593306,29 |  |
| 16 |  | 6482586,38 |  | 593306,29 |  |  | 100,64 |  | 1,20 |  | 17 |  | 6482593,41 |  | 593296,56 |  |
| 17 |  | 6482593,41 |  | 593296,56 |  |  | 101,03 |  | 1,22 |  | 18 |  | 6482596,92 |  | 593291,68 |  |
| 18 |  | 6482596,92 |  | 593291,68 |  |  | 101,02 |  | 1,27 |  | 19 |  | 6482601,97 |  | 593283,93 |  |
| 19 |  | 6482601,97 |  | 593283,93 |  |  | 101,47 |  | 1,27 |  | 20 |  | 6482607,40 |  | 593275,64 |  |
| 20 |  | 6482607,40 |  | 593275,64 |  |  | 101,44 |  | 1,26 |  | 21 |  | 6482613,46 |  | 593266,30 |  |
| 21 |  | 6482613,46 |  | 593266,30 |  |  | 101,80 |  | 1,20 |  | 22 |  | 6482618,96 |  | 593255,12 |  |
| 22 |  | 6482618,96 |  | 593255,12 |  |  | 101,63 |  | 1,22 |  | 23 |  | 6482622,75 |  | 593247,16 |  |
| 23 |  | 6482622,75 |  | 593247,16 |  |  | 101,39 |  | 1,20 |  | 24 |  | 6482619,77 |  | 593237,09 |  |
| 24 |  | 6482619,77 |  | 593237,09 |  |  | 101,18 |  | 1,24 |  | 25 |  | 6482617,95 |  | 593236,03 |  |
| 25 |  | 6482617,95 |  | 593236,03 |  |  | 101,10 |  | 1,24 |  | 26 |  | 6482607,08 |  | 593231,77 |  |
| 26 |  | 6482607,08 |  | 593231,77 |  |  | 101,32 |  | 1,25 |  | 27 |  | 6482597,42 |  | 593227,99 |  |
| 27 |  | 6482597,42 |  | 593227,99 |  |  | 101,34 |  | 1,25 |  | 28 |  | 6482586,10 |  | 593223,81 |  |
| 28 |  | 6482586,10 |  | 593223,81 |  |  | 101,79 |  | 1,24 |  | 29 |  | 6482580,47 |  | 593221,01 |  |
| 29 |  | 6482580,47 |  | 593221,01 |  |  | 101,86 |  | 1,26 |  | 30 |  | 6482578,94 |  | 593220,17 |  |
| 30 |  | 6482578,94 |  | 593220,17 |  |  | 102,01 |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 6482578,00 |  | 593220,21 |  |  | 102,03 |  | 1,26 |  | 32 |  | 6482575,87 |  | 593218,83 |  |
| 32 |  | 6482575,87 |  | 593218,83 |  |  | 101,85 |  | 1,26 |  | 33 |  | 6482570,14 |  | 593214,72 |  |
| 33 |  | 6482570,14 |  | 593214,72 |  |  | 101,91 |  | 1,22 |  | 34 |  | 6482561,77 |  | 593210,48 |  |
| 34 |  | 6482561,77 |  | 593210,48 |  |  | 101,46 |  | 1,22 |  | 35 |  | 6482551,99 |  | 593205,87 |  |
| 35 |  | 6482551,99 |  | 593205,87 |  |  | 101,58 |  | 1,20 |  | 36 |  | 6482541,22 |  | 593201,75 |  |
| 36 |  | 6482541,22 |  | 593201,75 |  |  | 101,23 |  | 1,20 |  | 37 |  | 6482533,61 |  | 593198,71 |  |
| 37 |  | 6482533,61 |  | 593198,71 |  |  | 101,06 |  | 1,27 |  | 38 |  | 6482532,73 |  | 593197,96 |  |
| 38 |  | 6482532,73 |  | 593197,96 |  |  | 100,93 |  | 1,27 |  | 39 |  | 6482536,19 |  | 593188,24 |  |
| 39 |  | 6482536,19 |  | 593188,24 |  |  | 102,32 |  | 1,21 |  | 40 |  | 6482538,78 |  | 593180,81 |  |
| 40 |  | 6482538,78 |  | 593180,81 |  |  | 101,54 |  | 1,23 |  | 41 |  | 6482538,20 |  | 593180,06 |  |
| 41 |  | 6482538,20 |  | 593180,06 |  |  | 101,31 |  | 1,23 |  | 42 |  | 6482527,22 |  | 593175,42 |  |
| 42 |  | 6482527,22 |  | 593175,42 |  |  | 100,85 |  | 1,22 |  | 43 |  | 6482515,76 |  | 593170,91 |  |
| 43 |  | 6482515,76 |  | 593170,91 |  |  | 100,78 |  | 1,22 |  | 44 |  | 6482513,24 |  | 593170,02 |  |
| 44 |  | 6482513,24 |  | 593170,02 |  |  | 100,77 |  | 1,22 |  | 45 |  | 6482502,42 |  | 593165,76 |  |
| 45 |  | 6482502,42 |  | 593165,76 |  |  | 100,57 |  | 1,21 |  | 46 |  | 6482490,81 |  | 593161,31 |  |
| 46 |  | 6482490,81 |  | 593161,31 |  |  | 100,45 |  | 1,25 |  | 47 |  | 6482479,12 |  | 593156,69 |  |
| 47 |  | 6482479,12 |  | 593156,69 |  |  | 100,51 |  | 1,20 |  | 48 |  | 6482467,60 |  | 593151,95 |  |
| 48 |  | 6482467,60 |  | 593151,95 |  |  | 100,47 |  | 1,26 |  | 49 |  | 6482465,28 |  | 593149,95 |  |
| 49 |  | 6482465,28 |  | 593149,95 |  |  | 100,53 |  | 1,26 |  | 50 |  | 6482463,04 |  | 593147,03 |  |
| 50 |  | 6482463,04 |  | 593147,03 |  |  | 100,28 |  | 1,26 |  | 51 |  | 6482456,20 |  | 593143,24 |  |
| 51 |  | 6482456,20 |  | 593143,24 |  |  | 100,17 |  | 1,26 |  | 52 |  | 6482445,72 |  | 593139,12 |  |
| 52 |  | 6482445,72 |  | 593139,12 |  |  | 100,10 |  | 1,22 |  | 53 |  | 6482432,79 |  | 593134,86 |  |
| 53 |  | 6482432,79 |  | 593134,86 |  |  | 100,02 |  | 1,20 |  | 54 |  | 6482420,70 |  | 593130,13 |  |
| 54 |  | 6482420,70 |  | 593130,13 |  |  | 99,87 |  | 1,23 |  | 55 |  | 6482408,48 |  | 593126,11 |  |
| 55 |  | 6482408,48 |  | 593126,11 |  |  | 99,84 |  | 1,26 |  | 56 |  | 6482398,31 |  | 593122,88 |  |
| 56 |  | 6482398,31 |  | 593122,88 |  |  | 99,77 |  | 1,22 |  | 57 |  | 6482387,99 |  | 593120,08 |  |
| 57 |  | 6482387,99 |  | 593120,08 |  |  | 99,96 |  | 1,20 |  | 58 |  | 6482376,86 |  | 593116,03 |  |
| 58 |  | 6482376,86 |  | 593116,03 |  |  | 99,98 |  | 1,25 |  | 59 |  | 6482365,34 |  | 593111,44 |  |
| 59 |  | 6482365,34 |  | 593111,44 |  |  | 99,95 |  | 1,20 |  | 60 |  | 6482354,32 |  | 593106,75 |  |
| 60 |  | 6482354,32 |  | 593106,75 |  |  | 99,85 |  | 1,25 |  | 61 |  | 6482341,21 |  | 593102,02 |  |
| 61 |  | 6482341,21 |  | 593102,02 |  |  | 99,71 |  | 1,25 |  | 62 |  | 6482331,47 |  | 593099,27 |  |
| 62 |  | 6482331,47 |  | 593099,27 |  |  | 99,58 |  | 1,24 |  | 63 |  | 6482320,86 |  | 593097,44 |  |
| 63 |  | 6482320,86 |  | 593097,44 |  |  | 100,05 |  | 1,27 |  | 64 |  | 6482317,89 |  | 593094,84 |  |
| 64 |  | 6482317,89 |  | 593094,84 |  |  | 99,62 |  | 1,27 |  | 65 |  | 6482317,62 |  | 593094,04 |  |
| 65 |  | 6482317,62 |  | 593094,04 |  |  | 99,75 |  | 1,27 |  | 66 |  | 6482318,77 |  | 593084,97 |  |
| 66 |  | 6482318,77 |  | 593084,97 |  |  | 103,43 |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 6482578,00 |  | 593220,21 |  |  | 102,02 |  | 1,27 |  | 68 |  | 6482577,25 |  | 593220,07 |  |
| 68 |  | 6482577,25 |  | 593220,07 |  |  | 101,86 |  | 1,26 |  | 69 |  | 6482575,60 |  | 593222,96 |  |
| 69 |  | 6482575,60 |  | 593222,96 |  |  | 101,43 |  | 1,26 |  | 70 |  | 6482577,36 |  | 593224,18 |  |
| 70 |  | 6482577,36 |  | 593224,18 |  |  | 101,45 |  | 1,26 |  | 71 |  | 6482576,87 |  | 593225,60 |  |
| 71 |  | 6482576,87 |  | 593225,60 |  |  | 101,36 |  | 1,26 |  | 72 |  | 6482576,57 |  | 593226,41 |  |
| 72 |  | 6482576,57 |  | 593226,41 |  |  | 101,36 |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |