# 0,4; 6; 10; 15 ja 20 kV ELEKTRIÕHULIINIDE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

|  | Objekti nimetus |  |  |  | Oiu-Kaavere 15kV fiidri rekonstrueerimine I etapp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekti aadress |  |  |  | Viljandi maakond, Viljandi vald, Kaavere ja Oti küla |  |
|  | Objekti liitumise nr./investeeringu nr. |  |  |  | IP4171 |  |
|  | Toitealajaama nimi |  |  |  | Oiu 110/15 kV |  |
|  | Keskpingefiidri nimi/nr. |  |  |  | Oiu-Kaavere 15KV ÕL |  |
|  | Madalpinge alajaama nimi/nr. |  |  |  | AJ10759 |  |
|  | Madalpinge fiidri nimi/nr. |  |  |  | F1, F3, F5, F7 |  |
|  | Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Seiro Elekter OÜ |  |
|  | Geodeesia firma nimi |  |  |  | Aabenest OÜ |  |
|  | Geodeesia firma litsentsi number |  |  |  | EEG000084 |  |
|  | Geodeesia firma töö number |  |  |  | 22032T |  |
|  | Mõõdistuse kuupäev |  |  |  | 07.02.2022- 29.03.2022 |  |
|  | Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  | ## 11.04.2022 |  |
|  | Ehitatud kõrgepinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  | ## 2558.9m |  |
|  | Ehitatud madalpinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  | ## - |  |
|  | Lähtepunktidekoordinaadid: |  |  |  |  |  |
|  | Kohalikus koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |
|  | L-EST97 koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |
|  | Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |
|  | Oiu-Kaavere 15kV fiidri rekonstrueerimine I etapp |  | 22032T_ Oiu-Kaavere 15kV fiidri rek.dwg |  |  | Faili formaat: dwg |
| Jrk. nr; Kaabli algus; Kaabli lõpp; Kaabli pikkus; Kaabli mark. 1; M56; M88; 2558.9m; BLL-62. |
|  | Uute mastide koordinaadid: |  |  |  |  |  |
|  | Masti nr. | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  |
|  | 56 | 6479997,81 |  | 614121,57 |  |  |
|  | 57 | 6480045,52 |  | 614168,69 |  |  |
|  | 58 | 6480078,25 |  | 614201,21 |  |  |
|  | 59 | 6480117,53 |  | 614240,34 |  |  |
|  | 60 | 6480188,46 |  | 614263,89 |  |  |
|  | 61 | 6480254,63 |  | 614285,62 |  |  |
|  | 64 | 6480491,08 |  | 614363,98 |  |  |
|  | 72 | 6481126,31 |  | 614138,36 |  |  |
|  | 73 | 6481206,77 |  | 614110,10 |  |  |
|  | 74 | 6481285,22 |  | 614082,25 |  |  |
|  | 76 | 6481435,14 |  | 614029,00 |  |  |
|  | 81 | 6481831,79 |  | 613888,39 |  |  |
|  | 87 | 6482345,67 |  | 613792,44 |  |  |
|  | 88 | 6482396,26 |  | 613783,29 |  |  |
|  | Märkused: |  |  |  |  |  |