# MAANDUSPAIGALDISE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  | Oiu-Kaavere 15kV fiidri rekonstrueerimine I etapp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  | Viljandi maakond, Viljandi vald, Kaavere ja Oti küla |  |  |  |
| Objekti liitumise nr / investeeringu nr |  |  | IP4171 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  | Oiu 110/15 kV |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  | Oiu-Kaavere 15KV ÕL |  |  |  |
| Alajaama nimi / nr |  |  | AJ10759 |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  | F1, F3, F5, F7 |  |  |  |
| Maanduspaigaldise ehitaja |  |  | Seiro Elekter OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  | Aabenest OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  | EEG000084 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  | 22032T |  |  |  |
| Mõõdistamise kuupäev / kellaaeg |  |  | 07.02.2022- 29.03.2022 |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  | 11.04.2022 |  |  |  |
| Maandusjuhi kirjeldus: |  |  | Rd-10 |  |  |  |
| Maandusjuhi algus |  | Maandusjuhi lõpp |  |  | Maandusjuhi pikkus (m) | Maandusjuhi materjal |
| Kp nr |  | Kp nr |  |  |  |  |
| 1 |  | 8 |  |  | 27.0m | Rd-10 |
| 9 |  | 11 |  |  | 6.9m | Rd-10 |
| 6 |  | 13 |  |  | 0.6m | Rd-10 |
| 5 |  | 16 |  |  | 29.7m | Rd-10 |
| 4 |  | 20 |  |  | 29.5m | Rd-10 |
| Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble RTK 5800 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |
| Oiu-Kaavere 15kV fiidri rekonstrueerimine I etapp | 22032T_ Oiu-Kaavere 15kV fiidri rek.dwg |  |  | Faili formaat: dwg |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |