# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oiu-Kaavere 15kV fiidri rekonstrueerimine I etapp |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viljandi maakond, Viljandi vald, Kaavere ja Oti küla |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IP4171 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oiu 110/15 kV |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oiu-Kaavere 15KV ÕL |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AJ10759 |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1, F3, F5, F7 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seiro Elekter OÜ |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aabenest OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EEG000084 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22032T |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.02.2022- 29.03.2022 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358.5m |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.2m |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358.5m |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.2m |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368.8m |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.7m |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.04.2022 |  |  |
| Jrk nr | Kaabli |  | Kaabli algus |  |  |  |  | Kaabli lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus | Kaabli mark |
|  | nr |  | Kp |  | Algusobjekt |  |  | Kp | Lõppobjekt |  |  |  |  |  |
| 1 | KPL185079 |  | 1 |  | M91 |  |  | 16 | AJ10759 |  |  |  | 134.8m | AHXAMK-W 3x120Al+35Cu 20kV |
| 2 | KPL185056 |  | 18 |  | M88 |  |  | 46 | AJ10759 |  |  |  | 223.7m | AHXAMK-W 3x120Al+35Cu 20kV |
| 3 | MPL185061 |  | 50 |  | F1: AJ10759 |  |  | 54 | M1 |  |  |  | 11.4m | AXPK 4G120 |
| 4 | MPL185064 |  | 55 |  | F7: AJ10759 |  |  | 59 | M1 |  |  |  | 11.1m | AXPK 4G120 |
| 5 | MPL185062 |  | 60 |  | F3: AJ10759 |  |  | 63 | M1 |  |  |  | 4.5m | AXPK 4G120 |
| 6 | MPL185063 |  | 64 |  | F5: AJ10759 |  |  | 67 | M1 |  |  |  | 4.2m | AXPK 4G120 |
| ## Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble R10 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oiu-Kaavere 15kV fiidri rekonstrueerimine I etapp |  |  |  |  |  | 22032T_ Oiu-Kaavere 15kV fiidri rek.dwg |  |  |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |
| Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |
| 1 |  | 6482606,85 |  | 613903,04 |  |  | 43,22 |  | 1,00 | 2 |  | 6482604,81 |  | 613903,30 |
| 2 |  | 6482604,81 |  | 613903,30 |  |  | 43,02 |  | 1,09 | 3 |  | 6482600,17 |  | 613906,21 |
| 3 |  | 6482600,17 |  | 613906,21 |  |  | 42,99 |  | 1,23 | 4 |  | 6482589,86 |  | 613912,36 |
| 4 |  | 6482589,86 |  | 613912,36 |  |  | 43,05 |  | 1,21 | 5 |  | 6482578,30 |  | 613919,15 |
| 5 |  | 6482578,30 |  | 613919,15 |  |  | 43,06 |  | 1,21 | 6 |  | 6482567,44 |  | 613925,67 |
| 6 |  | 6482567,44 |  | 613925,67 |  |  | 43,04 |  | 1,27 | 7 |  | 6482557,05 |  | 613931,87 |
| 7 |  | 6482557,05 |  | 613931,87 |  |  | 42,96 |  | 1,23 | 8 |  | 6482546,07 |  | 613938,39 |
| 8 |  | 6482546,07 |  | 613938,39 |  |  | 42,69 |  | 1,26 | 9 |  | 6482535,03 |  | 613944,91 |
| 9 |  | 6482535,03 |  | 613944,91 |  |  | 42,42 |  | 1,27 | 10 |  | 6482524,55 |  | 613951,21 |
| 10 |  | 6482524,55 |  | 613951,21 |  |  | 42,36 |  | 1,23 | 11 |  | 6482514,34 |  | 613957,25 |
| 11 |  | 6482514,34 |  | 613957,25 |  |  | 42,02 |  | 1,25 | 12 |  | 6482503,68 |  | 613963,64 |
| 12 |  | 6482503,68 |  | 613963,64 |  |  | 42,10 |  | 1,21 | 13 |  | 6482493,05 |  | 613969,86 |
| 13 |  | 6482493,05 |  | 613969,86 |  |  | 42,11 |  | 1,09 | 14 |  | 6482491,98 |  | 613970,93 |
| 14 |  | 6482491,98 |  | 613970,93 |  |  | 42,20 |  | 1,04 | 15 |  | 6482492,02 |  | 613971,45 |
| 15 |  | 6482492,02 |  | 613971,45 |  |  | 42,17 |  | 1,02 | 16 |  | 6482492,30 |  | 613971,98 |
| 16 |  | 6482492,30 |  | 613971,98 |  |  | 42,63 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |