# 0,4; 6; 10; 15 ja 20 kV ELEKTRIÕHULIINIDE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

|  | Objekti nimetus |  |  |  | Oiu-Puhja 15kV fiidri rekonstrueerimine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekti aadress |  |  |  | Viljandi maakond,Viljandi vald, Leie küla |  |
|  | Objekti liitumise nr./investeeringu nr. |  |  |  | IP4154 |  |
|  | Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |
|  | Keskpingefiidri nimi/nr. |  |  |  | Oiu-Puhja 15kV ÕL |  |
|  | Madalpinge alajaama nimi/nr. |  |  |  | AJ10580, HK1814, AJ10582, AJ10583 |  |
|  | Madalpinge fiidri nimi/nr. |  |  |  | F1, F3, F5 |  |
|  | Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Seiro Elekter OÜ |  |
|  | Geodeesia firma nimi |  |  |  | Aabenest OÜ |  |
|  | Geodeesia firma litsentsi number |  |  |  | EEG000084 |  |
|  | Geodeesia firma töö number |  |  |  | 22164T |  |
|  | Mõõdistuse kuupäev |  |  |  | 27.07.2022- 20.12.2022 |  |
|  | Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  | ## 12.01.2023 |  |
|  | Ehitatud kõrgepinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  | ## 1676.3m |  |
|  | Ehitatud madalpinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  | ## - |  |
|  | Lähtepunktidekoordinaadid: |  |  |  |  |  |
|  | Kohalikus koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |
|  | L-EST97 koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |
|  | Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |
|  | Oiu-Puhja 15kV fiidri rekonstrueerimine |  | 22164T_ Oiu-Puhja 15kV fiidri rek.dwg |  |  | Faili formaat: dwg |
| Jrk. nr; Kaabli algus; Kaabli lõpp; Kaabli pikkus; Kaabli mark. 1; M1; M10; 845.2m; BLL 99. 2; M5; M14; 631.9m; BLL 62. 3; M6; Suti AJ; 7.4m; BLL 62. 4; M47; M47H3; 191.8m; BLL 99. |
|  | Uute mastide koordinaadid: |  |  |  |  |  |
|  | Masti nr. | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  |
|  | 1 | 6475844,46 |  | 615725,78 |  |  |
|  | 1 | 6475842,99 |  | 615724,61 |  |  |
|  | 3 | 6475717,70 |  | 615860,48 |  |  |
|  | 3 | 6475715,72 |  | 615860,15 |  |  |
|  | 4 | 6475731,37 |  | 615952,89 |  |  |
|  | 8 | 6475789,42 |  | 616318,78 |  |  |
|  | 10 | 6475818,53 |  | 616512,00 |  |  |
|  | 10 | 6475820,97 |  | 616511,88 |  |  |
|  | 5 | 6476619,01 |  | 619195,54 |  |  |
|  | 11 | 6476217,91 |  | 619328,78 |  |  |
|  | 12 | 6476188,58 |  | 619391,03 |  |  |
|  | 14 | 6476127,56 |  | 619517,50 |  |  |
|  | 47 | 6476887,30 |  | 619761,21 |  |  |
|  | 47 | 6476887,52 |  | 619758,97 |  |  |
|  | 47H3 | 6477062,86 |  | 619837,81 |  |  |
|  | 47H3 | 6477063,59 |  | 619835,70 |  |  |
|  | Märkused: |  |  |  |  |  |