# MAANDUSPAIGALDISE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  | Oiu-Puhja 15kV fiidri rekonstrueerimine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  | Viljandi maakond,Viljandi vald, Leie küla |  |  |  |
| Objekti liitumise nr / investeeringu nr |  |  | IP4154 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  | Oiu-Puhja 15kV ÕL |  |  |  |
| Alajaama nimi / nr |  |  | AJ10580, HK1814, AJ10582, AJ10583 |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  | F1, F3, F5 |  |  |  |
| Maanduspaigaldise ehitaja |  |  | Seiro Elekter OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  | Aabenest OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  | EEG000084 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  | 22164T |  |  |  |
| Mõõdistamise kuupäev / kellaaeg |  |  | 27.07.2022-20.12.2022 |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  | 12.01.2023 |  |  |  |
| Maandusjuhi kirjeldus: |  |  | Rd-10 |  |  |  |
| Maandusjuhi algus |  | Maandusjuhi lõpp |  |  | Maandusjuhi pikkus (m) | Maandusjuhi materjal |
| Kp nr |  | Kp nr |  |  |  |  |
| 1 |  | 8 |  |  | 27.9m | Rd-10 |
| 9 |  | 16 |  |  | 51.1m | Rd-10 |
| 17 |  | 24 |  |  | 27.9m | Rd-10 |
| 25 |  | 31 |  |  | 59.8m | Rd-10 |
| 32 |  | 39 |  |  | 25.7m | Rd-10 |
| 40 |  | 50 |  |  | 60.1m | Rd-10 |
| Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble RTK 5800 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |
| Oiu-Puhja 15kV fiidri rekonstrueerimine | 22164T_ Oiu-Puhja 15kV rek.dwg |  |  | Faili formaat: dwg |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |