## Summary
Summary
Bill No. | Specs. Chapter | Description | From Page | Amount in Figures ( € )
1 | 1 | General Items - provisions / Üldist | 9 | #REF!
2 | 2 | Site clearance / Ehitusobjekti puhastamine | 10 | #VALUE!
3 | 3 | Earthworks / Mullatööd | 11 | #VALUE!
4 | 4 | Pavements / Katendid | 13 | #VALUE!
5 | 5 | Drainage / Drenaaž | 15 | #VALUE!
6 | 6 | Bridges and tunnels / Sillad ja tunnelid | 18 | #REF!
7 | 7 | Road signs and markings / Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid | 19 | #VALUE!
8 | 8 | Utilities / Tehnovõrgud | 28 | #VALUE!
9 | 9 | Landscaping / Maastikukujunduse ja haljastustööd | 29 | #VALUE!
10 | - | Dayworks / Ajatööd | 30 | #REF!
Total |  |  |  | #REF!
Discount, if any
Total, including discount |  |  |  | #REF!
Contingency, 10% |  |  |  | #REF!
Grand Total, Tender Price |  |  |  | #REF!

## BOQ-T52
BILL NO. 8: Utilities / Tehnovõrgud
Item Punkt | Description Kirjeldus | Unit Ühik | Quantity Kogus | Unit Rate Ühiku hind ( € ) | Amount Kokku ( EEK )
Road lighting Välisvalgustus
8062 | Cable trenches with laying underground road lighting cable(s) in tube(s) and restoration. Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse/ torudesse koos taastamisega. | m | 2840 | 15.6 | 694243.68
8065 | 1kV cable ending sleeves for PVC-cable. 1kV elektrikaabli otsamuhv PVC-kaablile. | pcs / tk | 182 | 11.45 | 32654.713
8066 | Mounting of road lighting switch board Valgustuse lülituskilbi montaaž | pcs / tk | 2 | 960 | 30086.4
8068 | Auxiliary earthing, R ≤ 30 Ω Kordusmaanduse rajamine, R ≤ 30 Ω | pcs / tk | 18 | 87.3 | 24623.838
8070 | Mounting of metal lighting pole (h=6m) with stand and luminary. Valgustuse metallmasti (h=6m), jalandi ja valgusti montaaž. | pcs / tk | 89 | 480.3 | 669840.789
8078 | Checking procedures. Kontrolltoimingud. | object | 1 | 147.65 | 2313.6755
8079 | Setting out and as-built survey Mahamärkinine ja teostusmõõdistus. | m | 2840 | 0.55 | 24476.54
8090 | Road lighting Välisvalgustus | kogusumma/ L/S |  |  | 1478239.6355
Telekommunikatsioonisüsteemid
8047 | Protection of existing cables (laying into pipe-line) Olevate kaablite kaitsmine (paigaldamine torusse) | m | 100