# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus |  |  |  | Viljandi-Puiatu-Kõpu 15kV õhuliini viimine maakaablisse mastidel 54-58 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Pärsti vald, Viljandimaa |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | VILJANDI 110/35/15/6 |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | PUIATU:VIL |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | - |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | - |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Empower AS |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | VE13002-07 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | jaanuar 2013 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | L=345.02 |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud reserv kaitsetoru |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku |  |  |  | L=345.02 |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  | L=20.00 |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |
| Kaabl nr. L04150545 algus |  | Kaabl nr. L04150545 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 1 | Mast 54 | 42 | Mast 58 |  | 345.02 | AHXAMK-W 3*120+35 |

| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi:VE13002-07 |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Dimensioonid |  | Dim |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel (plot) |  | Mpkaabel |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Madalpingekaabel (joonis) |  | Mpkaabel_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud (plot) |  | Torud_ma |  |  | Magneta |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud(joonis) |  | Torud_ma_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Multiline |  |
| Olemasolev õhuliin |  | Õhuliin_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Olemasolevad postid |  | Postid_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Block |  |
| Kõrgused |  | Kp_pohi |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Postide numbrid |  | Posti_nr |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Kaabli nr. L04150545 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6469408,362 | 586141,154 |  | 36.32 |  | 0.7 |  | 2 |  | 6469407,922 |  |  | 586138,364 |
| 2 | 6469407,922 | 586138,364 |  | 36.18 |  | 0.7 |  | 3 |  | 6469405,091 |  |  | 586133,255 |
| 3 | 6469405,091 | 586133,255 |  | 36.14 |  | 0.7 |  | 4 |  | 6469400,871 |  |  | 586127,422 |
| 4 | 6469400,871 | 586127,422 |  | 36.12 |  | 0.7 |  | 5 |  | 6469395,256 |  |  | 586120,922 |
| 5 | 6469395,256 | 586120,922 |  | 36.16 |  | 0.7 |  | 6 |  | 6469390,321 |  |  | 586115,131 |
| 6 | 6469390,321 | 586115,131 |  | 36.12 |  | 0.7 |  | 7 |  | 6469386,819 |  |  | 586108,451 |
| 7 | 6469386,819 | 586108,451 |  | 36.1 |  | 0.7 |  | 8 |  | 6469382,909 |  |  | 586099,145 |
| 8 | 6469382,909 | 586099,145 |  | 36.11 |  | 0.7 |  | 9 |  | 6469378,812 |  |  | 586091,033 |
| 9 | 6469378,812 | 586091,033 |  | 36.18 |  | 0.7 |  | 10 |  | 6469374,128 |  |  | 586081,410 |
| 10 | 6469374,128 | 586081,410 |  | 36.11 |  | 0.7 |  | 11 |  | 6469370,356 |  |  | 586072,448 |
| 11 | 6469370,356 | 586072,448 |  | 36.17 |  | 0.7 |  | 12 |  | 6469366,845 |  |  | 586064,601 |
| 12 | 6469366,845 | 586064,601 |  | 36.1 |  | 0.7 |  | 13 |  | 6469362,302 |  |  | 586054,438 |
| 13 | 6469362,302 | 586054,438 |  | 36.03 |  | 0.7 |  | 14 |  | 6469357,679 |  |  | 586044,902 |
| 14 | 6469357,679 | 586044,902 |  | 36.01 |  | 0.7 |  | 15 |  | 6469353,526 |  |  | 586033,758 |
| 15 | 6469353,526 | 586033,758 |  | 35.9 |  | 0.7 |  | 16 |  | 6469349,305 |  |  | 586023,947 |
| 16 | 6469349,305 | 586023,947 |  | 35.79 |  | 0.7 |  | 17 |  | 6469345,081 |  |  | 586014,092 |
| 17 | 6469345,081 | 586014,092 |  | 35.77 |  | 0.7 |  | 18 |  | 6469340,367 |  |  | 586003,958 |
| 18 | 6469340,367 | 586003,958 |  | 35.89 |  | 0.7 |  | 19 |  | 6469336,680 |  |  | 585994,997 |
| 19 | 6469336,680 | 585994,997 |  | 35.78 |  | 0.7 |  | 20 |  | 6469332,123 |  |  | 585985,748 |
| 20 | 6469332,123 | 585985,748 |  | 35.79 |  | 0.7 |  | 21 |  | 6469327,445 |  |  | 585976,710 |
| 21 | 6469327,445 | 585976,710 |  | 35.85 |  | 0.7 |  | 22 |  | 6469323,267 |  |  | 585967,699 |
| 22 | 6469323,267 | 585967,699 |  | 35.89 |  | 0.7 |  | 23 |  | 6469319,920 |  |  | 585958,612 |
| 23 | 6469319,920 | 585958,612 |  | 35.68 |  | 0.7 |  | 24 |  | 6469316,511 |  |  | 585949,194 |
| 24 | 6469316,511 | 585949,194 |  | 35.73 |  | 0.7 |  | 25 |  | 6469312,420 |  |  | 585938,866 |
| 25 | 6469312,420 | 585938,866 |  | 35.66 |  | 0.7 |  | 26 |  | 6469309,047 |  |  | 585929,734 |
| 26 | 6469309,047 | 585929,734 |  | 35.69 |  | 0.7 |  | 27 |  | 6469305,159 |  |  | 585919,791 |
| 27 | 6469305,159 | 585919,791 |  | 35.69 |  | 0.7 |  | 28 |  | 6469301,891 |  |  | 585910,121 |
| 28 | 6469301,891 | 585910,121 |  | 35.57 |  | 0.7 |  | 29 |  | 6469298,389 |  |  | 585899,525 |
| 29 | 6469298,389 | 585899,525 |  | 35.73 |  | 0.7 |  | 30 |  | 6469295,601 |  |  | 585889,670 |
| 30 | 6469295,601 | 585889,670 |  | 35.67 |  | 0.7 |  | 31 |  | 6469292,445 |  |  | 585879,440 |
| 31 | 6469292,445 | 585879,440 |  | 35.72 |  | 0.7 |  | 32 |  | 6469288,616 |  |  | 585868,932 |
| 32 | 6469288,616 | 585868,932 |  | 35.88 |  | 0.7 |  | 33 |  | 6469286,449 |  |  | 585858,504 |
| 33 | 6469286,449 | 585858,504 |  | 35.88 |  | 0.7 |  | 34 |  | 6469286,675 |  |  | 585851,658 |
| 34 | 6469286,675 | 585851,658 |  | 35.87 |  | 0.7 |  | 35 |  | 6469286,958 |  |  | 585843,827 |
| 35 | 6469286,958 | 585843,827 |  | 35.97 |  | 0.7 |  | 36 |  | 6469287,897 |  |  | 585839,804 |
| 36 | 6469287,897 | 585839,804 |  | 35.84 |  | 0.7 |  | 37 |  | 6469289,835 |  |  | 585838,296 |
| 37 | 6469289,835 | 585838,296 |  | 35.86 |  | 0.7 |  | 38 |  | 6469293,912 |  |  | 585837,130 |
| 38 | 6469293,912 | 585837,130 |  | 35.88 |  | 0.7 |  | 39 |  | 6469297,688 |  |  | 585836,346 |
| 39 | 6469297,688 | 585836,346 |  | 36.09 |  | 0.7 |  | 40 |  | 6469300,174 |  |  | 585836,010 |
| 40 | 6469300,174 | 585836,010 |  | 35.95 |  | 0.7 |  | 41 |  | 6469301,827 |  |  | 585836,582 |
| 41 | 6469301,827 | 585836,582 |  | 35.93 |  | 0.7 |  | 42 |  | 6469302,419 |  |  | 585838,151 |
| 42 | 6469302,419 | 585838,151 |  | 36.01 |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |

Märkused: