# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus |  |  |  | Kõrgemäe alajaama elektrivarustuse teostus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Savikoti küla, Pärsti vald, Viljandimaa |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  | K07157 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | Viljandi 110/35/15/6 |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | Vastemõisa:Vil |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | Kõrgemäe |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | F-1, F-2 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Elektritsentrum AS |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | VT107-11 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | 28.09.2011 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | L=28,17 |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | L=343,50 S.h Tarbija kaabel L=139,05 |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |
| Kaabl nr. L04150188 algus |  | Kaabl nr. L04150188 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 1 | Muhv | 7 | AJ |  | 28,17 | AHXAMK-W3*120+35 |
| Kaabl nr. L02041018 algus |  | Kaabl nr. L02041018 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 8 | AJ | 18 | 108338LK |  | 52,65 | AXPK4G50 |
| Kaabl nr. L02041019 algus |  | Kaabl nr. L02041019 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 19 | AJ | 38 | 108339LK |  | 151,80 | AXPK4G50 |

| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi: VT107-11 |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Dimensioonid |  | Dim |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel (plot) |  | Mpkaabel |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Madalpingekaabel (joonis) |  | Mpkaabel_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud (plot) |  | Torud_ma |  |  | Magneta |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud(joonis) |  | Torud_ma_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Multiline |  |
| Olemasolev õhuliin |  | Õhuliin_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Olemasolevad postid |  | Postid_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Block |  |
| Kõrgused |  | Kp_pohi |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Postide numbrid |  | Posti_nr |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Kaabli nr. L04150188 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6476683,457 | 587864,519 |  | 109.26 |  | 0.95 |  | 2 |  | 6476685,866 |  |  | 587860,956 |
| 2 | 6476685,866 | 587860,956 |  | 109.14 |  | 0.95 |  | 3 |  | 6476690,359 |  |  | 587861,124 |
| 3 | 6476690,359 | 587861,124 |  | 109.3 |  | 0.95 |  | 4 |  | 6476694,449 |  |  | 587861,562 |
| 4 | 6476694,449 | 587861,562 |  | 109.39 |  | 0.95 |  | 5 |  | 6476694,879 |  |  | 587861,972 |
| 5 | 6476694,879 | 587861,972 |  | 109.41 |  | 0.95 |  | 6 |  | 6476693,725 |  |  | 587867,436 |
| 6 | 6476693,725 | 587867,436 |  | 109.44 |  | 0.95 |  | 7 |  | 6476690,864 |  |  | 587876,057 |
| 7 | 6476690,864 | 587876,057 |  | 109.56 |  | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr. L02041018 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 8 | 6476683,088 | 587863,387 |  | 109.26 |  | 0.95 |  | 9 |  | 6476685,809 |  |  | 587860,797 |
| 9 | 6476685,809 | 587860,797 |  | 109.13 |  | 0.95 |  | 10 |  | 6476690,369 |  |  | 587860,987 |
| 10 | 6476690,369 | 587860,987 |  | 109.3 |  | 0.95 |  | 11 |  | 6476694,455 |  |  | 587861,352 |
| 11 | 6476694,455 | 587861,352 |  | 109.38 |  | 0.95 |  | 12 |  | 6476695,335 |  |  | 587861,388 |
| 12 | 6476695,335 | 587861,388 |  | 109.37 |  | 0.95 |  | 13 |  | 6476707,436 |  |  | 587863,775 |
| 13 | 6476707,436 | 587863,775 |  | 109.64 |  | 0.95 |  | 14 |  | 6476707,662 |  |  | 587865,569 |
| 14 | 6476707,662 | 587865,569 |  | 109.79 |  | 0.95 |  | 15 |  | 6476706,149 |  |  | 587875,471 |
| 15 | 6476706,149 | 587875,471 |  | 109.85 |  | 0.95 |  | 16 |  | 6476704,924 |  |  | 587881,780 |
| 16 | 6476704,924 | 587881,780 |  | 109.76 |  | 0.95 |  | 17 |  | 6476703,761 |  |  | 587888,618 |
| 17 | 6476703,761 | 587888,618 |  | 109.76 |  | 0.95 |  | 18 |  | 6476703,412 |  |  | 587890,405 |
| 18 | 6476703,412 | 587890,405 |  | 109.86 |  | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr. L02041019 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 19 | 6476682,915 | 587863,359 |  | 109.27 |  | 0.95 |  | 20 |  | 6476681,329 |  |  | 587860,450 |
| 20 | 6476681,329 | 587860,450 |  | 109.07 |  | 0.95 |  | 21 |  | 6476677,749 |  |  | 587860,129 |
| 21 | 6476677,749 | 587860,129 |  | 108.99 |  | 0.95 |  | 22 |  | 6476671,456 |  |  | 587859,774 |
| 22 | 6476671,456 | 587859,774 |  | 108.8 |  | 0.95 |  | 23 |  | 6476665,129 |  |  | 587859,496 |
| 23 | 6476665,129 | 587859,496 |  | 108.62 |  | 0.95 |  | 24 |  | 6476658,758 |  |  | 587859,131 |
| 24 | 6476658,758 | 587859,131 |  | 108.37 |  | 0.95 |  | 25 |  | 6476652,564 |  |  | 587858,569 |
| 25 | 6476652,564 | 587858,569 |  | 108.06 |  | 0.95 |  | 26 |  | 6476646,217 |  |  | 587857,974 |
| 26 | 6476646,217 | 587857,974 |  | 107.73 |  | 0.95 |  | 27 |  | 6476636,425 |  |  | 587857,502 |
| 27 | 6476636,425 | 587857,502 |  | 107 |  | 0.95 |  | 28 |  | 6476626,026 |  |  | 587856,592 |
| 28 | 6476626,026 | 587856,592 |  | 106.31 |  | 0.95 |  | 29 |  | 6476615,950 |  |  | 587855,719 |
| 29 | 6476615,950 | 587855,719 |  | 105.8 |  | 0.95 |  | 30 |  | 6476605,481 |  |  | 587854,583 |
| 30 | 6476605,481 | 587854,583 |  | 105.3 |  | 0.95 |  | 31 |  | 6476594,831 |  |  | 587853,490 |
| 31 | 6476594,831 | 587853,490 |  | 104.9 |  | 0.95 |  | 32 |  | 6476584,581 |  |  | 587852,350 |
| 32 | 6476584,581 | 587852,350 |  | 104.58 |  | 0.95 |  | 33 |  | 6476574,282 |  |  | 587851,374 |
| 33 | 6476574,282 | 587851,374 |  | 104.34 |  | 0.95 |  | 34 |  | 6476563,839 |  |  | 587850,752 |
| 34 | 6476563,839 | 587850,752 |  | 104.34 |  | 0.95 |  | 35 |  | 6476553,748 |  |  | 587850,567 |
| 35 | 6476553,748 | 587850,567 |  | 104.4 |  | 0.95 |  | 36 |  | 6476543,565 |  |  | 587850,486 |
| 36 | 6476543,565 | 587850,486 |  | 104.32 |  | 0.95 |  | 37 |  | 6476533,975 |  |  | 587849,957 |
| 37 | 6476533,975 | 587849,957 |  | 104.56 |  | 0.95 |  | 38 |  | 6476533,285 |  |  | 587850,008 |
| 38 | 6476533,285 | 587850,008 |  | 104.66 |  | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |

Märkused: