# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus |  |  |  | Kivila alajaama F-2 elektrivarustuse teostus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Pärsti vald, Viljandimaa |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | VILJANDI 110/35/15/6 |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | PUIATU:VIL |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | Kivila |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | F-2 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Empower AS |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | VE13002-05 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | jaanuar 2013 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | L=156.69 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud reserv kaitsetoru |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku |  |  |  | L=156.69 |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |
| Kaabl nr. L04040543 algus |  | Kaabl nr. L04040543 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 1 | Mast 5 | 18 | Mast 8 |  | 156.69 | AXPK4G70 |

| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi:VE13002-05 |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Dimensioonid |  | Dim |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel (plot) |  | Mpkaabel |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Madalpingekaabel (joonis) |  | Mpkaabel_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud (plot) |  | Torud_ma |  |  | Magneta |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud(joonis) |  | Torud_ma_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Multiline |  |
| Olemasolev õhuliin |  | Õhuliin_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Olemasolevad postid |  | Postid_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Block |  |
| Kõrgused |  | Kp_pohi |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Postide numbrid |  | Posti_nr |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Kaabli nr. L04040543 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6470302,095 | 587406,412 |  | 68.7 |  | 0.7 |  | 2 |  | 6470302,416 |  |  | 587407,587 |
| 2 | 6470302,416 | 587407,587 |  | 68.71 |  | 0.7 |  | 3 |  | 6470302,060 |  |  | 587408,175 |
| 3 | 6470302,060 | 587408,175 |  | 68.66 |  | 0.7 |  | 4 |  | 6470294,727 |  |  | 587415,683 |
| 4 | 6470294,727 | 587415,683 |  | 68.52 |  | 0.7 |  | 5 |  | 6470287,443 |  |  | 587422,747 |
| 5 | 6470287,443 | 587422,747 |  | 68.66 |  | 0.7 |  | 6 |  | 6470278,620 |  |  | 587430,917 |
| 6 | 6470278,620 | 587430,917 |  | 68.63 |  | 0.7 |  | 7 |  | 6470270,481 |  |  | 587438,655 |
| 7 | 6470270,481 | 587438,655 |  | 68.55 |  | 0.7 |  | 8 |  | 6470261,001 |  |  | 587446,884 |
| 8 | 6470261,001 | 587446,884 |  | 68.36 |  | 0.7 |  | 9 |  | 6470253,349 |  |  | 587453,898 |
| 9 | 6470253,349 | 587453,898 |  | 68.38 |  | 0.7 |  | 10 |  | 6470245,335 |  |  | 587461,182 |
| 10 | 6470245,335 | 587461,182 |  | 68.17 |  | 0.7 |  | 11 |  | 6470236,135 |  |  | 587469,208 |
| 11 | 6470236,135 | 587469,208 |  | 68.05 |  | 0.7 |  | 12 |  | 6470227,920 |  |  | 587476,540 |
| 12 | 6470227,920 | 587476,540 |  | 67.91 |  | 0.7 |  | 13 |  | 6470220,386 |  |  | 587484,506 |
| 13 | 6470220,386 | 587484,506 |  | 68.05 |  | 0.7 |  | 14 |  | 6470211,364 |  |  | 587492,989 |
| 14 | 6470211,364 | 587492,989 |  | 67.95 |  | 0.7 |  | 15 |  | 6470202,454 |  |  | 587501,203 |
| 15 | 6470202,454 | 587501,203 |  | 67.85 |  | 0.7 |  | 16 |  | 6470195,323 |  |  | 587508,379 |
| 16 | 6470195,323 | 587508,379 |  | 68.04 |  | 0.7 |  | 17 |  | 6470189,906 |  |  | 587513,616 |
| 17 | 6470189,906 | 587513,616 |  | 68.11 |  | 0.7 |  | 18 |  | 6470189,324 |  |  | 587514,708 |
| 18 | 6470189,324 | 587514,708 |  | 68.47 |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |

Märkused: