# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus |  |  |  | Pille alajaama F-3 elektrivarustuse teostus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Jämejala küla Pärsti vald Viljandi maakond |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  | LS0178 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | Viljandi 110/35/15/6 |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | Katlamaja I |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | Pille |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | F-3 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Iffel Energia OÜ |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | VT115-12 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | 29.10.2012 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | L=372,57 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | PVC 110 L=180,31 |  |  |
| Ehitatud reserv kaitsetoru |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku |  |  |  | L=341,57; kinnisel meetodil L=31,00 |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |
| Kaabl nr. L02041160 algus |  | Kaabl nr. L02041160 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 1 | Pille AJ | 26 | 40607JK |  | 225,11 | AXPK 4G240 |
| Kaabl nr. L02041161 algus |  | Kaabl nr. L02041161 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 27 | 40607JK | 56 | 118599LK |  | 147,46 | AXPK 4G70 |
| Kaabl nr. L02041162 algus |  | Kaabl nr. L02041162 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 57 | 40607JK | 61 | Mast 1 |  | 7,31 | AXPK 4G70 |

| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus:Teostus |  |  | ## Faili nimi:VT115-12 |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Dimensioonid |  | Dim |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel (plot) |  | Mpkaabel |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Madalpingekaabel (joonis) |  | Mpkaabel_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud (plot) |  | Torud_ma |  |  | Magneta |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud(joonis) |  | Torud_ma_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Multiline |  |
| Olemasolev õhuliin |  | Õhuliin_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Olemasolevad postid |  | Postid_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Block |  |
| Kõrgused |  | Kp_pohi |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Postide numbrid |  | Posti_nr |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Kaabli nr. L02041160 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6472315,601 | 592173,205 |  | 98.42 |  | 0.7 |  | 2 |  | 6472316,607 |  |  | 592172,970 |
| 2 | 6472316,607 | 592172,970 |  | 98.38 |  | 0.7 |  | 3 |  | 6472319,140 |  |  | 592172,669 |
| 3 | 6472319,140 | 592172,669 |  | 98.28 |  | 0.7 |  | 4 |  | 6472320,355 |  |  | 592173,188 |
| 4 | 6472320,355 | 592173,188 |  | 98.22 |  | 0.7 |  | 5 |  | 6472321,020 |  |  | 592174,534 |
| 5 | 6472321,020 | 592174,534 |  | 98.23 |  | 0.7 |  | 6 |  | 6472323,105 |  |  | 592182,413 |
| 6 | 6472323,105 | 592182,413 |  | 98.33 |  | 0.7 |  | 7 |  | 6472323,541 |  |  | 592185,421 |
| 7 | 6472323,541 | 592185,421 |  | 98.41 |  | 0.7 |  | 8 |  | 6472325,346 |  |  | 592191,448 |
| 8 | 6472325,346 | 592191,448 |  | 98.38 |  | 0.7 |  | 9 |  | 6472329,227 |  |  | 592204,218 |
| 9 | 6472329,227 | 592204,218 |  | 98.45 |  | 0.7 |  | 10 |  | 6472331,204 |  |  | 592211,060 |
| 10 | 6472331,204 | 592211,060 |  | 98.2 |  | 0.7 |  | 11 |  | 6472333,697 |  |  | 592219,166 |
| 11 | 6472333,697 | 592219,166 |  | 98.16 |  | 0.7 |  | 12 |  | 6472337,351 |  |  | 592230,742 |
| 12 | 6472337,351 | 592230,742 |  | 97.88 |  | 0.7 |  | 13 |  | 6472338,752 |  |  | 592235,419 |
| 13 | 6472338,752 | 592235,419 |  | 98 |  | 0.7 |  | 14 |  | 6472342,681 |  |  | 592247,812 |
| 14 | 6472342,681 | 592247,812 |  | 97.81 |  | 0.7 |  | 15 |  | 6472345,067 |  |  | 592255,534 |
| 15 | 6472345,067 | 592255,534 |  | 97.79 |  | 0.7 |  | 16 |  | 6472348,896 |  |  | 592268,788 |
| 16 | 6472348,896 | 592268,788 |  | 97.71 |  | 0.7 |  | 17 |  | 6472353,714 |  |  | 592281,652 |
| 17 | 6472353,714 | 592281,652 |  | 97.73 |  | 0.7 |  | 18 |  | 6472354,586 |  |  | 592286,130 |
| 18 | 6472354,586 | 592286,130 |  | 97.77 |  | 0.7 |  | 19 |  | 6472359,355 |  |  | 592301,662 |
| 19 | 6472359,355 | 592301,662 |  | 97.95 |  | 0.7 |  | 20 |  | 6472364,404 |  |  | 592318,253 |
| 20 | 6472364,404 | 592318,253 |  | 98.15 |  | 0.7 |  | 21 |  | 6472369,491 |  |  | 592333,230 |
| 21 | 6472369,491 | 592333,230 |  | 98.2 |  | 0.7 |  | 22 |  | 6472374,171 |  |  | 592347,410 |
| 22 | 6472374,171 | 592347,410 |  | 98.44 |  | 0.7 |  | 23 |  | 6472377,940 |  |  | 592357,919 |
| 23 | 6472377,940 | 592357,919 |  | 98.48 |  | 0.7 |  | 24 |  | 6472382,946 |  |  | 592377,748 |
| 24 | 6472382,946 | 592377,748 |  | 98.28 |  | 0.7 |  | 25 |  | 6472383,888 |  |  | 592380,700 |
| 25 | 6472383,888 | 592380,700 |  | 98.58 |  | 0.7 |  | 26 |  | 6472384,890 |  |  | 592383,554 |
| 26 | 6472384,890 | 592383,554 |  | 99.11 |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr. L02041161 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 27 | 6472385,262 | 592383,792 |  | 99.09 |  | 0.7 |  | 28 |  | 6472386,571 |  |  | 592383,538 |
| 28 | 6472386,571 | 592383,538 |  | 99.06 |  | 0.7 |  | 29 |  | 6472390,578 |  |  | 592382,228 |
| 29 | 6472390,578 | 592382,228 |  | 99.07 |  | 0.7 |  | 30 |  | 6472401,824 |  |  | 592378,955 |
| 30 | 6472401,824 | 592378,955 |  | 99.05 |  | 0.7 |  | 31 |  | 6472413,770 |  |  | 592375,453 |
| 31 | 6472413,770 | 592375,453 |  | 98.93 |  | 0.7 |  | 32 |  | 6472425,155 |  |  | 592371,952 |
| 32 | 6472425,155 | 592371,952 |  | 98.82 |  | 0.7 |  | 33 |  | 6472435,421 |  |  | 592368,648 |
| 33 | 6472435,421 | 592368,648 |  | 98.83 |  | 0.7 |  | 34 |  | 6472441,758 |  |  | 592366,162 |
| 34 | 6472441,758 | 592366,162 |  | 98.81 |  | 0.7 |  | 35 |  | 6472443,314 |  |  | 592365,267 |
| 35 | 6472443,314 | 592365,267 |  | 98.82 |  | 0.7 |  | 36 |  | 6472443,910 |  |  | 592364,615 |
| 36 | 6472443,910 | 592364,615 |  | 98.79 |  | 0.7 |  | 37 |  | 6472443,929 |  |  | 592363,468 |
| 37 | 6472443,929 | 592363,468 |  | 98.79 |  | 0.7 |  | 38 |  | 6472441,137 |  |  | 592354,799 |
| 38 | 6472441,137 | 592354,799 |  | 98.83 |  | 0.7 |  | 39 |  | 6472441,186 |  |  | 592353,430 |
| 39 | 6472441,186 | 592353,430 |  | 98.85 |  | 0.7 |  | 40 |  | 6472442,718 |  |  | 592351,483 |
| 40 | 6472442,718 | 592351,483 |  | 98.56 |  | 1 |  | 41 |  | 6472445,525 |  |  | 592349,102 |
| 41 | 6472445,525 | 592349,102 |  | 98.42 |  | 1 |  | 42 |  | 6472448,728 |  |  | 592346,495 |
| 42 | 6472448,728 | 592346,495 |  | 98.58 |  | 1 |  | 43 |  | 6472451,189 |  |  | 592344,035 |
| 43 | 6472451,189 | 592344,035 |  | 99 |  | 0.7 |  | 44 |  | 6472452,993 |  |  | 592342,355 |
| 44 | 6472452,993 | 592342,355 |  | 98.97 |  | 0.7 |  | 45 |  | 6472454,755 |  |  | 592341,588 |
| 45 | 6472454,755 | 592341,588 |  | 98.89 |  | 0.7 |  | 46 |  | 6472464,423 |  |  | 592338,708 |
| 46 | 6472464,423 | 592338,708 |  | 98.82 |  | 0.7 |  | 47 |  | 6472472,954 |  |  | 592336,303 |
| 47 | 6472472,954 | 592336,303 |  | 98.7 |  | 0.7 |  | 48 |  | 6472477,684 |  |  | 592334,819 |
| 48 | 6472477,684 | 592334,819 |  | 98.62 |  | 0.7 |  | 49 |  | 6472488,555 |  |  | 592331,301 |
| 49 | 6472488,555 | 592331,301 |  | 98.54 |  | 0.7 |  | 50 |  | 6472489,552 |  |  | 592330,826 |
| 50 | 6472489,552 | 592330,826 |  | 98.23 |  | 1 |  | 51 |  | 6472489,497 |  |  | 592330,044 |
| 51 | 6472489,497 | 592330,044 |  | 98.21 |  | 1 |  | 52 |  | 6472487,540 |  |  | 592323,402 |
| 52 | 6472487,540 | 592323,402 |  | 97.9 |  | 1 |  | 53 |  | 6472484,544 |  |  | 592314,545 |
| 53 | 6472484,544 | 592314,545 |  | 98.46 |  | 1 |  | 54 |  | 6472483,656 |  |  | 592313,889 |
| 54 | 6472483,656 | 592313,889 |  | 98.81 |  | 0.7 |  | 55 |  | 6472482,666 |  |  | 592314,280 |
| 55 | 6472482,666 | 592314,280 |  | 98.81 |  | 0.7 |  | 56 |  | 6472482,621 |  |  | 592314,400 |
| 56 | 6472482,621 | 592314,400 |  | 98.88 |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr. L02041162 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 57 | 6472384,998 | 592383,513 |  | 99.1 |  | 0.7 |  | 58 |  | 6472383,965 |  |  | 592380,542 |
| 58 | 6472383,965 | 592380,542 |  | 98.57 |  | 0.7 |  | 59 |  | 6472383,178 |  |  | 592377,894 |
| 59 | 6472383,178 | 592377,894 |  | 98.24 |  | 0.7 |  | 60 |  | 6472383,246 |  |  | 592377,030 |
| 60 | 6472383,246 | 592377,030 |  | 98.51 |  | 0.7 |  | 61 |  | 6472383,450 |  |  | 592376,539 |
| 61 | 6472383,450 | 592376,539 |  | 98.31 |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |

Märkused: