# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viljandi-Pirmastu 15kV õhuliini (lõigus mastid 1-24) ja Viljandi-Leie 15kV õhuliini (lõigus mastid 1-25) maakaablisse viimise tööprojekt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viljandimaa Pärsti vald Jämejala küla, Saarepeedi vald, Peetrimõisa küla |  |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Musta HL, Nöödingu HL, Viljandi-Leie ÕL, Viljandi-Pirmastu ÕL |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empower AS |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A&O Maamõõdubüroo OÜ |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179MA; EG10063734-0001 |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82/12 |  |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.04.-22.05.2012.a. |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge õhuliini kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2859.9jm |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492.0jm |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h.kaeviku rajamine,.kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2859.9jm, sealhulgas kinnisel meetodil 174.0jm |  |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259.8jm |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2012.a. |  |  |  |  |
| Kaabli nr L0215110 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr L0215110 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Muhv HJTW11.2403C |  |  |  | 214 |  | 140KPHK |  |  |  |  |  |  | 1734.1jm |  |  | AHXAMK-W 3x240Al+35Cu |
| Kaabli nr L02151113 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr L02151113 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  | 140KPHK |  |  |  | 217 |  | Musta HL M17 |  |  |  |  |  |  | 2.0jm |  |  | AHXAMK-W 3x95Al+35Cu |
| Kaabli nr L02151111 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr L02151111 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  | 140KPHK |  |  |  | 278 |  | 141KPHK |  |  |  |  |  |  | 561.3jm |  |  | AHXAMK-W 3x240Al+35Cu |
| Kaabli nr L02151114 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr L02151114 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 |  | 141KPJK |  |  |  | 293 |  | Nöödingu HL M1 |  |  |  |  |  |  | 107.9jm |  |  | AHXAMK-W 3x150Al+35Cu |
| Kaabli nr L02151112 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr L02151112 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 |  | 141KPHK |  |  |  | 338 |  | Viljandi-Leie ÕL M25 |  |  |  |  |  |  | 222.5jm |  |  | AHXAMK-W 3x240Al+35Cu |
| Kaabli nr L02151115 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr L02151115 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Muhv HJTW11.2403C |  |  |  | 255 |  | 142KPHK |  |  |  |  |  |  | 2023.1jm |  |  | AHXAMK-W 3x240Al+35Cu |
| Kaabli nr L02151116 algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr L02151116 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 |  | 142KPHK |  |  |  | 331 |  | Viljandi-Pirmastu ÕL M24 |  |  |  |  |  |  | 359.4jm |  |  | AHXAMK-W 3x240Al+35Cu |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joonise nimetus: Viljandi-Pirmastu 15kV õhuliini (lõigus mastid 1-24) ja Viljandi-Leie 15kV õhuliini (lõigus mastid 1-25) maakaablisse viimise tööprojekt. |  |  |  |  | ## Faili nimi: viljandi_kp_kaablid_82_12 |  |  |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: dwg |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  |  | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) |  | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) |  |  | ## Element |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr L02151110 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 1 | 6471862.80 |  |  | 592036.16 |  | 85.28 |  |  | 1.00 |  |  | 2 |  | 6471863.82 |  |  | 592038.11 |  |
| 2 | 6471863.82 |  |  | 592038.11 |  | 85.42 |  |  | 1.02 |  |  | 3 |  | 6471864.46 |  |  | 592040.22 |  |
| 3 | 6471864.46 |  |  | 592040.22 |  | 85.29 |  |  | 1.01 |  |  | 4 |  | 6471865.03 |  |  | 592043.44 |  |
| 4 | 6471865.03 |  |  | 592043.44 |  | 85.36 |  |  | 1.03 |  |  | 5 |  | 6471865.08 |  |  | 592044.61 |  |
| 5 | 6471865.08 |  |  | 592044.61 |  | 85.42 |  |  | 1.01 |  |  | 6 |  | 6471862.96 |  |  | 592047.24 |  |
| 6 | 6471862.96 |  |  | 592047.24 |  | 85.13 |  |  | 1.01 |  |  | 7 |  | 6471862.35 |  |  | 592048.32 |  |
| 7 | 6471862.35 |  |  | 592048.32 |  | 85.21 |  |  | 1.00 |  |  | 8 |  | 6471860.71 |  |  | 592051.08 |  |
| 8 | 6471860.71 |  |  | 592051.08 |  | 85.19 |  |  | 1.02 |  |  | 9 |  | 6471859.97 |  |  | 592051.99 |  |
| 9 | 6471859.97 |  |  | 592051.99 |  | 85.17 |  |  | 1.00 |  |  | 13 |  | 6471860.26 |  |  | 592052.63 |  |
| 13 | 6471860.26 |  |  | 592052.63 |  | 85.15 |  |  | 1.00 |  |  | 14 |  | 6471863.62 |  |  | 592058.46 |  |
| 14 | 6471863.62 |  |  | 592058.46 |  | 85.45 |  |  | 1.00 |  |  | 15 |  | 6471867.96 |  |  | 592067.10 |  |
| 15 | 6471867.96 |  |  | 592067.10 |  | 85.65 |  |  | 1.02 |  |  | 16 |  | 6471872.34 |  |  | 592075.21 |  |
| 16 | 6471872.34 |  |  | 592075.21 |  | 85.92 |  |  | 1.03 |  |  | 17 |  | 6471875.51 |  |  | 592080.49 |  |
| 17 | 6471875.51 |  |  | 592080.49 |  | 85.99 |  |  | 1.01 |  |  | 18 |  | 6471880.24 |  |  | 592088.98 |  |
| 18 | 6471880.24 |  |  | 592088.98 |  | 86.30 |  |  | 1.01 |  |  | 19 |  | 6471884.97 |  |  | 592098.05 |  |
| 19 | 6471884.97 |  |  | 592098.05 |  | 86.48 |  |  | 1.00 |  |  | 20 |  | 6471886.44 |  |  | 592102.83 |  |
| 20 | 6471886.44 |  |  | 592102.83 |  | 86.69 |  |  | 1.00 |  |  | 21 |  | 6471892.51 |  |  | 592114.27 |  |
| 21 | 6471892.51 |  |  | 592114.27 |  | 87.43 |  |  | 1.02 |  |  | 22 |  | 6471893.69 |  |  | 592119.49 |  |
| 22 | 6471893.69 |  |  | 592119.49 |  | 87.67 |  |  | 1.01 |  |  | 23 |  | 6471895.43 |  |  | 592123.13 |  |
| 23 | 6471895.43 |  |  | 592123.13 |  | 87.64 |  |  | 1.04 |  |  | 24 |  | 6471897.66 |  |  | 592127.21 |  |
| 24 | 6471897.66 |  |  | 592127.21 |  | 87.81 |  |  | 1.00 |  |  | 25 |  | 6471900.86 |  |  | 592133.52 |  |
| 25 | 6471900.86 |  |  | 592133.52 |  | 87.94 |  |  | 1.03 |  |  | 26 |  | 6471903.86 |  |  | 592139.37 |  |
| 26 | 6471903.86 |  |  | 592139.37 |  | 88.09 |  |  | 1.01 |  |  | 27 |  | 6471907.18 |  |  | 592145.94 |  |
| 27 | 6471907.18 |  |  | 592145.94 |  | 88.11 |  |  | 1.00 |  |  | 28 |  | 6471910.37 |  |  | 592153.22 |  |
| 28 | 6471910.37 |  |  | 592153.22 |  | 88.15 |  |  | 1.02 |  |  | 29 |  | 6471913.49 |  |  | 592160.80 |  |
| 29 | 6471913.49 |  |  | 592160.80 |  | 87.89 |  |  | 1.02 |  |  | 30 |  | 6471917.66 |  |  | 592169.02 |  |
| 30 | 6471917.66 |  |  | 592169.02 |  | 87.77 |  |  | 1.02 |  |  | 31 |  | 6471923.03 |  |  | 592179.22 |  |
| 31 | 6471923.03 |  |  | 592179.22 |  | 88.00 |  |  | 1.00 |  |  | 32 |  | 6471927.09 |  |  | 592187.71 |  |
| 32 | 6471927.09 |  |  | 592187.71 |  | 88.62 |  |  | 1.01 |  |  | 33 |  | 6471931.31 |  |  | 592196.61 |  |
| 33 | 6471931.31 |  |  | 592196.61 |  | 88.92 |  |  | 1.00 |  |  | 34 |  | 6471934.51 |  |  | 592204.11 |  |
| 34 | 6471934.51 |  |  | 592204.11 |  | 88.96 |  |  | 1.00 |  |  | 35 |  | 6471936.98 |  |  | 592209.38 |  |
| 35 | 6471936.98 |  |  | 592209.38 |  | 89.20 |  |  | 1.00 |  |  | 36 |  | 6471939.62 |  |  | 592214.78 |  |
| 36 | 6471939.62 |  |  | 592214.78 |  | 89.31 |  |  | 1.03 |  |  | 37 |  | 6471944.77 |  |  | 592226.31 |  |
| 37 | 6471944.77 |  |  | 592226.31 |  | 89.65 |  |  | 1.03 |  |  | 38 |  | 6471949.05 |  |  | 592236.04 |  |
| 38 | 6471949.05 |  |  | 592236.04 |  | 89.77 |  |  | 1.01 |  |  | 39 |  | 6471953.05 |  |  | 592244.96 |  |
| 39 | 6471953.05 |  |  | 592244.96 |  | 89.92 |  |  | 1.00 |  |  | 40 |  | 6471955.34 |  |  | 592249.31 |  |
| 40 | 6471955.34 |  |  | 592249.31 |  | 89.89 |  |  | 1.03 |  |  | 41 |  | 6471958.26 |  |  | 592254.15 |  |
| 41 | 6471958.26 |  |  | 592254.15 |  | 88.91 |  |  | 2.04 |  |  | 42 |  | 6471959.76 |  |  | 592256.64 |  |
| 42 | 6471959.76 |  |  | 592256.64 |  | 88.53 |  |  | 2.42 |  |  | 43 |  | 6471961.02 |  |  | 592259.54 |  |
| 43 | 6471961.02 |  |  | 592259.54 |  | 88.51 |  |  | 2.78 |  |  | 44 |  | 6471962.17 |  |  | 592262.93 |  |
| 44 | 6471962.17 |  |  | 592262.93 |  | 88.40 |  |  | 3.87 |  |  | 45 |  | 6471963.65 |  |  | 592266.33 |  |
| 45 | 6471963.65 |  |  | 592266.33 |  | 87.31 |  |  | 4.00 |  |  | 46 |  | 6471965.64 |  |  | 592273.54 |  |
| 46 | 6471965.64 |  |  | 592273.54 |  | 88.20 |  |  | 2.98 |  |  | 47 |  | 6471967.54 |  |  | 592276.20 |  |
| 47 | 6471967.54 |  |  | 592276.20 |  | 89.79 |  |  | 1.29 |  |  | 48 |  | 6471968.80 |  |  | 592278.67 |  |
| 48 | 6471968.80 |  |  | 592278.67 |  | 90.10 |  |  | 1.05 |  |  | 49 |  | 6471968.40 |  |  | 592280.05 |  |
| 49 | 6471968.40 |  |  | 592280.05 |  | 90.04 |  |  | 1.02 |  |  | 50 |  | 6471966.67 |  |  | 592282.82 |  |
| 50 | 6471966.67 |  |  | 592282.82 |  | 89.90 |  |  | 1.02 |  |  | 51 |  | 6471962.13 |  |  | 592287.90 |  |
| 51 | 6471962.13 |  |  | 592287.90 |  | 89.75 |  |  | 1.00 |  |  | 52 |  | 6471960.91 |  |  | 592289.71 |  |
| 52 | 6471960.91 |  |  | 592289.71 |  | 89.64 |  |  | 1.01 |  |  | 53 |  | 6471960.34 |  |  | 592290.69 |  |
| 53 | 6471960.34 |  |  | 592290.69 |  | 89.61 |  |  | 1.00 |  |  | 54 |  | 6471960.61 |  |  | 592292.10 |  |
| 54 | 6471960.61 |  |  | 592292.10 |  | 89.54 |  |  | 1.00 |  |  | 55 |  | 6471962.95 |  |  | 592299.16 |  |
| 55 | 6471962.95 |  |  | 592299.16 |  | 89.41 |  |  | 1.00 |  |  | 56 |  | 6471965.64 |  |  | 592305.38 |  |
| 56 | 6471965.64 |  |  | 592305.38 |  | 89.42 |  |  | 1.02 |  |  | 57 |  | 6471971.85 |  |  | 592317.91 |  |
| 57 | 6471971.85 |  |  | 592317.91 |  | 89.44 |  |  | 1.00 |  |  | 58 |  | 6471975.46 |  |  | 592325.17 |  |
| 58 | 6471975.46 |  |  | 592325.17 |  | 89.47 |  |  | 1.00 |  |  | 59 |  | 6471979.94 |  |  | 592334.37 |  |
| 59 | 6471979.94 |  |  | 592334.37 |  | 89.42 |  |  | 1.03 |  |  | 60 |  | 6471985.22 |  |  | 592344.77 |  |
| 60 | 6471985.22 |  |  | 592344.77 |  | 89.35 |  |  | 1.03 |  |  | 61 |  | 6471990.78 |  |  | 592356.60 |  |
| 61 | 6471990.78 |  |  | 592356.60 |  | 89.22 |  |  | 1.02 |  |  | 62 |  | 6471995.55 |  |  | 592366.31 |  |
| 62 | 6471995.55 |  |  | 592366.31 |  | 89.06 |  |  | 1.03 |  |  | 63 |  | 6472001.47 |  |  | 592377.60 |  |
| 63 | 6472001.47 |  |  | 592377.60 |  | 89.01 |  |  | 1.02 |  |  | 64 |  | 6472008.11 |  |  | 592391.96 |  |
| 64 | 6472008.11 |  |  | 592391.96 |  | 88.73 |  |  | 1.00 |  |  | 65 |  | 6472013.02 |  |  | 592402.24 |  |
| 65 | 6472013.02 |  |  | 592402.24 |  | 88.78 |  |  | 1.00 |  |  | 66 |  | 6472019.33 |  |  | 592415.35 |  |
| 66 | 6472019.33 |  |  | 592415.35 |  | 88.59 |  |  | 1.01 |  |  | 67 |  | 6472027.92 |  |  | 592431.81 |  |
| 67 | 6472027.92 |  |  | 592431.81 |  | 88.35 |  |  | 1.00 |  |  | 68 |  | 6472034.79 |  |  | 592445.31 |  |
| 68 | 6472034.79 |  |  | 592445.31 |  | 88.20 |  |  | 1.03 |  |  | 69 |  | 6472040.70 |  |  | 592457.50 |  |
| 69 | 6472040.70 |  |  | 592457.50 |  | 88.10 |  |  | 1.03 |  |  | 70 |  | 6472047.53 |  |  | 592471.66 |  |
| 70 | 6472047.53 |  |  | 592471.66 |  | 87.94 |  |  | 1.02 |  |  | 71 |  | 6472050.06 |  |  | 592476.44 |  |
| 71 | 6472050.06 |  |  | 592476.44 |  | 87.82 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 6472050.06 |  |  | 592476.44 |  | 87.82 |  |  | 1.00 |  |  | 72 |  | 6472050.80 |  |  | 592477.87 |  |
| 72 | 6472050.80 |  |  | 592477.87 |  | 87.79 |  |  | 1.00 |  |  | 73 |  | 6472052.32 |  |  | 592480.94 |  |
| 73 | 6472052.32 |  |  | 592480.94 |  | 87.79 |  |  | 1.00 |  |  | 74 |  | 6472056.03 |  |  | 592488.66 |  |
| 74 | 6472056.03 |  |  | 592488.66 |  | 87.74 |  |  | 1.02 |  |  | 75 |  | 6472061.17 |  |  | 592499.36 |  |
| 75 | 6472061.17 |  |  | 592499.36 |  | 87.78 |  |  | 1.01 |  |  | 76 |  | 6472067.48 |  |  | 592511.50 |  |
| 76 | 6472067.48 |  |  | 592511.50 |  | 87.78 |  |  | 1.01 |  |  | 77 |  | 6472072.59 |  |  | 592522.12 |  |
| 77 | 6472072.59 |  |  | 592522.12 |  | 87.78 |  |  | 1.02 |  |  | 78 |  | 6472078.37 |  |  | 592533.95 |  |
| 78 | 6472078.37 |  |  | 592533.95 |  | 87.72 |  |  | 1.01 |  |  | 79 |  | 6472084.34 |  |  | 592546.00 |  |
| 79 | 6472084.34 |  |  | 592546.00 |  | 87.97 |  |  | 1.00 |  |  | 80 |  | 6472090.01 |  |  | 592557.84 |  |
| 80 | 6472090.01 |  |  | 592557.84 |  | 88.22 |  |  | 1.03 |  |  | 81 |  | 6472096.28 |  |  | 592570.34 |  |
| 81 | 6472096.28 |  |  | 592570.34 |  | 88.41 |  |  | 1.01 |  |  | 82 |  | 6472102.53 |  |  | 592582.42 |  |
| 82 | 6472102.53 |  |  | 592582.42 |  | 88.36 |  |  | 1.03 |  |  | 83 |  | 6472108.39 |  |  | 592593.98 |  |
| 83 | 6472108.39 |  |  | 592593.98 |  | 88.32 |  |  | 1.00 |  |  | 84 |  | 6472116.01 |  |  | 592608.97 |  |
| 84 | 6472116.01 |  |  | 592608.97 |  | 88.21 |  |  | 1.00 |  |  | 85 |  | 6472123.46 |  |  | 592624.13 |  |
| 85 | 6472123.46 |  |  | 592624.13 |  | 87.90 |  |  | 1.04 |  |  | 86 |  | 6472130.38 |  |  | 592638.41 |  |
| 86 | 6472130.38 |  |  | 592638.41 |  | 87.46 |  |  | 1.02 |  |  | 87 |  | 6472138.62 |  |  | 592654.60 |  |
| 87 | 6472138.62 |  |  | 592654.60 |  | 86.87 |  |  | 1.02 |  |  | 88 |  | 6472143.92 |  |  | 592666.15 |  |
| 88 | 6472143.92 |  |  | 592666.15 |  | 86.32 |  |  | 1.00 |  |  | 89 |  | 6472149.37 |  |  | 592677.68 |  |
| 89 | 6472149.37 |  |  | 592677.68 |  | 86.13 |  |  | 1.01 |  |  | 90 |  | 6472157.49 |  |  | 592694.21 |  |
| 90 | 6472157.49 |  |  | 592694.21 |  | 85.49 |  |  | 1.00 |  |  | 91 |  | 6472160.27 |  |  | 592699.55 |  |
| 91 | 6472160.27 |  |  | 592699.55 |  | 85.26 |  |  | 1.00 |  |  | 92 |  | 6472163.40 |  |  | 592705.46 |  |
| 92 | 6472163.40 |  |  | 592705.46 |  | 85.01 |  |  | 1.01 |  |  | 93 |  | 6472165.22 |  |  | 592708.91 |  |
| 93 | 6472165.22 |  |  | 592708.91 |  | 84.86 |  |  | 1.01 |  |  | 94 |  | 6472166.12 |  |  | 592710.82 |  |
| 94 | 6472166.12 |  |  | 592710.82 |  | 84.77 |  |  | 1.00 |  |  | 95 |  | 6472167.77 |  |  | 592714.31 |  |
| 95 | 6472167.77 |  |  | 592714.31 |  | 84.61 |  |  | 1.02 |  |  | 96 |  | 6472171.97 |  |  | 592722.48 |  |
| 96 | 6472171.97 |  |  | 592722.48 |  | 83.89 |  |  | 1.01 |  |  | 97 |  | 6472178.10 |  |  | 592734.99 |  |
| 97 | 6472178.10 |  |  | 592734.99 |  | 83.15 |  |  | 1.01 |  |  | 98 |  | 6472184.41 |  |  | 592748.25 |  |
| 98 | 6472184.41 |  |  | 592748.25 |  | 83.03 |  |  | 1.01 |  |  | 99 |  | 6472190.12 |  |  | 592759.49 |  |
| 99 | 6472190.12 |  |  | 592759.49 |  | 82.17 |  |  | 1.01 |  |  | 100 |  | 6472196.35 |  |  | 592772.07 |  |
| 100 | 6472196.35 |  |  | 592772.07 |  | 81.78 |  |  | 1.03 |  |  | 101 |  | 6472202.64 |  |  | 592784.88 |  |
| 101 | 6472202.64 |  |  | 592784.88 |  | 81.11 |  |  | 1.00 |  |  | 102 |  | 6472208.45 |  |  | 592795.93 |  |
| 102 | 6472208.45 |  |  | 592795.93 |  | 80.79 |  |  | 1.02 |  |  | 103 |  | 6472212.88 |  |  | 592804.32 |  |
| 103 | 6472212.88 |  |  | 592804.32 |  | 79.66 |  |  | 1.01 |  |  | 104 |  | 6472215.47 |  |  | 592809.14 |  |
| 104 | 6472215.47 |  |  | 592809.14 |  | 79.59 |  |  | 1.00 |  |  | 105 |  | 6472217.64 |  |  | 592813.48 |  |
| 105 | 6472217.64 |  |  | 592813.48 |  | 79.31 |  |  | 1.03 |  |  | 106 |  | 6472219.90 |  |  | 592818.50 |  |
| 106 | 6472219.90 |  |  | 592818.50 |  | 79.14 |  |  | 1.02 |  |  | 107 |  | 6472225.95 |  |  | 592831.79 |  |
| 107 | 6472225.95 |  |  | 592831.79 |  | 79.16 |  |  | 1.00 |  |  | 108 |  | 6472233.97 |  |  | 592849.38 |  |
| 108 | 6472233.97 |  |  | 592849.38 |  | 79.17 |  |  | 1.00 |  |  | 109 |  | 6472238.97 |  |  | 592861.02 |  |
| 109 | 6472238.97 |  |  | 592861.02 |  | 79.58 |  |  | 1.04 |  |  | 110 |  | 6472240.78 |  |  | 592864.35 |  |
| 110 | 6472240.78 |  |  | 592864.35 |  | 79.66 |  |  | 1.05 |  |  | 111 |  | 6472241.24 |  |  | 592865.17 |  |
| 111 | 6472241.24 |  |  | 592865.17 |  | 79.65 |  |  | 1.05 |  |  | 112 |  | 6472242.11 |  |  | 592866.68 |  |
| 112 | 6472242.11 |  |  | 592866.68 |  | 78.81 |  |  | 1.00 |  |  | 113 |  | 6472245.39 |  |  | 592873.59 |  |
| 113 | 6472245.39 |  |  | 592873.59 |  | 78.33 |  |  | 1.00 |  |  | 114 |  | 6472246.58 |  |  | 592875.65 |  |
| 114 | 6472246.58 |  |  | 592875.65 |  | 78.56 |  |  | 1.05 |  |  | 115 |  | 6472248.78 |  |  | 592880.45 |  |
| 115 | 6472248.78 |  |  | 592880.45 |  | 80.09 |  |  | 1.00 |  |  | 116 |  | 6472253.76 |  |  | 592889.40 |  |
| 116 | 6472253.76 |  |  | 592889.40 |  | 80.86 |  |  | 1.00 |  |  | 117 |  | 6472259.45 |  |  | 592899.77 |  |
| 117 | 6472259.45 |  |  | 592899.77 |  | 81.77 |  |  | 1.02 |  |  | 118 |  | 6472267.07 |  |  | 592914.31 |  |
| 118 | 6472267.07 |  |  | 592914.31 |  | 83.03 |  |  | 1.01 |  |  | 119 |  | 6472272.21 |  |  | 592924.49 |  |
| 119 | 6472272.21 |  |  | 592924.49 |  | 83.70 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 6472272.21 |  |  | 592924.49 |  | 83.70 |  |  | 1.00 |  |  | 120 |  | 6472273.67 |  |  | 592927.24 |  |
| 120 | 6472273.67 |  |  | 592927.24 |  | 83.78 |  |  | 1.00 |  |  | 121 |  | 6472274.01 |  |  | 592928.14 |  |
| 121 | 6472274.01 |  |  | 592928.14 |  | 83.82 |  |  | 1.00 |  |  | 122 |  | 6472280.75 |  |  | 592941.74 |  |
| 122 | 6472280.75 |  |  | 592941.74 |  | 83.88 |  |  | 1.03 |  |  | 123 |  | 6472285.75 |  |  | 592952.73 |  |
| 123 | 6472285.75 |  |  | 592952.73 |  | 83.86 |  |  | 1.03 |  |  | 124 |  | 6472289.49 |  |  | 592959.89 |  |
| 124 | 6472289.49 |  |  | 592959.89 |  | 83.72 |  |  | 1.01 |  |  | 125 |  | 6472294.00 |  |  | 592969.18 |  |
| 125 | 6472294.00 |  |  | 592969.18 |  | 83.48 |  |  | 1.00 |  |  | 126 |  | 6472298.52 |  |  | 592978.50 |  |
| 126 | 6472298.52 |  |  | 592978.50 |  | 83.31 |  |  | 1.02 |  |  | 127 |  | 6472302.40 |  |  | 592986.53 |  |
| 127 | 6472302.40 |  |  | 592986.53 |  | 83.14 |  |  | 1.02 |  |  | 128 |  | 6472306.64 |  |  | 592994.55 |  |
| 128 | 6472306.64 |  |  | 592994.55 |  | 83.20 |  |  | 1.02 |  |  | 129 |  | 6472311.96 |  |  | 593004.87 |  |
| 129 | 6472311.96 |  |  | 593004.87 |  | 83.23 |  |  | 1.00 |  |  | 130 |  | 6472316.24 |  |  | 593012.80 |  |
| 130 | 6472316.24 |  |  | 593012.80 |  | 83.29 |  |  | 1.01 |  |  | 131 |  | 6472319.46 |  |  | 593019.49 |  |
| 131 | 6472319.46 |  |  | 593019.49 |  | 83.39 |  |  | 1.01 |  |  | 132 |  | 6472323.14 |  |  | 593027.25 |  |
| 132 | 6472323.14 |  |  | 593027.25 |  | 83.56 |  |  | 1.00 |  |  | 133 |  | 6472328.57 |  |  | 593038.07 |  |
| 133 | 6472328.57 |  |  | 593038.07 |  | 83.61 |  |  | 1.04 |  |  | 134 |  | 6472332.65 |  |  | 593046.75 |  |
| 134 | 6472332.65 |  |  | 593046.75 |  | 83.39 |  |  | 1.03 |  |  | 135 |  | 6472336.49 |  |  | 593055.45 |  |
| 135 | 6472336.49 |  |  | 593055.45 |  | 83.03 |  |  | 1.01 |  |  | 136 |  | 6472341.01 |  |  | 593064.70 |  |
| 136 | 6472341.01 |  |  | 593064.70 |  | 82.74 |  |  | 1.01 |  |  | 137 |  | 6472343.78 |  |  | 593067.99 |  |
| 137 | 6472343.78 |  |  | 593067.99 |  | 82.50 |  |  | 1.00 |  |  | 138 |  | 6472345.67 |  |  | 593071.11 |  |
| 138 | 6472345.67 |  |  | 593071.11 |  | 82.51 |  |  | 1.00 |  |  | 139 |  | 6472346.27 |  |  | 593072.09 |  |
| 139 | 6472346.27 |  |  | 593072.09 |  | 82.53 |  |  | 1.00 |  |  | 140 |  | 6472351.22 |  |  | 593083.02 |  |
| 140 | 6472351.22 |  |  | 593083.02 |  | 82.80 |  |  | 1.02 |  |  | 141 |  | 6472353.57 |  |  | 593088.13 |  |
| 141 | 6472353.57 |  |  | 593088.13 |  | 83.31 |  |  | 1.03 |  |  | 142 |  | 6472357.11 |  |  | 593095.16 |  |
| 142 | 6472357.11 |  |  | 593095.16 |  | 84.15 |  |  | 1.01 |  |  | 143 |  | 6472361.37 |  |  | 593104.98 |  |
| 143 | 6472361.37 |  |  | 593104.98 |  | 84.42 |  |  | 1.00 |  |  | 144 |  | 6472364.40 |  |  | 593111.09 |  |
| 144 | 6472364.40 |  |  | 593111.09 |  | 84.60 |  |  | 1.00 |  |  | 145 |  | 6472366.57 |  |  | 593115.41 |  |
| 145 | 6472366.57 |  |  | 593115.41 |  | 84.66 |  |  | 1.04 |  |  | 146 |  | 6472369.58 |  |  | 593122.85 |  |
| 146 | 6472369.58 |  |  | 593122.85 |  | 84.52 |  |  | 1.03 |  |  | 147 |  | 6472371.50 |  |  | 593126.39 |  |
| 147 | 6472371.50 |  |  | 593126.39 |  | 84.78 |  |  | 1.01 |  |  | 148 |  | 6472372.83 |  |  | 593128.82 |  |
| 148 | 6472372.83 |  |  | 593128.82 |  | 84.96 |  |  | 1.01 |  |  | 149 |  | 6472378.76 |  |  | 593141.30 |  |
| 149 | 6472378.76 |  |  | 593141.30 |  | 85.23 |  |  | 1.00 |  |  | 150 |  | 6472385.52 |  |  | 593154.83 |  |
| 150 | 6472385.52 |  |  | 593154.83 |  | 85.42 |  |  | 1.00 |  |  | 151 |  | 6472390.08 |  |  | 593164.37 |  |
| 151 | 6472390.08 |  |  | 593164.37 |  | 85.71 |  |  | 1.00 |  |  | 152 |  | 6472396.32 |  |  | 593177.05 |  |
| 152 | 6472396.32 |  |  | 593177.05 |  | 85.79 |  |  | 1.02 |  |  | 153 |  | 6472400.78 |  |  | 593187.01 |  |
| 153 | 6472400.78 |  |  | 593187.01 |  | 86.04 |  |  | 1.02 |  |  | 154 |  | 6472406.92 |  |  | 593198.98 |  |
| 154 | 6472406.92 |  |  | 593198.98 |  | 86.55 |  |  | 1.01 |  |  | 155 |  | 6472411.71 |  |  | 593208.83 |  |
| 155 | 6472411.71 |  |  | 593208.83 |  | 86.64 |  |  | 1.02 |  |  | 156 |  | 6472416.68 |  |  | 593222.53 |  |
| 156 | 6472416.68 |  |  | 593222.53 |  | 86.53 |  |  | 1.02 |  |  | 157 |  | 6472419.79 |  |  | 593232.11 |  |
| 157 | 6472419.79 |  |  | 593232.11 |  | 86.41 |  |  | 1.02 |  |  | 158 |  | 6472422.36 |  |  | 593238.85 |  |
| 158 | 6472422.36 |  |  | 593238.85 |  | 86.38 |  |  | 1.00 |  |  | 159 |  | 6472427.09 |  |  | 593250.81 |  |
| 159 | 6472427.09 |  |  | 593250.81 |  | 86.44 |  |  | 1.00 |  |  | 160 |  | 6472432.07 |  |  | 593259.71 |  |
| 160 | 6472432.07 |  |  | 593259.71 |  | 86.09 |  |  | 1.02 |  |  | 161 |  | 6472432.95 |  |  | 593261.50 |  |
| 161 | 6472432.95 |  |  | 593261.50 |  | 86.05 |  |  | 1.01 |  |  | 162 |  | 6472435.70 |  |  | 593266.88 |  |
| 162 | 6472435.70 |  |  | 593266.88 |  | 85.93 |  |  | 1.02 |  |  | 163 |  | 6472438.17 |  |  | 593271.27 |  |
| 163 | 6472438.17 |  |  | 593271.27 |  | 85.87 |  |  | 1.00 |  |  | 164 |  | 6472444.28 |  |  | 593282.72 |  |
| 164 | 6472444.28 |  |  | 593282.72 |  | 85.53 |  |  | 1.01 |  |  | 165 |  | 6472445.37 |  |  | 593284.61 |  |
| 165 | 6472445.37 |  |  | 593284.61 |  | 85.55 |  |  | 1.00 |  |  | 166 |  | 6472448.03 |  |  | 593288.50 |  |
| 166 | 6472448.03 |  |  | 593288.50 |  | 83.80 |  |  | 2.35 |  |  | 167 |  | 6472448.81 |  |  | 593291.68 |  |
| 167 | 6472448.81 |  |  | 593291.68 |  | 83.94 |  |  | 3.74 |  |  | 168 |  | 6472449.70 |  |  | 593294.47 |  |
| 168 | 6472449.70 |  |  | 593294.47 |  | 83.59 |  |  | 4.65 |  |  | 169 |  | 6472450.24 |  |  | 593295.72 |  |
| 169 | 6472450.24 |  |  | 593295.72 |  | 83.42 |  |  | 4.90 |  |  | 170 |  | 6472452.14 |  |  | 593300.07 |  |
| 170 | 6472452.14 |  |  | 593300.07 |  | 83.13 |  |  | 5.13 |  |  | 171 |  | 6472452.53 |  |  | 593301.46 |  |
| 171 | 6472452.53 |  |  | 593301.46 |  | 83.16 |  |  | 5.15 |  |  | 172 |  | 6472453.75 |  |  | 593304.46 |  |
| 172 | 6472453.75 |  |  | 593304.46 |  | 82.21 |  |  | 5.05 |  |  | 173 |  | 6472455.17 |  |  | 593307.18 |  |
| 173 | 6472455.17 |  |  | 593307.18 |  | 83.04 |  |  | 4.89 |  |  | 174 |  | 6472457.15 |  |  | 593310.68 |  |
| 174 | 6472457.15 |  |  | 593310.68 |  | 82.91 |  |  | 3.60 |  |  | 175 |  | 6472459.38 |  |  | 593314.59 |  |
| 175 | 6472459.38 |  |  | 593314.59 |  | 83.08 |  |  | 1.90 |  |  | 176 |  | 6472462.08 |  |  | 593320.18 |  |
| 176 | 6472462.08 |  |  | 593320.18 |  | 83.29 |  |  | 1.05 |  |  | 177 |  | 6472465.14 |  |  | 593325.58 |  |
| 177 | 6472465.14 |  |  | 593325.58 |  | 83.01 |  |  | 1.03 |  |  | 178 |  | 6472469.53 |  |  | 593333.21 |  |
| 178 | 6472469.53 |  |  | 593333.21 |  | 82.80 |  |  | 1.00 |  |  | 179 |  | 6472474.08 |  |  | 593342.31 |  |
| 179 | 6472474.08 |  |  | 593342.31 |  | 82.64 |  |  | 1.02 |  |  | 180 |  | 6472479.06 |  |  | 593352.70 |  |
| 180 | 6472479.06 |  |  | 593352.70 |  | 82.22 |  |  | 1.02 |  |  | 181 |  | 6472483.37 |  |  | 593360.99 |  |
| 181 | 6472483.37 |  |  | 593360.99 |  | 81.79 |  |  | 1.00 |  |  | 182 |  | 6472486.92 |  |  | 593367.75 |  |
| 182 | 6472486.92 |  |  | 593367.75 |  | 81.47 |  |  | 1.01 |  |  | 183 |  | 6472487.36 |  |  | 593368.36 |  |
| 183 | 6472487.36 |  |  | 593368.36 |  | 81.32 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 6472487.36 |  |  | 593368.36 |  | 81.32 |  |  | 1.00 |  |  | 184 |  | 6472488.60 |  |  | 593371.55 |  |
| 184 | 6472488.60 |  |  | 593371.55 |  | 81.17 |  |  | 1.00 |  |  | 185 |  | 6472491.17 |  |  | 593377.70 |  |
| 185 | 6472491.17 |  |  | 593377.70 |  | 80.84 |  |  | 1.03 |  |  | 186 |  | 6472499.58 |  |  | 593394.13 |  |
| 186 | 6472499.58 |  |  | 593394.13 |  | 80.28 |  |  | 1.02 |  |  | 187 |  | 6472505.13 |  |  | 593405.17 |  |
| 187 | 6472505.13 |  |  | 593405.17 |  | 80.23 |  |  | 1.01 |  |  | 188 |  | 6472509.43 |  |  | 593413.63 |  |
| 188 | 6472509.43 |  |  | 593413.63 |  | 80.02 |  |  | 1.01 |  |  | 189 |  | 6472516.39 |  |  | 593426.85 |  |
| 189 | 6472516.39 |  |  | 593426.85 |  | 79.54 |  |  | 1.00 |  |  | 190 |  | 6472522.72 |  |  | 593438.40 |  |
| 190 | 6472522.72 |  |  | 593438.40 |  | 79.17 |  |  | 1.02 |  |  | 191 |  | 6472527.41 |  |  | 593448.44 |  |
| 191 | 6472527.41 |  |  | 593448.44 |  | 78.77 |  |  | 1.02 |  |  | 192 |  | 6472532.13 |  |  | 593458.02 |  |
| 192 | 6472532.13 |  |  | 593458.02 |  | 78.51 |  |  | 1.00 |  |  | 193 |  | 6472540.66 |  |  | 593474.13 |  |
| 193 | 6472540.66 |  |  | 593474.13 |  | 78.08 |  |  | 1.00 |  |  | 194 |  | 6472549.41 |  |  | 593492.53 |  |
| 194 | 6472549.41 |  |  | 593492.53 |  | 77.70 |  |  | 1.00 |  |  | 195 |  | 6472551.97 |  |  | 593497.43 |  |
| 195 | 6472551.97 |  |  | 593497.43 |  | 78.28 |  |  | 1.03 |  |  | 196 |  | 6472554.00 |  |  | 593501.75 |  |
| 196 | 6472554.00 |  |  | 593501.75 |  | 78.12 |  |  | 1.03 |  |  | 197 |  | 6472555.92 |  |  | 593506.24 |  |
| 197 | 6472555.92 |  |  | 593506.24 |  | 77.24 |  |  | 1.04 |  |  | 198 |  | 6472560.52 |  |  | 593516.18 |  |
| 198 | 6472560.52 |  |  | 593516.18 |  | 76.82 |  |  | 1.01 |  |  | 199 |  | 6472564.27 |  |  | 593524.28 |  |
| 199 | 6472564.27 |  |  | 593524.28 |  | 76.58 |  |  | 1.00 |  |  | 200 |  | 6472568.84 |  |  | 593533.13 |  |
| 200 | 6472568.84 |  |  | 593533.13 |  | 76.46 |  |  | 1.02 |  |  | 201 |  | 6472571.70 |  |  | 593538.17 |  |
| 201 | 6472571.70 |  |  | 593538.17 |  | 77.18 |  |  | 1.02 |  |  | 202 |  | 6472574.05 |  |  | 593542.41 |  |
| 202 | 6472574.05 |  |  | 593542.41 |  | 76.30 |  |  | 1.00 |  |  | 203 |  | 6472576.14 |  |  | 593540.76 |  |
| 203 | 6472576.14 |  |  | 593540.76 |  | 76.47 |  |  | 1.05 |  |  | 204 |  | 6472579.35 |  |  | 593538.11 |  |
| 204 | 6472579.35 |  |  | 593538.11 |  | 76.47 |  |  | 1.03 |  |  | 205 |  | 6472582.13 |  |  | 593536.05 |  |
| 205 | 6472582.13 |  |  | 593536.05 |  | 76.74 |  |  | 1.03 |  |  | 206 |  | 6472586.96 |  |  | 593532.16 |  |
| 206 | 6472586.96 |  |  | 593532.16 |  | 77.03 |  |  | 1.00 |  |  | 207 |  | 6472591.38 |  |  | 593529.08 |  |
| 207 | 6472591.38 |  |  | 593529.08 |  | 77.34 |  |  | 1.00 |  |  | 208 |  | 6472596.46 |  |  | 593525.78 |  |
| 208 | 6472596.46 |  |  | 593525.78 |  | 77.94 |  |  | 1.01 |  |  | 209 |  | 6472601.92 |  |  | 593522.89 |  |
| 209 | 6472601.92 |  |  | 593522.89 |  | 78.89 |  |  | 1.02 |  |  | 210 |  | 6472607.71 |  |  | 593519.72 |  |
| 210 | 6472607.71 |  |  | 593519.72 |  | 80.24 |  |  | 1.00 |  |  | 211 |  | 6472611.95 |  |  | 593517.28 |  |
| 211 | 6472611.95 |  |  | 593517.28 |  | 81.03 |  |  | 1.02 |  |  | 212 |  | 6472614.41 |  |  | 593515.48 |  |
| 212 | 6472614.41 |  |  | 593515.48 |  | 81.41 |  |  | 1.00 |  |  | 213 |  | 6472615.49 |  |  | 593514.17 |  |
| 213 | 6472615.49 |  |  | 593514.17 |  | 81.52 |  |  | 1.01 |  |  | 214 |  | 6472616.11 |  |  | 593514.14 |  |
| 214 | 6472616.11 |  |  | 593514.14 |  | 81.56 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr L02151113 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 214 | 6472616.11 |  |  | 593514.14 |  | 81.56 |  |  | 1.00 |  |  | 215 |  | 6472616.59 |  |  | 593514.29 |  |
| 215 | 6472616.59 |  |  | 593514.29 |  | 81.36 |  |  | 0.88 |  |  | 216 |  | 6472617.03 |  |  | 593513.29 |  |
| 216 | 6472617.03 |  |  | 593513.29 |  | 81.53 |  |  | 0.90 |  |  | 217 |  | 6472617.22 |  |  | 593513.51 |  |
| 217 | 6472617.22 |  |  | 593513.51 |  | 81.67 |  |  | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr L02151111 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 214 | 6472616.11 |  |  | 593514.14 |  | 81.56 |  |  | 1.00 |  |  | 213 |  | 6472615.57 |  |  | 593514.38 |  |
| 213 | 6472615.57 |  |  | 593514.38 |  | 81.52 |  |  | 1.01 |  |  | 212 |  | 6472614.53 |  |  | 593515.64 |  |
| 212 | 6472614.53 |  |  | 593515.64 |  | 81.41 |  |  | 1.00 |  |  | 211 |  | 6472612.04 |  |  | 593517.46 |  |
| 211 | 6472612.04 |  |  | 593517.46 |  | 81.03 |  |  | 1.02 |  |  | 210 |  | 6472607.78 |  |  | 593519.91 |  |
| 210 | 6472607.78 |  |  | 593519.91 |  | 80.24 |  |  | 1.00 |  |  | 209 |  | 6472601.99 |  |  | 593523.08 |  |
| 209 | 6472601.99 |  |  | 593523.08 |  | 78.89 |  |  | 1.02 |  |  | 208 |  | 6472596.55 |  |  | 593525.97 |  |
| 208 | 6472596.55 |  |  | 593525.97 |  | 77.94 |  |  | 1.01 |  |  | 207 |  | 6472591.48 |  |  | 593529.26 |  |
| 207 | 6472591.48 |  |  | 593529.26 |  | 77.34 |  |  | 1.00 |  |  | 206 |  | 6472587.07 |  |  | 593532.33 |  |
| 206 | 6472587.07 |  |  | 593532.33 |  | 77.03 |  |  | 1.00 |  |  | 205 |  | 6472582.24 |  |  | 593536.21 |  |
| 205 | 6472582.24 |  |  | 593536.21 |  | 76.74 |  |  | 1.03 |  |  | 204 |  | 6472579.47 |  |  | 593538.27 |  |
| 204 | 6472579.47 |  |  | 593538.27 |  | 76.47 |  |  | 1.03 |  |  | 203 |  | 6472576.26 |  |  | 593540.92 |  |
| 203 | 6472576.26 |  |  | 593540.92 |  | 76.47 |  |  | 1.05 |  |  | 202 |  | 6472574.16 |  |  | 593542.58 |  |
| 202 | 6472574.16 |  |  | 593542.58 |  | 76.30 |  |  | 1.00 |  |  | 218 |  | 6472576.09 |  |  | 593546.19 |  |
| 218 | 6472576.09 |  |  | 593546.19 |  | 76.31 |  |  | 1.00 |  |  | 219 |  | 6472579.34 |  |  | 593552.81 |  |
| 219 | 6472579.34 |  |  | 593552.81 |  | 76.24 |  |  | 1.00 |  |  | 220 |  | 6472585.22 |  |  | 593563.92 |  |
| 220 | 6472585.22 |  |  | 593563.92 |  | 76.10 |  |  | 1.02 |  |  | 221 |  | 6472591.63 |  |  | 593576.12 |  |
| 221 | 6472591.63 |  |  | 593576.12 |  | 76.14 |  |  | 1.02 |  |  | 222 |  | 6472592.16 |  |  | 593577.14 |  |
| 222 | 6472592.16 |  |  | 593577.14 |  | 76.20 |  |  | 1.02 |  |  | 223 |  | 6472596.61 |  |  | 593586.19 |  |
| 223 | 6472596.61 |  |  | 593586.19 |  | 76.08 |  |  | 1.00 |  |  | 224 |  | 6472602.21 |  |  | 593597.63 |  |
| 224 | 6472602.21 |  |  | 593597.63 |  | 76.20 |  |  | 1.01 |  |  | 225 |  | 6472611.08 |  |  | 593612.98 |  |
| 225 | 6472611.08 |  |  | 593612.98 |  | 76.07 |  |  | 1.00 |  |  | 226 |  | 6472617.56 |  |  | 593625.34 |  |
| 226 | 6472617.56 |  |  | 593625.34 |  | 76.11 |  |  | 1.00 |  |  | 227 |  | 6472624.57 |  |  | 593636.20 |  |
| 227 | 6472624.57 |  |  | 593636.20 |  | 76.29 |  |  | 1.02 |  |  | 228 |  | 6472629.80 |  |  | 593649.79 |  |
| 228 | 6472629.80 |  |  | 593649.79 |  | 76.25 |  |  | 1.00 |  |  | 229 |  | 6472634.41 |  |  | 593661.83 |  |
| 229 | 6472634.41 |  |  | 593661.83 |  | 76.24 |  |  | 1.00 |  |  | 230 |  | 6472639.51 |  |  | 593672.61 |  |
| 230 | 6472639.51 |  |  | 593672.61 |  | 76.19 |  |  | 1.02 |  |  | 231 |  | 6472648.30 |  |  | 593689.57 |  |
| 231 | 6472648.30 |  |  | 593689.57 |  | 76.31 |  |  | 1.01 |  |  | 232 |  | 6472655.25 |  |  | 593701.91 |  |
| 232 | 6472655.25 |  |  | 593701.91 |  | 76.57 |  |  | 1.01 |  |  | 233 |  | 6472661.79 |  |  | 593714.80 |  |
| 233 | 6472661.79 |  |  | 593714.80 |  | 76.88 |  |  | 1.02 |  |  | 234 |  | 6472662.60 |  |  | 593716.92 |  |
| 234 | 6472662.60 |  |  | 593716.92 |  | 76.95 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 6472662.60 |  |  | 593716.92 |  | 76.95 |  |  | 1.00 |  |  | 235 |  | 6472666.78 |  |  | 593725.07 |  |
| 235 | 6472666.78 |  |  | 593725.07 |  | 77.14 |  |  | 1.00 |  |  | 236 |  | 6472671.67 |  |  | 593734.68 |  |
| 236 | 6472671.67 |  |  | 593734.68 |  | 77.19 |  |  | 1.01 |  |  | 237 |  | 6472676.11 |  |  | 593743.61 |  |
| 237 | 6472676.11 |  |  | 593743.61 |  | 76.93 |  |  | 1.00 |  |  | 238 |  | 6472681.93 |  |  | 593755.76 |  |
| 238 | 6472681.93 |  |  | 593755.76 |  | 76.60 |  |  | 1.00 |  |  | 239 |  | 6472687.88 |  |  | 593767.90 |  |
| 239 | 6472687.88 |  |  | 593767.90 |  | 76.09 |  |  | 1.02 |  |  | 240 |  | 6472694.11 |  |  | 593779.45 |  |
| 240 | 6472694.11 |  |  | 593779.45 |  | 75.81 |  |  | 1.02 |  |  | 241 |  | 6472698.27 |  |  | 593787.00 |  |
| 241 | 6472698.27 |  |  | 593787.00 |  | 75.68 |  |  | 1.00 |  |  | 242 |  | 6472701.27 |  |  | 593789.66 |  |
| 242 | 6472701.27 |  |  | 593789.66 |  | 75.63 |  |  | 1.00 |  |  | 243 |  | 6472703.34 |  |  | 593792.22 |  |
| 243 | 6472703.34 |  |  | 593792.22 |  | 75.54 |  |  | 0.98 |  |  | 244 |  | 6472704.17 |  |  | 593793.81 |  |
| 244 | 6472704.17 |  |  | 593793.81 |  | 75.33 |  |  | 0.90 |  |  | 245 |  | 6472706.42 |  |  | 593802.02 |  |
| 245 | 6472706.42 |  |  | 593802.02 |  | 75.00 |  |  | 0.92 |  |  | 246 |  | 6472706.89 |  |  | 593803.71 |  |
| 246 | 6472706.89 |  |  | 593803.71 |  | 75.39 |  |  | 0.97 |  |  | 247 |  | 6472707.65 |  |  | 593805.41 |  |
| 247 | 6472707.65 |  |  | 593805.41 |  | 75.74 |  |  | 1.00 |  |  | 248 |  | 6472710.74 |  |  | 593811.46 |  |
| 248 | 6472710.74 |  |  | 593811.46 |  | 76.02 |  |  | 1.02 |  |  | 249 |  | 6472711.69 |  |  | 593813.68 |  |
| 249 | 6472711.69 |  |  | 593813.68 |  | 75.95 |  |  | 1.00 |  |  | 250 |  | 6472713.92 |  |  | 593817.87 |  |
| 250 | 6472713.92 |  |  | 593817.87 |  | 75.82 |  |  | 1.01 |  |  | 251 |  | 6472718.02 |  |  | 593826.44 |  |
| 251 | 6472718.02 |  |  | 593826.44 |  | 75.85 |  |  | 1.01 |  |  | 252 |  | 6472723.81 |  |  | 593838.83 |  |
| 252 | 6472723.81 |  |  | 593838.83 |  | 76.42 |  |  | 1.03 |  |  | 253 |  | 6472728.86 |  |  | 593849.07 |  |
| 253 | 6472728.86 |  |  | 593849.07 |  | 75.75 |  |  | 1.01 |  |  | 254 |  | 6472731.04 |  |  | 593853.50 |  |
| 254 | 6472731.04 |  |  | 593853.50 |  | 75.30 |  |  | 1.00 |  |  | 256 |  | 6472733.90 |  |  | 593858.70 |  |
| 256 | 6472733.90 |  |  | 593858.70 |  | 74.71 |  |  | 1.02 |  |  | 257 |  | 6472735.10 |  |  | 593860.34 |  |
| 257 | 6472735.10 |  |  | 593860.34 |  | 74.45 |  |  | 1.01 |  |  | 258 |  | 6472736.83 |  |  | 593863.70 |  |
| 258 | 6472736.83 |  |  | 593863.70 |  | 73.79 |  |  | 1.00 |  |  | 259 |  | 6472738.93 |  |  | 593867.48 |  |
| 259 | 6472738.93 |  |  | 593867.48 |  | 72.64 |  |  | 1.00 |  |  | 260 |  | 6472741.65 |  |  | 593872.47 |  |
| 260 | 6472741.65 |  |  | 593872.47 |  | 71.73 |  |  | 1.02 |  |  | 261 |  | 6472745.21 |  |  | 593879.90 |  |
| 261 | 6472745.21 |  |  | 593879.90 |  | 71.39 |  |  | 1.01 |  |  | 262 |  | 6472752.69 |  |  | 593893.10 |  |
| 262 | 6472752.69 |  |  | 593893.10 |  | 71.08 |  |  | 0.98 |  |  | 263 |  | 6472753.91 |  |  | 593897.16 |  |
| 263 | 6472753.91 |  |  | 593897.16 |  | 71.04 |  |  | 0.95 |  |  | 264 |  | 6472754.49 |  |  | 593899.10 |  |
| 264 | 6472754.49 |  |  | 593899.10 |  | 71.02 |  |  | 0.97 |  |  | 265 |  | 6472764.01 |  |  | 593918.22 |  |
| 265 | 6472764.01 |  |  | 593918.22 |  | 69.65 |  |  | 2.20 |  |  | 266 |  | 6472769.36 |  |  | 593929.47 |  |
| 266 | 6472769.36 |  |  | 593929.47 |  | 69.22 |  |  | 2.63 |  |  | 267 |  | 6472776.43 |  |  | 593944.33 |  |
| 267 | 6472776.43 |  |  | 593944.33 |  | 71.11 |  |  | 7.39 |  |  | 268 |  | 6472781.66 |  |  | 593954.91 |  |
| 268 | 6472781.66 |  |  | 593954.91 |  | 73.73 |  |  | 5.60 |  |  | 269 |  | 6472786.95 |  |  | 593965.65 |  |
| 269 | 6472786.95 |  |  | 593965.65 |  | 77.38 |  |  | 2.61 |  |  | 723 |  | 6472789.06 |  |  | 593970.22 |  |
| 723 | 6472789.06 |  |  | 593970.22 |  | 78.51 |  |  | 0.60 |  |  | 271 |  | 6472789.27 |  |  | 593970.62 |  |
| 271 | 6472789.27 |  |  | 593970.62 |  | 78.97 |  |  | 1.00 |  |  | 272 |  | 6472789.74 |  |  | 593971.85 |  |
| 272 | 6472789.74 |  |  | 593971.85 |  | 79.00 |  |  | 1.00 |  |  | 273 |  | 6472790.81 |  |  | 593975.19 |  |
| 273 | 6472790.81 |  |  | 593975.19 |  | 79.08 |  |  | 1.02 |  |  | 274 |  | 6472791.19 |  |  | 593976.10 |  |
| 274 | 6472791.19 |  |  | 593976.10 |  | 79.13 |  |  | 1.00 |  |  | 275 |  | 6472793.23 |  |  | 593980.73 |  |
| 275 | 6472793.23 |  |  | 593980.73 |  | 79.30 |  |  | 1.03 |  |  | 276 |  | 6472798.00 |  |  | 593989.94 |  |
| 276 | 6472798.00 |  |  | 593989.94 |  | 79.76 |  |  | 1.01 |  |  | 277 |  | 6472800.62 |  |  | 593995.14 |  |
| 277 | 6472800.62 |  |  | 593995.14 |  | 79.97 |  |  | 1.00 |  |  | 278 |  | 6472801.57 |  |  | 593995.03 |  |
| 278 | 6472801.57 |  |  | 593995.03 |  | 80.11 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr L02151114 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 278 | 6472801.57 |  |  | 593995.03 |  | 80.11 |  |  | 1.00 |  |  | 279 |  | 6472802.28 |  |  | 593994.65 |  |
| 279 | 6472802.28 |  |  | 593994.65 |  | 80.09 |  |  | 1.02 |  |  | 280 |  | 6472808.37 |  |  | 593991.51 |  |
| 280 | 6472808.37 |  |  | 593991.51 |  | 80.58 |  |  | 1.00 |  |  | 281 |  | 6472819.53 |  |  | 593985.33 |  |
| 281 | 6472819.53 |  |  | 593985.33 |  | 81.01 |  |  | 1.00 |  |  | 282 |  | 6472827.49 |  |  | 593981.28 |  |
| 282 | 6472827.49 |  |  | 593981.28 |  | 81.07 |  |  | 1.00 |  |  | 283 |  | 6472838.34 |  |  | 593975.76 |  |
| 283 | 6472838.34 |  |  | 593975.76 |  | 80.93 |  |  | 1.02 |  |  | 284 |  | 6472847.24 |  |  | 593971.28 |  |
| 284 | 6472847.24 |  |  | 593971.28 |  | 80.98 |  |  | 1.02 |  |  | 285 |  | 6472856.71 |  |  | 593966.29 |  |
| 285 | 6472856.71 |  |  | 593966.29 |  | 81.34 |  |  | 1.00 |  |  | 286 |  | 6472866.30 |  |  | 593961.22 |  |
| 286 | 6472866.30 |  |  | 593961.22 |  | 82.08 |  |  | 1.03 |  |  | 287 |  | 6472874.63 |  |  | 593957.15 |  |
| 287 | 6472874.63 |  |  | 593957.15 |  | 82.97 |  |  | 1.01 |  |  | 288 |  | 6472882.01 |  |  | 593953.56 |  |
| 288 | 6472882.01 |  |  | 593953.56 |  | 83.92 |  |  | 1.01 |  |  | 289 |  | 6472888.93 |  |  | 593950.10 |  |
| 289 | 6472888.93 |  |  | 593950.10 |  | 84.52 |  |  | 1.00 |  |  | 290 |  | 6472891.80 |  |  | 593947.66 |  |
| 290 | 6472891.80 |  |  | 593947.66 |  | 84.62 |  |  | 1.02 |  |  | 291 |  | 6472893.46 |  |  | 593945.06 |  |
| 291 | 6472893.46 |  |  | 593945.06 |  | 84.76 |  |  | 1.01 |  |  | 292 |  | 6472894.22 |  |  | 593942.86 |  |
| 292 | 6472894.22 |  |  | 593942.86 |  | 84.89 |  |  | 1.00 |  |  | 293 |  | 6472894.47 |  |  | 593942.85 |  |
| 293 | 6472894.47 |  |  | 593942.85 |  | 84.94 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr L02151112 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 278 | 6472801.57 |  |  | 593995.03 |  | 80.11 |  |  | 1.00 |  |  | 277 |  | 6472800.85 |  |  | 593995.76 |  |
| 277 | 6472800.85 |  |  | 593995.76 |  | 79.97 |  |  | 1.00 |  |  | 294 |  | 6472804.97 |  |  | 594003.78 |  |
| 294 | 6472804.97 |  |  | 594003.78 |  | 80.32 |  |  | 1.00 |  |  | 295 |  | 6472811.56 |  |  | 594016.48 |  |
| 295 | 6472811.56 |  |  | 594016.48 |  | 80.24 |  |  | 1.02 |  |  | 296 |  | 6472818.52 |  |  | 594030.40 |  |
| 296 | 6472818.52 |  |  | 594030.40 |  | 79.75 |  |  | 1.01 |  |  | 297 |  | 6472824.04 |  |  | 594041.86 |  |
| 297 | 6472824.04 |  |  | 594041.86 |  | 79.53 |  |  | 1.01 |  |  | 298 |  | 6472830.56 |  |  | 594054.37 |  |
| 298 | 6472830.56 |  |  | 594054.37 |  | 79.87 |  |  | 1.01 |  |  | 299 |  | 6472835.57 |  |  | 594064.13 |  |
| 299 | 6472835.57 |  |  | 594064.13 |  | 80.22 |  |  | 1.03 |  |  | 300 |  | 6472837.66 |  |  | 594067.85 |  |
| 300 | 6472837.66 |  |  | 594067.85 |  | 80.39 |  |  | 1.02 |  |  | 301 |  | 6472839.14 |  |  | 594070.47 |  |
| 301 | 6472839.14 |  |  | 594070.47 |  | 80.50 |  |  | 1.03 |  |  | 302 |  | 6472842.26 |  |  | 594076.01 |  |
| 302 | 6472842.26 |  |  | 594076.01 |  | 80.75 |  |  | 1.01 |  |  | 303 |  | 6472847.51 |  |  | 594085.93 |  |
| 303 | 6472847.51 |  |  | 594085.93 |  | 81.35 |  |  | 1.01 |  |  | 304 |  | 6472852.90 |  |  | 594096.03 |  |
| 304 | 6472852.90 |  |  | 594096.03 |  | 82.16 |  |  | 1.00 |  |  | 305 |  | 6472855.49 |  |  | 594102.43 |  |
| 305 | 6472855.49 |  |  | 594102.43 |  | 82.48 |  |  | 1.01 |  |  | 306 |  | 6472858.99 |  |  | 594108.24 |  |
| 306 | 6472858.99 |  |  | 594108.24 |  | 82.72 |  |  | 1.02 |  |  | 307 |  | 6472862.30 |  |  | 594113.69 |  |
| 307 | 6472862.30 |  |  | 594113.69 |  | 82.87 |  |  | 1.00 |  |  | 308 |  | 6472863.17 |  |  | 594116.92 |  |
| 308 | 6472863.17 |  |  | 594116.92 |  | 82.72 |  |  | 1.00 |  |  | 309 |  | 6472865.04 |  |  | 594122.10 |  |
| 309 | 6472865.04 |  |  | 594122.10 |  | 82.55 |  |  | 1.00 |  |  | 310 |  | 6472865.78 |  |  | 594127.00 |  |
| 310 | 6472865.78 |  |  | 594127.00 |  | 82.34 |  |  | 1.02 |  |  | 311 |  | 6472866.31 |  |  | 594129.95 |  |
| 311 | 6472866.31 |  |  | 594129.95 |  | 82.22 |  |  | 1.03 |  |  | 312 |  | 6472866.93 |  |  | 594133.07 |  |
| 312 | 6472866.93 |  |  | 594133.07 |  | 82.09 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 6472866.93 |  |  | 594133.07 |  | 82.09 |  |  | 1.00 |  |  | 313 |  | 6472867.12 |  |  | 594133.88 |  |
| 313 | 6472867.12 |  |  | 594133.88 |  | 82.01 |  |  | 1.00 |  |  | 314 |  | 6472867.64 |  |  | 594136.24 |  |
| 314 | 6472867.64 |  |  | 594136.24 |  | 81.86 |  |  | 1.00 |  |  | 315 |  | 6472868.08 |  |  | 594138.33 |  |
| 315 | 6472868.08 |  |  | 594138.33 |  | 81.49 |  |  | 0.93 |  |  | 316 |  | 6472868.11 |  |  | 594139.42 |  |
| 316 | 6472868.11 |  |  | 594139.42 |  | 81.70 |  |  | 1.22 |  |  | 317 |  | 6472868.32 |  |  | 594141.72 |  |
| 317 | 6472868.32 |  |  | 594141.72 |  | 81.27 |  |  | 2.20 |  |  | 318 |  | 6472868.77 |  |  | 594143.53 |  |
| 318 | 6472868.77 |  |  | 594143.53 |  | 81.18 |  |  | 2.34 |  |  | 319 |  | 6472869.29 |  |  | 594145.33 |  |
| 319 | 6472869.29 |  |  | 594145.33 |  | 81.09 |  |  | 2.40 |  |  | 320 |  | 6472869.65 |  |  | 594146.63 |  |
| 320 | 6472869.65 |  |  | 594146.63 |  | 80.95 |  |  | 2.47 |  |  | 321 |  | 6472870.04 |  |  | 594147.97 |  |
| 321 | 6472870.04 |  |  | 594147.97 |  | 80.98 |  |  | 2.45 |  |  | 322 |  | 6472870.13 |  |  | 594149.07 |  |
| 322 | 6472870.13 |  |  | 594149.07 |  | 80.94 |  |  | 2.45 |  |  | 323 |  | 6472870.42 |  |  | 594151.00 |  |
| 323 | 6472870.42 |  |  | 594151.00 |  | 81.01 |  |  | 2.02 |  |  | 324 |  | 6472870.84 |  |  | 594153.79 |  |
| 324 | 6472870.84 |  |  | 594153.79 |  | 81.03 |  |  | 1.48 |  |  | 325 |  | 6472871.65 |  |  | 594159.71 |  |
| 325 | 6472871.65 |  |  | 594159.71 |  | 81.74 |  |  | 1.00 |  |  | 326 |  | 6472872.32 |  |  | 594163.23 |  |
| 326 | 6472872.32 |  |  | 594163.23 |  | 81.88 |  |  | 1.02 |  |  | 327 |  | 6472872.94 |  |  | 594166.57 |  |
| 327 | 6472872.94 |  |  | 594166.57 |  | 81.94 |  |  | 1.00 |  |  | 328 |  | 6472873.71 |  |  | 594169.06 |  |
| 328 | 6472873.71 |  |  | 594169.06 |  | 82.01 |  |  | 1.00 |  |  | 332 |  | 6472875.02 |  |  | 594169.88 |  |
| 332 | 6472875.02 |  |  | 594169.88 |  | 82.03 |  |  | 1.03 |  |  | 333 |  | 6472880.19 |  |  | 594171.89 |  |
| 333 | 6472880.19 |  |  | 594171.89 |  | 82.76 |  |  | 1.03 |  |  | 334 |  | 6472884.46 |  |  | 594173.64 |  |
| 334 | 6472884.46 |  |  | 594173.64 |  | 83.24 |  |  | 1.01 |  |  | 335 |  | 6472892.50 |  |  | 594178.45 |  |
| 335 | 6472892.50 |  |  | 594178.45 |  | 83.69 |  |  | 1.00 |  |  | 336 |  | 6472898.25 |  |  | 594181.29 |  |
| 336 | 6472898.25 |  |  | 594181.29 |  | 83.85 |  |  | 1.00 |  |  | 337 |  | 6472901.11 |  |  | 594183.20 |  |
| 337 | 6472901.11 |  |  | 594183.20 |  | 83.74 |  |  | 0.97 |  |  | 338 |  | 6472901.02 |  |  | 594183.57 |  |
| 338 | 6472901.02 |  |  | 594183.57 |  | 83.68 |  |  | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr L02151115 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 10 | 6471858.03 |  |  | 592044.88 |  | 85.23 |  |  | 1.00 |  |  | 11 |  | 6471858.28 |  |  | 592046.02 |  |
| 11 | 6471858.28 |  |  | 592046.02 |  | 85.22 |  |  | 1.02 |  |  | 12 |  | 6471859.40 |  |  | 592050.18 |  |
| 12 | 6471859.40 |  |  | 592050.18 |  | 84.98 |  |  | 1.02 |  |  | 9 |  | 6471859.84 |  |  | 592052.06 |  |
| 9 | 6471859.84 |  |  | 592052.06 |  | 85.15 |  |  | 1.00 |  |  | 13 |  | 6471860.08 |  |  | 592052.71 |  |
| 13 | 6471860.08 |  |  | 592052.71 |  | 85.15 |  |  | 1.00 |  |  | 14 |  | 6471863.44 |  |  | 592058.55 |  |
| 14 | 6471863.44 |  |  | 592058.55 |  | 85.45 |  |  | 1.00 |  |  | 15 |  | 6471867.78 |  |  | 592067.19 |  |
| 15 | 6471867.78 |  |  | 592067.19 |  | 85.65 |  |  | 1.02 |  |  | 16 |  | 6471872.17 |  |  | 592075.31 |  |
| 16 | 6471872.17 |  |  | 592075.31 |  | 85.92 |  |  | 1.03 |  |  | 17 |  | 6471875.34 |  |  | 592080.59 |  |
| 17 | 6471875.34 |  |  | 592080.59 |  | 85.99 |  |  | 1.01 |  |  | 18 |  | 6471880.07 |  |  | 592089.08 |  |
| 18 | 6471880.07 |  |  | 592089.08 |  | 86.30 |  |  | 1.01 |  |  | 19 |  | 6471884.79 |  |  | 592098.13 |  |
| 19 | 6471884.79 |  |  | 592098.13 |  | 86.48 |  |  | 1.00 |  |  | 20 |  | 6471886.25 |  |  | 592102.91 |  |
| 20 | 6471886.25 |  |  | 592102.91 |  | 86.69 |  |  | 1.00 |  |  | 21 |  | 6471892.33 |  |  | 592114.34 |  |
| 21 | 6471892.33 |  |  | 592114.34 |  | 87.43 |  |  | 1.02 |  |  | 22 |  | 6471893.50 |  |  | 592119.56 |  |
| 22 | 6471893.50 |  |  | 592119.56 |  | 87.67 |  |  | 1.01 |  |  | 23 |  | 6471895.25 |  |  | 592123.22 |  |
| 23 | 6471895.25 |  |  | 592123.22 |  | 87.64 |  |  | 1.04 |  |  | 24 |  | 6471897.48 |  |  | 592127.30 |  |
| 24 | 6471897.48 |  |  | 592127.30 |  | 87.81 |  |  | 1.00 |  |  | 25 |  | 6471900.68 |  |  | 592133.61 |  |
| 25 | 6471900.68 |  |  | 592133.61 |  | 87.94 |  |  | 1.03 |  |  | 26 |  | 6471903.68 |  |  | 592139.46 |  |
| 26 | 6471903.68 |  |  | 592139.46 |  | 88.09 |  |  | 1.01 |  |  | 27 |  | 6471907.00 |  |  | 592146.03 |  |
| 27 | 6471907.00 |  |  | 592146.03 |  | 88.11 |  |  | 1.00 |  |  | 28 |  | 6471910.19 |  |  | 592153.30 |  |
| 28 | 6471910.19 |  |  | 592153.30 |  | 88.15 |  |  | 1.02 |  |  | 29 |  | 6471913.31 |  |  | 592160.88 |  |
| 29 | 6471913.31 |  |  | 592160.88 |  | 87.89 |  |  | 1.02 |  |  | 30 |  | 6471917.48 |  |  | 592169.11 |  |
| 30 | 6471917.48 |  |  | 592169.11 |  | 87.77 |  |  | 1.02 |  |  | 31 |  | 6471922.86 |  |  | 592179.31 |  |
| 31 | 6471922.86 |  |  | 592179.31 |  | 88.00 |  |  | 1.00 |  |  | 32 |  | 6471926.92 |  |  | 592187.80 |  |
| 32 | 6471926.92 |  |  | 592187.80 |  | 88.62 |  |  | 1.01 |  |  | 33 |  | 6471931.13 |  |  | 592196.70 |  |
| 33 | 6471931.13 |  |  | 592196.70 |  | 88.92 |  |  | 1.00 |  |  | 34 |  | 6471934.33 |  |  | 592204.19 |  |
| 34 | 6471934.33 |  |  | 592204.19 |  | 88.96 |  |  | 1.00 |  |  | 35 |  | 6471936.80 |  |  | 592209.47 |  |
| 35 | 6471936.80 |  |  | 592209.47 |  | 89.20 |  |  | 1.00 |  |  | 36 |  | 6471939.44 |  |  | 592214.86 |  |
| 36 | 6471939.44 |  |  | 592214.86 |  | 89.31 |  |  | 1.03 |  |  | 37 |  | 6471944.59 |  |  | 592226.39 |  |
| 37 | 6471944.59 |  |  | 592226.39 |  | 89.65 |  |  | 1.03 |  |  | 38 |  | 6471948.87 |  |  | 592236.13 |  |
| 38 | 6471948.87 |  |  | 592236.13 |  | 89.77 |  |  | 1.01 |  |  | 39 |  | 6471952.87 |  |  | 592245.04 |  |
| 39 | 6471952.87 |  |  | 592245.04 |  | 89.92 |  |  | 1.00 |  |  | 40 |  | 6471955.17 |  |  | 592249.41 |  |
| 40 | 6471955.17 |  |  | 592249.41 |  | 89.89 |  |  | 1.03 |  |  | 41 |  | 6471958.08 |  |  | 592254.25 |  |
| 41 | 6471958.08 |  |  | 592254.25 |  | 88.91 |  |  | 2.04 |  |  | 42 |  | 6471959.58 |  |  | 592256.74 |  |
| 42 | 6471959.58 |  |  | 592256.74 |  | 88.53 |  |  | 2.42 |  |  | 43 |  | 6471960.84 |  |  | 592259.63 |  |
| 43 | 6471960.84 |  |  | 592259.63 |  | 88.51 |  |  | 2.78 |  |  | 44 |  | 6471962.00 |  |  | 592263.02 |  |
| 44 | 6471962.00 |  |  | 592263.02 |  | 88.40 |  |  | 3.87 |  |  | 45 |  | 6471963.47 |  |  | 592266.43 |  |
| 45 | 6471963.47 |  |  | 592266.43 |  | 87.31 |  |  | 4.00 |  |  | 46 |  | 6471965.46 |  |  | 592273.64 |  |
| 46 | 6471965.46 |  |  | 592273.64 |  | 88.20 |  |  | 2.98 |  |  | 47 |  | 6471967.37 |  |  | 592276.29 |  |
| 47 | 6471967.37 |  |  | 592276.29 |  | 90.09 |  |  | 1.29 |  |  | 48 |  | 6471968.59 |  |  | 592278.69 |  |
| 48 | 6471968.59 |  |  | 592278.69 |  | 90.10 |  |  | 1.05 |  |  | 49 |  | 6471968.21 |  |  | 592279.97 |  |
| 49 | 6471968.21 |  |  | 592279.97 |  | 90.04 |  |  | 1.02 |  |  | 50 |  | 6471966.51 |  |  | 592282.70 |  |
| 50 | 6471966.51 |  |  | 592282.70 |  | 89.90 |  |  | 1.02 |  |  | 51 |  | 6471961.97 |  |  | 592287.78 |  |
| 51 | 6471961.97 |  |  | 592287.78 |  | 89.75 |  |  | 1.00 |  |  | 52 |  | 6471960.74 |  |  | 592289.60 |  |
| 52 | 6471960.74 |  |  | 592289.60 |  | 89.64 |  |  | 1.01 |  |  | 53 |  | 6471960.13 |  |  | 592290.66 |  |
| 53 | 6471960.13 |  |  | 592290.66 |  | 89.61 |  |  | 1.00 |  |  | 54 |  | 6471960.42 |  |  | 592292.15 |  |
| 54 | 6471960.42 |  |  | 592292.15 |  | 89.54 |  |  | 1.00 |  |  | 55 |  | 6471962.76 |  |  | 592299.23 |  |
| 55 | 6471962.76 |  |  | 592299.23 |  | 89.41 |  |  | 1.00 |  |  | 56 |  | 6471965.46 |  |  | 592305.46 |  |
| 56 | 6471965.46 |  |  | 592305.46 |  | 89.42 |  |  | 1.02 |  |  | 57 |  | 6471971.67 |  |  | 592317.99 |  |
| 57 | 6471971.67 |  |  | 592317.99 |  | 89.44 |  |  | 1.00 |  |  | 58 |  | 6471975.28 |  |  | 592325.26 |  |
| 58 | 6471975.28 |  |  | 592325.26 |  | 89.47 |  |  | 1.00 |  |  | 59 |  | 6471979.76 |  |  | 592334.46 |  |
| 59 | 6471979.76 |  |  | 592334.46 |  | 89.42 |  |  | 1.03 |  |  | 60 |  | 6471985.04 |  |  | 592344.86 |  |
| 60 | 6471985.04 |  |  | 592344.86 |  | 89.35 |  |  | 1.03 |  |  | 61 |  | 6471990.60 |  |  | 592356.68 |  |
| 61 | 6471990.60 |  |  | 592356.68 |  | 89.22 |  |  | 1.02 |  |  | 62 |  | 6471995.37 |  |  | 592366.40 |  |
| 62 | 6471995.37 |  |  | 592366.40 |  | 89.06 |  |  | 1.03 |  |  | 63 |  | 6472001.29 |  |  | 592377.69 |  |
| 63 | 6472001.29 |  |  | 592377.69 |  | 89.01 |  |  | 1.02 |  |  | 64 |  | 6472007.93 |  |  | 592392.04 |  |
| 64 | 6472007.93 |  |  | 592392.04 |  | 88.73 |  |  | 1.00 |  |  | 65 |  | 6472012.84 |  |  | 592402.32 |  |
| 65 | 6472012.84 |  |  | 592402.32 |  | 88.78 |  |  | 1.00 |  |  | 66 |  | 6472019.15 |  |  | 592415.44 |  |
| 66 | 6472019.15 |  |  | 592415.44 |  | 88.59 |  |  | 1.01 |  |  | 67 |  | 6472027.74 |  |  | 592431.90 |  |
| 67 | 6472027.74 |  |  | 592431.90 |  | 88.35 |  |  | 1.00 |  |  | 68 |  | 6472034.61 |  |  | 592445.40 |  |
| 68 | 6472034.61 |  |  | 592445.40 |  | 88.20 |  |  | 1.03 |  |  | 69 |  | 6472040.52 |  |  | 592457.58 |  |
| 69 | 6472040.52 |  |  | 592457.58 |  | 88.10 |  |  | 1.03 |  |  | 70 |  | 6472047.36 |  |  | 592471.75 |  |
| 70 | 6472047.36 |  |  | 592471.75 |  | 87.94 |  |  | 1.02 |  |  | 71 |  | 6472049.88 |  |  | 592476.54 |  |
| 71 | 6472049.88 |  |  | 592476.54 |  | 87.82 |  |  | 1.00 |  |  | 72 |  | 6472050.62 |  |  | 592477.96 |  |
| 72 | 6472050.62 |  |  | 592477.96 |  | 87.79 |  |  | 1.00 |  |  | 73 |  | 6472052.14 |  |  | 592481.03 |  |
| 73 | 6472052.14 |  |  | 592481.03 |  | 87.79 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 6472052.14 |  |  | 592481.03 |  | 87.79 |  |  | 1.00 |  |  | 74 |  | 6472055.85 |  |  | 592488.75 |  |
| 74 | 6472055.85 |  |  | 592488.75 |  | 87.74 |  |  | 1.02 |  |  | 75 |  | 6472060.99 |  |  | 592499.45 |  |
| 75 | 6472060.99 |  |  | 592499.45 |  | 87.78 |  |  | 1.01 |  |  | 76 |  | 6472067.30 |  |  | 592511.59 |  |
| 76 | 6472067.30 |  |  | 592511.59 |  | 87.78 |  |  | 1.01 |  |  | 77 |  | 6472072.41 |  |  | 592522.20 |  |
| 77 | 6472072.41 |  |  | 592522.20 |  | 87.78 |  |  | 1.02 |  |  | 78 |  | 6472078.20 |  |  | 592534.04 |  |
| 78 | 6472078.20 |  |  | 592534.04 |  | 87.72 |  |  | 1.01 |  |  | 79 |  | 6472084.17 |  |  | 592546.10 |  |
| 79 | 6472084.17 |  |  | 592546.10 |  | 87.97 |  |  | 1.00 |  |  | 80 |  | 6472089.83 |  |  | 592557.94 |  |
| 80 | 6472089.83 |  |  | 592557.94 |  | 88.22 |  |  | 1.03 |  |  | 81 |  | 6472096.10 |  |  | 592570.44 |  |
| 81 | 6472096.10 |  |  | 592570.44 |  | 88.41 |  |  | 1.01 |  |  | 82 |  | 6472102.35 |  |  | 592582.51 |  |
| 82 | 6472102.35 |  |  | 592582.51 |  | 88.36 |  |  | 1.03 |  |  | 83 |  | 6472108.21 |  |  | 592594.07 |  |
| 83 | 6472108.21 |  |  | 592594.07 |  | 88.32 |  |  | 1.00 |  |  | 84 |  | 6472115.83 |  |  | 592609.05 |  |
| 84 | 6472115.83 |  |  | 592609.05 |  | 88.21 |  |  | 1.00 |  |  | 85 |  | 6472123.27 |  |  | 592624.20 |  |
| 85 | 6472123.27 |  |  | 592624.20 |  | 87.90 |  |  | 1.04 |  |  | 86 |  | 6472130.19 |  |  | 592638.47 |  |
| 86 | 6472130.19 |  |  | 592638.47 |  | 87.46 |  |  | 1.02 |  |  | 87 |  | 6472138.43 |  |  | 592654.66 |  |
| 87 | 6472138.43 |  |  | 592654.66 |  | 86.87 |  |  | 1.02 |  |  | 88 |  | 6472143.73 |  |  | 592666.22 |  |
| 88 | 6472143.73 |  |  | 592666.22 |  | 86.32 |  |  | 1.00 |  |  | 89 |  | 6472149.18 |  |  | 592677.75 |  |
| 89 | 6472149.18 |  |  | 592677.75 |  | 86.13 |  |  | 1.01 |  |  | 90 |  | 6472157.31 |  |  | 592694.31 |  |
| 90 | 6472157.31 |  |  | 592694.31 |  | 85.48 |  |  | 1.00 |  |  | 91 |  | 6472160.09 |  |  | 592699.64 |  |
| 91 | 6472160.09 |  |  | 592699.64 |  | 85.26 |  |  | 1.00 |  |  | 92 |  | 6472163.22 |  |  | 592705.56 |  |
| 92 | 6472163.22 |  |  | 592705.56 |  | 85.01 |  |  | 1.01 |  |  | 93 |  | 6472165.02 |  |  | 592708.97 |  |
| 93 | 6472165.02 |  |  | 592708.97 |  | 84.86 |  |  | 1.01 |  |  | 94 |  | 6472165.94 |  |  | 592710.91 |  |
| 94 | 6472165.94 |  |  | 592710.91 |  | 84.77 |  |  | 1.00 |  |  | 95 |  | 6472167.57 |  |  | 592714.36 |  |
| 95 | 6472167.57 |  |  | 592714.36 |  | 84.61 |  |  | 1.02 |  |  | 96 |  | 6472171.77 |  |  | 592722.53 |  |
| 96 | 6472171.77 |  |  | 592722.53 |  | 83.89 |  |  | 1.01 |  |  | 97 |  | 6472177.91 |  |  | 592735.06 |  |
| 97 | 6472177.91 |  |  | 592735.06 |  | 83.15 |  |  | 1.01 |  |  | 98 |  | 6472184.22 |  |  | 592748.31 |  |
| 98 | 6472184.22 |  |  | 592748.31 |  | 83.03 |  |  | 1.01 |  |  | 99 |  | 6472189.92 |  |  | 592759.55 |  |
| 99 | 6472189.92 |  |  | 592759.55 |  | 82.17 |  |  | 1.01 |  |  | 100 |  | 6472196.16 |  |  | 592772.14 |  |
| 100 | 6472196.16 |  |  | 592772.14 |  | 81.78 |  |  | 1.03 |  |  | 101 |  | 6472202.45 |  |  | 592784.94 |  |
| 101 | 6472202.45 |  |  | 592784.94 |  | 81.11 |  |  | 1.00 |  |  | 102 |  | 6472208.24 |  |  | 592795.97 |  |
| 102 | 6472208.24 |  |  | 592795.97 |  | 80.79 |  |  | 1.02 |  |  | 103 |  | 6472212.68 |  |  | 592804.37 |  |
| 103 | 6472212.68 |  |  | 592804.37 |  | 79.66 |  |  | 1.01 |  |  | 104 |  | 6472215.28 |  |  | 592809.21 |  |
| 104 | 6472215.28 |  |  | 592809.21 |  | 79.59 |  |  | 1.00 |  |  | 105 |  | 6472217.44 |  |  | 592813.53 |  |
| 105 | 6472217.44 |  |  | 592813.53 |  | 79.31 |  |  | 1.03 |  |  | 106 |  | 6472219.71 |  |  | 592818.57 |  |
| 106 | 6472219.71 |  |  | 592818.57 |  | 79.14 |  |  | 1.02 |  |  | 107 |  | 6472225.77 |  |  | 592831.88 |  |
| 107 | 6472225.77 |  |  | 592831.88 |  | 79.16 |  |  | 1.00 |  |  | 108 |  | 6472233.79 |  |  | 592849.47 |  |
| 108 | 6472233.79 |  |  | 592849.47 |  | 79.17 |  |  | 1.00 |  |  | 109 |  | 6472238.79 |  |  | 592861.12 |  |
| 109 | 6472238.79 |  |  | 592861.12 |  | 79.58 |  |  | 1.04 |  |  | 110 |  | 6472240.61 |  |  | 592864.45 |  |
| 110 | 6472240.61 |  |  | 592864.45 |  | 79.66 |  |  | 1.05 |  |  | 111 |  | 6472241.07 |  |  | 592865.27 |  |
| 111 | 6472241.07 |  |  | 592865.27 |  | 79.65 |  |  | 1.05 |  |  | 112 |  | 6472241.96 |  |  | 592866.78 |  |
| 112 | 6472241.96 |  |  | 592866.78 |  | 78.81 |  |  | 1.00 |  |  | 113 |  | 6472245.22 |  |  | 592873.70 |  |
| 113 | 6472245.22 |  |  | 592873.70 |  | 78.33 |  |  | 1.00 |  |  | 114 |  | 6472246.41 |  |  | 592875.77 |  |
| 114 | 6472246.41 |  |  | 592875.77 |  | 78.56 |  |  | 1.05 |  |  | 115 |  | 6472248.59 |  |  | 592880.55 |  |
| 115 | 6472248.59 |  |  | 592880.55 |  | 80.09 |  |  | 1.00 |  |  | 116 |  | 6472253.58 |  |  | 592889.49 |  |
| 116 | 6472253.58 |  |  | 592889.49 |  | 80.86 |  |  | 1.00 |  |  | 117 |  | 6472259.28 |  |  | 592899.87 |  |
| 117 | 6472259.28 |  |  | 592899.87 |  | 81.77 |  |  | 1.02 |  |  | 118 |  | 6472266.89 |  |  | 592914.41 |  |
| 118 | 6472266.89 |  |  | 592914.41 |  | 83.03 |  |  | 1.01 |  |  | 119 |  | 6472272.04 |  |  | 592924.58 |  |
| 119 | 6472272.04 |  |  | 592924.58 |  | 83.70 |  |  | 1.00 |  |  | 120 |  | 6472273.49 |  |  | 592927.32 |  |
| 120 | 6472273.49 |  |  | 592927.32 |  | 83.78 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 6472273.49 |  |  | 592927.32 |  | 83.78 |  |  | 1.00 |  |  | 121 |  | 6472273.82 |  |  | 592928.21 |  |
| 121 | 6472273.82 |  |  | 592928.21 |  | 83.82 |  |  | 1.00 |  |  | 122 |  | 6472280.57 |  |  | 592941.82 |  |
| 122 | 6472280.57 |  |  | 592941.82 |  | 83.88 |  |  | 1.03 |  |  | 123 |  | 6472285.57 |  |  | 592952.82 |  |
| 123 | 6472285.57 |  |  | 592952.82 |  | 83.86 |  |  | 1.03 |  |  | 124 |  | 6472289.32 |  |  | 592959.98 |  |
| 124 | 6472289.32 |  |  | 592959.98 |  | 83.72 |  |  | 1.01 |  |  | 125 |  | 6472293.82 |  |  | 592969.28 |  |
| 125 | 6472293.82 |  |  | 592969.28 |  | 83.48 |  |  | 1.00 |  |  | 126 |  | 6472298.35 |  |  | 592978.59 |  |
| 126 | 6472298.35 |  |  | 592978.59 |  | 83.31 |  |  | 1.02 |  |  | 127 |  | 6472302.23 |  |  | 592986.62 |  |
| 127 | 6472302.23 |  |  | 592986.62 |  | 83.14 |  |  | 1.02 |  |  | 128 |  | 6472306.46 |  |  | 592994.64 |  |
| 128 | 6472306.46 |  |  | 592994.64 |  | 83.20 |  |  | 1.02 |  |  | 129 |  | 6472311.79 |  |  | 593004.96 |  |
| 129 | 6472311.79 |  |  | 593004.96 |  | 83.23 |  |  | 1.00 |  |  | 130 |  | 6472316.07 |  |  | 593012.88 |  |
| 130 | 6472316.07 |  |  | 593012.88 |  | 83.29 |  |  | 1.01 |  |  | 131 |  | 6472319.28 |  |  | 593019.56 |  |
| 131 | 6472319.28 |  |  | 593019.56 |  | 83.39 |  |  | 1.01 |  |  | 132 |  | 6472322.96 |  |  | 593027.34 |  |
| 132 | 6472322.96 |  |  | 593027.34 |  | 83.56 |  |  | 1.00 |  |  | 133 |  | 6472328.40 |  |  | 593038.16 |  |
| 133 | 6472328.40 |  |  | 593038.16 |  | 83.61 |  |  | 1.04 |  |  | 134 |  | 6472332.48 |  |  | 593046.84 |  |
| 134 | 6472332.48 |  |  | 593046.84 |  | 83.39 |  |  | 1.03 |  |  | 135 |  | 6472336.32 |  |  | 593055.55 |  |
| 135 | 6472336.32 |  |  | 593055.55 |  | 83.03 |  |  | 1.01 |  |  | 136 |  | 6472340.86 |  |  | 593064.82 |  |
| 136 | 6472340.86 |  |  | 593064.82 |  | 82.74 |  |  | 1.01 |  |  | 137 |  | 6472343.62 |  |  | 593068.12 |  |
| 137 | 6472343.62 |  |  | 593068.12 |  | 82.50 |  |  | 1.00 |  |  | 138 |  | 6472345.49 |  |  | 593071.21 |  |
| 138 | 6472345.49 |  |  | 593071.21 |  | 82.51 |  |  | 1.00 |  |  | 139 |  | 6472346.10 |  |  | 593072.18 |  |
| 139 | 6472346.10 |  |  | 593072.18 |  | 82.53 |  |  | 1.00 |  |  | 140 |  | 6472351.03 |  |  | 593083.08 |  |
| 140 | 6472351.03 |  |  | 593083.08 |  | 82.80 |  |  | 1.02 |  |  | 141 |  | 6472353.38 |  |  | 593088.19 |  |
| 141 | 6472353.38 |  |  | 593088.19 |  | 83.31 |  |  | 1.03 |  |  | 142 |  | 6472356.92 |  |  | 593095.22 |  |
| 142 | 6472356.92 |  |  | 593095.22 |  | 84.15 |  |  | 1.01 |  |  | 143 |  | 6472361.18 |  |  | 593105.05 |  |
| 143 | 6472361.18 |  |  | 593105.05 |  | 84.42 |  |  | 1.00 |  |  | 144 |  | 6472364.22 |  |  | 593111.17 |  |
| 144 | 6472364.22 |  |  | 593111.17 |  | 84.60 |  |  | 1.00 |  |  | 145 |  | 6472366.39 |  |  | 593115.49 |  |
| 145 | 6472366.39 |  |  | 593115.49 |  | 84.66 |  |  | 1.04 |  |  | 146 |  | 6472369.42 |  |  | 593122.93 |  |
| 146 | 6472369.42 |  |  | 593122.93 |  | 84.52 |  |  | 1.03 |  |  | 147 |  | 6472371.34 |  |  | 593126.47 |  |
| 147 | 6472371.34 |  |  | 593126.47 |  | 84.78 |  |  | 1.01 |  |  | 148 |  | 6472372.67 |  |  | 593128.90 |  |
| 148 | 6472372.67 |  |  | 593128.90 |  | 84.96 |  |  | 1.01 |  |  | 149 |  | 6472378.60 |  |  | 593141.38 |  |
| 149 | 6472378.60 |  |  | 593141.38 |  | 85.23 |  |  | 1.00 |  |  | 150 |  | 6472385.36 |  |  | 593154.91 |  |
| 150 | 6472385.36 |  |  | 593154.91 |  | 85.42 |  |  | 1.00 |  |  | 151 |  | 6472389.92 |  |  | 593164.45 |  |
| 151 | 6472389.92 |  |  | 593164.45 |  | 85.71 |  |  | 1.00 |  |  | 152 |  | 6472396.16 |  |  | 593177.13 |  |
| 152 | 6472396.16 |  |  | 593177.13 |  | 85.79 |  |  | 1.02 |  |  | 153 |  | 6472400.62 |  |  | 593187.09 |  |
| 153 | 6472400.62 |  |  | 593187.09 |  | 86.04 |  |  | 1.02 |  |  | 154 |  | 6472406.76 |  |  | 593199.06 |  |
| 154 | 6472406.76 |  |  | 593199.06 |  | 86.55 |  |  | 1.01 |  |  | 155 |  | 6472411.55 |  |  | 593208.90 |  |
| 155 | 6472411.55 |  |  | 593208.90 |  | 86.64 |  |  | 1.02 |  |  | 156 |  | 6472416.51 |  |  | 593222.59 |  |
| 156 | 6472416.51 |  |  | 593222.59 |  | 86.53 |  |  | 1.02 |  |  | 157 |  | 6472419.62 |  |  | 593232.16 |  |
| 157 | 6472419.62 |  |  | 593232.16 |  | 86.41 |  |  | 1.02 |  |  | 158 |  | 6472422.19 |  |  | 593238.92 |  |
| 158 | 6472422.19 |  |  | 593238.92 |  | 86.38 |  |  | 1.00 |  |  | 159 |  | 6472426.93 |  |  | 593250.88 |  |
| 159 | 6472426.93 |  |  | 593250.88 |  | 86.44 |  |  | 1.00 |  |  | 160 |  | 6472431.91 |  |  | 593259.79 |  |
| 160 | 6472431.91 |  |  | 593259.79 |  | 86.09 |  |  | 1.02 |  |  | 161 |  | 6472432.79 |  |  | 593261.58 |  |
| 161 | 6472432.79 |  |  | 593261.58 |  | 86.05 |  |  | 1.01 |  |  | 162 |  | 6472435.54 |  |  | 593266.97 |  |
| 162 | 6472435.54 |  |  | 593266.97 |  | 85.93 |  |  | 1.02 |  |  | 163 |  | 6472437.99 |  |  | 593271.36 |  |
| 163 | 6472437.99 |  |  | 593271.36 |  | 85.87 |  |  | 1.00 |  |  | 164 |  | 6472444.11 |  |  | 593282.81 |  |
| 164 | 6472444.11 |  |  | 593282.81 |  | 85.53 |  |  | 1.01 |  |  | 165 |  | 6472445.19 |  |  | 593284.69 |  |
| 165 | 6472445.19 |  |  | 593284.69 |  | 85.55 |  |  | 1.00 |  |  | 166 |  | 6472447.84 |  |  | 593288.57 |  |
| 166 | 6472447.84 |  |  | 593288.57 |  | 83.80 |  |  | 2.35 |  |  | 167 |  | 6472448.62 |  |  | 593291.76 |  |
| 167 | 6472448.62 |  |  | 593291.76 |  | 83.94 |  |  | 3.74 |  |  | 168 |  | 6472449.52 |  |  | 593294.54 |  |
| 168 | 6472449.52 |  |  | 593294.54 |  | 83.59 |  |  | 4.65 |  |  | 169 |  | 6472450.05 |  |  | 593295.79 |  |
| 169 | 6472450.05 |  |  | 593295.79 |  | 83.42 |  |  | 4.90 |  |  | 170 |  | 6472451.95 |  |  | 593300.14 |  |
| 170 | 6472451.95 |  |  | 593300.14 |  | 83.13 |  |  | 5.13 |  |  | 171 |  | 6472452.35 |  |  | 593301.53 |  |
| 171 | 6472452.35 |  |  | 593301.53 |  | 83.16 |  |  | 5.15 |  |  | 172 |  | 6472453.56 |  |  | 593304.54 |  |
| 172 | 6472453.56 |  |  | 593304.54 |  | 82.21 |  |  | 5.05 |  |  | 173 |  | 6472454.98 |  |  | 593307.26 |  |
| 173 | 6472454.98 |  |  | 593307.26 |  | 83.04 |  |  | 4.89 |  |  | 174 |  | 6472456.97 |  |  | 593310.75 |  |
| 174 | 6472456.97 |  |  | 593310.75 |  | 82.91 |  |  | 3.60 |  |  | 175 |  | 6472459.20 |  |  | 593314.66 |  |
| 175 | 6472459.20 |  |  | 593314.66 |  | 83.08 |  |  | 1.90 |  |  | 176 |  | 6472461.91 |  |  | 593320.28 |  |
| 176 | 6472461.91 |  |  | 593320.28 |  | 83.29 |  |  | 1.05 |  |  | 177 |  | 6472464.97 |  |  | 593325.68 |  |
| 177 | 6472464.97 |  |  | 593325.68 |  | 83.01 |  |  | 1.03 |  |  | 178 |  | 6472469.36 |  |  | 593333.31 |  |
| 178 | 6472469.36 |  |  | 593333.31 |  | 82.80 |  |  | 1.00 |  |  | 179 |  | 6472473.90 |  |  | 593342.40 |  |
| 179 | 6472473.90 |  |  | 593342.40 |  | 82.64 |  |  | 1.02 |  |  | 180 |  | 6472478.88 |  |  | 593352.79 |  |
| 180 | 6472478.88 |  |  | 593352.79 |  | 82.22 |  |  | 1.02 |  |  | 181 |  | 6472483.19 |  |  | 593361.08 |  |
| 181 | 6472483.19 |  |  | 593361.08 |  | 81.79 |  |  | 1.00 |  |  | 182 |  | 6472486.75 |  |  | 593367.85 |  |
| 182 | 6472486.75 |  |  | 593367.85 |  | 81.47 |  |  | 1.01 |  |  | 183 |  | 6472487.18 |  |  | 593368.45 |  |
| 183 | 6472487.18 |  |  | 593368.45 |  | 81.32 |  |  | 1.00 |  |  | 184 |  | 6472488.43 |  |  | 593371.62 |  |
| 184 | 6472488.43 |  |  | 593371.62 |  | 81.17 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 6472488.43 |  |  | 593371.62 |  | 81.17 |  |  | 1.00 |  |  | 185 |  | 6472491.01 |  |  | 593377.77 |  |
| 185 | 6472491.01 |  |  | 593377.77 |  | 80.84 |  |  | 1.03 |  |  | 186 |  | 6472499.42 |  |  | 593394.21 |  |
| 186 | 6472499.42 |  |  | 593394.21 |  | 80.28 |  |  | 1.02 |  |  | 187 |  | 6472504.97 |  |  | 593405.25 |  |
| 187 | 6472504.97 |  |  | 593405.25 |  | 80.23 |  |  | 1.01 |  |  | 188 |  | 6472509.26 |  |  | 593413.71 |  |
| 188 | 6472509.26 |  |  | 593413.71 |  | 80.02 |  |  | 1.01 |  |  | 189 |  | 6472516.24 |  |  | 593426.94 |  |
| 189 | 6472516.24 |  |  | 593426.94 |  | 79.54 |  |  | 1.00 |  |  | 190 |  | 6472522.56 |  |  | 593438.48 |  |
| 190 | 6472522.56 |  |  | 593438.48 |  | 79.17 |  |  | 1.02 |  |  | 191 |  | 6472527.25 |  |  | 593448.52 |  |
| 191 | 6472527.25 |  |  | 593448.52 |  | 78.77 |  |  | 1.02 |  |  | 192 |  | 6472531.96 |  |  | 593458.10 |  |
| 192 | 6472531.96 |  |  | 593458.10 |  | 78.51 |  |  | 1.00 |  |  | 193 |  | 6472540.49 |  |  | 593474.21 |  |
| 193 | 6472540.49 |  |  | 593474.21 |  | 78.08 |  |  | 1.00 |  |  | 194 |  | 6472549.25 |  |  | 593492.61 |  |
| 194 | 6472549.25 |  |  | 593492.61 |  | 77.70 |  |  | 1.00 |  |  | 195 |  | 6472551.80 |  |  | 593497.52 |  |
| 195 | 6472551.80 |  |  | 593497.52 |  | 78.28 |  |  | 1.03 |  |  | 196 |  | 6472553.83 |  |  | 593501.82 |  |
| 196 | 6472553.83 |  |  | 593501.82 |  | 78.12 |  |  | 1.03 |  |  | 197 |  | 6472555.76 |  |  | 593506.30 |  |
| 197 | 6472555.76 |  |  | 593506.30 |  | 77.24 |  |  | 1.04 |  |  | 198 |  | 6472560.36 |  |  | 593516.25 |  |
| 198 | 6472560.36 |  |  | 593516.25 |  | 76.82 |  |  | 1.01 |  |  | 199 |  | 6472564.11 |  |  | 593524.36 |  |
| 199 | 6472564.11 |  |  | 593524.36 |  | 76.58 |  |  | 1.00 |  |  | 200 |  | 6472568.68 |  |  | 593533.22 |  |
| 200 | 6472568.68 |  |  | 593533.22 |  | 76.46 |  |  | 1.02 |  |  | 201 |  | 6472571.54 |  |  | 593538.25 |  |
| 201 | 6472571.54 |  |  | 593538.25 |  | 77.18 |  |  | 1.02 |  |  | 202 |  | 6472573.89 |  |  | 593542.49 |  |
| 202 | 6472573.89 |  |  | 593542.49 |  | 76.30 |  |  | 1.00 |  |  | 218 |  | 6472575.92 |  |  | 593546.32 |  |
| 218 | 6472575.92 |  |  | 593546.32 |  | 76.31 |  |  | 1.00 |  |  | 219 |  | 6472579.16 |  |  | 593552.90 |  |
| 219 | 6472579.16 |  |  | 593552.90 |  | 76.24 |  |  | 1.00 |  |  | 220 |  | 6472585.04 |  |  | 593564.02 |  |
| 220 | 6472585.04 |  |  | 593564.02 |  | 76.10 |  |  | 1.02 |  |  | 221 |  | 6472591.46 |  |  | 593576.23 |  |
| 221 | 6472591.46 |  |  | 593576.23 |  | 76.14 |  |  | 1.02 |  |  | 222 |  | 6472591.98 |  |  | 593577.24 |  |
| 222 | 6472591.98 |  |  | 593577.24 |  | 76.20 |  |  | 1.02 |  |  | 223 |  | 6472596.43 |  |  | 593586.28 |  |
| 223 | 6472596.43 |  |  | 593586.28 |  | 76.08 |  |  | 1.00 |  |  | 224 |  | 6472602.03 |  |  | 593597.72 |  |
| 224 | 6472602.03 |  |  | 593597.72 |  | 76.20 |  |  | 1.01 |  |  | 225 |  | 6472610.90 |  |  | 593613.08 |  |
| 225 | 6472610.90 |  |  | 593613.08 |  | 76.07 |  |  | 1.00 |  |  | 226 |  | 6472617.38 |  |  | 593625.45 |  |
| 226 | 6472617.38 |  |  | 593625.45 |  | 76.11 |  |  | 1.00 |  |  | 227 |  | 6472624.39 |  |  | 593636.29 |  |
| 227 | 6472624.39 |  |  | 593636.29 |  | 76.29 |  |  | 1.02 |  |  | 228 |  | 6472629.61 |  |  | 593649.86 |  |
| 228 | 6472629.61 |  |  | 593649.86 |  | 76.25 |  |  | 1.00 |  |  | 229 |  | 6472634.22 |  |  | 593661.91 |  |
| 229 | 6472634.22 |  |  | 593661.91 |  | 76.24 |  |  | 1.00 |  |  | 230 |  | 6472639.33 |  |  | 593672.70 |  |
| 230 | 6472639.33 |  |  | 593672.70 |  | 76.19 |  |  | 1.02 |  |  | 231 |  | 6472648.13 |  |  | 593689.67 |  |
| 231 | 6472648.13 |  |  | 593689.67 |  | 76.31 |  |  | 1.01 |  |  | 232 |  | 6472655.08 |  |  | 593702.01 |  |
| 232 | 6472655.08 |  |  | 593702.01 |  | 76.57 |  |  | 1.01 |  |  | 233 |  | 6472661.61 |  |  | 593714.90 |  |
| 233 | 6472661.61 |  |  | 593714.90 |  | 76.88 |  |  | 1.02 |  |  | 234 |  | 6472662.42 |  |  | 593717.01 |  |
| 234 | 6472662.42 |  |  | 593717.01 |  | 76.95 |  |  | 1.00 |  |  | 235 |  | 6472666.60 |  |  | 593725.17 |  |
| 235 | 6472666.60 |  |  | 593725.17 |  | 77.14 |  |  | 1.00 |  |  | 236 |  | 6472671.49 |  |  | 593734.78 |  |
| 236 | 6472671.49 |  |  | 593734.78 |  | 77.19 |  |  | 1.01 |  |  | 237 |  | 6472675.93 |  |  | 593743.70 |  |
| 237 | 6472675.93 |  |  | 593743.70 |  | 76.93 |  |  | 1.00 |  |  | 238 |  | 6472681.75 |  |  | 593755.85 |  |
| 238 | 6472681.75 |  |  | 593755.85 |  | 76.60 |  |  | 1.00 |  |  | 239 |  | 6472687.70 |  |  | 593768.00 |  |
| 239 | 6472687.70 |  |  | 593768.00 |  | 76.09 |  |  | 1.02 |  |  | 240 |  | 6472693.93 |  |  | 593779.54 |  |
| 240 | 6472693.93 |  |  | 593779.54 |  | 75.81 |  |  | 1.02 |  |  | 241 |  | 6472698.11 |  |  | 593787.13 |  |
| 241 | 6472698.11 |  |  | 593787.13 |  | 75.68 |  |  | 1.00 |  |  | 242 |  | 6472701.12 |  |  | 593789.80 |  |
| 242 | 6472701.12 |  |  | 593789.80 |  | 75.63 |  |  | 1.00 |  |  | 243 |  | 6472703.17 |  |  | 593792.33 |  |
| 243 | 6472703.17 |  |  | 593792.33 |  | 75.54 |  |  | 0.98 |  |  | 244 |  | 6472703.98 |  |  | 593793.89 |  |
| 244 | 6472703.98 |  |  | 593793.89 |  | 75.33 |  |  | 0.90 |  |  | 245 |  | 6472706.22 |  |  | 593802.07 |  |
| 245 | 6472706.22 |  |  | 593802.07 |  | 75.00 |  |  | 0.92 |  |  | 246 |  | 6472706.69 |  |  | 593803.76 |  |
| 246 | 6472706.69 |  |  | 593803.76 |  | 75.39 |  |  | 0.97 |  |  | 247 |  | 6472707.46 |  |  | 593805.49 |  |
| 247 | 6472707.46 |  |  | 593805.49 |  | 75.74 |  |  | 1.00 |  |  | 248 |  | 6472710.55 |  |  | 593811.54 |  |
| 248 | 6472710.55 |  |  | 593811.54 |  | 76.02 |  |  | 1.02 |  |  | 249 |  | 6472711.51 |  |  | 593813.77 |  |
| 249 | 6472711.51 |  |  | 593813.77 |  | 75.95 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 6472711.51 |  |  | 593813.77 |  | 75.95 |  |  | 1.00 |  |  | 250 |  | 6472713.74 |  |  | 593817.95 |  |
| 250 | 6472713.74 |  |  | 593817.95 |  | 75.82 |  |  | 1.01 |  |  | 251 |  | 6472717.84 |  |  | 593826.54 |  |
| 251 | 6472717.84 |  |  | 593826.54 |  | 75.85 |  |  | 1.01 |  |  | 252 |  | 6472723.63 |  |  | 593838.91 |  |
| 252 | 6472723.63 |  |  | 593838.91 |  | 76.42 |  |  | 1.03 |  |  | 253 |  | 6472728.65 |  |  | 593849.10 |  |
| 253 | 6472728.65 |  |  | 593849.10 |  | 75.75 |  |  | 1.01 |  |  | 254 |  | 6472730.87 |  |  | 593853.61 |  |
| 254 | 6472730.87 |  |  | 593853.61 |  | 75.30 |  |  | 1.00 |  |  | 255 |  | 6472729.95 |  |  | 593854.26 |  |
| 255 | 6472729.95 |  |  | 593854.26 |  | 75.35 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr L02151116 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 255 | 6472729.95 |  |  | 593854.26 |  | 75.35 |  |  | 1.00 |  |  | 254 |  | 6472730.99 |  |  | 593853.86 |  |
| 254 | 6472730.99 |  |  | 593853.86 |  | 75.30 |  |  | 1.00 |  |  | 256 |  | 6472733.72 |  |  | 593858.79 |  |
| 256 | 6472733.72 |  |  | 593858.79 |  | 74.71 |  |  | 1.02 |  |  | 257 |  | 6472734.92 |  |  | 593860.43 |  |
| 257 | 6472734.92 |  |  | 593860.43 |  | 74.45 |  |  | 1.01 |  |  | 258 |  | 6472736.65 |  |  | 593863.79 |  |
| 258 | 6472736.65 |  |  | 593863.79 |  | 73.79 |  |  | 1.00 |  |  | 259 |  | 6472738.76 |  |  | 593867.57 |  |
| 259 | 6472738.76 |  |  | 593867.57 |  | 72.64 |  |  | 1.00 |  |  | 260 |  | 6472741.47 |  |  | 593872.56 |  |
| 260 | 6472741.47 |  |  | 593872.56 |  | 71.73 |  |  | 1.02 |  |  | 261 |  | 6472745.03 |  |  | 593879.99 |  |
| 261 | 6472745.03 |  |  | 593879.99 |  | 71.39 |  |  | 1.01 |  |  | 262 |  | 6472752.50 |  |  | 593893.16 |  |
| 262 | 6472752.50 |  |  | 593893.16 |  | 71.08 |  |  | 0.98 |  |  | 263 |  | 6472753.71 |  |  | 593897.22 |  |
| 263 | 6472753.71 |  |  | 593897.22 |  | 71.04 |  |  | 0.95 |  |  | 264 |  | 6472754.30 |  |  | 593899.16 |  |
| 264 | 6472754.30 |  |  | 593899.16 |  | 71.02 |  |  | 0.97 |  |  | 265 |  | 6472763.82 |  |  | 593918.27 |  |
| 265 | 6472763.82 |  |  | 593918.27 |  | 69.65 |  |  | 2.20 |  |  | 266 |  | 6472769.17 |  |  | 593929.53 |  |
| 266 | 6472769.17 |  |  | 593929.53 |  | 69.22 |  |  | 2.63 |  |  | 267 |  | 6472776.24 |  |  | 593944.39 |  |
| 267 | 6472776.24 |  |  | 593944.39 |  | 71.11 |  |  | 7.39 |  |  | 268 |  | 6472781.47 |  |  | 593954.97 |  |
| 268 | 6472781.47 |  |  | 593954.97 |  | 73.73 |  |  | 5.60 |  |  | 269 |  | 6472786.76 |  |  | 593965.70 |  |
| 269 | 6472786.76 |  |  | 593965.70 |  | 77.38 |  |  | 2.61 |  |  | 292 |  | 6472788.87 |  |  | 593970.27 |  |
| 292 | 6472788.87 |  |  | 593970.27 |  | 78.51 |  |  | 0.60 |  |  | 271 |  | 6472789.07 |  |  | 593970.67 |  |
| 271 | 6472789.07 |  |  | 593970.67 |  | 78.97 |  |  | 1.00 |  |  | 272 |  | 6472789.55 |  |  | 593971.92 |  |
| 272 | 6472789.55 |  |  | 593971.92 |  | 79.00 |  |  | 1.00 |  |  | 273 |  | 6472790.64 |  |  | 593975.29 |  |
| 273 | 6472790.64 |  |  | 593975.29 |  | 79.08 |  |  | 1.02 |  |  | 274 |  | 6472791.02 |  |  | 593976.20 |  |
| 274 | 6472791.02 |  |  | 593976.20 |  | 79.13 |  |  | 1.00 |  |  | 275 |  | 6472793.06 |  |  | 593980.83 |  |
| 275 | 6472793.06 |  |  | 593980.83 |  | 79.30 |  |  | 1.03 |  |  | 276 |  | 6472797.82 |  |  | 593990.05 |  |
| 276 | 6472797.82 |  |  | 593990.05 |  | 79.76 |  |  | 1.01 |  |  | 277 |  | 6472800.59 |  |  | 593995.68 |  |
| 277 | 6472800.59 |  |  | 593995.68 |  | 79.98 |  |  | 1.00 |  |  | 294 |  | 6472804.79 |  |  | 594003.87 |  |
| 294 | 6472804.79 |  |  | 594003.87 |  | 80.32 |  |  | 1.00 |  |  | 295 |  | 6472811.38 |  |  | 594016.57 |  |
| 295 | 6472811.38 |  |  | 594016.57 |  | 80.24 |  |  | 1.02 |  |  | 296 |  | 6472818.35 |  |  | 594030.50 |  |
| 296 | 6472818.35 |  |  | 594030.50 |  | 79.75 |  |  | 1.01 |  |  | 297 |  | 6472823.86 |  |  | 594041.95 |  |
| 297 | 6472823.86 |  |  | 594041.95 |  | 79.53 |  |  | 1.01 |  |  | 298 |  | 6472830.38 |  |  | 594054.46 |  |
| 298 | 6472830.38 |  |  | 594054.46 |  | 79.87 |  |  | 1.01 |  |  | 299 |  | 6472835.39 |  |  | 594064.22 |  |
| 299 | 6472835.39 |  |  | 594064.22 |  | 80.22 |  |  | 1.03 |  |  | 300 |  | 6472837.49 |  |  | 594067.96 |  |
| 300 | 6472837.49 |  |  | 594067.96 |  | 80.39 |  |  | 1.02 |  |  | 301 |  | 6472838.96 |  |  | 594070.57 |  |
| 301 | 6472838.96 |  |  | 594070.57 |  | 80.50 |  |  | 1.03 |  |  | 302 |  | 6472842.08 |  |  | 594076.10 |  |
| 302 | 6472842.08 |  |  | 594076.10 |  | 80.75 |  |  | 1.01 |  |  | 303 |  | 6472847.34 |  |  | 594086.02 |  |
| 303 | 6472847.34 |  |  | 594086.02 |  | 81.35 |  |  | 1.01 |  |  | 304 |  | 6472852.72 |  |  | 594096.13 |  |
| 304 | 6472852.72 |  |  | 594096.13 |  | 82.16 |  |  | 1.00 |  |  | 305 |  | 6472855.31 |  |  | 594102.52 |  |
| 305 | 6472855.31 |  |  | 594102.52 |  | 82.48 |  |  | 1.01 |  |  | 306 |  | 6472858.81 |  |  | 594108.33 |  |
| 306 | 6472858.81 |  |  | 594108.33 |  | 82.72 |  |  | 1.02 |  |  | 307 |  | 6472862.12 |  |  | 594113.78 |  |
| 307 | 6472862.12 |  |  | 594113.78 |  | 82.87 |  |  | 1.00 |  |  | 308 |  | 6472862.99 |  |  | 594117.01 |  |
| 308 | 6472862.99 |  |  | 594117.01 |  | 82.72 |  |  | 1.00 |  |  | 309 |  | 6472864.86 |  |  | 594122.19 |  |
| 309 | 6472864.86 |  |  | 594122.19 |  | 82.55 |  |  | 1.00 |  |  | 310 |  | 6472865.59 |  |  | 594127.02 |  |
| 310 | 6472865.59 |  |  | 594127.02 |  | 82.34 |  |  | 1.02 |  |  | 311 |  | 6472866.10 |  |  | 594129.99 |  |
| 311 | 6472866.10 |  |  | 594129.99 |  | 82.21 |  |  | 1.03 |  |  | 312 |  | 6472866.67 |  |  | 594133.12 |  |
| 312 | 6472866.67 |  |  | 594133.12 |  | 82.07 |  |  | 1.00 |  |  | 313 |  | 6472866.87 |  |  | 594133.95 |  |
| 313 | 6472866.87 |  |  | 594133.95 |  | 82.01 |  |  | 1.00 |  |  | 314 |  | 6472867.45 |  |  | 594136.27 |  |
| 314 | 6472867.45 |  |  | 594136.27 |  | 81.86 |  |  | 1.00 |  |  | 315 |  | 6472867.89 |  |  | 594138.36 |  |
| 315 | 6472867.89 |  |  | 594138.36 |  | 81.49 |  |  | 0.93 |  |  | 316 |  | 6472867.91 |  |  | 594139.46 |  |
| 316 | 6472867.91 |  |  | 594139.46 |  | 81.70 |  |  | 1.22 |  |  | 317 |  | 6472868.12 |  |  | 594141.75 |  |
| 317 | 6472868.12 |  |  | 594141.75 |  | 81.27 |  |  | 2.20 |  |  | 318 |  | 6472868.58 |  |  | 594143.56 |  |
| 318 | 6472868.58 |  |  | 594143.56 |  | 81.18 |  |  | 2.34 |  |  | 319 |  | 6472869.09 |  |  | 594145.36 |  |
| 319 | 6472869.09 |  |  | 594145.36 |  | 81.09 |  |  | 2.40 |  |  | 320 |  | 6472869.45 |  |  | 594146.67 |  |
| 320 | 6472869.45 |  |  | 594146.67 |  | 80.95 |  |  | 2.47 |  |  | 321 |  | 6472869.84 |  |  | 594148.01 |  |
| 321 | 6472869.84 |  |  | 594148.01 |  | 80.98 |  |  | 2.45 |  |  | 322 |  | 6472869.93 |  |  | 594149.11 |  |
| 322 | 6472869.93 |  |  | 594149.11 |  | 80.94 |  |  | 2.45 |  |  | 323 |  | 6472870.22 |  |  | 594151.03 |  |
| 323 | 6472870.22 |  |  | 594151.03 |  | 81.01 |  |  | 2.02 |  |  | 324 |  | 6472870.64 |  |  | 594153.82 |  |
| 324 | 6472870.64 |  |  | 594153.82 |  | 81.03 |  |  | 1.48 |  |  | 325 |  | 6472871.45 |  |  | 594159.74 |  |
| 325 | 6472871.45 |  |  | 594159.74 |  | 81.74 |  |  | 1.00 |  |  | 684 |  | 6472872.10 |  |  | 594163.30 |  |
| 684 | 6472872.10 |  |  | 594163.30 |  | 81.88 |  |  | 0.60 |  |  | 327 |  | 6472872.75 |  |  | 594166.61 |  |
| 327 | 6472872.75 |  |  | 594166.61 |  | 81.94 |  |  | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 6472872.75 |  |  | 594166.61 |  | 81.94 |  |  | 1.02 |  |  | 328 |  | 6472873.49 |  |  | 594169.02 |  |
| 328 | 6472873.49 |  |  | 594169.02 |  | 81.96 |  |  | 1.00 |  |  | 329 |  | 6472874.66 |  |  | 594172.26 |  |
| 329 | 6472874.66 |  |  | 594172.26 |  | 82.04 |  |  | 1.02 |  |  | 330 |  | 6472876.75 |  |  | 594176.28 |  |
| 330 | 6472876.75 |  |  | 594176.28 |  | 82.14 |  |  | 0.98 |  |  | 331 |  | 6472876.84 |  |  | 594176.60 |  |
| 331 | 6472876.84 |  |  | 594176.60 |  | 82.19 |  |  | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masti nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x-koordinaat |  |  |  |  | y-koordinaat |  |  |
| Musta HL M1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6472617.22 |  |  |  |  | 593513.51 |  |  |
| Nöödingu HL M1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6472894.47 |  |  |  |  | 593942.85 |  |  |
| Viljandi-Leie ÕL M25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6472901.02 |  |  |  |  | 594183.57 |  |  |
| Viljandi-Pirmastu M24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6472876.84 |  |  |  |  | 594176.60 |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |