## MP_kaabel
Teostusjoonise saatekiri
Objekti nimetus |  |  |  | Turbaküüni liitumine
Objekti aadress |  |  |  | Viljandimaa Pärsti vald Puiatu küla
Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  | LS0348
Toitealajaama nimi |  |  |  | VILJANDI 110/35/15/6
Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | VASTEMÕISA:VIL
Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | Farmi
Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | F2
Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | EE Võrguehitus AS
Geodeesia firma |  |  |  | EE Võrguehitus AS
Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | 663 MA
Geodeesia firma töö nr |  |  |  | TJ-1303
Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | 2013-05-31
Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus
Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  | 629,22m
Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus
Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | 107,50m
Ehitatud reservkaitsetoru
Ehitatud kaevikut kokku |  |  |  | 629.22
Ehitatud maanduse pikkus
Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  | 2013-06-11
Kaabli nr L04040609 algus |  |  | Kaabli nr L04040609 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli
Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus(m) | mark
1 | 41871JK |  | 55 | 41872JK |  | 303.7 | AXPK 4G240
Kaabli nr L04040610 algus |  |  | Kaabli nr L04040610 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli
Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus(m) | mark
55 | 41872JK |  | 106 | 124332LK |  | 302.36 | AXPK 4G120
Kaabli nr L04040608 algus |  |  | Kaabli nr L04040608 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli
Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus(m) | mark
1 | 41871JK |  | 107 | Mast 1 |  | 0.52 | AXPK 4G70
tarbijakaabli algus |  |  | tarbijakaabli lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli
Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus(m) | mark
56 | 41166JK/120856LK |  | 115 | kilp |  | 22.64 | AXPK 4G16
Lähtepunktidekoordinaadid:
L-EST 97 koordinaatsüsteemis:
GEONET
Digitaalse teostusjoonise andmed:
Joonise nimetus: |  | Faili nimi: |  |  | Faili formaat:
Elektrivõrguga liitumise teostusjoonis |  | TJ-1301_teostus,dwg |  |  | AutoCad 2000
Objekt |  | Kiht | Värv |  | Stiil | Jämedus | Element
|  | (level) | (color) |  | (style) | (weight)
hooned |  | HOONE | 8 |  | HOONEKP | 0 | LineString
rajatis |  | RAJATIS | 8 |  | RAJATISP | 0 | LineString
dem,madalpinge õhuliin |  | MPOHULIIN | 5 |  | MP_OHL | 0 | LineString
ol,ol,kõrgepinge õhuliin |  | KPOHULIIN | 3 |  | KP_OHL | 0 | LineString
ol,ol,õhuliinipostid |  | POST | 3 |  | 0 | 0 | Cell
Madalpinge maakaabel |  | MPKAABEL | 1 |  | MP_KBL | 0 | LineString
katastripiirid |  | PIIR | 32 |  | 0 | 0 | Shape
tugipost |  | POST | 1 |  | 0 | 0 | Cell
tee |  | TEE | 8 |  | KRUUSKILL | 0 | LineString
Kaabli nr L04040609 koordinaatpunktide koordinaadid
Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp
Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h(m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat
1 | 6470254.03 | 582735.18 | 68.4 | 0 | 2 | 6470253.59 | 582734.08
2 | 6470253.59 | 582734.08 | 68.42 | 0.89 | 3 | 6470252.86 | 582732.11
3 | 6470252.86 | 582732.11 | 68.49 | 0.84 | 4 | 6470252.85 | 582731.5
4 | 6470252.85 | 582731.5 | 68.55 | 0.84 | 5 | 6470253.34 | 582731
5 | 6470253.34 | 582731 | 68.62 | 0.91 | 6 | 6470254.72 | 582729.94
6 | 6470254.72 | 582729.94 | 68.65 | 0.97 | 7 | 6470257.99 | 582728.38
7 | 6470257.99 | 582728.38 | 68.77 | 1.02 | 8 | 6470263.64 | 582726.39
8 | 6470263.64 | 582726.39 | 68.93 | 0.89 | 9 | 6470267.82 | 582724.96
9 | 6470267.82 | 582724.96 | 69.06 | 1 | 10 | 6470271.16 | 582724.1
10 | 6470271.16 | 582724.1 | 69.14 | 1.09 | 11 | 6470273.86 | 582723.57
11 | 6470273.86 | 582723.57 | 69.06 | 1.08 | 12 | 6470274.59 | 582723.34
12 | 6470274.59 | 582723.34 | 69.02 | 1.17 | 13 | 6470275.53 | 582722.59
13 | 6470275.53 | 582722.59 | 69.11 | 1.03 | 14 | 6470276.49 | 582720.61
14 | 6470276.49 | 582720.61 | 69.16 | 0.94 | 15 | 6470276.87 | 582719.42
15 | 6470276.87 | 582719.42 | 69.15 | 0.98 | 16 | 6470277.41 | 582715.72
16 | 6470277.41 | 582715.72 | 69.23 | 0.99 | 17 | 6470278.91 | 582707.55
17 | 6470278.91 | 582707.55 | 69.44 | 1 | 18 | 6470279.3 | 582704.07
18 | 6470279.3 | 582704.07 | 69.62 | 1.14 | 19 | 6470279.02 | 582699.26
19 | 6470279.02 | 582699.26 | 69.67 | 1.15 | 20 | 6470279.2 | 582695.82
20 | 6470279.2 | 582695.82 | 69.65 | 1.14 | 21 | 6470280.89 | 582689.58
21 | 6470280.89 | 582689.58 | 69.66 | 1.13 | 22 | 6470283.14 | 582682.15
22 | 6470283.14 | 582682.15 | 69.83 | 1.1 | 23 | 6470285.89 | 582672.86
23 | 6470285.89 | 582672.86 | 69.75 | 1.17 | 24 | 6470288.37 | 582667.28
24 | 6470288.37 | 582667.28 | 69.66 | 1.08 | 25 | 6470292.25 | 582659.07
25 | 6470292.25 | 582659.07 | 69.63 | 1 | 26 | 6470295.92 | 582650.32
26 | 6470295.92 | 582650.32 | 69.64 | 1.09 | 27 | 6470299.41 | 582641.81
27 | 6470299.41 | 582641.81 | 69.61 | 1.02 | 28 | 6470302.84 | 582633.45
28 | 6470302.84 | 582633.45 | 69.6 | 1.04 | 29 | 6470306.46 | 582625.27
29 | 6470306.46 | 582625.27 | 69.53 | 1.05 | 30 | 6470311.45 | 582615.27
30 | 6470311.45 | 582615.27 | 69.38 | 1.13 | 31 | 6470313.64 | 582609.77
31 | 6470313.64 | 582609.77 | 69.3 | 1.12 | 32 | 6470315.06 | 582605.89
32 | 6470315.06 | 582605.89 | 69.1 | 1.2 | 33 | 6470318.32 | 582596.98
33 | 6470318.32 | 582596.98 | 68.77 | 1.06 | 34 | 6470320.72 | 582591.09
34 | 6470320.72 | 582591.09 | 68.62 | 1.07 | 35 | 6470324.51 | 582582.42
35 | 6470324.51 | 582582.42 | 68.55 | 1.05 | 36 | 6470328.2 | 582573.97
36 | 6470328.2 | 582573.97 | 68.26 | 0.92 | 37 | 6470332.39 | 582564.63
37 | 6470332.39 | 582564.63 | 67.88 | 1.03 | 38 | 6470335.94 | 582556.2
38 | 6470335.94 | 582556.2 | 67.59 | 1.05 | 39 | 6470340.17 | 582546.35
39 | 6470340.17 | 582546.35 | 67.21 | 1.01 | 40 | 6470343.48 | 582537.69
40 | 6470343.48 | 582537.69 | 67.01 | 1 | 41 | 6470347.47 | 582528.8
41 | 6470347.47 | 582528.8 | 66.87 | 1.01 | 42 | 6470350.74 | 582521.33
42 | 6470350.74 | 582521.33 | 66.82 | 1.07 | 43 | 6470354.32 | 582513.4
43 | 6470354.32 | 582513.4 | 66.72 | 0.98 | 44 | 6470357.5 | 582505.26
44 | 6470357.5 | 582505.26 | 66.65 | 0.89 | 45 | 6470360.95 | 582496.91
45 | 6470360.95 | 582496.91 | 66.73 | 1 | 46 | 6470364.32 | 582488.38
46 | 6470364.32 | 582488.38 | 66.71 | 0.99 | 47 | 6470367.52 | 582481.37
47 | 6470367.52 | 582481.37 | 66.58 | 0.96 | 48 | 6470367.74 | 582480.92
48 | 6470367.74 | 582480.92 | 66.61 | 1 | 49 | 6470367.25 | 582480.11
49 | 6470367.25 | 582480.11 | 66.64 | 1.05 | 50 | 6470366.73 | 582479.79
50 | 6470366.73 | 582479.79 | 66.69 | 1.08 | 51 | 6470365.12 | 582479.1
51 | 6470365.12 | 582479.1 | 66.76 | 1.25 | 52 | 6470358.61 | 582476.2
52 | 6470358.61 | 582476.2 | 65.57 | 0.61 | 53 | 6470356.31 | 582475.18
53 | 6470356.31 | 582475.18 | 66.41 | 1.01 | 54 | 6470355.11 | 582474.17
54 | 6470355.11 | 582474.17 | 66.6 | 0.72 | 55 | 6470354.4 | 582474.2
55 | 6470354.4 | 582474.2 | 66.6 | 0
Kaabli nr L04040610 koordinaatpunktide koordinaadid
Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp
Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h(m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat
55 | 6470354.4 | 582474.2 | 77.61 | 0 | 57 | 6470355.1 | 582474.06
57 | 6470355.1 | 582474.06 | 76.81 | 0.72 | 58 | 6470356.73 | 582475.05
58 | 6470356.73 | 582475.05 | 76.66 | 0.99 | 59 | 6470358.68 | 582475.92
59 | 6470358.68 | 582475.92 | 76.69 | 0.62 | 60 | 6470365.25 | 582478.76
60 | 6470365.25 | 582478.76 | 76.52 | 1.26 | 61 | 6470367.35 | 582479.73
61 | 6470367.35 | 582479.73 | 76.67 | 1.04 | 62 | 6470368.26 | 582479.85
62 | 6470368.26 | 582479.85 | 76.8 | 0.98 | 63 | 6470368.88 | 582479.05
63 | 6470368.88 | 582479.05 | 76.65 | 0.88 | 64 | 6470369.91 | 582476.33
64 | 6470369.91 | 582476.33 | 76.69 | 1.04 | 65 | 6470371.61 | 582471.41
65 | 6470371.61 | 582471.41 | 76.89 | 1.12 | 66 | 6470375.33 | 582462.48
66 | 6470375.33 | 582462.48 | 77.09 | 1.15 | 67 | 6470378.98 | 582453.76
67 | 6470378.98 | 582453.76 | 77.07 | 1.01 | 68 | 6470382.52 | 582445.94
68 | 6470382.52 | 582445.94 | 77.1 | 1.05 | 69 | 6470385.57 | 582438.37
69 | 6470385.57 | 582438.37 | 77.24 | 1.11 | 70 | 6470386.41 | 582436.76
70 | 6470386.41 | 582436.76 | 77.07 | 1.14 | 71 | 6470387.16 | 582435.66
71 | 6470387.16 | 582435.66 | 76.89 | 1.1 | 72 | 6470387.97 | 582435.35
72 | 6470387.97 | 582435.35 | 76.51 | 1.27 | 73 | 6470389.6 | 582436.09
73 | 6470389.6 | 582436.09 | 76.61 | 0.9 | 74 | 6470391.48 | 582437.03
74 | 6470391.48 | 582437.03 | 76.71 | 1.18 | 75 | 6470393.66 | 582437.71
75 | 6470393.66 | 582437.71 | 76.68 | 1.06 | 76 | 6470398.05 | 582439.46
76 | 6470398.05 | 582439.46 | 76.71 | 0.97 | 77 | 6470400.91 | 582440.95
77 | 6470400.91 | 582440.95 | 76.7 | 1.12 | 78 | 6470402.52 | 582442.29
78 | 6470402.52 | 582442.29 | 76.74 | 1.1 | 79 | 6470407.84 | 582448.38
79 | 6470407.84 | 582448.38 | 76.62 | 1.09 | 80 | 6470412.55 | 582455.18
80 | 6470412.55 | 582455.18 | 76.57 | 0.94 | 81 | 6470416.64 | 582462.26
81 | 6470416.64 | 582462.26 | 76.7 | 0.93 | 82 | 6470421.66 | 582470.47
82 | 6470421.66 | 582470.47 | 76.66 | 0.93 | 83 | 6470426.62 | 582477.7
83 | 6470426.62 | 582477.7 | 76.88 | 1.01 | 84 | 6470431.89 | 582485.4
84 | 6470431.89 | 582485.4 | 77.05 | 0.99 | 85 | 6470437.56 | 582493.6
85 | 6470437.56 | 582493.6 | 76.69 | 1.04 | 86 | 6470443.02 | 582501.25
86 | 6470443.02 | 582501.25 | 76.98 | 1.05 | 87 | 6470448.1 | 582509.04
87 | 6470448.1 | 582509.04 | 76.75 | 1.01 | 88 | 6470453.17 | 582516.7
88 | 6470453.17 | 582516.7 | 76.91 | 1.02 | 89 | 6470458.48 | 582524.62
89 | 6470458.48 | 582524.62 | 76.73 | 1.03 | 90 | 6470463.49 | 582531.86
90 | 6470463.49 | 582531.86 | 76.94 | 1.02 | 91 | 6470468.81 | 582540.07
91 | 6470468.81 | 582540.07 | 77.44 | 1.06 | 92 | 6470474.15 | 582547.95
92 | 6470474.15 | 582547.95 | 77.33 | 1.05 | 93 | 6470479.2 | 582555.1
93 | 6470479.2 | 582555.1 | 77.48 | 0.98 | 94 | 6470483.92 | 582562.38
94 | 6470483.92 | 582562.38 | 77.75 | 0.89 | 95 | 6470488.73 | 582569.76
95 | 6470488.73 | 582569.76 | 78 | 0.87 | 96 | 6470493.61 | 582577.41
96 | 6470493.61 | 582577.41 | 78.15 | 0.99 | 97 | 6470498.8 | 582585.11
97 | 6470498.8 | 582585.11 | 78.39 | 0.99 | 98 | 6470503.9 | 582593.31
98 | 6470503.9 | 582593.31 | 78.49 | 1.03 | 99 | 6470508.62 | 582600.75
99 | 6470508.62 | 582600.75 | 78.59 | 0.98 | 100 | 6470514.15 | 582609.78
100 | 6470514.15 | 582609.78 | 78.32 | 0.87 | 101 | 6470516.39 | 582613.73
101 | 6470516.39 | 582613.73 | 78.37 | 0.89 | 102 | 6470518.3 | 582616.66
102 | 6470518.3 | 582616.66 | 78.38 | 0.86 | 103 | 6470520.91 | 582619.63
103 | 6470520.91 | 582619.63 | 78.25 | 0.8 | 104 | 6470523.99 | 582623.59
104 | 6470523.99 | 582623.59 | 78.42 | 0.68 | 105 | 6470525.79 | 582625
105 | 6470525.79 | 582625 | 78.47 | 0.64 | 106 | 6470527.05 | 582625.23
106 | 6470527.05 | 582625.23 | 78.54 | 0
Kaabli nr L04040608 koordinaatpunktide koordinaadid
Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp
Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h(m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat
1 | 6470254.03 | 582735.18 | 68.4 | 0 | 107 | 582735.66 | 6470253.84
107 | 582735.66 | 6470253.84 | 68.4 | 0
Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid
Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp
Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h(m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat
56 | 6470354.72 | 582474.36 | 66.6 | 0,00 | 108 | 6470353.96 | 582473.57
108 | 6470353.96 | 582473.57 | 66.68 | 0.73 | 109 | 6470349 | 582470.17
109 | 6470349 | 582470.17 | 66.69 | 0.88 | 110 | 6470343.82 | 582468.09
110 | 6470343.82 | 582468.09 | 66.65 | 0.83 | 111 | 6470340.1 | 582466.95
111 | 6470340.1 | 582466.95 | 66.66 | 0.86 | 112 | 6470338.72 | 582466.02
112 | 6470338.72 | 582466.02 | 66.7 | 0.78 | 113 | 6470336.74 | 582464.16
113 | 6470336.74 | 582464.16 | 66.81 | 0.72 | 114 | 6470336.48 | 582463.26
114 | 6470336.48 | 582463.26 | 66.82 | 0.68 | 115 | 6470336.76 | 582462.57
115 | 6470336.76 | 582462.57 | 66.88 | 0
Märkused: