# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus |  |  |  | Laiakivi alajaama F-2 elektrivarustuse teostus Marana 15kV õhuliini viimine maakaablisse |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Pärsti vald, Viljandimaa |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | VILJANDI 110/35/15/6 |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | PUIATU:VIL |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | Laiakivi |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | F-2 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Empower AS |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | VE13002-08 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | jaanuar 2013 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | L=101.12 |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | L=166.14 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud reserv kaitsetoru |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku |  |  |  | L=267.26 |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |
| Kaabl nr. L04150542 algus |  | Kaabl nr. L04150542 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 1 | Mast 68 | 17 | Mast 70 |  | 101.12 | AHXAMK-W3*120+35 |
| Kaabl nr. L04150541 algus |  | Kaabl nr. L04150541 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 18 | Mast 3 | 39 | Mast 5 |  | 166.14 | AXPK4G70 |

| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi: VE13002-08 |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Dimensioonid |  | Dim |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel (plot) |  | Mpkaabel |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Madalpingekaabel (joonis) |  | Mpkaabel_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud (plot) |  | Torud_ma |  |  | Magneta |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud(joonis) |  | Torud_ma_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Multiline |  |
| Olemasolev õhuliin |  | Õhuliin_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Olemasolevad postid |  | Postid_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Block |  |
| Kõrgused |  | Kp_pohi |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Postide numbrid |  | Posti_nr |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Kaabli nr. L04150542 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6468729,546 | 585142,742 |  | 56.8 |  | 1.05 |  | 2 |  | 6468732,277 |  |  | 585143,894 |
| 2 | 6468732,277 | 585143,894 |  | 55.57 |  | 1.05 |  | 3 |  | 6468737,270 |  |  | 585141,625 |
| 3 | 6468737,270 | 585141,625 |  | 54.95 |  | 1.05 |  | 4 |  | 6468741,866 |  |  | 585138,824 |
| 4 | 6468741,866 | 585138,824 |  | 54.32 |  | 1.05 |  | 5 |  | 6468745,401 |  |  | 585137,193 |
| 5 | 6468745,401 | 585137,193 |  | 54.22 |  | 1.05 |  | 6 |  | 6468747,076 |  |  | 585136,477 |
| 6 | 6468747,076 | 585136,477 |  | 54.21 |  | 1.05 |  | 7 |  | 6468748,349 |  |  | 585135,980 |
| 7 | 6468748,349 | 585135,980 |  | 54.32 |  | 1.05 |  | 8 |  | 6468753,833 |  |  | 585132,172 |
| 8 | 6468753,833 | 585132,172 |  | 54.79 |  | 1.05 |  | 9 |  | 6468759,068 |  |  | 585128,160 |
| 9 | 6468759,068 | 585128,160 |  | 55.48 |  | 1.05 |  | 10 |  | 6468767,627 |  |  | 585123,708 |
| 10 | 6468767,627 | 585123,708 |  | 55.68 |  | 1.05 |  | 11 |  | 6468775,351 |  |  | 585118,405 |
| 11 | 6468775,351 | 585118,405 |  | 56.73 |  | 1.05 |  | 12 |  | 6468783,496 |  |  | 585113,429 |
| 12 | 6468783,496 | 585113,429 |  | 57.58 |  | 1.05 |  | 13 |  | 6468790,896 |  |  | 585108,452 |
| 13 | 6468790,896 | 585108,452 |  | 58.09 |  | 1.05 |  | 14 |  | 6468798,594 |  |  | 585103,453 |
| 14 | 6468798,594 | 585103,453 |  | 58.28 |  | 1.05 |  | 15 |  | 6468805,545 |  |  | 585099,359 |
| 15 | 6468805,545 | 585099,359 |  | 58.01 |  | 1.05 |  | 16 |  | 6468813,615 |  |  | 585094,526 |
| 16 | 6468813,615 | 585094,526 |  | 57.92 |  | 1.05 |  | 17 |  | 6468816,292 |  |  | 585093,682 |
| 17 | 6468816,292 | 585093,682 |  | 58.98 |  | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr. L04150541 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 18 | 6468842,546 | 585107,659 |  | 57.34 |  | 1.05 |  | 19 |  | 6468840,232 |  |  | 585110,389 |
| 19 | 6468840,232 | 585110,389 |  | 56.32 |  | 1.05 |  | 20 |  | 6468836,721 |  |  | 585117,039 |
| 20 | 6468836,721 | 585117,039 |  | 56.03 |  | 1.05 |  | 21 |  | 6468832,498 |  |  | 585127,212 |
| 21 | 6468832,498 | 585127,212 |  | 55.53 |  | 1.05 |  | 22 |  | 6468829,006 |  |  | 585136,997 |
| 22 | 6468829,006 | 585136,997 |  | 55.09 |  | 1.05 |  | 23 |  | 6468824,007 |  |  | 585147,699 |
| 23 | 6468824,007 | 585147,699 |  | 54.68 |  | 1.05 |  | 24 |  | 6468820,460 |  |  | 585157,106 |
| 24 | 6468820,460 | 585157,106 |  | 54.2 |  | 1.05 |  | 25 |  | 6468816,960 |  |  | 585166,184 |
| 25 | 6468816,960 | 585166,184 |  | 53.64 |  | 1.05 |  | 26 |  | 6468812,750 |  |  | 585175,849 |
| 26 | 6468812,750 | 585175,849 |  | 52.41 |  | 1.05 |  | 27 |  | 6468809,600 |  |  | 585184,308 |
| 27 | 6468809,600 | 585184,308 |  | 51.99 |  | 1.05 |  | 28 |  | 6468804,855 |  |  | 585194,182 |
| 28 | 6468804,855 | 585194,182 |  | 51.76 |  | 1.05 |  | 29 |  | 6468800,767 |  |  | 585203,137 |
| 29 | 6468800,767 | 585203,137 |  | 51.53 |  | 1.05 |  | 30 |  | 6468797,976 |  |  | 585213,106 |
| 30 | 6468797,976 | 585213,106 |  | 51.11 |  | 1.05 |  | 31 |  | 6468795,271 |  |  | 585222,419 |
| 31 | 6468795,271 | 585222,419 |  | 50.38 |  | 1.05 |  | 32 |  | 6468791,760 |  |  | 585232,125 |
| 32 | 6468791,760 | 585232,125 |  | 49.9 |  | 1.05 |  | 33 |  | 6468787,817 |  |  | 585241,835 |
| 33 | 6468787,817 | 585241,835 |  | 49.14 |  | 1.05 |  | 34 |  | 6468786,038 |  |  | 585244,743 |
| 34 | 6468786,038 | 585244,743 |  | 48.88 |  | 1.05 |  | 35 |  | 6468784,702 |  |  | 585246,401 |
| 35 | 6468784,702 | 585246,401 |  | 48.8 |  | 1.05 |  | 36 |  | 6468783,476 |  |  | 585249,618 |
| 36 | 6468783,476 | 585249,618 |  | 48.76 |  | 1.05 |  | 37 |  | 6468779,786 |  |  | 585258,140 |
| 37 | 6468779,786 | 585258,140 |  | 48.48 |  | 1.05 |  | 38 |  | 6468779,701 |  |  | 585260,697 |
| 38 | 6468779,701 | 585260,697 |  | 49.33 |  | 1.05 |  | 39 |  | 6468779,840 |  |  | 585260,947 |
| 39 | 6468779,840 | 585260,947 |  | 49.37 |  | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |

Märkused: