# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  | Maiste F6 pingeparandamine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  | Matapera küla, Pärsti vald, Viljandimaa |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  | I07017 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  | Viljandi 110/35/15kV AJ |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  | 15kV F-Päia |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  | Pompa 15/0.4 kV ALAJAAM |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  | F-1, F-2, F-3 |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  | Arendus&Haldus OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  | Sõmeru Maamõõdu OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  | EG10316891-0001 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  | 04.04.2011 |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  | 74 m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  | 759 m |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  | 185 m |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h.kaeviku rajamine,.kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  | 721 m |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  | 118 m |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr L02151007 algus |  |  | Kaabli nr L02151007 lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |
| 1 | mast nr 36 |  | 11 |  | Pompa alajaam |  |  |  | 74 m |  | AXLJ 3x50/25 |
| Kaabli nr L02041008 algus |  |  | Kaabli nr L02041008 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pompa alajaam |  | 35 |  | mast nr 1 |  |  |  | 183 m |  | AXPK 4G50, F-1 |
| Kaabli nr L02041011 algus |  |  | Kaabli nr L02041011 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pompa alajaam |  | 70 |  | Jaotuskilp 37082JK |  |  |  | 259 m |  | AXPK 4G120, F-3 |
| Kaabli algus |  |  | Kaabli lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Jaotuskilp 37082JK |  | 84 |  | Söödi talu LK |  |  |  | 142 m |  | AXPK 4G50, F-3 |
| Kaabli nr L02041012 algus |  |  | Kaabli nr L02041012 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Söödi talu LK |  | 88 |  | hoone sein |  |  |  | 24 m |  | AXPK 4G25 |
| Kaabli algus |  |  | Kaabli lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Jaotuskilp 37082JK |  | 93 |  | hoone sein |  |  |  | 48 m |  | AXPK 4G16 |
| Kaabli nr L02041009 algus |  |  | Kaabli nr L02041009 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Pompa alajaam |  | 104 |  | mast nr 1 |  |  |  | 33 m |  | AXPK 4G50, F-2 |
| Kaabli nr L02041010 algus |  |  | Kaabli L02041010 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | mast nr 9 |  | 109 |  | Mutli talu LK |  |  |  | 32 m |  | AXPK 4G50, F-2 |
| Kaabli algus |  |  | Kaabli lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Mutli talu LK |  | 112 |  | hoone sein |  |  |  | 38 m |  | AXPK 4G16 |
| Lähtepunktide koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis: ## Mõõdistamisel kasutatud GNSS püsijaamade võrku Eestis. ## Mõõdistamine on teostatud reaalaja gps seadmega R8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: Maiste F6 pingeparandamine |  |  |  | ## Faili nimi: Maiste F6 pingeparandamine |  |  |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) |  | ## Stiil (style) | ## Jämedus (weight) |  |  | ## Element |  |
| Kindelpunktid |  | Alusvõrk |  | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |  |
| Demonteeritavad |  | Demontaaz |  | Blue |  | Continuous | 0 |  |  |  |  |
| Hooned |  | Hooned |  | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |  |
| Kaitsetorud |  | Kaitsetoru |  | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |  |
| Katastripiirid |  | Katpiir |  | 36 |  | Continuous | 0 |  |  |  |  |
| Kilbid |  | Kilp |  | Red |  | Continuous | 0 |  |  |  |  |
| Madalpinge kaabel |  | Mpkaabel |  | Red |  | MP_KBL | 0.3 |  |  |  |  |
| Madalpinge õhuliin |  | MPohuliin |  | Red |  | MP_OHL | 0.3 |  |  |  |  |
| Kõrgepinge kaabel |  | KPkaabel |  | Red |  | KP_KBL | 0.3 |  |  |  |  |
| Kõrgepinge õhuliin |  | KPpohuliin |  | Red |  | KP_OHL | 0.3 |  |  |  |  |
| Maanduskontuur |  | Maandus |  | 36 |  | Maandus | 0.3 |  |  |  |  |
| Olemasolevad |  | Olemasolev |  | Green |  | Continuous | 0 |  |  |  |  |
| Liinilõigu pikkus |  | Pikkused |  | Red |  | Continuous | 0 |  |  |  |  |
| Mastid,tõmmitsad |  | Post |  | Red |  | Continuous | 0.3 |  |  |  |  |
| Kirjanurk, raamjoon |  | Raam |  | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |  |
| Koordinaatide ristid |  | Ristid |  | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |  |
| Ristide väärtused |  | Ristid_text |  | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |  |
| Sidemed |  | Sidemed |  | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |  |
| Teed |  | Tee |  | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |  |
| Kraavid |  | Veed |  | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |  |
| Kaabli viiteriiul |  | Viiteriiul |  | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |  |
| Vormistus |  | Vormistus |  | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |  |

| Kaabli nr L02151007 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 1 | 6468148.09 | 591178.63 | 61.12 | 0.00 | 2 | 6468147.87 | 591182.10 |
| 2 | 6468147.87 | 591182.10 | 60.39 | 1.00 | 3 | 6468148.11 | 591185.86 |
| 3 | 6468148.11 | 591185.86 | 60.39 | 1.00 | 4 | 6468153.08 | 591194.88 |
| 4 | 6468153.08 | 591194.88 | 60.36 | 1.00 | 5 | 6468158.41 | 591205.80 |
| 5 | 6468158.41 | 591205.80 | 59.94 | 1.00 | 6 | 6468162.16 | 591213.91 |
| 6 | 6468162.16 | 591213.91 | 59.44 | 1.00 | 7 | 6468165.95 | 591222.29 |
| 7 | 6468165.95 | 591222.29 | 59.09 | 1.00 | 8 | 6468169.08 | 591229.58 |
| 8 | 6468169.08 | 591229.58 | 58.76 | 1.00 | 9 | 6468172.00 | 591237.35 |
| 9 | 6468172.00 | 591237.35 | 58.49 | 1.00 | 10 | 6468174.66 | 591244.81 |
| 10 | 6468174.66 | 591244.81 | 57.79 | 1.00 | 11 | 6468176.83 | 591245.92 |
| 11 | 6468176.83 | 591245.92 | 58.19 | 1.00 |  |  |  |
| Kaabli nr L02041008 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 12 | 6468176.95 | 591246.27 | 58.34 | 1.00 | 13 | 6468174.58 | 591244.79 |
| 13 | 6468174.58 | 591244.79 | 57.98 | 1.00 | 14 | 6468171.87 | 591237.35 |
| 14 | 6468171.87 | 591237.35 | 58.49 | 1.00 | 15 | 6468168.95 | 591229.66 |
| 15 | 6468168.95 | 591229.66 | 58.76 | 1.00 | 16 | 6468165.72 | 591222.35 |
| 16 | 6468165.72 | 591222.35 | 59.09 | 1.00 | 17 | 6468161.97 | 591214.01 |
| 17 | 6468161.97 | 591214.01 | 59.44 | 1.00 | 18 | 6468158.22 | 591205.88 |
| 18 | 6468158.22 | 591205.88 | 59.94 | 1.00 | 19 | 6468152.89 | 591194.96 |
| 19 | 6468152.89 | 591194.96 | 60.36 | 1.00 | 20 | 6468147.93 | 591185.94 |
| 20 | 6468147.93 | 591185.94 | 60.39 | 1.00 | 21 | 6468144.68 | 591180.92 |
| 21 | 6468144.68 | 591180.92 | 60.48 | 1.00 | 22 | 6468140.09 | 591171.45 |
| 22 | 6468140.09 | 591171.45 | 60.73 | 1.00 | 23 | 6468135.13 | 591162.32 |
| 23 | 6468135.13 | 591162.32 | 60.74 | 1.00 | 24 | 6468129.99 | 591153.38 |
| 24 | 6468129.99 | 591153.38 | 60.84 | 1.00 | 25 | 6468125.43 | 591143.93 |
| 25 | 6468125.43 | 591143.93 | 60.57 | 1.00 | 26 | 6468124.19 | 591140.75 |
| 26 | 6468124.19 | 591140.75 | 60.58 | 1.00 | 27 | 6468120.82 | 591129.24 |
| 27 | 6468120.82 | 591129.24 | 60.79 | 1.00 | 28 | 6468118.17 | 591120.10 |
| 28 | 6468118.17 | 591120.10 | 60.97 | 1.00 | 29 | 6468115.85 | 591110.04 |
| 29 | 6468115.85 | 591110.04 | 61.34 | 1.00 | 30 | 6468113.45 | 591101.08 |
| 30 | 6468113.45 | 591101.08 | 61.71 | 1.00 | 31 | 6468113.19 | 591098.00 |
| 31 | 6468113.19 | 591098.00 | 61.68 | 1.00 | 32 | 6468115.41 | 591092.63 |
| 32 | 6468115.41 | 591092.63 | 61.59 | 1.00 | 33 | 6468121.16 | 591092.11 |
| 33 | 6468121.16 | 591092.11 | 61.55 | 0.70 | 34 | 6468124.30 | 591092.16 |
| 34 | 6468124.30 | 591092.16 | 61.88 | 1.00 | 35 | 6468129.66 | 591094.71 |
| 35 | 6468129.66 | 591094.71 | 62.96 | 0.00 |  |  |  |
| Kaabli nr L02041011 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 36 | 6468176.98 | 591246.35 | 58.34 | 1.00 | 37 | 6468175.87 | 591246.82 |
| 37 | 6468175.87 | 591246.82 | 58.14 | 0.70 | 38 | 6468176.45 | 591249.77 |
| 38 | 6468176.45 | 591249.77 | 57.61 | 0.70 | 39 | 6468176.76 | 591251.87 |
| 39 | 6468176.76 | 591251.87 | 57.46 | 0.70 | 40 | 6468179.93 | 591258.81 |
| 40 | 6468179.93 | 591258.81 | 57.88 | 1.00 | 41 | 6468180.69 | 591261.36 |
| 41 | 6468180.69 | 591261.36 | 57.82 | 1.00 | 42 | 6468185.17 | 591260.75 |
| 42 | 6468185.17 | 591260.75 | 57.76 | 0.80 | 43 | 6468188.58 | 591260.45 |
| 43 | 6468188.58 | 591260.45 | 57.05 | 1.00 | 44 | 6468194.58 | 591260.44 |
| 44 | 6468194.58 | 591260.44 | 56.72 | 1.00 | 45 | 6468196.25 | 591259.68 |
| 45 | 6468196.25 | 591259.68 | 57.60 | 0.60 | 46 | 6468201.12 | 591260.52 |
| 46 | 6468201.12 | 591260.52 | 57.82 | 0.80 | 47 | 6468205.82 | 591267.69 |
| 47 | 6468205.82 | 591267.69 | 58.11 | 0.80 | 48 | 6468209.51 | 591276.46 |
| 48 | 6468209.51 | 591276.46 | 57.62 | 0.80 | 49 | 6468213.09 | 591287.41 |
| 49 | 6468213.09 | 591287.41 | 57.27 | 0.80 | 50 | 6468213.72 | 591297.78 |
| 50 | 6468213.72 | 591297.78 | 56.93 | 0.80 | 51 | 6468212.32 | 591307.75 |
| 51 | 6468212.32 | 591307.75 | 57.02 | 0.80 | 52 | 6468211.06 | 591316.77 |
| 52 | 6468211.06 | 591316.77 | 56.92 | 0.80 | 53 | 6468211.61 | 591324.65 |
| 53 | 6468211.61 | 591324.65 | 56.55 | 0.80 | 54 | 6468211.28 | 591333.88 |
| 54 | 6468211.28 | 591333.88 | 56.64 | 0.80 | 55 | 6468210.02 | 591341.36 |
| 55 | 6468210.02 | 591341.36 | 56.51 | 0.80 | 56 | 6468208.62 | 591347.33 |
| 56 | 6468208.62 | 591347.33 | 56.60 | 0.80 | 57 | 6468207.09 | 591356.47 |
| 57 | 6468207.09 | 591356.47 | 57.44 | 0.80 | 58 | 6468205.03 | 591365.44 |
| 58 | 6468205.03 | 591365.44 | 58.34 | 0.80 | 59 | 6468202.59 | 591375.83 |
| 59 | 6468202.59 | 591375.83 | 58.58 | 0.80 | 60 | 6468200.37 | 591386.47 |
| 60 | 6468200.37 | 591386.47 | 59.18 | 0.80 | 61 | 6468198.44 | 591396.99 |
| 61 | 6468198.44 | 591396.99 | 59.59 | 0.80 | 62 | 6468197.64 | 591406.36 |
| 62 | 6468197.64 | 591406.36 | 59.70 | 0.80 | 63 | 6468195.89 | 591416.63 |
| 63 | 6468195.89 | 591416.63 | 59.66 | 0.80 | 64 | 6468194.17 | 591425.39 |
| 64 | 6468194.17 | 591425.39 | 59.50 | 0.80 | 65 | 6468192.41 | 591435.82 |
| 65 | 6468192.41 | 591435.82 | 59.41 | 0.80 | 66 | 6468190.09 | 591446.60 |
| 66 | 6468190.09 | 591446.60 | 58.99 | 0.80 | 67 | 6468188.13 | 591455.40 |
| 67 | 6468188.13 | 591455.40 | 58.23 | 0.80 | 68 | 6468186.88 | 591465.74 |
| 68 | 6468186.88 | 591465.74 | 57.72 | 0.80 | 69 | 6468187.09 | 591474.68 |
| 69 | 6468187.09 | 591474.68 | 57.47 | 0.60 | 70 | 6468184.94 | 591475.46 |
| 70 | 6468184.94 | 591475.46 | 58.79 | 0.00 |  |  |  |
| Kaabli nr L02041012 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 70 | 6468184.94 | 591475.46 | 58.79 | 0.00 | 71 | 6468190.75 | 591480.30 |
| 71 | 6468190.75 | 591480.30 | 57.82 | 0.80 | 72 | 6468193.15 | 591487.71 |
| 72 | 6468193.15 | 591487.71 | 57.51 | 0.80 | 73 | 6468195.19 | 591492.77 |
| 73 | 6468195.19 | 591492.77 | 57.15 | 1.00 | 74 | 6468202.80 | 591528.50 |
| 74 | 6468202.80 | 591528.50 | 56.66 | 1.00 | 75 | 6468191.39 | 591529.50 |
| 75 | 6468191.39 | 591529.50 | 56.64 | 1.00 | 76 | 6468180.64 | 591531.44 |
| 76 | 6468180.64 | 591531.44 | 56.57 | 1.00 | 77 | 6468170.23 | 591534.75 |
| 77 | 6468170.23 | 591534.75 | 56.51 | 1.00 | 78 | 6468159.99 | 591536.68 |
| 78 | 6468159.99 | 591536.68 | 56.28 | 1.00 | 79 | 6468150.37 | 591538.53 |
| 79 | 6468150.37 | 591538.53 | 56.28 | 1.00 | 80 | 6468145.63 | 591539.06 |
| 80 | 6468145.63 | 591539.06 | 56.40 | 1.00 | 81 | 6468140.26 | 591547.45 |
| 81 | 6468140.26 | 591547.45 | 56.78 | 0.80 | 82 | 6468136.18 | 591555.21 |
| 82 | 6468136.18 | 591555.21 | 57.39 | 0.80 | 83 | 6468133.98 | 591559.38 |
| 83 | 6468133.98 | 591559.38 | 57.77 | 0.80 | 84 | 6468130.76 | 591559.64 |
| 84 | 6468130.76 | 591559.64 | 58.61 | 0.00 |  |  |  |
| Kaabli koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 84 | 6468130.76 | 591559.64 | 58.61 | 0.00 | 85 | 6468118.73 | 591562.13 |
| 85 | 6468118.73 | 591562.13 | 58.50 | 0.50 | 86 | 6468119.91 | 591570.89 |
| 86 | 6468119.91 | 591570.89 | 58.11 | 0.50 | 87 | 6468120.23 | 591572.14 |
| 87 | 6468120.23 | 591572.14 | 58.11 | 0.50 | 88 | 6468121.38 | 591571.92 |
| 88 | 6468121.38 | 591571.92 | 58.11 | 0.00 |  |  |  |
| Kaabli koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 70 | 6468184.94 | 591475.46 | 58.79 | 0.00 | 89 | 6468190.62 | 591480.36 |
| 89 | 6468190.62 | 591480.36 | 57.77 | 0.80 | 90 | 6468193.04 | 591487.62 |
| 90 | 6468193.04 | 591487.62 | 57.54 | 0.80 | 91 | 6468186.72 | 591489.05 |
| 91 | 6468186.72 | 591489.05 | 57.81 | 0.80 | 92 | 6468177.84 | 591489.89 |
| 92 | 6468177.84 | 591489.89 | 57.81 | 0.80 | 93 | 6468161.18 | 591486.17 |
| 93 | 6468161.18 | 591486.17 | 58.61 | 0.80 |  |  |  |
| Kaabli nr L02041009 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 94 | 6468177.01 | 591246.44 | 58.34 | 1.00 | 95 | 6468175.99 | 591246.88 |
| 95 | 6468175.99 | 591246.88 | 58.14 | 0.70 | 96 | 6468176.55 | 591249.77 |
| 96 | 6468176.55 | 591249.77 | 57.61 | 0.70 | 97 | 6468176.76 | 591251.87 |
| 97 | 6468176.76 | 591251.87 | 57.46 | 0.70 | 98 | 6468179.93 | 591258.81 |
| 98 | 6468179.93 | 591258.81 | 57.88 | 1.00 | 99 | 6468180.79 | 591261.27 |
| 99 | 6468180.79 | 591261.27 | 57.82 | 1.00 | 100 | 6468185.17 | 591260.62 |
| 100 | 6468185.17 | 591260.62 | 57.76 | 0.80 | 101 | 6468188.58 | 591260.45 |
| 101 | 6468188.58 | 591260.45 | 57.05 | 1.00 | 102 | 6468194.58 | 591260.44 |
| 102 | 6468194.58 | 591260.44 | 56.72 | 1.00 | 103 | 6468195.87 | 591258.59 |
| 103 | 6468195.87 | 591258.59 | 57.78 | 0.60 | 104 | 6468195.76 | 591258.19 |
| 104 | 6468195.76 | 591258.19 | 58.20 | 0.00 |  |  |  |
| Kaabli nr L02041010 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 105 | 6468517.30 | 591285.87 | 61.78 | 0.00 | 106 | 6468513.49 | 591290.13 |
| 106 | 6468513.49 | 591290.13 | 60.80 | 0.80 | 107 | 6468508.45 | 591297.61 |
| 107 | 6468508.45 | 591297.61 | 60.53 | 0.80 | 108 | 6468503.76 | 591304.63 |
| 108 | 6468503.76 | 591304.63 | 60.07 | 0.80 | 109 | 6468499.14 | 591311.84 |
| 109 | 6468499.14 | 591311.84 | 60.64 | 0.00 |  |  |  |
| Kaabli koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 109 | 6468499.14 | 591311.84 | 60.64 | 0.00 | 110 | 6468484.40 | 591310.38 |
| 110 | 6468484.40 | 591310.38 | 60.00 | 0.60 | 111 | 6468484.53 | 591293.56 |
| 111 | 6468484.53 | 591293.56 | 60.50 | 0.60 | 112 | 6468485.81 | 591287.17 |
| 112 | 6468485.81 | 591287.17 | 60.64 | 0.00 |  |  |  |