# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus |  |  |  | Lennuvälja alajaama elektrivarustuse teostus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Päri küla, Pärsti vald, Viljandimaa |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  | L77514, J87051 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | Viljandi 110/35/15/6 |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | Vardi |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | Lennuvälja |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | F-2 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Iffel Energia AS |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | VT112-11 |  |  |
| Kaeviku pikkus |  |  |  | L=278,81 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | AXPK4G185 L=211,15 AXPK4G35 L=67,66 |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud torude pikkus |  |  |  | PVC110 L=10,0 PVC50 L=32,0 |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |
| Kaabl nr. L02040439 algus |  | Kaabl nr. L02040439 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 1 | AJ | 40 | 38407JK+109132LK |  | 211,15 | AXPK4G185 |
| Kaabl nr. L02040440 algus |  | Kaabl nr. L02040440 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 41 | 38407JK+109132LK | 51 | 109133LK |  | 67,66 | AXPK4G35 |

| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi:VT112-11 |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Dimensioonid |  | Dim |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel (plot) |  | Mpkaabel |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Madalpingekaabel (joonis) |  | Mpkaabel_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud (plot) |  | Torud_ma |  |  | Magneta |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud(joonis) |  | Torud_ma_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Multiline |  |
| Olemasolev õhuliin |  | Õhuliin_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Olemasolevad postid |  | Postid_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Block |  |
| Kõrgused |  | Kp_pohi |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Postide numbrid |  | Posti_nr |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Kaabli nr. L02040439 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6468015,388 | 587377,281 |  | 71.06 |  | 0.7 |  | 2 |  | 6468013,982 |  |  | 587379,115 |
| 2 | 6468013,982 | 587379,115 |  | 71.38 |  | 0.7 |  | 3 |  | 6468011,625 |  |  | 587380,760 |
| 3 | 6468011,625 | 587380,760 |  | 71.21 |  | 0.7 |  | 4 |  | 6468011,111 |  |  | 587381,223 |
| 4 | 6468011,111 | 587381,223 |  | 71.24 |  | 0.7 |  | 5 |  | 6468010,699 |  |  | 587382,068 |
| 5 | 6468010,699 | 587382,068 |  | 71.25 |  | 0.7 |  | 6 |  | 6468010,969 |  |  | 587383,471 |
| 6 | 6468010,969 | 587383,471 |  | 71.13 |  | 0.7 |  | 7 |  | 6468011,800 |  |  | 587385,375 |
| 7 | 6468011,800 | 587385,375 |  | 71.16 |  | 0.7 |  | 8 |  | 6468012,350 |  |  | 587387,005 |
| 8 | 6468012,350 | 587387,005 |  | 71.14 |  | 0.7 |  | 9 |  | 6468012,565 |  |  | 587390,815 |
| 9 | 6468012,565 | 587390,815 |  | 71.38 |  | 0.7 |  | 10 |  | 6468013,469 |  |  | 587394,272 |
| 10 | 6468013,469 | 587394,272 |  | 71.58 |  | 0.7 |  | 11 |  | 6468014,529 |  |  | 587395,634 |
| 11 | 6468014,529 | 587395,634 |  | 71.7 |  | 0.7 |  | 12 |  | 6468017,732 |  |  | 587399,891 |
| 12 | 6468017,732 | 587399,891 |  | 71.93 |  | 0.7 |  | 13 |  | 6468018,214 |  |  | 587400,758 |
| 13 | 6468018,214 | 587400,758 |  | 71.86 |  | 0.7 |  | 14 |  | 6468018,228 |  |  | 587401,006 |
| 14 | 6468018,228 | 587401,006 |  | 71.89 |  | 0.7 |  | 15 |  | 6468017,893 |  |  | 587401,422 |
| 15 | 6468017,893 | 587401,422 |  | 71.88 |  | 0.7 |  | 16 |  | 6468011,645 |  |  | 587406,702 |
| 16 | 6468011,645 | 587406,702 |  | 71.53 |  | 0.7 |  | 17 |  | 6468004,359 |  |  | 587413,170 |
| 17 | 6468004,359 | 587413,170 |  | 70.59 |  | 0.7 |  | 18 |  | 6468001,471 |  |  | 587415,923 |
| 18 | 6468001,471 | 587415,923 |  | 70.56 |  | 0.7 |  | 19 |  | 6468000,498 |  |  | 587417,888 |
| 19 | 6468000,498 | 587417,888 |  | 70.75 |  | 0.7 |  | 20 |  | 6468001,294 |  |  | 587419,883 |
| 20 | 6468001,294 | 587419,883 |  | 71.14 |  | 0.7 |  | 21 |  | 6468004,618 |  |  | 587428,240 |
| 21 | 6468004,618 | 587428,240 |  | 71.64 |  | 0.7 |  | 22 |  | 6468007,795 |  |  | 587436,954 |
| 22 | 6468007,795 | 587436,954 |  | 71.86 |  | 0.7 |  | 23 |  | 6468010,971 |  |  | 587445,683 |
| 23 | 6468010,971 | 587445,683 |  | 72.11 |  | 0.7 |  | 24 |  | 6468013,656 |  |  | 587453,940 |
| 24 | 6468013,656 | 587453,940 |  | 72.23 |  | 0.7 |  | 25 |  | 6468016,898 |  |  | 587462,572 |
| 25 | 6468016,898 | 587462,572 |  | 72.62 |  | 0.7 |  | 26 |  | 6468020,620 |  |  | 587471,984 |
| 26 | 6468020,620 | 587471,984 |  | 72.81 |  | 0.7 |  | 27 |  | 6468025,770 |  |  | 587480,542 |
| 27 | 6468025,770 | 587480,542 |  | 73.06 |  | 0.7 |  | 28 |  | 6468030,619 |  |  | 587489,213 |
| 28 | 6468030,619 | 587489,213 |  | 73.33 |  | 0.7 |  | 29 |  | 6468035,004 |  |  | 587497,298 |
| 29 | 6468035,004 | 587497,298 |  | 73.66 |  | 0.7 |  | 30 |  | 6468039,655 |  |  | 587505,476 |
| 30 | 6468039,655 | 587505,476 |  | 73.91 |  | 0.7 |  | 31 |  | 6468043,692 |  |  | 587513,044 |
| 31 | 6468043,692 | 587513,044 |  | 74.14 |  | 0.7 |  | 32 |  | 6468045,465 |  |  | 587516,014 |
| 32 | 6468045,465 | 587516,014 |  | 74.23 |  | 0.7 |  | 33 |  | 6468046,411 |  |  | 587517,047 |
| 33 | 6468046,411 | 587517,047 |  | 74.36 |  | 0.7 |  | 34 |  | 6468048,228 |  |  | 587516,933 |
| 34 | 6468048,228 | 587516,933 |  | 74.32 |  | 0.7 |  | 35 |  | 6468056,455 |  |  | 587514,201 |
| 35 | 6468056,455 | 587514,201 |  | 74.04 |  | 0.7 |  | 36 |  | 6468066,253 |  |  | 587510,684 |
| 36 | 6468066,253 | 587510,684 |  | 73.89 |  | 0.7 |  | 37 |  | 6468075,793 |  |  | 587507,457 |
| 37 | 6468075,793 | 587507,457 |  | 73.8 |  | 0.7 |  | 38 |  | 6468084,276 |  |  | 587504,413 |
| 38 | 6468084,276 | 587504,413 |  | 73.72 |  | 0.7 |  | 39 |  | 6468091,398 |  |  | 587502,137 |
| 39 | 6468091,398 | 587502,137 |  | 73.77 |  | 0.7 |  | 40 |  | 6468092,836 |  |  | 587501,380 |
| 40 | 6468092,836 | 587501,380 |  | 74.71 |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr. L02040440 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 41 | 6468092,836 | 587501,380 |  | 74.71 |  | 0.7 |  | 42 |  | 6468094,789 |  |  | 587501,202 |
| 42 | 6468094,789 | 587501,202 |  | 73.43 |  | 0.7 |  | 43 |  | 6468103,773 |  |  | 587497,829 |
| 43 | 6468103,773 | 587497,829 |  | 73.7 |  | 0.7 |  | 44 |  | 6468112,292 |  |  | 587494,759 |
| 44 | 6468112,292 | 587494,759 |  | 73.55 |  | 0.7 |  | 45 |  | 6468120,952 |  |  | 587491,830 |
| 45 | 6468120,952 | 587491,830 |  | 73.43 |  | 0.7 |  | 46 |  | 6468129,174 |  |  | 587489,039 |
| 46 | 6468129,174 | 587489,039 |  | 73.67 |  | 0.7 |  | 47 |  | 6468138,113 |  |  | 587486,031 |
| 47 | 6468138,113 | 587486,031 |  | 73.47 |  | 0.7 |  | 48 |  | 6468146,837 |  |  | 587483,092 |
| 48 | 6468146,837 | 587483,092 |  | 73.41 |  | 0.7 |  | 49 |  | 6468154,422 |  |  | 587480,095 |
| 49 | 6468154,422 | 587480,095 |  | 73.42 |  | 0.7 |  | 50 |  | 6468156,071 |  |  | 587479,089 |
| 50 | 6468156,071 | 587479,089 |  | 73.67 |  | 0.7 |  | 51 |  | 6468156,385 |  |  | 587478,706 |
| 51 | 6468156,385 | 587478,706 |  | 74.15 |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |

Märkused: