# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus |  |  |  | Kiisamäe 15kV õhuliini viimine maakaablisse mastidel 1-3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Pärsti vald, Viljandimaa |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | VILJANDI 110 |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | KIISAMÄE |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | - |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | - |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Empower AS |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | VE13002-03 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | jaanuar 2013 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | L=233.79 |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud reserv kaitsetoru |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku |  |  |  | L=233.79 |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  | L=10.00 |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |
| Kaabl nr. KP algus |  | Kaabl nr. KP lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 1 | Mast 3 | 38 | AJ |  | 233.79 | AHXAMKA-W3*120+35 |

| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi: VE13002-03 |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Dimensioonid |  | Dim |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel (plot) |  | Mpkaabel |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Madalpingekaabel (joonis) |  | Mpkaabel_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud (plot) |  | Torud_ma |  |  | Magneta |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud(joonis) |  | Torud_ma_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Multiline |  |
| Olemasolev õhuliin |  | Õhuliin_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Olemasolevad postid |  | Postid_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Block |  |
| Kõrgused |  | Kp_pohi |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Postide numbrid |  | Posti_nr |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Kaabli nr. KP koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6470818,394 | 589501,017 |  | 69.6 |  | 0.7 |  | 2 |  | 6470813,378 |  |  | 589501,722 |
| 2 | 6470813,378 | 589501,722 |  | 69.3 |  | 0.7 |  | 3 |  | 6470806,479 |  |  | 589500,914 |
| 3 | 6470806,479 | 589500,914 |  | 69.53 |  | 0.7 |  | 4 |  | 6470799,255 |  |  | 589501,089 |
| 4 | 6470799,255 | 589501,089 |  | 68.3 |  | 0.7 |  | 5 |  | 6470792,126 |  |  | 589501,907 |
| 5 | 6470792,126 | 589501,907 |  | 66.72 |  | 0.7 |  | 6 |  | 6470784,460 |  |  | 589503,238 |
| 6 | 6470784,460 | 589503,238 |  | 65.25 |  | 0.7 |  | 7 |  | 6470782,564 |  |  | 589503,434 |
| 7 | 6470782,564 | 589503,434 |  | 64.52 |  | 0.7 |  | 8 |  | 6470772,509 |  |  | 589503,777 |
| 8 | 6470772,509 | 589503,777 |  | 64.25 |  | 0.7 |  | 9 |  | 6470762,435 |  |  | 589503,714 |
| 9 | 6470762,435 | 589503,714 |  | 64.21 |  | 0.7 |  | 10 |  | 6470752,900 |  |  | 589502,991 |
| 10 | 6470752,900 | 589502,991 |  | 63.36 |  | 0.7 |  | 11 |  | 6470745,131 |  |  | 589503,121 |
| 11 | 6470745,131 | 589503,121 |  | 63.45 |  | 0.7 |  | 12 |  | 6470736,632 |  |  | 589502,763 |
| 12 | 6470736,632 | 589502,763 |  | 63.38 |  | 0.7 |  | 13 |  | 6470725,339 |  |  | 589502,157 |
| 13 | 6470725,339 | 589502,157 |  | 63.58 |  | 0.7 |  | 14 |  | 6470714,835 |  |  | 589501,319 |
| 14 | 6470714,835 | 589501,319 |  | 63.18 |  | 0.7 |  | 15 |  | 6470711,434 |  |  | 589500,960 |
| 15 | 6470711,434 | 589500,960 |  | 62.02 |  | 0.7 |  | 16 |  | 6470707,379 |  |  | 589500,220 |
| 16 | 6470707,379 | 589500,220 |  | 62.67 |  | 0.7 |  | 17 |  | 6470706,046 |  |  | 589500,164 |
| 17 | 6470706,046 | 589500,164 |  | 63.35 |  | 0.7 |  | 18 |  | 6470696,482 |  |  | 589499,669 |
| 18 | 6470696,482 | 589499,669 |  | 63.89 |  | 0.7 |  | 19 |  | 6470685,016 |  |  | 589499,902 |
| 19 | 6470685,016 | 589499,902 |  | 63.54 |  | 0.7 |  | 20 |  | 6470676,096 |  |  | 589499,836 |
| 20 | 6470676,096 | 589499,836 |  | 63.76 |  | 0.7 |  | 21 |  | 6470666,738 |  |  | 589499,478 |
| 21 | 6470666,738 | 589499,478 |  | 64.25 |  | 0.7 |  | 22 |  | 6470660,016 |  |  | 589499,355 |
| 22 | 6470660,016 | 589499,355 |  | 64.96 |  | 0.7 |  | 23 |  | 6470652,757 |  |  | 589500,487 |
| 23 | 6470652,757 | 589500,487 |  | 65.14 |  | 0.7 |  | 24 |  | 6470651,535 |  |  | 589500,666 |
| 24 | 6470651,535 | 589500,666 |  | 65.14 |  | 0.7 |  | 25 |  | 6470650,785 |  |  | 589501,665 |
| 25 | 6470650,785 | 589501,665 |  | 65.14 |  | 0.7 |  | 26 |  | 6470648,296 |  |  | 589504,147 |
| 26 | 6470648,296 | 589504,147 |  | 64.89 |  | 0.7 |  | 27 |  | 6470644,331 |  |  | 589508,585 |
| 27 | 6470644,331 | 589508,585 |  | 65.46 |  | 0.7 |  | 28 |  | 6470640,173 |  |  | 589512,038 |
| 28 | 6470640,173 | 589512,038 |  | 65.5 |  | 0.7 |  | 29 |  | 6470636,785 |  |  | 589513,081 |
| 29 | 6470636,785 | 589513,081 |  | 65.46 |  | 0.7 |  | 30 |  | 6470629,373 |  |  | 589512,036 |
| 30 | 6470629,373 | 589512,036 |  | 65.55 |  | 0.7 |  | 31 |  | 6470623,713 |  |  | 589510,343 |
| 31 | 6470623,713 | 589510,343 |  | 65.81 |  | 0.7 |  | 32 |  | 6470616,170 |  |  | 589507,034 |
| 32 | 6470616,170 | 589507,034 |  | 65.91 |  | 0.7 |  | 33 |  | 6470609,650 |  |  | 589503,113 |
| 33 | 6470609,650 | 589503,113 |  | 65.92 |  | 0.7 |  | 34 |  | 6470605,181 |  |  | 589499,966 |
| 34 | 6470605,181 | 589499,966 |  | 65.71 |  | 0.7 |  | 35 |  | 6470601,323 |  |  | 589499,194 |
| 35 | 6470601,323 | 589499,194 |  | 65.57 |  | 0.7 |  | 36 |  | 6470598,355 |  |  | 589499,107 |
| 36 | 6470598,355 | 589499,107 |  | 65.58 |  | 0.7 |  | 37 |  | 6470594,136 |  |  | 589498,895 |
| 37 | 6470594,136 | 589498,895 |  | 65.18 |  | 0.7 |  | 38 |  | 6470593,547 |  |  | 589498,129 |
| 38 | 6470593,547 | 589498,129 |  | 65.49 |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |

Märkused: