# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus |  |  |  | Uue-Põka kinnistu elektrivarustuse teostus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Pinska küla, Pärsti vald, Viljandimaa |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  | LL0711 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | Viljandi 110/35/15/6 |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | Vardi |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | Roosi |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | F1 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Empower AS |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | VE13105 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | 10.12.2013 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | L=91,12 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud reserv kaitsetoru |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku |  |  |  | L=91,12 |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  | Detsember 2013 |  |  |
| Kaabl nr. L02041301 algus |  | Kaabl nr. L02041301 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 1 | Mast 8 | 16 | 127825LK |  | 91,12 | AXPK4G50 |

| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi: VE13105 |  |  |  | ## Faili formaat: dwg |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Madalpinge ehitatud |  | EE |  |  | Punane |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Madalpinge tarbija |  | EE_Tarbija |  |  | Oranz |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Madalpinge olemasolev |  | EE_ol.olev |  |  | Roheline |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Situatsioon |  | Alus |  |  | Hall |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Sidemed |  | Sidemed |  |  | Valge |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Kinnistupiirid |  | Piir |  |  | Pruun |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Võrgurist |  | Võrk |  |  | Tume pruun |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Põhja-lõuna suund |  | Vormistus |  |  | Valge |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Kaabli nr. L02041301 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6469526,322 | 589343,402 |  | 81.96 |  | 0 |  | 2 |  | 6469526,461 |  |  | 589343,687 |
| 2 | 6469526,461 | 589343,687 |  | 81.71 |  | 0.28 |  | 3 |  | 6469528,963 |  |  | 589350,925 |
| 3 | 6469528,963 | 589350,925 |  | 81.07 |  | 0.72 |  | 4 |  | 6469531,819 |  |  | 589360,580 |
| 4 | 6469531,819 | 589360,580 |  | 81.17 |  | 0.76 |  | 5 |  | 6469534,396 |  |  | 589369,864 |
| 5 | 6469534,396 | 589369,864 |  | 81.25 |  | 0.74 |  | 6 |  | 6469537,616 |  |  | 589378,138 |
| 6 | 6469537,616 | 589378,138 |  | 81.18 |  | 0.72 |  | 7 |  | 6469539,882 |  |  | 589382,170 |
| 7 | 6469539,882 | 589382,170 |  | 81.1 |  | 0.71 |  | 8 |  | 6469540,996 |  |  | 589384,190 |
| 8 | 6469540,996 | 589384,190 |  | 81.01 |  | 0.75 |  | 9 |  | 6469543,196 |  |  | 589384,172 |
| 9 | 6469543,196 | 589384,172 |  | 81 |  | 0.73 |  | 10 |  | 6469550,181 |  |  | 589382,506 |
| 10 | 6469550,181 | 589382,506 |  | 81.1 |  | 0.76 |  | 11 |  | 6469558,754 |  |  | 589379,845 |
| 11 | 6469558,754 | 589379,845 |  | 81.15 |  | 0.73 |  | 12 |  | 6469567,280 |  |  | 589377,439 |
| 12 | 6469567,280 | 589377,439 |  | 81.12 |  | 0.77 |  | 13 |  | 6469577,084 |  |  | 589374,701 |
| 13 | 6469577,084 | 589374,701 |  | 81.18 |  | 0.75 |  | 14 |  | 6469586,437 |  |  | 589372,013 |
| 14 | 6469586,437 | 589372,013 |  | 81.1 |  | 0.73 |  | 15 |  | 6469586,846 |  |  | 589372,171 |
| 15 | 6469586,846 | 589372,171 |  | 81.5 |  | 0.42 |  | 16 |  | 6469586,868 |  |  | 589372,230 |
| 16 | 6469586,868 | 589372,230 |  | 81.83 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Märkused: