## Sheet1
Viljandimaa Pärsti vald, Savikoti küla. Taki alajaama piirkonna 15 ja 0.4 kV maa- ja õhukaablite teostusmõõdistus
(T292/08)
Nr. | X-koordinaat | Y-koordinaat | Element
1 | 6475577.11 | 587574.64 | Taki 15/0.4 kV 100 kVA alajaam
2 | 6475578.93 | 587576.29 | Taki 15/0.4 kV 100 kVA alajaam
3 | 6475577.69 | 587577.64 | Taki 15/0.4 kV 100 kVA alajaam
4 | 6475575.9 | 587575.95 | Taki 15/0.4 kV 100 kVA alajaam
5 | 6475577.11 | 587574.64 | Taki 15/0.4 kV 100 kVA alajaam
1 | 6475760.04 | 587718.52 | Arvestikilp Taki LK pinnases
2 | 6475865.8 | 587473.26 | Arvestikilp Väike-Taki LK elamu seinal
3 | 6475302.52 | 587537.46 | Arvestikilp Turbamäe LK mastil
4 | 6475498.68 | 587316.69 | Arvestikilp Ohtla LK mastil
1 | 6476069.1 | 587973.28 | Uus puitmast nr 14A
2 | 6475550.09 | 587604.58 | Uus toega puitmast nr 1
3 | 6475508.49 | 587577.47 | Uus puitmast nr 2
4 | 6475466.06 | 587549.82 | Uus puitmast nr 3
5 | 6475423.87 | 587522.15 | Uus puitmast nr 4
6 | 6475381.73 | 587494.42 | Uus puitmast nr 5
7 | 6475339.49 | 587466.84 | Uus toega puitmast nr 6
8 | 6475371.36 | 587436.92 | Uus puitmast nr 7
9 | 6475403.24 | 587406.84 | Uus puitmast nr 8
10 | 6475435.17 | 587376.83 | Uus puitmast nr 9
11 | 6475467.62 | 587346.12 | Uus puitmast nr 10
12 | 6475498.68 | 587316.69 | Uus tõmmitsaga puitmast nr 11
1 | 6476069.1 | 587973.28 | 15 kV maakaabel AHXAMK-W 3x70+35Cu
2 | 6476068.65 | 587972.48 | 15 kV maakaabel AHXAMK-W 3x70+35Cu
3 | 6475886.49 | 587800.61 | 15 kV maakaabel AHXAMK-W 3x70+35Cu
4 | 6475819.02 | 587736.67 | 15 kV maakaabel AHXAMK-W 3x70+35Cu
5 | 6475803.03 | 587720.4 | 15 kV maakaabel AHXAMK-W 3x70+35Cu
6 | 6475776.93 | 587692.51 | 15 kV maakaabel AHXAMK-W 3x70+35Cu
7 | 6475738.23 | 587649.83 | 15 kV maakaabel AHXAMK-W 3x70+35Cu
8 | 6475716.23 | 587626.63 | 15 kV maakaabel AHXAMK-W 3x70+35Cu
9 | 6475712.32 | 587624.32 | 15 kV maakaabel AHXAMK-W 3x70+35Cu
10 | 6475707.63 | 587622.82 | 15 kV maakaabel AHXAMK-W 3x70+35Cu
11 | 6475668.55 | 587608.43 | 15 kV maakaabel AHXAMK-W 3x70+35Cu
12 | 6475594.88 | 587581.56 | 15 kV maakaabel AHXAMK-W 3x70+35Cu
13 | 6475585.29 | 587578.54 | 15 kV maakaabel AHXAMK-W 3x70+35Cu
14 | 6475580.55 | 587576.61 | 15 kV maakaabel AHXAMK-W 3x70+35Cu
15 | 6475578.28 | 587573.96 | 15 kV maakaabel AHXAMK-W 3x70+35Cu
16 | 6475577.23 | 587573.35 | 15 kV maakaabel AHXAMK-W 3x70+35Cu
17 | 6475576.65 | 587573.68 | 15 kV maakaabel AHXAMK-W 3x70+35Cu
18 | 6475576.34 | 587574.43 | 15 kV maakaabel AHXAMK-W 3x70+35Cu
19 | 6475576.56 | 587575.23 | 15 kV maakaabel AHXAMK-W 3x70+35Cu
1 | 6475576.36 | 587576.39 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
2 | 6475575.75 | 587577.61 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
3 | 6475575.98 | 587578.06 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
4 | 6475577.17 | 587578.79 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
5 | 6475577.88 | 587578.7 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
6 | 6475580.3 | 587577.02 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
7 | 6475580.83 | 587576.95 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
8 | 6475585.23 | 587578.73 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
9 | 6475594.81 | 587581.75 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
10 | 6475600.68 | 587584.09 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
11 | 6475653.14 | 587603.03 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
12 | 6475704.02 | 587621.69 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
13 | 6475712.16 | 587624.62 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
14 | 6475715.81 | 587626.72 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
15 | 6475716.81 | 587627.52 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
16 | 6475727.27 | 587638.37 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
17 | 6475738.08 | 587649.97 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
18 | 6475750.96 | 587664.52 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
19 | 6475764.29 | 587679.26 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
20 | 6475775.57 | 587691.35 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
21 | 6475775.43 | 587692.61 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
22 | 6475763.37 | 587711.82 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
23 | 6475760.23 | 587717.88 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
24 | 6475760.04 | 587718.52 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x35 (Taki aj - Taki LK)
1 | 6475576.45 | 587576.47 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
2 | 6475575.94 | 587577.53 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
3 | 6475576.18 | 587578.01 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
4 | 6475577.05 | 587578.53 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
5 | 6475577.66 | 587578.46 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
6 | 6475579.34 | 587577.37 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
7 | 6475580.13 | 587576.78 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
8 | 6475580.86 | 587576.65 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
9 | 6475581.44 | 587576.82 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
10 | 6475585.35 | 587578.35 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
11 | 6475587.02 | 587578.77 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
12 | 6475594.95 | 587581.37 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
13 | 6475606.95 | 587585.89 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
14 | 6475668.62 | 587608.25 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
15 | 6475696.94 | 587618.69 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
16 | 6475709.71 | 587623.32 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
17 | 6475710.65 | 587623.08 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
18 | 6475711.81 | 587621.8 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
19 | 6475742.73 | 587586.84 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
20 | 6475765.64 | 587561.77 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
21 | 6475786.65 | 587538.09 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
22 | 6475814.67 | 587503.49 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
23 | 6475825.43 | 587490.71 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
24 | 6475830.03 | 587486.21 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
25 | 6475835.13 | 587481.97 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
26 | 6475838.02 | 587480.21 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
27 | 6475845.67 | 587478.79 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
28 | 6475849.82 | 587478.63 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
29 | 6475860.08 | 587476.01 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
30 | 6475864.54 | 587474.44 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
31 | 6475865.8 | 587473.26 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Väike-Taki LK)
1 | 6475576.26 | 587576.29 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Mast 1)
2 | 6475562.67 | 587591.85 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Mast 1)
3 | 6475555.92 | 587599.23 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Mast 1)
4 | 6475550.09 | 587604.58 | 0.4 kV maakaabel AXPK 4x70 (Taki aj - Mast 1)
1 | 6475550.09 | 587604.58 | 0.4 kV õhukaabel AMKA 3x50+70
2 | 6475508.49 | 587577.47 | 0.4 kV õhukaabel AMKA 3x50+70
3 | 6475466.06 | 587549.82 | 0.4 kV õhukaabel AMKA 3x50+70
4 | 6475423.87 | 587522.15 | 0.4 kV õhukaabel AMKA 3x50+70
5 | 6475381.73 | 587494.42 | 0.4 kV õhukaabel AMKA 3x50+70
6 | 6475339.49 | 587466.84 | 0.4 kV õhukaabel AMKA 3x50+70
7 | 6475371.36 | 587436.92 | 0.4 kV õhukaabel AMKA 3x50+70
8 | 6475403.24 | 587406.84 | 0.4 kV õhukaabel AMKA 3x50+70
9 | 6475435.17 | 587376.83 | 0.4 kV õhukaabel AMKA 3x50+70
10 | 6475467.62 | 587346.12 | 0.4 kV õhukaabel AMKA 3x50+70
11 | 6475498.68 | 587316.69 | 0.4 kV õhukaabel AMKA 3x50+70
1 | 6475339.49 | 587466.84 | 0.4 kV õhukaabel AMKA 3x50+70
2 | 6475321.07 | 587502.25 | 0.4 kV õhukaabel AMKA 3x50+70
3 | 6475302.52 | 587537.46 | 0.4 kV õhukaabel AMKA 3x50+70