# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus |  |  |  | Orika-Kõrtsi I kinnistu elektrivarustuse teostus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Sinialliku küla, Pärsti vald, Vardja küla, Viiratsi vald |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  | L77430 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | Viljandi |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | Päia |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | Orika |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | F-1 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Empower AS |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | VT13-09 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | 16.01.2009 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | AXPK 4G16 L=1,36 AXPK 4G120 L=35,00 |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |
| Kaabl nr. L02040726 algus |  | Kaabl nr. L02040726 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 1 | Mast 6-1 | 3 | LK1 |  | 1,36 | AXPK4G16 |
| Kaabl nr. L02040445 algus |  | Kaabl nr. L02040445 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 4 | JK1 | 7 | JK2+LK2 |  | 35,00 | AXPK4G120 |

| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: PP 589 X= 6467657.68 Y= 591876.72 Z= 56.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi: VT13-09 |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Dimensioonid |  | Dim |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel (plot) |  | Mpkaabel |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Madalpingekaabel (joonis) |  | Mpkaabel_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud (plot) |  | Torud_ma |  |  | Magneta |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud(joonis) |  | Torud_ma_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Multiline |  |
| Olemasolev õhuliin |  | Õhuliin_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Olemasolevad postid |  | Postid_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Block |  |
| Kõrgused |  | Kp_pohi |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Postide numbrid |  | Posti_nr |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Kaabli nr. L02040726 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6465998.409 | 592306.115 |  | 50.22 |  | 0,60 |  | 2 |  | 6465997.850 |  |  | 592306.030 |
| 2 | 6465997.850 | 592306.030 |  | 50.46 |  | 0,98 |  | 3 |  | 6465997.247 |  |  | 592305.514 |
| 3 | 6465997.247 | 592305.514 |  | 51.44 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr. L02040445 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 4 | 6465998.409 | 592306.115 |  | 50.22 |  | 0,60 |  | 5 |  | 6465992.751 |  |  | 592328.699 |
| 5 | 6465992.751 | 592328.699 |  | 49.93 |  | 1,16 |  | 6 |  | 6465990.791 |  |  | 592338.806 |
| 6 | 6465990.791 | 592338.806 |  | 49.45 |  | 0,80 |  | 7 |  | 6465990.568 |  |  | 592340.213 |
| 7 | 6465990.568 | 592340.213 |  | 49.64 |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |

Märkused: