# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus |  |  |  | Saarevälja alajaama F-4 elektrivarustuse teostus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  | K97205 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | Viljandi |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | Puiatu |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | Saarevälja |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | F-4 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Iffel Energia OÜ |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | VT107-10 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | 22.10.2010 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | AXPK4G120 L=366,40 AXPK4G50 L=77,09 |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  | 25.10.2010 |  |  |
| Kaabl nr. L04040147 algus |  | Kaabl nr. L04040147 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 1 | Alajaam | 47 | 4-1JK |  | 366,40 | AXPK4G120 |
| Kaabl nr. L04040148 algus |  | Kaabl nr. L04040148 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 48 | 4-1JK | 59 | LK4-2 |  | 77,09 | AXPK4G50 |

| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: teostus |  |  | ## Faili nimi:VT107-10 |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Dimensioonid |  | Dim |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel (plot) |  | Mpkaabel |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Madalpingekaabel (joonis) |  | Mpkaabel_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud (plot) |  | Torud_ma |  |  | Magneta |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud(joonis) |  | Torud_ma_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Multiline |  |
| Olemasolev õhuliin |  | Õhuliin_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Olemasolevad postid |  | Postid_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Block |  |
| Kõrgused |  | Kp_pohi |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Postide numbrid |  | Posti_nr |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Kaabli nr. L04040147 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6469234,541 | 582865,689 |  | 70.79 |  | 0.85 |  | 2 |  | 6469233,861 |  |  | 582866,178 |
| 2 | 6469233,861 | 582866,178 |  | 70.91 |  | 0.85 |  | 3 |  | 6469231,457 |  |  | 582863,192 |
| 3 | 6469231,457 | 582863,192 |  | 70.84 |  | 0.85 |  | 4 |  | 6469226,616 |  |  | 582856,061 |
| 4 | 6469226,616 | 582856,061 |  | 70.68 |  | 0.85 |  | 5 |  | 6469227,918 |  |  | 582846,218 |
| 5 | 6469227,918 | 582846,218 |  | 70.5 |  | 0.85 |  | 6 |  | 6469231,460 |  |  | 582841,585 |
| 6 | 6469231,460 | 582841,585 |  | 70.31 |  | 0.85 |  | 7 |  | 6469229,811 |  |  | 582835,020 |
| 7 | 6469229,811 | 582835,020 |  | 69.9 |  | 0.85 |  | 8 |  | 6469229,322 |  |  | 582834,291 |
| 8 | 6469229,322 | 582834,291 |  | 69.67 |  | 0.85 |  | 9 |  | 6469226,954 |  |  | 582829,038 |
| 9 | 6469226,954 | 582829,038 |  | 69.95 |  | 0.85 |  | 10 |  | 6469226,932 |  |  | 582827,868 |
| 10 | 6469226,932 | 582827,868 |  | 70.04 |  | 0.85 |  | 11 |  | 6469234,748 |  |  | 582823,133 |
| 11 | 6469234,748 | 582823,133 |  | 69.8 |  | 0.85 |  | 12 |  | 6469243,242 |  |  | 582817,458 |
| 12 | 6469243,242 | 582817,458 |  | 69.58 |  | 0.85 |  | 13 |  | 6469251,981 |  |  | 582812,905 |
| 13 | 6469251,981 | 582812,905 |  | 69.36 |  | 0.85 |  | 14 |  | 6469256,512 |  |  | 582811,997 |
| 14 | 6469256,512 | 582811,997 |  | 68.55 |  | 0.85 |  | 15 |  | 6469259,608 |  |  | 582810,478 |
| 15 | 6469259,608 | 582810,478 |  | 68.35 |  | 0.85 |  | 16 |  | 6469261,263 |  |  | 582809,239 |
| 16 | 6469261,263 | 582809,239 |  | 68.64 |  | 0.85 |  | 17 |  | 6469269,238 |  |  | 582803,238 |
| 17 | 6469269,238 | 582803,238 |  | 69.09 |  | 0.85 |  | 18 |  | 6469278,075 |  |  | 582797,537 |
| 18 | 6469278,075 | 582797,537 |  | 69.08 |  | 0.85 |  | 19 |  | 6469286,605 |  |  | 582791,522 |
| 19 | 6469286,605 | 582791,522 |  | 69.03 |  | 0.85 |  | 20 |  | 6469295,316 |  |  | 582786,636 |
| 20 | 6469295,316 | 582786,636 |  | 68.78 |  | 0.85 |  | 21 |  | 6469303,117 |  |  | 582782,889 |
| 21 | 6469303,117 | 582782,889 |  | 68.42 |  | 0.85 |  | 22 |  | 6469311,193 |  |  | 582779,041 |
| 22 | 6469311,193 | 582779,041 |  | 68.47 |  | 0.85 |  | 23 |  | 6469321,480 |  |  | 582777,299 |
| 23 | 6469321,480 | 582777,299 |  | 68.53 |  | 0.85 |  | 24 |  | 6469323,983 |  |  | 582776,963 |
| 24 | 6469323,983 | 582776,963 |  | 68.89 |  | 0.85 |  | 25 |  | 6469327,711 |  |  | 582780,663 |
| 25 | 6469327,711 | 582780,663 |  | 69.05 |  | 0.85 |  | 26 |  | 6469340,636 |  |  | 582797,221 |
| 26 | 6469340,636 | 582797,221 |  | 69.75 |  | 0.85 |  | 27 |  | 6469347,176 |  |  | 582805,472 |
| 27 | 6469347,176 | 582805,472 |  | 69.92 |  | 0.85 |  | 28 |  | 6469353,555 |  |  | 582813,616 |
| 28 | 6469353,555 | 582813,616 |  | 70.1 |  | 0.85 |  | 29 |  | 6469359,835 |  |  | 582822,178 |
| 29 | 6469359,835 | 582822,178 |  | 70.17 |  | 0.85 |  | 30 |  | 6469366,102 |  |  | 582830,811 |
| 30 | 6469366,102 | 582830,811 |  | 70.16 |  | 0.85 |  | 31 |  | 6469372,274 |  |  | 582838,899 |
| 31 | 6469372,274 | 582838,899 |  | 70.26 |  | 0.85 |  | 32 |  | 6469384,576 |  |  | 582854,946 |
| 32 | 6469384,576 | 582854,946 |  | 70.28 |  | 0.85 |  | 33 |  | 6469390,838 |  |  | 582863,126 |
| 33 | 6469390,838 | 582863,126 |  | 70.21 |  | 0.85 |  | 34 |  | 6469403,527 |  |  | 582879,724 |
| 34 | 6469403,527 | 582879,724 |  | 70.19 |  | 0.85 |  | 35 |  | 6469410,290 |  |  | 582887,995 |
| 35 | 6469410,290 | 582887,995 |  | 70.37 |  | 0.85 |  | 36 |  | 6469416,934 |  |  | 582896,544 |
| 36 | 6469416,934 | 582896,544 |  | 70.41 |  | 0.85 |  | 37 |  | 6469423,536 |  |  | 582904,924 |
| 37 | 6469423,536 | 582904,924 |  | 70.54 |  | 0.85 |  | 38 |  | 6469435,713 |  |  | 582921,893 |
| 38 | 6469435,713 | 582921,893 |  | 70.59 |  | 0.85 |  | 39 |  | 6469441,760 |  |  | 582930,457 |
| 39 | 6469441,760 | 582930,457 |  | 70.44 |  | 0.85 |  | 40 |  | 6469443,555 |  |  | 582931,963 |
| 40 | 6469443,555 | 582931,963 |  | 70.39 |  | 0.85 |  | 41 |  | 6469445,227 |  |  | 582931,646 |
| 41 | 6469445,227 | 582931,646 |  | 70.39 |  | 0.85 |  | 42 |  | 6469450,281 |  |  | 582927,975 |
| 42 | 6469450,281 | 582927,975 |  | 70.16 |  | 0.85 |  | 43 |  | 6469451,346 |  |  | 582927,368 |
| 43 | 6469451,346 | 582927,368 |  | 70.16 |  | 0.85 |  | 44 |  | 6469451,657 |  |  | 582927,376 |
| 44 | 6469451,657 | 582927,376 |  | 70.14 |  | 0.85 |  | 45 |  | 6469452,209 |  |  | 582927,814 |
| 45 | 6469452,209 | 582927,814 |  | 70.14 |  | 0.85 |  | 46 |  | 6469456,157 |  |  | 582929,706 |
| 46 | 6469456,157 | 582929,706 |  | 70.13 |  | 0.85 |  | 47 |  | 6469457,559 |  |  | 582930,166 |
| 47 | 6469457,559 | 582930,166 |  | 70 |  | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr. L04040148 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 48 | 6469457,559 | 582930,166 |  | 70 |  | 0.85 |  | 49 |  | 6469456,248 |  |  | 582929,569 |
| 49 | 6469456,248 | 582929,569 |  | 70.09 |  | 0.85 |  | 50 |  | 6469452,274 |  |  | 582927,701 |
| 50 | 6469452,274 | 582927,701 |  | 70.12 |  | 0.85 |  | 51 |  | 6469451,872 |  |  | 582927,265 |
| 51 | 6469451,872 | 582927,265 |  | 70.13 |  | 0.85 |  | 52 |  | 6469451,713 |  |  | 582926,702 |
| 52 | 6469451,713 | 582926,702 |  | 70.12 |  | 0.85 |  | 53 |  | 6469453,693 |  |  | 582923,351 |
| 53 | 6469453,693 | 582923,351 |  | 69.85 |  | 0.85 |  | 54 |  | 6469461,055 |  |  | 582904,454 |
| 54 | 6469461,055 | 582904,454 |  | 69.11 |  | 0.85 |  | 55 |  | 6469473,716 |  |  | 582887,497 |
| 55 | 6469473,716 | 582887,497 |  | 68.76 |  | 0.85 |  | 56 |  | 6469481,546 |  |  | 582880,584 |
| 56 | 6469481,546 | 582880,584 |  | 68.54 |  | 0.85 |  | 57 |  | 6469489,618 |  |  | 582873,339 |
| 57 | 6469489,618 | 582873,339 |  | 68.56 |  | 0.85 |  | 58 |  | 6469491,813 |  |  | 582871,123 |
| 58 | 6469491,813 | 582871,123 |  | 68.61 |  | 0.85 |  | 59 |  | 6469491,764 |  |  | 582870,796 |
| 59 | 6469491,764 | 582870,796 |  | 68.62 |  | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |

Märkused: