# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus |  |  |  | Nutru alajaama F-4 elektrivarustuse teostus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Väike-Kõpu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  | T07011 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | Viljandi |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | Puiatu |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | Nutru |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | F-4 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Eesti Energia Võrguehituse AS |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | VT14-11 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | 10.02.2011 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | L=471,78 |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |
| Kaabl nr. L04040254 algus |  | Kaabl nr. L04040254 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 1 | Alajaam | 61 | 37106JK |  | 469,77 | AXPK4G240 |
| Kaabl nr. L04040262 algus |  | Kaabl nr. L04040262 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 62 | 37106JK | 64 | Mast 1 |  | 1,01 | AXPK4G120 |
| Kaabl nr. L04040263 algus |  | Kaabl nr. L04040263 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 65 | 37106JK | 67 | Mast 1 |  | 1,00 | AXPK4G120 |

| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: teostus |  |  | ## Faili nimi:VT14-11 |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Dimensioonid |  | Dim |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel (plot) |  | Mpkaabel |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Madalpingekaabel (joonis) |  | Mpkaabel_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud (plot) |  | Torud_ma |  |  | Magneta |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud(joonis) |  | Torud_ma_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Multiline |  |
| Olemasolev õhuliin |  | Õhuliin_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Olemasolevad postid |  | Postid_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Block |  |
| Kõrgused |  | Kp_pohi |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Postide numbrid |  | Posti_nr |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Kaabli nr. L04040254 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6472101,806 | 580711,972 |  | 45.42 |  | 0.8 |  | 2 |  | 6472102,288 |  |  | 580712,463 |
| 2 | 6472102,288 | 580712,463 |  | 45.26 |  | 0.8 |  | 3 |  | 6472103,297 |  |  | 580716,411 |
| 3 | 6472103,297 | 580716,411 |  | 44.92 |  | 0.8 |  | 4 |  | 6472104,802 |  |  | 580722,566 |
| 4 | 6472104,802 | 580722,566 |  | 44.9 |  | 0.8 |  | 5 |  | 6472104,503 |  |  | 580730,555 |
| 5 | 6472104,503 | 580730,555 |  | 44.81 |  | 0.8 |  | 6 |  | 6472104,845 |  |  | 580735,381 |
| 6 | 6472104,845 | 580735,381 |  | 43.46 |  | 0.8 |  | 7 |  | 6472106,231 |  |  | 580738,054 |
| 7 | 6472106,231 | 580738,054 |  | 44.67 |  | 0.8 |  | 8 |  | 6472108,660 |  |  | 580744,239 |
| 8 | 6472108,660 | 580744,239 |  | 44.97 |  | 0.8 |  | 9 |  | 6472108,934 |  |  | 580749,780 |
| 9 | 6472108,934 | 580749,780 |  | 45.1 |  | 0.8 |  | 10 |  | 6472107,692 |  |  | 580761,008 |
| 10 | 6472107,692 | 580761,008 |  | 45.22 |  | 0.8 |  | 11 |  | 6472106,135 |  |  | 580771,625 |
| 11 | 6472106,135 | 580771,625 |  | 45.33 |  | 0.8 |  | 12 |  | 6472105,225 |  |  | 580781,577 |
| 12 | 6472105,225 | 580781,577 |  | 45.56 |  | 0.8 |  | 13 |  | 6472104,299 |  |  | 580792,581 |
| 13 | 6472104,299 | 580792,581 |  | 45.8 |  | 0.8 |  | 14 |  | 6472103,589 |  |  | 580803,312 |
| 14 | 6472103,589 | 580803,312 |  | 46.11 |  | 0.8 |  | 15 |  | 6472102,710 |  |  | 580812,559 |
| 15 | 6472102,710 | 580812,559 |  | 46.27 |  | 0.8 |  | 16 |  | 6472101,580 |  |  | 580823,619 |
| 16 | 6472101,580 | 580823,619 |  | 46.43 |  | 0.8 |  | 17 |  | 6472100,540 |  |  | 580834,476 |
| 17 | 6472100,540 | 580834,476 |  | 46.71 |  | 0.8 |  | 18 |  | 6472099,602 |  |  | 580844,953 |
| 18 | 6472099,602 | 580844,953 |  | 46.97 |  | 0.8 |  | 19 |  | 6472098,829 |  |  | 580854,997 |
| 19 | 6472098,829 | 580854,997 |  | 47.25 |  | 0.8 |  | 20 |  | 6472098,522 |  |  | 580860,731 |
| 20 | 6472098,522 | 580860,731 |  | 47.31 |  | 0.8 |  | 21 |  | 6472097,825 |  |  | 580864,664 |
| 21 | 6472097,825 | 580864,664 |  | 47.46 |  | 0.8 |  | 22 |  | 6472097,873 |  |  | 580868,532 |
| 22 | 6472097,873 | 580868,532 |  | 47.56 |  | 0.8 |  | 23 |  | 6472096,941 |  |  | 580878,213 |
| 23 | 6472096,941 | 580878,213 |  | 48.08 |  | 0.8 |  | 24 |  | 6472096,981 |  |  | 580883,068 |
| 24 | 6472096,981 | 580883,068 |  | 48.27 |  | 0.8 |  | 25 |  | 6472096,609 |  |  | 580888,095 |
| 25 | 6472096,609 | 580888,095 |  | 48.18 |  | 0.8 |  | 26 |  | 6472096,094 |  |  | 580897,296 |
| 26 | 6472096,094 | 580897,296 |  | 47.88 |  | 0.8 |  | 27 |  | 6472095,213 |  |  | 580907,376 |
| 27 | 6472095,213 | 580907,376 |  | 48.14 |  | 0.8 |  | 28 |  | 6472094,067 |  |  | 580917,803 |
| 28 | 6472094,067 | 580917,803 |  | 48.63 |  | 0.8 |  | 29 |  | 6472093,141 |  |  | 580928,581 |
| 29 | 6472093,141 | 580928,581 |  | 48.93 |  | 0.8 |  | 30 |  | 6472091,860 |  |  | 580939,388 |
| 30 | 6472091,860 | 580939,388 |  | 49.26 |  | 0.8 |  | 31 |  | 6472090,649 |  |  | 580950,223 |
| 31 | 6472090,649 | 580950,223 |  | 49.56 |  | 0.8 |  | 32 |  | 6472089,414 |  |  | 580960,307 |
| 32 | 6472089,414 | 580960,307 |  | 49.76 |  | 0.8 |  | 33 |  | 6472088,287 |  |  | 580970,462 |
| 33 | 6472088,287 | 580970,462 |  | 50.03 |  | 0.8 |  | 34 |  | 6472087,315 |  |  | 580981,080 |
| 34 | 6472087,315 | 580981,080 |  | 50.04 |  | 0.8 |  | 35 |  | 6472086,518 |  |  | 580991,128 |
| 35 | 6472086,518 | 580991,128 |  | 50.18 |  | 0.8 |  | 36 |  | 6472086,284 |  |  | 580995,868 |
| 36 | 6472086,284 | 580995,868 |  | 50.31 |  | 0.8 |  | 37 |  | 6472086,271 |  |  | 581000,062 |
| 37 | 6472086,271 | 581000,062 |  | 50.24 |  | 0.8 |  | 38 |  | 6472086,799 |  |  | 581004,633 |
| 38 | 6472086,799 | 581004,633 |  | 50.16 |  | 0.8 |  | 39 |  | 6472089,362 |  |  | 581012,657 |
| 39 | 6472089,362 | 581012,657 |  | 49.85 |  | 0.8 |  | 40 |  | 6472093,481 |  |  | 581022,409 |
| 40 | 6472093,481 | 581022,409 |  | 49.48 |  | 0.8 |  | 41 |  | 6472098,093 |  |  | 581032,160 |
| 41 | 6472098,093 | 581032,160 |  | 49.16 |  | 0.8 |  | 42 |  | 6472102,803 |  |  | 581041,544 |
| 42 | 6472102,803 | 581041,544 |  | 48.95 |  | 0.8 |  | 43 |  | 6472107,701 |  |  | 581050,253 |
| 43 | 6472107,701 | 581050,253 |  | 48.88 |  | 0.8 |  | 44 |  | 6472112,967 |  |  | 581059,162 |
| 44 | 6472112,967 | 581059,162 |  | 48.74 |  | 0.8 |  | 45 |  | 6472118,348 |  |  | 581068,032 |
| 45 | 6472118,348 | 581068,032 |  | 48.77 |  | 0.8 |  | 46 |  | 6472123,653 |  |  | 581076,316 |
| 46 | 6472123,653 | 581076,316 |  | 48.7 |  | 0.8 |  | 47 |  | 6472127,233 |  |  | 581081,065 |
| 47 | 6472127,233 | 581081,065 |  | 48.61 |  | 0.8 |  | 48 |  | 6472133,763 |  |  | 581083,792 |
| 48 | 6472133,763 | 581083,792 |  | 48.58 |  | 0.8 |  | 49 |  | 6472139,120 |  |  | 581085,359 |
| 49 | 6472139,120 | 581085,359 |  | 48.56 |  | 0.8 |  | 50 |  | 6472145,189 |  |  | 581089,895 |
| 50 | 6472145,189 | 581089,895 |  | 48.1 |  | 0.8 |  | 51 |  | 6472149,454 |  |  | 581094,724 |
| 51 | 6472149,454 | 581094,724 |  | 48.22 |  | 0.8 |  | 52 |  | 6472150,810 |  |  | 581095,389 |
| 52 | 6472150,810 | 581095,389 |  | 48.19 |  | 0.8 |  | 53 |  | 6472155,222 |  |  | 581095,636 |
| 53 | 6472155,222 | 581095,636 |  | 47.94 |  | 0.8 |  | 54 |  | 6472164,752 |  |  | 581093,851 |
| 54 | 6472164,752 | 581093,851 |  | 47.88 |  | 0.8 |  | 55 |  | 6472175,351 |  |  | 581091,608 |
| 55 | 6472175,351 | 581091,608 |  | 47.63 |  | 0.8 |  | 56 |  | 6472184,821 |  |  | 581089,734 |
| 56 | 6472184,821 | 581089,734 |  | 47.45 |  | 0.8 |  | 57 |  | 6472192,015 |  |  | 581088,339 |
| 57 | 6472192,015 | 581088,339 |  | 47.06 |  | 0.8 |  | 58 |  | 6472197,017 |  |  | 581087,058 |
| 58 | 6472197,017 | 581087,058 |  | 47.31 |  | 0.8 |  | 59 |  | 6472202,436 |  |  | 581085,809 |
| 59 | 6472202,436 | 581085,809 |  | 47.32 |  | 0.8 |  | 60 |  | 6472203,383 |  |  | 581082,879 |
| 60 | 6472203,383 | 581082,879 |  | 47.1 |  | 0.8 |  | 61 |  | 6472203,253 |  |  | 581079,004 |
| 61 | 6472203,253 | 581079,004 |  | 46.75 |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr. L04040262 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 62 | 6472203,253 | 581079,004 |  | 46.75 |  | 0.8 |  | 63 |  | 6472203,782 |  |  | 581078,944 |
| 63 | 6472203,782 | 581078,944 |  | 46.83 |  | 0.8 |  | 64 |  | 6472204,203 |  |  | 581078,752 |
| 64 | 6472204,203 | 581078,752 |  | 47.19 |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr. L04040263 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 65 | 6472203,253 | 581079,004 |  | 46.75 |  | 0.8 |  | 66 |  | 6472203,710 |  |  | 581078,770 |
| 66 | 6472203,710 | 581078,770 |  | 46.83 |  | 0.8 |  | 67 |  | 6472204,203 |  |  | 581078,752 |
| 67 | 6472204,203 | 581078,752 |  | 47.19 |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |

Märkused: