# MAANDUSPAIGALDISE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  | Vardi F-2 pingeparandus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  | Vardi küla, Pärsti vald, Viljandi maakond |  |  |
| Objekti liitumise nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  | J67025 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  | Vardi |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  | Vardi 15kV JP F-Halliste |  |  |
| Alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  | Hobuvälja |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  | F-1, F-2, F-3 |  |  |
| Maanduspaigaldise ehitaja |  |  |  |  |  | OÜ Arendus&Haldus |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  | Sõmeru Maamõõdu OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  | EG10316891-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  | 950 |  |  |
| Mõõdistamise kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  | 29.03.2010/ kell 10-15 |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maandusjuhi kirjeldus: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maandusjuhi algus |  |  | Maandusjuhi lõpp |  |  |  | Maandusjuhi pikkus (m) | Maandusjuhi materjal |
| Kp nr |  |  | Kp nr |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 14 |  |  |  | 9 | Cu 25 |
| 2 |  |  | 11 |  |  |  | 93 | RD10 |
| 14 |  |  | 15 |  |  |  | 11 | RD10 |
| ## Lähtepunktide koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis: GPS 1 y=588065.15 x=6463640.95 Z= 82.40 GPS 2 y=588222.62 x=6463630.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: Lepiku talu pingeparandus |  | ## Faili nimi: Lepiku talu pingeparandus |  |  |  |  | ## Faili formaat: ## DWG |  |
| ## Objekt | ## Kiht (level) | ## Värv (color) |  | ## Stiil (style) | ## Jämedus (weight) |  | ## Element |  |
| Kindelpunktid | Alusvõrk | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |
| Demonteeritavad elektrirajatised | Demontaaz | Blue |  | Continuous | 0 |  |  |  |
| Hooned | Hooned | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |
| Kaitsetorud | Kaitsetoru | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |
| Katastripiirid | Katpiir | 36 |  | Continuous | 0 |  |  |  |
| Kilbid | Kilp | Red |  | Continuous | 0 |  |  |  |
| Madalpinge kaabel | Mpkaabel | Red |  | MP_KBL | 0.3 |  |  |  |
| Madalpinge õhuliin | MPohuliin | Red |  | MP_OHL | 0.3 |  |  |  |
| Kõrgepinge kaabel | KPkaabel | Red |  | KP_KBL | 0.3 |  |  |  |
| Kõrgepinge õhuliin | KPpohuliin | Red |  | KP_OHL | 0.3 |  |  |  |
| Maanduskontuur | Maandus | 36 |  | Maandus | 0.3 |  |  |  |
| Olemasolevad elektrirajatised | Olemasolev | Green |  | Continuous | 0 |  |  |  |
| Liinilõigu pikkus | Pikkused | Red |  | Continuous | 0 |  |  |  |
| Mastid,tõmmitsad, toed | Post | Red |  | Continuous | 0.3 |  |  |  |
| Kirjanurk, raamjoon | Raam | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |
| Koordinaatide ristid | Ristid | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |
| Ristide väärtused | Ristid_text | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |
| Sidemed | Sidemed | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |
| Teed | Tee | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |
| Kraavid | Veed | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |
| Kaabli viiteriiul | Viiteriiul | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |
| Vormistus | Vormistus | White |  | Continuous | 0 |  |  |  |
| Märkused:- |  |  |  |  |  |  |  |  |