# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  | Vardi F-2 pingeparandus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Vardi küla, Pärsti vald, Viljandi maakond |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  | J67025 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | Vardi |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | Vardi 15kV JP F-Halliste |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | Sabaku, Gaasi, Hobuvälja |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | F-1, F-2, F-3 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | OÜ Arendus&Haldus |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Sõmeru Maamõõdu OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10316891-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | 950 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | 29.03.2010/ kell 10-15 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaabli kogupikkus |  |  |  | 675 m |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaabli kogupikkus |  |  |  | 899 m |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  | 40 m |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr L02150791algus |  | Kaabli nr L02150791lõpp |  |  | Kaabli pikkus (m) | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |
| 1 | Mast 6 | 63 | Hobuvälja alajaam |  | 675 | AXLJ 3x50/16 |

| Kaabli nr L02040792 algus |  | Kaabli nr L02040792lõpp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |
| 1.2 | Hobuvälja alajaam | 1.40 | Mast 1 | 389 | AXPK 4x120 |

| Kaabli nr L02040793 algus |  | Kaabli nr L02040793 lõpp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |
| 2.1 | Hobuvälja alajaam | 2.3 | Mast 1 | 11 | AXPK 4x120 |

| Kaabli nr L02040794 algus |  | Kaabli nr L02040794 lõpp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |
| 3.2 | Hobuvälja alajaam | 3.3 | Mast 1 | 11 | AXPK 4x120 |

| Kaabli nr L02040795algus |  | Kaabli nr L02040795lõpp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |
| 4.1 | Sabaku alajaam | 4.41 | liitumiskilp | 448 | AXPK 4x120 |

tarbijakaabel

| 5.1 | Kastani liitumiskilp |  |  | 5.5 |  | elamu |  |  | 40 | AXPK 4x35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Lähtepunktide koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis: GPS 1 y=588065.15 x=6463640.95 Z= 82.40 GPS 2 y=588222.62 x=6463630.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus:Vardi F-2 pingeparandamine kaablid |  |  | ## Faili nimi: Vardi F-2 pingeparandamine kaablid |  |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) | ## Värv (color) |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |  |
| Kindelpunktid |  | Alusvõrk | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Demonteeritavad elektrirajatised |  | Demontaaz | Blue |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Hooned |  | Hooned | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Kaitsetorud |  | Kaitsetoru | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Katastripiirid |  | Katpiir | 36 |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Kilbid |  | Kilp | Red |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Madalpinge kaabel |  | Mpkaabel | Red |  | MP_KBL |  | 0.3 |  |  |  |
| Madalpinge õhuliin |  | MPohuliin | Red |  | MP_OHL |  | 0.3 |  |  |  |
| Kõrgepinge kaabel |  | KPkaabel | Red |  | KP_KBL |  | 0.3 |  |  |  |
| Kõrgepinge õhuliin |  | KPpohuliin | Red |  | KP_OHL |  | 0.3 |  |  |  |
| Maanduskontuur |  | Maandus | 36 |  | Maandus |  | 0.3 |  |  |  |
| Olemasolevad elektrirajatised |  | Olemasolev | Green |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Liinilõigu pikkus |  | Pikkused | Red |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Mastid,tõmmitsad, toed |  | Post | Red |  | Continuous |  | 0.3 |  |  |  |
| Kirjanurk, raamjoon |  | Raam | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Koordinaatide ristid |  | Ristid | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Ristide väärtused |  | Ristid_text | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Sidemed |  | Sidemed | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Teed |  | Tee | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Kraavid |  | Veed | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Kaabli viiteriiul |  | Viiteriiul | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Vormistus |  | Vormistus | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |

| Kaabli nr L02150791koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 1 | 6463880.49 | 588603.43 | 79.01 | 0.00 | 2 | 6463873.34 | 588600.77 |
| 2 | 6463873.34 | 588600.77 | 78.15 | 0.80 | 3 | 6463872.02 | 588589.02 |
| 3 | 6463872.02 | 588589.02 | 78.41 | 0.80 | 4 | 6463870.65 | 588576.50 |
| 4 | 6463870.65 | 588576.50 | 78.52 | 0.80 | 5 | 6463869.47 | 588562.91 |
| 5 | 6463869.47 | 588562.91 | 78.42 | 0.80 | 6 | 6463867.68 | 588550.36 |
| 6 | 6463867.68 | 588550.36 | 78.37 | 0.80 | 7 | 6463866.02 | 588537.51 |
| 7 | 6463866.02 | 588537.51 | 78.66 | 0.80 | 8 | 6463864.18 | 588524.43 |
| 8 | 6463864.18 | 588524.43 | 78.53 | 0.80 | 9 | 6463863.01 | 588511.96 |
| 9 | 6463863.01 | 588511.96 | 78.60 | 0.80 | 10 | 6463861.85 | 588499.30 |
| 10 | 6463861.85 | 588499.30 | 78.94 | 0.80 | 11 | 6463860.50 | 588489.82 |
| 11 | 6463860.50 | 588489.82 | 79.17 | 1.00 | 12 | 6463859.00 | 588477.65 |
| 12 | 6463859.00 | 588477.65 | 79.62 | 1.00 | 13 | 6463857.48 | 588464.23 |
| 13 | 6463857.48 | 588464.23 | 79.62 | 1.00 | 14 | 6463856.11 | 588452.78 |
| 14 | 6463856.11 | 588452.78 | 79.91 | 1.00 | 15 | 6463854.54 | 588441.67 |
| 15 | 6463854.54 | 588441.67 | 79.98 | 1.00 | 16 | 6463853.07 | 588429.25 |
| 16 | 6463853.07 | 588429.25 | 79.97 | 1.00 | 17 | 6463851.86 | 588417.80 |
| 17 | 6463851.86 | 588417.80 | 80.09 | 1.00 | 18 | 6463852.42 | 588408.68 |
| 18 | 6463852.42 | 588408.68 | 80.25 | 1.00 | 19 | 6463855.85 | 588402.33 |
| 19 | 6463855.85 | 588402.33 | 80.59 | 0.80 | 20 | 6463860.64 | 588394.29 |
| 20 | 6463860.64 | 588394.29 | 80.69 | 0.80 | 21 | 6463851.40 | 588386.64 |
| 21 | 6463851.40 | 588386.64 | 80.59 | 0.80 | 22 | 6463841.86 | 588378.58 |
| 22 | 6463841.86 | 588378.58 | 80.41 | 0.80 | 23 | 6463832.40 | 588370.47 |
| 23 | 6463832.40 | 588370.47 | 80.26 | 0.80 | 24 | 6463823.43 | 588362.56 |
| 24 | 6463823.43 | 588362.56 | 80.32 | 0.80 | 25 | 6463814.50 | 588354.25 |
| 25 | 6463814.50 | 588354.25 | 80.11 | 0.80 | 26 | 6463805.02 | 588345.23 |
| 26 | 6463805.02 | 588345.23 | 80.19 | 0.80 | 27 | 6463797.46 | 588337.56 |
| 27 | 6463797.46 | 588337.56 | 80.40 | 0.80 | 28 | 6463792.61 | 588333.33 |
| 28 | 6463792.61 | 588333.33 | 80.39 | 0.80 | 29 | 6463789.05 | 588330.81 |
| 29 | 6463789.05 | 588330.81 | 80.39 | 0.80 | 30 | 6463784.33 | 588326.25 |
| 30 | 6463784.33 | 588326.25 | 80.03 | 0.80 | 31 | 6463782.99 | 588323.17 |
| 31 | 6463782.99 | 588323.17 | 79.98 | 0.70 | 32 | 6463781.80 | 588312.26 |
| 32 | 6463781.80 | 588312.26 | 80.38 | 0.70 | 33 | 6463781.22 | 588307.85 |
| 33 | 6463781.22 | 588307.85 | 80.36 | 0.70 | 34 | 6463772.57 | 588300.86 |
| 34 | 6463772.57 | 588300.86 | 80.33 | 0.70 | 35 | 6463763.17 | 588293.08 |
| 35 | 6463763.17 | 588293.08 | 80.47 | 0.70 | 36 | 6463754.79 | 588286.17 |
| 36 | 6463754.79 | 588286.17 | 80.44 | 0.70 | 37 | 6463745.20 | 588278.00 |
| 37 | 6463745.20 | 588278.00 | 80.62 | 0.70 | 38 | 6463735.68 | 588270.08 |
| 38 | 6463735.68 | 588270.08 | 80.85 | 0.70 | 39 | 6463724.98 | 588261.12 |
| 39 | 6463724.98 | 588261.12 | 80.67 | 0.70 | 40 | 6463713.84 | 588252.29 |
| 40 | 6463713.84 | 588252.29 | 80.84 | 0.70 | 41 | 6463703.97 | 588244.58 |
| 41 | 6463703.97 | 588244.58 | 80.86 | 0.70 | 42 | 6463693.47 | 588236.40 |
| 42 | 6463693.47 | 588236.40 | 80.53 | 0.80 | 43 | 6463684.12 | 588228.23 |
| 43 | 6463684.12 | 588228.23 | 80.70 | 0.80 | 44 | 6463674.17 | 588219.48 |
| 44 | 6463674.17 | 588219.48 | 80.65 | 0.80 | 45 | 6463664.35 | 588210.87 |
| 45 | 6463664.35 | 588210.87 | 80.75 | 0.80 | 46 | 6463654.30 | 588202.79 |
| 46 | 6463654.30 | 588202.79 | 80.93 | 0.80 | 47 | 6463643.77 | 588194.65 |
| 47 | 6463643.77 | 588194.65 | 81.00 | 0.80 | 48 | 6463638.18 | 588190.40 |
| 48 | 6463638.18 | 588190.40 | 80.84 | 0.80 | 49 | 6463628.19 | 588181.70 |
| 49 | 6463628.19 | 588181.70 | 80.97 | 0.80 | 50 | 6463618.14 | 588172.98 |
| 50 | 6463618.14 | 588172.98 | 80.94 | 0.80 | 51 | 6463608.42 | 588165.02 |
| 51 | 6463608.42 | 588165.02 | 81.04 | 0.80 | 52 | 6463599.72 | 588157.82 |
| 52 | 6463599.72 | 588157.82 | 81.10 | 0.80 | 53 | 6463594.98 | 588152.96 |
| 53 | 6463594.98 | 588152.96 | 81.17 | 0.80 | 54 | 6463594.23 | 588148.32 |
| 54 | 6463594.23 | 588148.32 | 81.20 | 0.80 | 55 | 6463596.45 | 588135.56 |
| 55 | 6463596.45 | 588135.56 | 81.28 | 0.80 | 56 | 6463600.05 | 588122.21 |
| 56 | 6463600.05 | 588122.21 | 81.43 | 0.80 | 57 | 6463603.60 | 588110.19 |
| 57 | 6463603.60 | 588110.19 | 81.55 | 0.80 | 58 | 6463607.15 | 588097.50 |
| 58 | 6463607.15 | 588097.50 | 81.87 | 0.80 | 59 | 6463608.74 | 588090.13 |
| 59 | 6463608.74 | 588090.13 | 81.86 | 0.80 | 60 | 6463611.87 | 588077.55 |
| 60 | 6463611.87 | 588077.55 | 82.31 | 0.80 | 61 | 6463616.94 | 588066.63 |
| 61 | 6463616.94 | 588066.63 | 82.07 | 0.80 | 62 | 6463617.80 | 588064.94 |
| 62 | 6463617.80 | 588064.94 | 82.07 | 0.80 | 63 | 6463617.30 | 588063.29 |
| 63 | 6463617.30 | 588063.29 | 82.27 | 0.40 |  |  |  |
| Kaabli nr L02150792koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 1.1 | 6463617.03 | 588062.32 | 82.44 | 0.30 | 1.2 | 6463617.96 | 588064.97 |
| 1.2 | 6463617.96 | 588064.97 | 82.08 | 0.30 | 1.3 | 6463617.11 | 588066.68 |
| 1.3 | 6463617.11 | 588066.68 | 82.08 | 0.30 | 1.4 | 6463611.97 | 588077.47 |
| 1.4 | 6463611.97 | 588077.47 | 82.32 | 0.30 | 1.5 | 6463608.84 | 588090.05 |
| 1.5 | 6463608.84 | 588090.05 | 81.87 | 0.80 | 1.6 | 6463607.25 | 588097.42 |
| 1.6 | 6463607.25 | 588097.42 | 81.88 | 0.80 | 1.7 | 6463603.70 | 588110.11 |
| 1.7 | 6463603.70 | 588110.11 | 81.56 | 0.80 | 1.8 | 6463600.15 | 588122.12 |
| 1.8 | 6463600.15 | 588122.12 | 81.44 | 0.80 | 1.9 | 6463596.55 | 588135.47 |
| 1.9 | 6463596.55 | 588135.47 | 81.29 | 0.80 | 1.10 | 6463594.33 | 588148.23 |
| 1.10 | 6463594.33 | 588148.23 | 81.22 | 0.80 | 1.11 | 6463595.07 | 588152.87 |
| 1.11 | 6463595.07 | 588152.87 | 81.18 | 0.80 | 1.12 | 6463599.81 | 588157.73 |
| 1.12 | 6463599.81 | 588157.73 | 81.11 | 0.80 | 1.13 | 6463608.52 | 588164.94 |
| 1.13 | 6463608.52 | 588164.94 | 81.06 | 0.80 | 1.14 | 6463618.24 | 588172.89 |
| 1.14 | 6463618.24 | 588172.89 | 80.96 | 0.80 | 1.15 | 6463628.29 | 588181.62 |
| 1.15 | 6463628.29 | 588181.62 | 80.98 | 0.80 | 1.16 | 6463638.28 | 588190.32 |
| 1.16 | 6463638.28 | 588190.32 | 80.85 | 0.80 | 1.17 | 6463643.87 | 588194.56 |
| 1.17 | 6463643.87 | 588194.56 | 81.02 | 0.80 | 1.18 | 6463654.40 | 588202.70 |
| 1.18 | 6463654.40 | 588202.70 | 80.95 | 0.80 | 1.19 | 6463664.45 | 588210.79 |
| 1.19 | 6463664.45 | 588210.79 | 80.76 | 0.80 | 1.20 | 6463674.27 | 588219.39 |
| 1.20 | 6463674.27 | 588219.39 | 80.66 | 0.80 | 1.21 | 6463684.22 | 588228.14 |
| 1.21 | 6463684.22 | 588228.14 | 80.71 | 0.80 | 1.22 | 6463693.57 | 588236.31 |
| 1.22 | 6463693.57 | 588236.31 | 80.54 | 0.80 | 1.23 | 6463704.07 | 588244.49 |
| 1.23 | 6463704.07 | 588244.49 | 80.87 | 0.70 | 1.24 | 6463713.94 | 588252.20 |
| 1.24 | 6463713.94 | 588252.20 | 80.85 | 0.70 | 1.25 | 6463725.08 | 588261.03 |
| 1.25 | 6463725.08 | 588261.03 | 80.68 | 0.70 | 1.26 | 6463735.77 | 588269.99 |
| 1.26 | 6463735.77 | 588269.99 | 80.86 | 0.70 | 1.27 | 6463745.30 | 588277.91 |
| 1.27 | 6463745.30 | 588277.91 | 80.64 | 0.70 | 1.28 | 6463754.89 | 588286.08 |
| 1.28 | 6463754.89 | 588286.08 | 80.46 | 0.70 | 1.29 | 6463763.27 | 588292.99 |
| 1.29 | 6463763.27 | 588292.99 | 80.48 | 0.70 | 1.30 | 6463772.67 | 588300.77 |
| 1.30 | 6463772.67 | 588300.77 | 80.34 | 0.70 | 1.31 | 6463781.32 | 588307.83 |
| 1.31 | 6463781.32 | 588307.83 | 80.37 | 0.70 | 1.32 | 6463781.90 | 588312.22 |
| 1.32 | 6463781.90 | 588312.22 | 80.39 | 0.70 | 1.33 | 6463782.99 | 588322.87 |
| 1.33 | 6463782.99 | 588322.87 | 79.92 | 0.70 | 1.34 | 6463784.38 | 588326.08 |
| 1.34 | 6463784.38 | 588326.08 | 79.97 | 0.70 | 1.35 | 6463789.19 | 588330.68 |
| 1.35 | 6463789.19 | 588330.68 | 80.39 | 0.70 | 1.36 | 6463792.75 | 588333.20 |
| 1.36 | 6463792.75 | 588333.20 | 80.39 | 0.70 | 1.37 | 6463795.01 | 588335.06 |
| 1.37 | 6463795.01 | 588335.06 | 80.39 | 0.70 | 1.38 | 6463803.09 | 588335.15 |
| 1.38 | 6463803.09 | 588335.15 | 80.09 | 0.70 | 1.39 | 6463810.10 | 588332.53 |
| 1.39 | 6463810.10 | 588332.53 | 80.07 | 0.70 | 1.40 | 6463813.60 | 588329.76 |
| 1.40 | 6463813.60 | 588329.76 | 81.03 | 0.00 |  |  |  |

Kaabli nr L02150793koordinaatpunktide koordinaadid:

| 2.1 | 6463616.30 | 588062.38 | 82.68 | 0.30 | 2.2 | 6463614.09 | 588054.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 6463614.09 | 588054.22 | 82.11 | 0.70 | 2.3 | 6463613.62 | 588051.64 |
| 2.3 | 6463613.62 | 588051.64 | 82.79 | 0.00 |  |  |  |

Kaabli nr L02150794koordinaatpunktide koordinaadid:

| 3.1 | 6463616.39 | 588062.36 | 82.64 | 0.30 | 3.2 | 6463614.24 | 588054.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 6463614.24 | 588054.18 | 82.10 | 0.70 | 3.3 | 6463613.62 | 588051.64 |
| 3.3 | 6463613.62 | 588051.64 | 82.79 | 0.00 |  |  |  |

Kaabli nr L02150795koordinaatpunktide koordinaadid:

| 4.1 | 6464350.88 | 588914.48 | 0.00 | 0.00 | 4.2 | 6464346.03 | 588916.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | 6464346.03 | 588916.19 | 75.50 | 0.70 | 4.3 | 6464343.28 | 588912.48 |
| 4.3 | 6464343.28 | 588912.48 | 75.42 | 0.70 | 4.4 | 6464335.91 | 588902.11 |
| 4.4 | 6464335.91 | 588902.11 | 75.32 | 0.70 | 4.5 | 6464328.98 | 588892.24 |
| 4.5 | 6464328.98 | 588892.24 | 75.10 | 0.70 | 4.6 | 6464321.72 | 588882.31 |
| 4.6 | 6464321.72 | 588882.31 | 75.01 | 0.70 | 4.7 | 6464315.04 | 588871.96 |
| 4.7 | 6464315.04 | 588871.96 | 75.03 | 0.70 | 4.8 | 6464307.85 | 588861.13 |
| 4.8 | 6464307.85 | 588861.13 | 75.05 | 0.70 | 4.9 | 6464300.48 | 588850.32 |
| 4.9 | 6464300.48 | 588850.32 | 75.09 | 0.70 | 4.10 | 6464294.90 | 588841.74 |
| 4.10 | 6464294.90 | 588841.74 | 74.58 | 0.70 | 4.11 | 6464291.56 | 588836.76 |
| 4.11 | 6464291.56 | 588836.76 | 74.58 | 0.70 | 4.12 | 6464287.84 | 588831.13 |
| 4.12 | 6464287.84 | 588831.13 | 75.49 | 0.70 | 4.13 | 6464280.51 | 588819.89 |
| 4.13 | 6464280.51 | 588819.89 | 75.73 | 0.70 | 4.14 | 6464273.27 | 588808.60 |
| 4.14 | 6464273.27 | 588808.60 | 76.02 | 0.70 | 4.15 | 6464265.89 | 588796.97 |
| 4.15 | 6464265.89 | 588796.97 | 76.16 | 0.70 | 4.16 | 6464259.32 | 588786.36 |
| 4.16 | 6464259.32 | 588786.36 | 76.28 | 0.70 | 4.17 | 6464252.42 | 588774.97 |
| 4.17 | 6464252.42 | 588774.97 | 76.41 | 0.70 | 4.18 | 6464245.31 | 588763.34 |
| 4.18 | 6464245.31 | 588763.34 | 76.47 | 0.70 | 4.19 | 6464238.80 | 588752.06 |
| 4.19 | 6464238.80 | 588752.06 | 0.00 | 0.70 | 4.20 | 6464232.17 | 588741.35 |
| 4.20 | 6464232.17 | 588741.35 | 76.82 | 0.70 | 4.21 | 6464225.56 | 588730.65 |
| 4.21 | 6464225.56 | 588730.65 | 77.05 | 0.70 | 4.22 | 6464218.95 | 588719.93 |
| 4.22 | 6464218.95 | 588719.93 | 77.19 | 0.70 | 4.23 | 6464211.70 | 588709.31 |
| 4.23 | 6464211.70 | 588709.31 | 77.43 | 0.70 | 4.24 | 6464204.22 | 588698.90 |
| 4.24 | 6464204.22 | 588698.90 | 77.72 | 0.70 | 4.25 | 6464196.40 | 588688.76 |
| 4.25 | 6464196.40 | 588688.76 | 77.88 | 0.70 | 4.26 | 6464188.66 | 588679.43 |
| 4.26 | 6464188.66 | 588679.43 | 78.02 | 0.70 | 4.27 | 6464180.63 | 588669.77 |
| 4.27 | 6464180.63 | 588669.77 | 78.23 | 0.70 | 4.28 | 6464172.64 | 588660.34 |
| 4.28 | 6464172.64 | 588660.34 | 78.52 | 0.70 | 4.29 | 6464164.91 | 588650.97 |
| 4.29 | 6464164.91 | 588650.97 | 78.72 | 0.70 | 4.30 | 6464156.82 | 588641.62 |
| 4.30 | 6464156.82 | 588641.62 | 78.99 | 0.70 | 4.31 | 6464148.71 | 588632.04 |
| 4.31 | 6464148.71 | 588632.04 | 79.24 | 0.70 | 4.32 | 6464140.23 | 588622.49 |
| 4.32 | 6464140.23 | 588622.49 | 79.46 | 0.70 | 4.33 | 6464132.07 | 588612.88 |
| 4.33 | 6464132.07 | 588612.88 | 79.76 | 0.70 | 4.34 | 6464123.57 | 588602.89 |
| 4.34 | 6464123.57 | 588602.89 | 79.90 | 0.70 | 4.35 | 6464115.48 | 588593.13 |
| 4.35 | 6464115.48 | 588593.13 | 80.07 | 0.70 | 4.36 | 6464107.17 | 588583.12 |
| 4.36 | 6464107.17 | 588583.12 | 80.25 | 0.70 | 4.37 | 6464098.72 | 588573.04 |
| 4.37 | 6464098.72 | 588573.04 | 80.30 | 0.70 | 4.38 | 6464090.01 | 588562.41 |
| 4.38 | 6464090.01 | 588562.41 | 80.35 | 0.70 | 4.39 | 6464090.04 | 588559.72 |
| 4.39 | 6464090.04 | 588559.72 | 79.48 | 0.50 | 4.40 | 6464089.69 | 588557.94 |
| 4.40 | 6464089.69 | 588557.94 | 80.04 | 0.30 | 4.41 | 6464090.25 | 588556.95 |
| 4.41 | 6464090.25 | 588556.95 | 81.16 | 0.00 |  |  |  |