# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus |  |  |  | Sepikoja katastriüksuse elektrivarustuse teostus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Vardi küla, Pärsti vald, Viljandi maakond |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  | K97138 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | Viljandi 110 |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | Vardi |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | Vardi |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | F-2 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Empower AS |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | VT40-10 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | 30.04.2010 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | AXPK4G35 L=35,02 |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |
| Kaabl nr. L02040910 algus |  | Kaabl nr. L02040910 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 1 | Mast 3 | 7 | LK Sepikoja |  | 35,02 | AXPK4G35 |

| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: PP 2937 X= 6462649.4275 Y= 588268.3557 Z= 76.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi:VT40-10 |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Dimensioonid |  | Dim |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel (plot) |  | Mpkaabel |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Madalpingekaabel (joonis) |  | Mpkaabel_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud (plot) |  | Torud_ma |  |  | Magneta |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud(joonis) |  | Torud_ma_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Multiline |  |
| Olemasolev õhuliin |  | Õhuliin_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Olemasolevad postid |  | Postid_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Block |  |
| Kõrgused |  | Kp_pohi |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Postide numbrid |  | Posti_nr |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Kaabli nr. L02040910 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6463086,228 | 588195,361 |  | 81.07 |  | 0.70 |  | 2 |  | 6463089,018 |  |  | 588191,560 |
| 2 | 6463089,018 | 588191,560 |  | 81.03 |  | 0.75 |  | 3 |  | 6463094,129 |  |  | 588189,975 |
| 3 | 6463094,129 | 588189,975 |  | 80.94 |  | 0.79 |  | 4 |  | 6463101,897 |  |  | 588188,632 |
| 4 | 6463101,897 | 588188,632 |  | 81.18 |  | 0.74 |  | 5 |  | 6463109,842 |  |  | 588187,291 |
| 5 | 6463109,842 | 588187,291 |  | 81.3 |  | 0.77 |  | 6 |  | 6463115,209 |  |  | 588186,835 |
| 6 | 6463115,209 | 588186,835 |  | 81.42 |  | 0.73 |  | 7 |  | 6463118,753 |  |  | 588187,589 |
| 7 | 6463118,753 | 588187,589 |  | 81.51 |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |

Märkused: