Tel. (+372) 71 51 600 Faks.(+372) 71 51 601 Hermanni 8a, Tallinn, 10121

Töö nr.: 09574G

Tellija : Empower AS

Viljandi 110 kV alajaama 110 kV jaotlahoone telgede märkimine.

Märkimistööde akt.

Mõõdistajad Elar Lelov

Kontrollis Elar Lelov

Võttis vastu ...................................................

kuupäev......................................

allkiri..........................................

Tartu 2009.a.

Detsember

ANDMED

**Objekti andmed:**

* + Objekti nimi: Viljandi 110 kV alajaama 110 kV jaotlahoone telgede märkimine.
  + Objekti asukoht: Viljandimaa, Pärsti vald
  + Märgitavad objektid: 110 kV jaotlahoone teljed
  + Teostaja: Empower AS, reg. nr. 11445550
  + Mõõdistuse aeg: 29.12.2009
  + Töö nr: 09574G
  + Tellija: Empower AS

**Geodeetiline alus:**

Koordinaatsüsteem: **L-EST 97**

Kõrgussüsteem: **BALTI BK77**

Lähtepunkt : Kohaliku põhivõrgu II järgu punktid 546 ja 547

**Mõõdistusemetoodika:**

* + Kasutati seadmeid: Trimble S6 5“ tahhümeeter
  + Andmete töötlus väliarvutis: Trimble Survey 12.45
  + Andmete töötlus lauaarvutis: Bentley PowerCivil V8i 08.11.05.67

**Tellijale üleantavad materjalid**:

* Märkimistööde akt – 1 eksemplar
  + Märkimistööde akt
  + Joonis MT-001

**Koostas: Elar Lelov ……………………………**