# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus |  |  |  | Viljandi-Puiatu-Kõpu 15kV õhuliini viimine maakaablisse mastidel 36-39 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Pärsti vald, Viljandimaa |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | VILJANDI 110 |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | Puiatu |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | - |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | - |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Empower AS |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | VE13002-04 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | jaanuar 2013 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | L=364.11 |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud reserv kaitsetoru |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku |  |  |  | L=364.11 |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |
| Kaabl nr. L04150544 algus |  | Kaabl nr. L04150544 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 1 | Mast 36 | 33 | Mast 39 |  | 364.11 | AHXAMK-W 3x120+35 |

| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi:VE13002 |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Dimensioonid |  | Dim |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel (plot) |  | Mpkaabel |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Madalpingekaabel (joonis) |  | Mpkaabel_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud (plot) |  | Torud_ma |  |  | Magneta |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud(joonis) |  | Torud_ma_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Multiline |  |
| Olemasolev õhuliin |  | Õhuliin_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Olemasolevad postid |  | Postid_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Block |  |
| Kõrgused |  | Kp_pohi |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Postide numbrid |  | Posti_nr |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Kaabli nr. L04150544 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6470349,917 | 588381,275 |  | 68.74 |  | 0.7 |  | 2 |  | 6470349,878 |  |  | 588381,104 |
| 2 | 6470349,878 | 588381,104 |  | 68.74 |  | 0.7 |  | 3 |  | 6470345,474 |  |  | 588372,661 |
| 3 | 6470345,474 | 588372,661 |  | 68.45 |  | 0.7 |  | 4 |  | 6470339,288 |  |  | 588359,201 |
| 4 | 6470339,288 | 588359,201 |  | 68.39 |  | 0.7 |  | 5 |  | 6470332,976 |  |  | 588345,114 |
| 5 | 6470332,976 | 588345,114 |  | 68 |  | 0.7 |  | 6 |  | 6470326,694 |  |  | 588332,051 |
| 6 | 6470326,694 | 588332,051 |  | 68.12 |  | 0.7 |  | 7 |  | 6470320,612 |  |  | 588318,007 |
| 7 | 6470320,612 | 588318,007 |  | 68.25 |  | 0.7 |  | 8 |  | 6470311,854 |  |  | 588299,180 |
| 8 | 6470311,854 | 588299,180 |  | 67.82 |  | 0.7 |  | 9 |  | 6470305,230 |  |  | 588281,835 |
| 9 | 6470305,230 | 588281,835 |  | 67.89 |  | 0.7 |  | 10 |  | 6470301,182 |  |  | 588270,285 |
| 10 | 6470301,182 | 588270,285 |  | 67.92 |  | 0.7 |  | 11 |  | 6470295,957 |  |  | 588258,159 |
| 11 | 6470295,957 | 588258,159 |  | 67.86 |  | 0.7 |  | 12 |  | 6470291,341 |  |  | 588246,269 |
| 12 | 6470291,341 | 588246,269 |  | 67.77 |  | 0.7 |  | 13 |  | 6470286,419 |  |  | 588233,755 |
| 13 | 6470286,419 | 588233,755 |  | 67.71 |  | 0.7 |  | 14 |  | 6470279,919 |  |  | 588218,085 |
| 14 | 6470279,919 | 588218,085 |  | 67.79 |  | 0.7 |  | 15 |  | 6470274,369 |  |  | 588205,461 |
| 15 | 6470274,369 | 588205,461 |  | 67.54 |  | 0.7 |  | 16 |  | 6470267,208 |  |  | 588189,638 |
| 16 | 6470267,208 | 588189,638 |  | 67.41 |  | 0.7 |  | 17 |  | 6470261,722 |  |  | 588176,278 |
| 17 | 6470261,722 | 588176,278 |  | 67.44 |  | 0.7 |  | 18 |  | 6470255,016 |  |  | 588161,922 |
| 18 | 6470255,016 | 588161,922 |  | 67.2 |  | 0.7 |  | 19 |  | 6470246,072 |  |  | 588136,990 |
| 19 | 6470246,072 | 588136,990 |  | 66.95 |  | 0.7 |  | 20 |  | 6470240,999 |  |  | 588123,992 |
| 20 | 6470240,999 | 588123,992 |  | 66.97 |  | 0.7 |  | 21 |  | 6470236,646 |  |  | 588111,725 |
| 21 | 6470236,646 | 588111,725 |  | 66.64 |  | 0.7 |  | 22 |  | 6470232,438 |  |  | 588096,100 |
| 22 | 6470232,438 | 588096,100 |  | 66.11 |  | 0.7 |  | 23 |  | 6470226,454 |  |  | 588084,703 |
| 23 | 6470226,454 | 588084,703 |  | 66.32 |  | 0.7 |  | 24 |  | 6470222,238 |  |  | 588072,925 |
| 24 | 6470222,238 | 588072,925 |  | 66.02 |  | 0.7 |  | 25 |  | 6470220,980 |  |  | 588068,787 |
| 25 | 6470220,980 | 588068,787 |  | 65.72 |  | 0.7 |  | 26 |  | 6470220,548 |  |  | 588067,421 |
| 26 | 6470220,548 | 588067,421 |  | 66.35 |  | 0.7 |  | 27 |  | 6470218,124 |  |  | 588062,039 |
| 27 | 6470218,124 | 588062,039 |  | 66.19 |  | 0.7 |  | 28 |  | 6470213,508 |  |  | 588053,140 |
| 28 | 6470213,508 | 588053,140 |  | 66.05 |  | 0.7 |  | 29 |  | 6470210,972 |  |  | 588047,936 |
| 29 | 6470210,972 | 588047,936 |  | 65.98 |  | 0.7 |  | 30 |  | 6470210,301 |  |  | 588047,014 |
| 30 | 6470210,301 | 588047,014 |  | 65.96 |  | 0.7 |  | 31 |  | 6470209,714 |  |  | 588046,923 |
| 31 | 6470209,714 | 588046,923 |  | 65.93 |  | 0.7 |  | 32 |  | 6470209,679 |  |  | 588047,102 |
| 32 | 6470209,679 | 588047,102 |  | 65.89 |  | 0.7 |  | 33 |  | 6470209,798 |  |  | 588047,649 |
| 33 | 6470209,798 | 588047,649 |  | 65.95 |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |

Märkused: