# MAAKAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus | Metsatee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 ja tänavavalgustuse elektrivarustus. Sooniku talu liitumisühenduse rekonst-rueerimine. |
| --- | --- |
| Objekti aadress | Viljandi maakond Pärsti vald Sinialliku küla |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr | L77216, J87092 |
| Toitealajaama nimi | Mustla |
| Keskpinge fiidri nimi / nr | Pirmastu |
| Madalpinge alajaama nimi / nr | Metsatee 15/0.4 kV |
| Madalpinge fiidri nimi / nr | F-1, F-2, F-3, F-4 ja F-2 Sooniku AJ |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja | AS Elero Elekter |
| Geodeesia firma | Geodeesia OÜ |
| Geodeesia firma litsentsi nr | 606 MA |
| Geodeesia firma töö nr | GE-163 |
| Mõõdistuse kuupäev | 09. 10. 2008. a. |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev | 24. 10. 2008. a. |
| Ehitatud keskpingekaabli pikkus | 319.4 m |
| Ehitatud keskpinge õhuliini pikkus | - |
| Ehitatud madalpingekaabli pikkus | 544.0 m |
| Ehitatud madalpinge õhuliini pikkus | - |
| Ehitatud maanduse pikkus | 28.0 m |

| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus | Kaabli pikkus (m) | Kaabli mark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Keskpingekaabli nr L02150200 algus |  | Keskpingekaabli nr L02150200 lõpp |  |  |  |
| 96 | Muhv olemasoleval kaablil | 98 | Lülitusseade QUICKSEC | 4.0 | AHXAMK-W24 3x120+35 |
| Keskpingekaabli nr L02150200 algus |  | Keskpingekaabli nr L02150200 lõpp |  |  |  |
| 99 | Lülitusseade QUICKSEC | 100 | Kaabel | 2.0 | AHXAMK-W24 3x120+35 |
| Keskpingekaabli nr L02150635 algus |  | Keskpingekaabli nr L02150635 lõpp |  |  |  |
| 1 | Lülitusseade QUICKSEC | 33 | AJ „METSATEE“ | 315.4 | AHXAMK-W 3x70+35 |
| Madalpingekaabli nr L02040627 (F-1) algus |  | Madalpingekaabli nr L02040627 (F-1) lõpp |  |  |  |
| 34 | AJ „METSATEE“ | 40 | JK1 | 61.0 | AXPK 4G70 |
| Madalpingekaabli nr L02040628 (F-1) algus |  | Madalpingekaabli nr L02040628(F-1) lõpp |  |  |  |
| 41 | JK1 | 43 | LK2 | 8.7 | AXPK 4G35 |
| Madalpingekaabli nr L02040629 (F-1) algus |  | Madalpingekaabli nr L02040629 (F-1) lõpp |  |  |  |
| 44 | JK1 | 55 | LK1 | 70.6 | AXPK 4G35 |
| Madalpingekaabli nr L02040633 (F-4) algus |  | Madalpingekaabli nr L02040633 (F-4) lõpp |  |  |  |
| 56 | AJ „METSATEE“ | 60 | LK4 | 11.2 | AXPK 4G35 |
| Madalpingekaabli nr L02040630 (F-2) algus |  | Madalpingekaabli nr L02040630 (F-2) lõpp |  |  |  |
| 61 | AJ „METSATEE“ | 69 | JK2+LK5 | 53.1 | AXPK 4G70 |
| Madalpingekaabli nr L02040631 (F-2) algus |  | Madalpingekaabli nr L02040631 (F-4) lõpp |  |  |  |
| 70 | JK2+LK5 | 75 | LK6 | 23.2 | AXPK 4G35 |
| Madalpingekaabli nr L02040632 (F-3) algus |  | Madalpingekaabli nr L02040632 (F-3) lõpp |  |  |  |
| 76 | AJ „METSATEE“ | 80 | LK3 | 4.9 | AXPK 4G35 |
| Madalpingekaabli nr L02040634 (F-2) algus |  | Madalpingekaabli nr L02040634 (F-2) lõpp |  |  |  |
| 81 | JK2+LK6 | 95 | LK19 | 119.9 | AXPK 4G35 |

## Lähtepunktide koordinaadid: NR X Y Z L-EST koordinaatsüsteemis: Sinialliku99 2939 6464475.604 590926.611 55.424 Sinialliku99 2940 6464631.904 591474.576 53.862

| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Joonise nimetus: Teostusjoonis |  | ## Faili nimi: metsatee_el |  |  | ## Faili formaat: dgn |
| ## Objekt | ## Kiht (level) | ## Värv (color) | ## Stiil (style) | ## Jämedus (weight) | ## Element |
| Hoone | 1 | 0 | 0 | 0 | Line, line string |
| Puu, põõsas, hekk | 10 | 0 | 0 | 0 | Cell |
| El.post, tugi | 12 | 1, 2, 3 | 0 | 0 | Cell |
| Kõrgepingekaabel | 20 | 2, 3 | 0 | 0 | Line, line string |
| Madalpingekaabel | 21 | 2, 3 | 0 | 0 | Line, line string |
| Kõrgepingepost, tugi | 26 | 2 | 0 | 0 | Cell |
| Elektrikapp, alajaam | 27 | 2, 3 | 0 | 0 | Line, line string |
| Tee | 30 | 0 | 0 | 0 | Line, line string |
| Reljeef | 31 | 0 | 0 | 0 | Tekst |
| Maanduskontuur | 38 | 3 | 0 | 0 | Line, line string |
| Krundi piir | 40 | 6 | 0 | 1 | Line, line string |
| Kõlviku elemendid | 41 | 0 | 0 | 0 | Cell, line, line string |
| Kaabli info | 53 | 3, 4 | 0 | 0, 1 | Tekst, line |
| Sidumine | 55 | 0, 5 | 0 | 1 | Tekst, line |
| Tee info | 58 | 0 | 0 | 0 | Tekst |
| Koordinaadi rist | 61 | 0 | 0 | 0 | Cell |

| Keskpingekaabli nr L02150200 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | h (m) | Kp nr | X | Y |
| 96 | 6464086.22 | 592204.53 | 66.33 | 0.67 | 97 | 6464086.08 | 592202.83 |
| 97 | 6464086.08 | 592202.83 | 66.33 | 0.67 | 98 | 6464087.75 | 592201.24 |
| 98 | 6464087.75 | 592201.24 | 66.30 | 0.79 |  |  |  |
| Keskpingekaabli nr L02150200 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | h (m) | Kp nr | X | Y |
| 99 | 6464087.75 | 592201.24 | 66.30 | 0.79 | 100 | 6464086.02 | 592200.24 |
| 100 | 6464086.02 | 592200.24 | 66.39 | 0.67 |  |  |  |
| Keskpingekaabli nr L02040635 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | H (m) | Kp nr | X | Y |
| 1 | 6464087.75 | 592201.24 | 66.30 | 0.79 | 2 | 6464084.94 | 592201.39 |
| 2 | 6464084.94 | 592201.39 | 65.91 | 0.67 | 3 | 6464079.31 | 592202.11 |
| 3 | 6464079.31 | 592202.11 | 66.08 | 0.91 | 4 | 6464076.52 | 592202.80 |
| 4 | 6464076.52 | 592202.80 | 66.18 | 0.74 | 5 | 6464070.41 | 592203.54 |
| 5 | 6464070.41 | 592203.54 | 65.99 | 0.75 | 6 | 6464051.26 | 592206.12 |
| 6 | 6464051.26 | 592206.12 | 65.44 | 0.73 | 7 | 6464033.20 | 592208.05 |
| 7 | 6464033.20 | 592208.05 | 64.88 | 0.72 | 8 | 6464009.50 | 592210.77 |
| 8 | 6464009.50 | 592210.77 | 64.07 | 0.67 | 9 | 6463994.64 | 592212.33 |
| 9 | 6463994.64 | 592212.33 | 63.52 | 0.76 | 10 | 6463991.80 | 592212.92 |
| 10 | 6463991.80 | 592212.92 | 64.15 | 0.80 | 11 | 6463986.11 | 592214.26 |
| 11 | 6463986.11 | 592214.26 | 64.39 | 0.70 | 12 | 6463973.86 | 592215.56 |
| 12 | 6463973.86 | 592215.56 | 63.36 | 0.77 | 13 | 6463973.21 | 592216.26 |
| 13 | 6463973.21 | 592216.26 | 63.36 | 0.77 | 14 | 6463973.32 | 592226.19 |
| 14 | 6463973.32 | 592226.19 | 64.61 | 0.87 | 15 | 6463973.35 | 592227.96 |
| 15 | 6463973.35 | 592227.96 | 64.95 | 0.77 | 16 | 6463974.11 | 592240.38 |
| 16 | 6463974.11 | 592240.38 | 64.42 | 1.24 | 17 | 6463974.18 | 592250.31 |
| 17 | 6463974.18 | 592250.31 | 63.41 | 0.25 | 18 | 6463974.30 | 592257.52 |
| 18 | 6463974.30 | 592257.52 | 63.62 | 0.68 | 19 | 6463975.47 | 592277.80 |
| 19 | 6463975.47 | 592277.80 | 63.90 | 0.78 | 20 | 6463976.71 | 592291.69 |
| 20 | 6463976.71 | 592291.69 | 64.04 | 0.52 | 21 | 6463976.82 | 592296.10 |
| 21 | 6463976.82 | 592296.10 | 63.70 | 0.56 | 22 | 6463977.04 | 592299.36 |
| 22 | 6463977.04 | 592299.36 | 62.99 | 0.30 | 23 | 6463976.97 | 592302.23 |
| 23 | 6463976.97 | 592302.23 | 63.97 | 0.55 | 24 | 6463977.89 | 592315.70 |
| 24 | 6463977.89 | 592315.70 | 63.76 | 0.62 | 25 | 6463978.51 | 592332.95 |
| 25 | 6463978.51 | 592332.95 | 63.76 | 0.47 | 26 | 6463979.18 | 592347.94 |
| 26 | 6463979.18 | 592347.94 | 63.72 | 0.49 | 27 | 6463979.52 | 592353.84 |
| 27 | 6463979.52 | 592353.84 | 63.85 | 0.40 | 28 | 6463980.53 | 592372.05 |
| 28 | 6463980.53 | 592372.05 | 63.77 | 0.65 | 29 | 6463981.25 | 592388.56 |
| 29 | 6463981.25 | 592388.56 | 63.87 | 0.42 | 30 | 6463982.22 | 592408.45 |
| 30 | 6463982.22 | 592408.45 | 63.64 | 0.69 | 31 | 6463982.24 | 592413.15 |
| 31 | 6463982.24 | 592413.15 | 63.58 | 0.74 | 32 | 6463981.32 | 592413.66 |
| 32 | 6463981.32 | 592413.66 | 63.58 | 0.74 | 33 | 6463980.00 | 592413.34 |
| 33 | 6463980.00 | 592413.34 | 63.58 | 0.74 |  |  |  |

| Madalpingekaabli nr L02040627 (F-1) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | H (m) | Kp nr | X | Y |
| 34 | 6463980.70 | 592412.49 | 63.68 | 0.65 | 35 | 6463982.47 | 592411.46 |
| 35 | 6463982.47 | 592411.46 | 63.68 | 0.65 | 36 | 6463982.43 | 592408.71 |
| 36 | 6463982.43 | 592408.71 | 63.64 | 0.69 | 37 | 6463981.46 | 592388.58 |
| 37 | 6463981.46 | 592388.58 | 63.87 | 0.42 | 38 | 6463980.79 | 592371.96 |
| 38 | 6463980.79 | 592371.96 | 63.77 | 0.65 | 39 | 6463979.77 | 592354.16 |
| 39 | 6463979.77 | 592354.16 | 63.85 | 0.40 | 40 | 6463978.25 | 592353.86 |
| 40 | 6463978.25 | 592353.86 | 63.85 | 0.40 |  |  |  |
| Madalpingekaabli nr L02040628 (F-1) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | H (m) | Kp nr | X | Y |
| 41 | 6463978.25 | 592353.86 | 63.85 | 0.40 | 42 | 6463979.89 | 592353.47 |
| 42 | 6463979.89 | 592353.47 | 63.85 | 0.40 | 43 | 6463986.95 | 592353.43 |
| 43 | 6463986.95 | 592353.43 | 63.86 | 0.60 |  |  |  |
| Madalpingekaabli nr L02040629 (F-1) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | H (m) | Kp nr | X | Y |
| 44 | 6463978.25 | 592353.86 | 63.85 | 0.40 | 45 | 6463979.69 | 592353.05 |
| 45 | 6463979.69 | 592353.05 | 63.85 | 0.40 | 46 | 6463979.44 | 592347.78 |
| 46 | 6463979.44 | 592347.78 | 63.72 | 0.49 | 47 | 6463978.70 | 592332.94 |
| 47 | 6463978.70 | 592332.94 | 63.76 | 0.47 | 48 | 6463978.06 | 592315.65 |
| 48 | 6463978.06 | 592315.65 | 63.76 | 0.62 | 49 | 6463977.15 | 592302.24 |
| 49 | 6463977.15 | 592302.24 | 63.97 | 0.55 | 50 | 6463977.18 | 592299.37 |
| 50 | 6463977.18 | 592299.37 | 62.99 | 0.30 | 51 | 6463976.96 | 592296.20 |
| 51 | 6463976.96 | 592296.20 | 63.70 | 0.56 | 52 | 6463976.89 | 592292.12 |
| 52 | 6463976.89 | 592292.12 | 64.04 | 0.52 | 53 | 6463977.10 | 592291.90 |
| 53 | 6463977.10 | 592291.90 | 64.04 | 0.52 | 54 | 6463984.11 | 592291.70 |
| 54 | 6463984.11 | 592291.70 | 64.09 | 0.65 | 55 | 6463984.23 | 592291.05 |
| 55 | 6463984.23 | 592291.05 | 64.09 | 0.65 |  |  |  |
| Madalpingekaabli nr L02040633 (F-4) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | H (m) | Kp nr | X | Y |
| 56 | 6463980.70 | 592412.49 | 63.68 | 0.65 | 57 | 6463982.52 | 592412.64 |
| 57 | 6463982.52 | 592412.64 | 63.68 | 0.65 | 58 | 6463982.96 | 592414.52 |
| 58 | 6463982.96 | 592414.52 | 63.58 | 0.74 | 59 | 6463989.67 | 592415.28 |
| 59 | 6463989.67 | 592415.28 | 63.39 | 0.75 | 60 | 6463989.96 | 592414.65 |
| 60 | 6463989.96 | 592414.65 | 63.39 | 0.75 |  |  |  |
| Madalpingekaabli nr L02040630 (F-2) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | H (m) | Kp nr | X | Y |
| 61 | 6463980.70 | 592412.49 | 63.68 | 0.65 | 62 | 6463982.37 | 592412.77 |
| 62 | 6463982.37 | 592412.77 | 63.58 | 0.74 | 63 | 6463982.69 | 592415.36 |
| 63 | 6463982.69 | 592415.36 | 63.58 | 0.74 | 64 | 6463983.23 | 592430.61 |
| 64 | 6463983.23 | 592430.61 | 63.78 | 0.85 | 65 | 6463983.51 | 592443.06 |
| 65 | 6463983.51 | 592443.06 | 63.71 | 1.02 | 66 | 6463984.19 | 592456.73 |
| 66 | 6463984.19 | 592456.73 | 63.80 | 1.08 | 67 | 6463984.35 | 592462.20 |
| 67 | 6463984.35 | 592462.20 | 63.96 | 0.70 | 68 | 6463984.16 | 592463.14 |
| 68 | 6463984.16 | 592463.14 | 63.96 | 0.70 | 69 | 6463983.20 | 592463.46 |
| 69 | 6463983.20 | 592463.46 | 63.96 | 0.70 |  |  |  |
| Madalpingekaabli nr L02040631 (F-2) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | H (m) | Kp nr | X | Y |
| 70 | 6463983.20 | 592463.46 | 63.96 | 0.70 | 71 | 6463984.17 | 592463.55 |
| 71 | 6463984.17 | 592463.55 | 63.96 | 0.70 | 72 | 6463985.08 | 592470.09 |
| 72 | 6463985.08 | 592470.09 | 63.94 | 0.68 | 73 | 6463984.75 | 592477.72 |
| 73 | 6463984.75 | 592477.72 | 64.00 | 0.59 | 74 | 6463985.41 | 592478.43 |
| 74 | 6463985.41 | 592478.43 | 64.00 | 0.59 | 75 | 6463992.36 | 592477.81 |
| 75 | 6463992.36 | 592477.81 | 64.08 | 0.59 |  |  |  |
| Madalpingekaabli nr L02040632 (F-3) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | H (m) | Kp nr | X | Y |
| 76 | 6463980.70 | 592412.49 | 63.68 | 0.65 | 77 | 6463982.26 | 592411.40 |
| 77 | 6463982.26 | 592411.40 | 63.68 | 0.65 | 78 | 6463982.10 | 592409.96 |
| 78 | 6463982.10 | 592409.96 | 63.68 | 0.65 | 79 | 6463981.69 | 592409.44 |
| 79 | 6463981.69 | 592409.44 | 63.68 | 0.65 | 80 | 6463980.80 | 592409.40 |
| 80 | 6463980.80 | 592409.40 | 63.68 | 0.65 |  |  |  |
| Madalpingekaabli nr L02040634 (F-2) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | H (m) | Kp nr | X | Y |
| 81 | 6464076.52 | 592184.53 | 66.95 | 0.00 | 82 | 6464077.39 | 592186.46 |
| 82 | 6464077.39 | 592186.46 | 65.62 | 0.75 | 83 | 6464079.17 | 592201.44 |
| 83 | 6464079.17 | 592201.44 | 66.08 | 0.91 | 84 | 6464078.84 | 592201.99 |
| 84 | 6464078.84 | 592201.99 | 66.08 | 0.91 | 85 | 6464077.99 | 592202.27 |
| 85 | 6464077.99 | 592202.27 | 66.08 | 0.91 | 86 | 6464070.44 | 592203.37 |
| 86 | 6464070.44 | 592203.37 | 65.99 | 0.75 | 87 | 6464051.22 | 592205.91 |
| 87 | 6464051.22 | 592205.91 | 65.44 | 0.73 | 88 | 6464033.19 | 592207.85 |
| 88 | 6464033.19 | 592207.85 | 64.84 | 0.72 | 89 | 6464009.51 | 592210.55 |
| 89 | 6464009.51 | 592210.55 | 64.07 | 0.72 | 90 | 6463994.69 | 592212.18 |
| 90 | 6463994.69 | 592212.18 | 63.52 | 0.76 | 91 | 6463991.75 | 592212.76 |
| 91 | 6463991.75 | 592212.76 | 64.15 | 0.80 | 92 | 6463986.82 | 592213.94 |
| 92 | 6463986.82 | 592213.94 | 64.39 | 0.70 | 93 | 6463986.36 | 592213.53 |
| 93 | 6463986.36 | 592213.53 | 64.39 | 0.70 | 94 | 6463986.89 | 592206.31 |
| 94 | 6463986.89 | 592206.31 | 63.67 | 0.75 | 95 | 6463985.94 | 592205.44 |
| 95 | 6463985.94 | 592205.44 | 63.61 | 0.70 |  |  |  |