# MAANDUSPAIGALDISE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus | Metsatee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 ja tänavavalgustuse elektrivarustus. Sooniku talu liitumisühenduse rekonst-rueerimine. |
| --- | --- |
| Objekti aadress | Viljandi maakond Pärsti vald Sinialliku küla |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr | L77216, J87092 |
| Toitealajaama nimi | Mustla |
| Keskpinge fiidri nimi / nr | Pirmastu |
| Madalpinge alajaama nimi / nr | Metsatee 15/0.4 kV |
| Madalpinge fiidri nimi / nr | F-1, F-2, F-3, F-4 ja F-2 Sooniku AJ |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja | AS Elero Elekter |
| Geodeesia firma | Geodeesia OÜ |
| Geodeesia firma litsentsi nr | 606 MA |
| Geodeesia firma töö nr | GE-163 |
| Mõõdistuse kuupäev | 09. 10. 2008. a. |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev | 24. 10. 2008. a. |
| Ehitatud maanduse pikkus | 28.0 m |
| Maanduspaigaldise materjal | Cu 25 mm2 |

| Kp nr (maandusjuhi algus) | Kp nr (maandusjuhi lõpp) | Maandusjuhi pikkus (m) | Maandusjuhi materjal |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | 102 | 1.66 | Cu 25 mm2 |
| 102 | 103 | 2.41 | Cu 25 mm2 |
| 103 | 104 | 4.71 | Cu 25 mm2 |
| 104 | 105 | 5.53 | Cu 25 mm2 |
| 105 | 106 | 5.04 | Cu 25 mm2 |
| 106 | 107 | 2.84 | Cu 25 mm2 |
| 107 | 108 | 1.64 | Cu 25 mm2 |
| 109 | 110 | 2.18 | Cu 25 mm2 |
| 110 | 111 | 1.95 | Cu 25 mm2 |

## Lähtepunktide koordinaadid: NR X Y Z L-EST koordinaatsüsteemis: Sinialliku99 2939 6464475.604 590926.611 55.424 Sinialliku99 2940 6464631.904 591474.576 53.862

| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Joonise nimetus: Maanduspaigaldise teostusjoonis |  | ## Faili nimi: metsatee_maandus |  |  | ## Faili formaat: dgn |
| ## Objekt | ## Kiht (level) | ## Värv (color) | ## Stiil (style) | ## Jämedus (weight) | ## Element |
| Hoone | 1 | 0 | 0 | 0 | Line, line string |
| Puu, põõsas, hekk | 10 | 0 | 0 | 0 | Cell |
| El.post, tugi | 12 | 1, 2, 3 | 0 | 0 | Cell |
| Kõrgepingekaabel | 20 | 2, 3 | 0 | 0 | Line, line string |
| Madalpingekaabel | 21 | 2, 3 | 0 | 0 | Line, line string |
| Kõrgepingepost, tugi | 26 | 2 | 0 | 0 | Cell |
| Elektrikapp, alajaam | 27 | 2, 3 | 0 | 0 | Line, line string |
| Tee | 30 | 0 | 0 | 0 | Line, line string |
| Reljeef | 31 | 0 | 0 | 0 | Tekst |
| Maanduskontuur | 38 | 3 | 0 | 0 | Line, line string |
| Krundi piir | 40 | 6 | 0 | 1 | Line, line string |
| Kõlviku elemendid | 41 | 0 | 0 | 0 | Cell, line, line string |
| Kaabli info | 53 | 3 | 0 | 0, 1 | Tekst, line |
| Sidumine | 55 | 0, 5 | 0 | 1 | Tekst, line |
| Tee info | 58 | 0 | 0 | 0 | Tekst |
| Valitud kõrgused | 59 | 0 | 0 | 0 | Tekst |
| Koordinaadi rist | 61 | 0 | 0 | 0 | Cell |