DVGW tüübi kontrollimise sertifikaat			               DV-8606AQ3258

Registrinumber

Taotluse tegevusala        Gaasi- ja veevarustuse tooted

Sertifikaadi omanik        Georg Fischer Wavin AG

Ebnatstr. 111, CH-8201 Schaffhausen

Edasimüüja                     Georg Fischer Wavin AG

Ebnatstr. 111, CH-8201 Schaffhausen

Toote kategooria            Plastmassist liitmikud ja tihendusliitmikud: PE-HD liitmikud

gaasi- ja joogivee torustikule, 75 kuni 225 (8606)

Toote kirjeldus               PE-HD-st valmistatud liitmikud (PE 80 vastavalt PE 100) ja

Elektrikeevitamise liitmikud (PE 100)

Mudel                              ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)

Testimise aruanded:      Lisatestimine: K07 0689.1  kuupäevaga17.07.2007 (MPD)

Lisatestimine: K 07 0689.2 kuupäevaga 17.07.2007 (MPD)

KTW- testimine: KR 018A/05 kuupäevaga 17.03.2005 (TZW)

KTW- testimine: KR 019A/05 kuupäevaga 17.03.2005 (TZW)

Mikrobioloogiline testimine: M 006/00 kuupäevaga

31.01.2000 (TZW)

Tüübi kontrollimise alused: DVGW GW 335-B2 (01.09.2004)

BGA KTW (07.01.1977)

DVGW W 270 (01.11.1999)

Aegumise kuupäev / faili nr         07.02.2011 / 07-0248-WNA

(allkiri)

Kuupäev, väljaandja, leht, sertifitseerimisorgani juhataja

DVGW CERT Gmbh - akrediteeritud Saksamaa Tehnika Akrediteerimiskeskuse poolt (DATech) e.V. (registreeritud ühing) gaasi ja veevarustuse toodete vastavuse hindamise jaoks.

A-2/2                                                                                                               DV-8606AQ3258

Tüüp                                          Tehnilised andmed                                      Märkused

ELGEF-Plus (Georg Fischer       läbimõõt: 75 mm

+GF+)

ELGEF-Plus (Georg Fischer       läbimõõt: 90 mm

+GF+)

ELGEF-Plus (Georg Fischer       läbimõõt : 110 mm

+GF+)

ELGEF-Plus (Georg Fischer       läbimõõt : 125 mm

+GF+)

ELGEF-Plus (Georg Fischer       läbimõõt : 140 mm

+GF+)

ELGEF-Plus (Georg Fischer       läbimõõt : 160 mm

+GF+)

ELGEF-Plus (Georg Fischer       läbimõõt : 180 mm

+GF+)

ELGEF-Plus (Georg Fischer       läbimõõt : 200 mm

+GF+)

ELGEF-Plus (Georg Fischer       läbimõõt : 225 mm

+GF+)

Kasutamise nõuanded / märkused

PE-HD-st valmistatud liitmikud (PE 80 vastavalt PE 100): nurk 45º, nurk 90º, T-osad/ tükid, kahandajad, otsakorgid

PE-HD-st valmistatud elektrikeevitatud liitmikud  (PE 100): hülsid, nurk 45º, nurk 90º, T-osad/ tükid, kahandajad, otsakorgid, kinnitused, ühendusliitmikud, adapterid, integreeritud lõikuriga sadulad ja sadula kinnitused.