# TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AJ HEIMTALI II KAABELLIINIDE TEOSTUSJOONIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HEIMTALI KÜLA PÄRSTI VALD VILJANDI MAAKOND |  |  |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L 67230 |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VILJANDI 110 |  |  |  |  |  |
| Keskpingefiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARDI |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HEIMTALI II |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1,F2,F3,F4 |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EMPOWER EEE AS Viljandi Ettevõte |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEOPLAN EESTI OÜ |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nr.569 MA v.a. 07.12.2005.a. |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07-479 |  |  |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.12.2007.a. |  |  |  |  |  |
| Ehitatud keskpinge kaabli pikkus kokku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421 m |  |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaabli pikkus kokku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 m |  |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.12.2007.a. |  |  |  |  |  |
| 15 kV Kaabli algus |  |  |  |  |  | 15 kV Kaabli lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli |  | Kaabli |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  | pikkus (m) |  | mark |
| 1 |  | Alajaam Heimtali II |  |  |  | 47 |  |  | Õl.mast |  |  |  |  |  | 421 |  | AHXAMK 3x120 |
| Kaabli Heimtali II F-1 algus |  |  |  |  |  | Kaabli Heimtali II F-1 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli |  | Kaabli |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  | pikkus (m) |  | mark |
| 48 |  | Alajaam Heimtali II |  |  |  | 71 |  |  | JK-1 |  |  |  |  |  | 108 |  | AXPK4G240 |
| Kaabli Heimtali II F-2 algus |  |  |  |  |  | Kaabli Heimtali II F-2 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli |  | Kaabli |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  | pikkus (m) |  | mark |
| 72 |  | Alajaam Heimtali II |  |  |  | 79 |  |  | Õl.mast |  |  |  |  |  | 21 |  | AXPK4G120 |
| Kaabli Heimtali II F-3 algus |  |  |  |  |  | Kaabli Heimtali II F-3 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli |  | Kaabli |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  | pikkus (m) |  | mark |
| 80 |  | Alajaam Heimtali II |  |  |  | 87 |  |  | Õl.mast |  |  |  |  |  | 21 |  | AXPK4G120 |
| Kaabli Heimtali II F-4 algus |  |  |  |  |  | Kaabli Heimtali II F-4 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli |  | Kaabli |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  | pikkus (m) |  | mark |
| 88 |  | Alajaam Heimtali II |  |  |  | 117 |  |  | JK-2 |  |  |  |  |  | 117 |  | AXPK4G50 |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: ## L-EST koordinaatsüsteemis: Päri 99 X=6467777.79 Y=589603.13 H=84.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joonise nimetus: |  |  |  |  | ## Faili nimi: 481 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: *.dgn |  |  |  |
| ## Objekt |  |  | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) |  |  | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) |  |  | ## Element |  |  |  |
| Kaabel–uus KP |  |  | 13 |  | 232 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kaabel–uus MP |  |  | 14 |  | 33 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kaabel–uus MP |  |  | 15 |  | 231 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kaablikaitsetoru |  |  | 26 |  | 225 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ol.olevad obj. |  |  | 32 |  | 98 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Abijooned |  |  | 61 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 kV kaabli Aj Heimtali – Aj Heimtali II koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus: Aj Heimtali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp: Aj Heimtali II |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  |  | Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 1 | 6465682.28 |  |  | 588024.08 |  |  | 78.28 |  |  | 0.60 |  |  | 2 | 6465682.52 |  | 588023.71 |  |
| 2 | 6465682.52 |  |  | 588023.71 |  |  | 78.22 |  |  | 0.70 |  |  | 3 | 6465681.93 |  | 588023.13 |  |
| 3 | 6465681.93 |  |  | 588023.13 |  |  | 78.18 |  |  | 0.70 |  |  | 4 | 6465680.64 |  | 588023.37 |  |
| 4 | 6465680.64 |  |  | 588023.37 |  |  | 78.22 |  |  | 0.70 |  |  | 5 | 6465678.69 |  | 588026.33 |  |
| 5 | 6465678.69 |  |  | 588026.33 |  |  | 77.81 |  |  | 1.00 |  |  | 6 | 6465670.37 |  | 588028.93 |  |
| 6 | 6465670.37 |  |  | 588028.93 |  |  | 77.67 |  |  | 1.10 |  |  | 7 | 6465669.39 |  | 588029.35 |  |
| 7 | 6465669.39 |  |  | 588029.35 |  |  | 77.60 |  |  | 1.10 |  |  | 8 | 6465667.24 |  | 588029.02 |  |
| 8 | 6465667.24 |  |  | 588029.02 |  |  | 77.79 |  |  | 1.00 |  |  | 9 | 6465663.01 |  | 588026.47 |  |
| 9 | 6465663.01 |  |  | 588026.47 |  |  | 78.07 |  |  | 1.00 |  |  | 10 | 6465661.26 |  | 588025.26 |  |
| 10 | 6465661.26 |  |  | 588025.26 |  |  | 78.15 |  |  | 1.00 |  |  | 11 | 6465656.61 |  | 588027.21 |  |
| 11 | 6465656.61 |  |  | 588027.21 |  |  | 78.15 |  |  | 1.00 |  |  | 12 | 6465653.79 |  | 588027.77 |  |
| 12 | 6465653.79 |  |  | 588027.77 |  |  | 78.18 |  |  | 1.00 |  |  | 13 | 6465649.96 |  | 588028.17 |  |
| 13 | 6465649.96 |  |  | 588028.17 |  |  | 78.19 |  |  | 1.00 |  |  | 14 | 6465644.92 |  | 588026.93 |  |
| 14 | 6465644.92 |  |  | 588026.93 |  |  | 78.01 |  |  | 1.00 |  |  | 15 | 6465642.26 |  | 588026.60 |  |
| 15 | 6465642.26 |  |  | 588026.60 |  |  | 78.03 |  |  | 1.00 |  |  | 16 | 6465636.92 |  | 588023.46 |  |
| 16 | 6465636.92 |  |  | 588023.46 |  |  | 78.28 |  |  | 1.00 |  |  | 17 | 6465621.78 |  | 588015.41 |  |
| 17 | 6465621.78 |  |  | 588015.41 |  |  | 78.10 |  |  | 1.20 |  |  | 18 | 6465617.26 |  | 588013.22 |  |
| 18 | 6465617.26 |  |  | 588013.22 |  |  | 78.20 |  |  | 1.20 |  |  | 19 | 6465607.12 |  | 588008.32 |  |
| 19 | 6465607.12 |  |  | 588008.32 |  |  | 78.36 |  |  | 1.20 |  |  | 20 | 6465595.82 |  | 588003.26 |  |
| 20 | 6465595.82 |  |  | 588003.26 |  |  | 78.43 |  |  | 1.20 |  |  | 21 | 6465590.14 |  | 587999.90 |  |
| 21 | 6465590.14 |  |  | 587999.90 |  |  | 78.63 |  |  | 1.00 |  |  | 22 | 6465590.11 |  | 587999.33 |  |
| 22 | 6465590.11 |  |  | 587999.33 |  |  | 78.63 |  |  | 1.00 |  |  | 23 | 6465591.43 |  | 587997.48 |  |
| 23 | 6465591.43 |  |  | 587997.48 |  |  | 78.63 |  |  | 1.00 |  |  | 24 | 6465598.58 |  | 587989.15 |  |
| 24 | 6465598.58 |  |  | 587989.15 |  |  | 78.19 |  |  | 1.10 |  |  | 25 | 6465604.09 |  | 587977.52 |  |
| 25 | 6465604.09 |  |  | 587977.52 |  |  | 77.95 |  |  | 1.10 |  |  | 26 | 6465610.29 |  | 587963.46 |  |
| 26 | 6465610.29 |  |  | 587963.46 |  |  | 77.79 |  |  | 1.10 |  |  | 27 | 6465617.42 |  | 587949.87 |  |
| 27 | 6465617.42 |  |  | 587949.87 |  |  | 77.72 |  |  | 1.10 |  |  | 28 | 6465618.50 |  | 587946.61 |  |
| 28 | 6465618.50 |  |  | 587946.61 |  |  | 77.73 |  |  | 1.10 |  |  | 29 | 6465620.63 |  | 587943.36 |  |
| 29 | 6465620.63 |  |  | 587943.36 |  |  | 77.80 |  |  | 1.00 |  |  | 30 | 6465633.05 |  | 587929.45 |  |
| 30 | 6465633.05 |  |  | 587929.45 |  |  | 77.96 |  |  | 1.00 |  |  | 31 | 6465644.36 |  | 587916.13 |  |
| 31 | 6465644.36 |  |  | 587916.13 |  |  | 78.27 |  |  | 1.00 |  |  | 32 | 6465656.09 |  | 587903.43 |  |
| 32 | 6465656.09 |  |  | 587903.43 |  |  | 78.02 |  |  | 1.00 |  |  | 33 | 6465667.65 |  | 587891.19 |  |
| 33 | 6465667.65 |  |  | 587891.19 |  |  | 77.74 |  |  | 1.00 |  |  | 34 | 6465679.23 |  | 587878.86 |  |
| 34 | 6465679.23 |  |  | 587878.86 |  |  | 77.23 |  |  | 1.00 |  |  | 35 | 6465690.30 |  | 587866.97 |  |
| 35 | 6465690.30 |  |  | 587866.97 |  |  | 76.98 |  |  | 1.00 |  |  | 36 | 6465691.80 |  | 587864.83 |  |
| 36 | 6465691.80 |  |  | 587864.83 |  |  | 76.88 |  |  | 1.00 |  |  | 37 | 6465692.04 |  | 587863.00 |  |
| 37 | 6465692.04 |  |  | 587863.00 |  |  | 76.87 |  |  | 1.00 |  |  | 38 | 6465690.84 |  | 587859.43 |  |
| 38 | 6465690.84 |  |  | 587859.43 |  |  | 76.91 |  |  | 1.00 |  |  | 39 | 6465683.44 |  | 587844.98 |  |
| 39 | 6465683.44 |  |  | 587844.98 |  |  | 77.15 |  |  | 1.00 |  |  | 40 | 6465676.22 |  | 587831.24 |  |
| 40 | 6465676.22 |  |  | 587831.24 |  |  | 77.41 |  |  | 1.00 |  |  | 41 | 6465668.74 |  | 587817.43 |  |
| 41 | 6465668.74 |  |  | 587817.43 |  |  | 77.40 |  |  | 1.00 |  |  | 42 | 6465660.70 |  | 587802.82 |  |
| 42 | 6465660.70 |  |  | 587802.82 |  |  | 77.58 |  |  | 1.00 |  |  | 43 | 6465653.06 |  | 587788.66 |  |
| 43 | 6465653.06 |  |  | 587788.66 |  |  | 77.52 |  |  | 1.00 |  |  | 44 | 6465645.83 |  | 587774.42 |  |
| 44 | 6465645.83 |  |  | 587774.42 |  |  | 77.55 |  |  | 1.00 |  |  | 45 | 6465634.43 |  | 587752.13 |  |
| 45 | 6465634.43 |  |  | 587752.13 |  |  | 77.20 |  |  | 1.10 |  |  | 46 | 6465632.22 |  | 587746.88 |  |
| 46 | 6465632.22 |  |  | 587746.88 |  |  | 77.18 |  |  | 1.10 |  |  | 47 | 6465625.28 |  | 587734.56 |  |
| 47 | 6465625.28 |  |  | 587734.56 |  |  | 78.60 |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |

| 0,4kV kaabli Heimtali II F-1 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus: Aj Heimtali II |  |  |  |  | Lõigu lõpp: JK-2 Ringhoone |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 48 | 6465680.45 | 588026.30 | 78.18 | 0.70 | 49 | 6465680.25 | 588026.49 |
| 49 | 6465680.25 | 588026.49 | 78.22 | 0.70 | 50 | 6465678.61 | 588026.57 |
| 50 | 6465678.61 | 588026.57 | 77.81 | 1.00 | 51 | 6465670.44 | 588029.12 |
| 51 | 6465670.44 | 588029.12 | 77.67 | 1.10 | 52 | 6465669.42 | 588029.56 |
| 52 | 6465669.42 | 588029.56 | 77.60 | 1.10 | 53 | 6465667.17 | 588029.21 |
| 53 | 6465667.17 | 588029.21 | 77.79 | 1.00 | 54 | 6465662.87 | 588026.62 |
| 54 | 6465662.87 | 588026.62 | 78.07 | 1.00 | 55 | 6465661.23 | 588025.48 |
| 55 | 6465661.23 | 588025.48 | 78.15 | 1.00 | 56 | 6465656.67 | 588027.40 |
| 56 | 6465656.67 | 588027.40 | 78.15 | 1.00 | 57 | 6465653.82 | 588027.97 |
| 57 | 6465653.82 | 588027.97 | 78.18 | 1.00 | 58 | 6465649.95 | 588028.37 |
| 58 | 6465649.95 | 588028.37 | 78.19 | 1.00 | 59 | 6465644.88 | 588027.13 |
| 59 | 6465644.88 | 588027.13 | 78.01 | 1.00 | 60 | 6465642.19 | 588026.79 |
| 60 | 6465642.19 | 588026.79 | 78.03 | 1.00 | 61 | 6465636.82 | 588023.64 |
| 61 | 6465636.82 | 588023.64 | 78.28 | 1.00 | 62 | 6465621.69 | 588015.59 |
| 62 | 6465621.69 | 588015.59 | 78.10 | 1.20 | 63 | 6465617.17 | 588013.40 |
| 63 | 6465617.17 | 588013.40 | 78.20 | 1.20 | 64 | 6465607.04 | 588008.50 |
| 64 | 6465607.04 | 588008.50 | 78.36 | 1.20 | 65 | 6465595.73 | 588003.44 |
| 65 | 6465595.73 | 588003.44 | 78.43 | 1.20 | 66 | 6465589.78 | 587999.92 |
| 66 | 6465589.78 | 587999.92 | 78.63 | 1.00 | 67 | 6465586.39 | 587997.74 |
| 67 | 6465586.39 | 587997.74 | 78.67 | 0.90 | 68 | 6465584.97 | 587997.15 |
| 68 | 6465584.97 | 587997.15 | 78.45 | 0.70 | 69 | 6465584.50 | 587996.14 |
| 69 | 6465584.50 | 587996.14 | 79.02 | 0.70 | 70 | 6465585.00 | 587995.50 |
| 70 | 6465585.00 | 587995.50 | 79.11 | 0.70 | 71 | 6465585.44 | 587995.72 |
| 71 | 6465585.44 | 587995.72 | 79.15 | 0.70 |  |  |  |

| 0,4kV kaabli Heimtali II F-2 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus: Aj Heimtali II |  |  |  |  | Lõigu lõpp: Õhuliini mast |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 72 | 6465680.29 | 588026.18 | 78.18 | 0.70 | 73 | 6465680.06 | 588026.34 |
| 73 | 6465680.06 | 588026.34 | 78.22 | 0.70 | 74 | 6465678.56 | 588026.16 |
| 74 | 6465678.56 | 588026.16 | 77.81 | 1.00 | 75 | 6465670.30 | 588028.74 |
| 75 | 6465670.30 | 588028.74 | 77.67 | 1.10 | 76 | 6465669.36 | 588029.14 |
| 76 | 6465669.36 | 588029.14 | 77.60 | 1.10 | 77 | 6465667.31 | 588028.83 |
| 77 | 6465667.31 | 588028.83 | 77.79 | 1.00 | 78 | 6465663.12 | 588026.30 |
| 78 | 6465663.12 | 588026.30 | 78.07 | 1.00 | 79 | 6465662.00 | 588024.69 |
| 79 | 6465662.00 | 588024.69 | 78.48 | 0.70 |  |  |  |

| 0,4kV kaabli Heimtali II F-3 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus: Aj Heimtali II |  |  |  |  | Lõigu lõpp: Õhuliini mast |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 80 | 6465680.13 | 588026.06 | 78.18 | 0.70 | 81 | 6465679.98 | 588026.16 |
| 81 | 6465679.98 | 588026.16 | 78.22 | 0.70 | 82 | 6465678.54 | 588025.96 |
| 82 | 6465678.54 | 588025.96 | 77.81 | 1.00 | 83 | 6465670.23 | 588028.55 |
| 83 | 6465670.23 | 588028.55 | 77.67 | 1.10 | 84 | 6465669.34 | 588028.94 |
| 84 | 6465669.34 | 588028.94 | 77.60 | 1.10 | 85 | 6465667.38 | 588028.64 |
| 85 | 6465667.38 | 588028.64 | 77.79 | 1.00 | 86 | 6465663.26 | 588026.15 |
| 86 | 6465663.26 | 588026.15 | 78.07 | 1.00 | 87 | 6465662.00 | 588024.69 |
| 87 | 6465662.00 | 588024.69 | 78.48 | 0.70 |  |  |  |

| 0,4kV kaabli Heimtali II F-4 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus: Aj Heimtali II |  |  |  |  | Lõigu lõpp: JK-2 |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 88 | 6465680.61 | 588026.43 | 78.18 | 0.70 | 89 | 6465680.30 | 588026.67 |
| 89 | 6465680.30 | 588026.67 | 78.22 | 0.70 | 90 | 6465678.63 | 588026.77 |
| 90 | 6465678.63 | 588026.77 | 77.81 | 1.00 | 91 | 6465670.51 | 588029.31 |
| 91 | 6465670.51 | 588029.31 | 77.67 | 1.10 | 92 | 6465669.44 | 588029.76 |
| 92 | 6465669.44 | 588029.76 | 77.60 | 1.10 | 93 | 6465667.10 | 588029.40 |
| 93 | 6465667.10 | 588029.40 | 77.79 | 1.00 | 94 | 6465662.76 | 588026.79 |
| 94 | 6465662.76 | 588026.79 | 78.07 | 1.00 | 95 | 6465661.20 | 588025.71 |
| 95 | 6465661.20 | 588025.71 | 78.15 | 1.00 | 96 | 6465656.73 | 588027.59 |
| 96 | 6465656.73 | 588027.59 | 78.15 | 1.00 | 97 | 6465653.85 | 588028.17 |
| 97 | 6465653.85 | 588028.17 | 78.18 | 1.00 | 98 | 6465649.93 | 588028.58 |
| 98 | 6465649.93 | 588028.58 | 78.19 | 1.00 | 99 | 6465644.85 | 588027.32 |
| 99 | 6465644.85 | 588027.32 | 78.01 | 1.00 | 100 | 6465642.13 | 588026.99 |
| 100 | 6465642.13 | 588026.99 | 78.03 | 1.00 | 101 | 6465636.73 | 588023.81 |
| 101 | 6465636.73 | 588023.81 | 78.28 | 1.00 | 102 | 6465636.00 | 588023.99 |
| 102 | 6465636.00 | 588023.99 | 78.28 | 1.00 | 103 | 6465629.97 | 588028.73 |
| 103 | 6465629.97 | 588028.73 | 78.38 | 1.00 | 104 | 6465611.96 | 588042.11 |
| 104 | 6465611.96 | 588042.11 | 78.60 | 1.00 | 105 | 6465607.39 | 588045.49 |
| 105 | 6465607.39 | 588045.49 | 78.79 | 1.00 | 106 | 6465597.46 | 588051.98 |
| 106 | 6465597.46 | 588051.98 | 79.07 | 1.00 | 107 | 6465587.85 | 588058.20 |
| 107 | 6465587.85 | 588058.20 | 78.80 | 1.00 | 108 | 6465586.38 | 588058.18 |
| 108 | 6465586.38 | 588058.18 | 79.08 | 1.00 | 109 | 6465583.33 | 588056.78 |
| 109 | 6465583.33 | 588056.78 | 79.01 | 1.00 | 110 | 6465579.17 | 588058.13 |
| 110 | 6465579.17 | 588058.13 | 79.40 | 0.70 |  |  |  |