# MAANDUSKONTUURI  SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  | AJ HEIMTALI II KAABELLIINIDE TEOSTUSJOONIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  | HEIMTALI KÜLA PÄRSTI VALD VILJANDI MAAKOND |  |  |  |
| Objekti liitumise nr./investeeringu nr. |  |  |  |  |  | L 67230 |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi/nr. |  |  |  |  |  | HEIMTALI II |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  | EMPOWER EEE AS Viljandi Ettevõte |  |  |  |
| Geodeesia firma nimi |  |  |  |  |  | OÜ GEOPLAN EESTI |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi number |  |  |  |  |  | nr.569 MA v.a. 07.12.2005.a. |  |  |  |
| Geodeesia firma töö number |  |  |  |  |  | 07-479 |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev |  |  |  |  |  | 19.11.2007.a. |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise kuupäev |  |  |  |  |  | 21.11.2007.a. |  |  |  |
| Ehitatud maanduse trassi pikkus |  |  |  |  |  | ## 56m |  |  |  |
| Lähtepunktidekoordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  | Päri 99 X=6467777.79 Y=589603.13 H=84.90 |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joonise nimetus: |  |  | Faili nimi:AJ_5473_maandus |  |  |  |  |  | Faili formaat: *.dgn |
| Objekt | Kiht (level) |  | Värv (color) |  | Stiil (style) |  |  | Jämedus (weight) | Element |
| Maandus | 17 |  | 78 |  | 2 |  |  | 1 |  |
| Abijooned | 61 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| AJ nr.5473 maanduskontuuri koordinaatpunktid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maanduse nr. |  | x-koordinaat |  |  |  |  | y-koordinaat |  |  |
| 1 |  | 6465682.54 |  |  |  |  | 588024.29 |  |  |
| 2 |  | 6465682.89 |  |  |  |  | 588023.83 |  |  |
| Elektrood 3 |  | 6465684.59 |  |  |  |  | 588025.23 |  |  |
| 4 |  | 6465685.20 |  |  |  |  | 588026.13 |  |  |
| 5 |  | 6465694.67 |  |  |  |  | 588032.51 |  |  |
| Elektrood 6 |  | 6465701.72 |  |  |  |  | 588033.40 |  |  |
| Elektrood 7 |  | 6465681.66 |  |  |  |  | 588029.22 |  |  |
| Elektrood 8 |  | 6465677.83 |  |  |  |  | 588026.34 |  |  |
| Elektrood 9 |  | 6465681.07 |  |  |  |  | 588022.32 |  |  |
| 10 |  | 6465677.12 |  |  |  |  | 588025.93 |  |  |
| 11 |  | 6465670.08 |  |  |  |  | 588028.13 |  |  |
| 12 |  | 6465669.28 |  |  |  |  | 588028.47 |  |  |
| 13 |  | 6465667.54 |  |  |  |  | 588028.21 |  |  |
| Elektrood 14 |  | 6465663.55 |  |  |  |  | 588025.81 |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |