| Pos Nr | Nimetus | Tüüp | Arv | Ühik | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Tulekahjusignalisatsioon |  |  |  |  |
| 1 | ATS keskseade, 32tsooni, 2 kellaväljundit, 1 häire väljund, kompl toiteseadmega | Mavigard SD64+ | 1 | tk |  |
| 2 | Akumulaator kompl. akude paigalduskastiga | 12Ah; 12V | 2 | komp | *vt seletuskiri |
| 3 | Optiline suitsuandur kompl. paigaldusalusega |  | 85 | komp |  |
| 4 | Optiline suitsuandur (ripplae taga) kompl. Paigaldusalusega (väljund dioodile)+diood |  | 22 | komp |  |
| 5 | Temperatuuriandur (DM-tüüp) kompl. Paigaldusalusega, 1. klass |  | 8 | komp |  |
| 6 | Maks. Temperatuuriandur niisketesse ruumidesse kompl. Paigaldusalusega, t=90ºC, 3. klass |  | 5 | komp |  |
| 7 | Niiskuskindel alus anduritele |  | 14 | tk |  |
| 8 | Käsiteadusti kompl. paigaldusalusega |  | 17 | komp |  |
| 9 | Häirekell |  | 20 | tk |  |
| 10 | Häiresireen |  | 1 | tk |  |
| 11 | Signalisatsiooni kaabel | KLMA 2x0.8+0.8 |  | m |  |
| 12 | Kellakaabel | FP200 2x1.0 |  | m |  |
| 13 | Toitekaabel | PPJ 3x1.5 |  | m |  |
| 14 | Vaherelee | 24 VDC, 4 kontakti | 2 | kpl |  |
| 15 | Paigaldustoru või -kõri | D=20mm |  | m |  |
| 16 | Installatsioonimaterjalid |  | 1 | komp |  |
|  | # Telefoni- ja arvutivõrk |  |  |  |  |
|  | Seadmekapid ja krossid |  |  |  |  |
| 1 | Sidekross SK0.1 (olemasolev) |  | 1 | komp |  |
| 2 | Hoonejaotla/korrusejaotla BD/FD1.1 |  | 1 | komp |  |
|  | Seadmekapp 12U, 600x400, lukustatav, klaasuksega |  | 1 | komp |  |
|  | Ühenduspaneel | 24xRJ45 UTP Cat5e | 1 | komp |  |
|  | Kaablihoidja |  | 1 | komp |  |
|  | 19“ alusraam komplekteeritud 30p LSA eralduslattidega |  | 1 | komp |  |
|  | Seadmeriiul |  | 1 | komp |  |
|  | Toitepaneel | 5x230VAC | 1 | komp |  |
|  | Maanduspaneel |  | 1 | komp |  |
|  | Ühenduskaabel, 1.5m | RJ45->RJ45 | 12 | komp |  |
|  | Ühenduskaabel, 1.5m | RJ45->LSA | 12 | komp |  |
| 3 | Korrusejaotla FD1.2 |  | 2 | komp |  |
|  | Seadmekapp 8U, 600x400 |  | 1 | komp |  |
|  | Ühenduspaneel | 24xRJ45 UTP Cat5e | 1 | komp |  |
|  | Kaablihoidja |  | 1 | komp |  |
|  | 19“ alusraam komplekteeritud 30p LSA eralduslattidega |  | 1 | komp |  |
|  | Seadmeriiul |  | 1 | komp |  |
|  | Toitepaneel | 5x230VAC | 1 | komp |  |
|  | Maanduspaneel |  | 1 | komp |  |
|  | Ühenduskaabel, 1m | RJ45->RJ45 | 12 | komp |  |
|  | Ühenduskaabel, 1m | RJ45->LSA | 12 | komp |  |
|  | Pesad, kaablid, materjalid |  |  |  |  |
| 4 | Telekomm. Pesa, süvistatav | 2xRJ11/RJ45 Cat5e | 15 | tk |  |
| 5 | Telekomm. Pesa, süvistatav | 1xRJ11/RJ45 Cat5e | 5 | tk |  |
| 6 | Sidekaabel | 4x2x0.5 UTP Cat5e |  | m |  |
| 7 | Sidekaabel | MHS 10x2x0.5 |  | m |  |
| 8 | Sidekaabel | MHS 20x2x0.5 |  | m |  |
| 9 | Maandusjuhe | MK6 |  | m |  |
| 10 | Paigaldustoru või -kõri | D=20mm |  | m |  |
| 11 | Installatsioonimaterjalid |  | 1 | komp |  |
|  | # TV antennivõrk |  |  |  |  |
| 1 | Antennimast koos vajalike kinnituste, läbiviikude, tihenditega | 6m | 1 | komp |  |
| 2 | TV-antennid | ETV, Kanal2, TV3 | 1 | komp |  |
| 3 | FM-antenn | FM | 1 | komp |  |
| 4 | Antennivõimendi |  | 1 | komp |  |
| 5 | Seadmekapp antennivõimendile ja komponentidele |  | 2 | komp |  |
| 6 | Liinivõimendi |  | 1 | komp |  |
| 7 | Jagur 2-ks |  | 1 | tk |  |
| 8 | Hargmik 2-ks |  | 1 | tk |  |
| 9 | Hargmik 6-ks |  | 6 | tk |  |
| 10 | Antennipesa TV+R |  | 8 |  |  |
| 11 | Antennikaabel | RG6 |  | m |  |
| 12 | Kaabel | PPJ 3x1.5 |  | m |  |
| 13 | Maandusjuhe | MK6 |  | m |  |
| 14 | Paigaldustoru või -kõri | D=20mm |  | m |  |
| 15 | Installatsioonimaterjalid |  | 1 | komp |  |
|  | # Valvesignalisatsioon |  |  |  |  |
| 1 | Keskseade (16 tsooni), 8 gruppi |  | 1 | komp |  |
| 2 | Laiendusmoodul (16 tsooni) |  | 5 | komp |  |
| 3 | Väljundmoodul (16 väljundit) |  | 1 | komp |  |
| 4 | Klaviatuur |  | 4 | komp |  |
| 5 | Toiteseade |  | 5 | komp |  |
| 6 | Akumulaator | 7Ah; 12V | 5 | tk |  |
| 7 | Liikumisandur, 15x15m |  | 50 | tk |  |
| 8 | Uksemagnet |  | 20 | tk |  |
| 9 | Klaasiandur |  | 37 | tk |  |
| 11 | Sireen |  | 1 | komp |  |
| 12 | Signalisatsioonikaabel | 4x0.5 |  | m |  |
| 13 | Signalisatsioonikaabel | 6x0.5 |  | m |  |
| 14 | Sidekaabel | 4x2x0.5 UTP Cat5e |  | m |  |
| 15 | Toitekaabel | PPJ 3x1.5 |  | m |  |
| 16 | Paigaldustoru või -kõri | D=20mm |  | m |  |
| 17 | Installatsioonimaterjalid |  | 1 | komp |  |
|  | # Ajanäitajad |  |  |  |  |
| 1 | Juhtkell, programmeeritav, 2 releekontakti |  | 1 | komp |  |
| 2 | Kell, ühepoolne, seinale paigaldatav, valge | Ø300mm | 8 | tk |  |
| 3 | Signalisatsioonikaabel | KLMA 2x0.8+0.8 |  | tk |  |
| 4 | Toitekaabel | PPJ3x1.5 |  | m |  |
| 5 | Paigaldustoru või -kõri | D=20mm |  | m |  |
| 6 | Installatsioonimaterjalid |  | 1 | komp |  |
|  | # Helindussüsteem |  |  |  |  |
|  | Võimenduskeskus 41 |  |  |  |  |
| 1 | Mikservõimendi, 1 teadustustsooni | 100V/180W | 1 | komp |  |
| 2 | CD mängija |  | 1 | komp |  |
| 3 | Programmeeritav teadetemoodul või PC teateedastustarkvaraga |  |  | komp |  |
| 4 | Süsteemi teadustusmikrofon, 3 tsooni |  | 1 | tk |  |
| 5 | Kõlar, ripplakke süvistatav | 6W, 3W,1.5W | 8 | tk |  |
| 6 | Kõlar, pindpaigaldus | 6W, 3W,1.5W | 25 |  |  |
| 7 | Kõlar, pindpaigaldus, regulaatoriga | 6W, 3W,1.5W | 8 |  |  |
| 8 | Kaabel | KLMA 4x0.8+0,8 |  | m |  |
| 9 | Ühenduskaablid signaaliallikate ühendamiseks võimendiga |  | 2 | komp |  |
| 10 | Toitekaabel | PPJ3x1.5 |  | m |  |
| 11 | Paigaldustoru või -kõri | D=20mm |  | m |  |
| 12 | Installatsioonimaterjalid |  | 1 | komp |  |