## ValgustidKOOND
VALGUSTITE SPETSIFIKATSIOON | VALGUSTITE SPETSIFIKATSIOON
Pos. | SKEEM | NIMETUS | W | MARK | Arv | Arv | Arv | Arv | Arv
[5 empty] | 0K | 1K | 2K | 3K | Kokku
1 |  | Lühter |  | Erilahendus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
lahendatakse
sisiekujundusprojektiga
2 |  | Lühter |  | Erilahendus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
lahendatakse
sisiekujundusprojektiga
3 |  | Seinavalgusti |  | Erilahendus | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
lahendatakse
sisiekujundusprojektiga
4 |  | Rippvalgusti | MAX | Luceplan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  | 300 | Trama 14 p Ø 64 cm
(või analoog)
4A |  | Rippvalgusti | MAX | Luceplan | 0 | 5 | 5 | 0 | 10
|  |  | 300 | Trama 14pi
Ø 50 cm
5 |  | Rippvalgusti | TC-TEL | RZB | 0 | 19 | 5 | 0 | 24
|  |  | 32W | art. 311055.812
5A |  | Rippvalgusti | TC-T | RZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 26W | art. 311052.832
6 |  | Plafoonvalgusti | T16-R | RZB | 0 | 8 | 5 | 6 | 19
|  | laes | 55W | art. 211076.002
Ø 50 cm
6A |  | Plafoonvalgusti | TC-D | RZB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
|  | laes | 26W | art.211062.952
Ø 37 cm
7 |  | Plafoonvalgusti | 2x9 | ENSTO | 7 | 7 | 3 | 0 | 17
|  | laes/seinal |  | AVR.1
(või analoog)
8 |  | Peeglivalgusti | 15 | Glamox | 2 | 4 | 2 | 0 | 8
|  | seinal |  | Sala 115
(või analoog)
8A |  | Peeglivalgusti | 15 | Glamox | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | seinal |  | Sala 115BS
(pistikupesaga)
9 |  | Süvistatud | 18 | Glamox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ripplaevalgusti |  | GCN 14
10 |  | Seinavalgusti |  | Täpsustatakse | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
sisekujunduse
projektis
11 |  | Seinavalgusti | 100 | Zero- Coppa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
1148324
12 |  | Seinavalgusti | 75 | Ivela- FLEX | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
seinakinnitus
Must
13 |  | Maalivalgusti seinal | 2x20 | Egoluce | 0 | 9 | 3 | 0 | 12
IKON 4156.22
(Või analoog)
14 |  | Luminofoorvalgusti | 1x58 | Lamp | 0 | 14 | 1 | 0 | 15
Oval
Art.52.41.11.0
15 |  | Luminofoorvalgusti | 1x36 | Lamp | 0 | 48 | 30 | 0 | 78
Oval
Art.52.41.10.0
|  | Tühi profiil | ( - ) | Lamp- Oval | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
|  | L = 45cm |  | 52.05.00.0
52.05.10.0
|  | Tühi profiil | ( - ) | Lamp- Oval | 0 | 14 | 20 | 0 | 34
|  | L = 35cm |  | 52.05.00.0
52.05.10.0
|  | Otsakaas | ( - ) | Lamp- Oval | 0 | 48 | 22 | 0 | 70
52.06.40.0
|  | Ühendusklambrid | ( - ) | Lamp- Oval | 0 | 60 | 40 | 0 | 100
|  | (2tk komplektis) |  | 52.06.01.0
|  | Trossriputi | ( - ) | Lamp- Oval | 0 | 62 | 29 | 0 | 91
96.07.52.0
|  | Trossriputi koos | ( - ) | Lamp- Oval | 0 | 24 | 11 | 0 | 35
|  | ühenduskaabliga |  | 96.07.59.0
17 |  | Luminofoorvalgusti | 1x58 | Lamp | 0 | 12 | 8 | 0 | 20
|  | Tahvlivalgustina |  | Lamptube 80
seinakonsoolidel
18 |  | Luminofoorvalgusti | 1x36 | Lamp | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
|  | Trossriputitrel |  | Lamptube 80
|  | Tühi profiil | ( - ) | Lamp- Lamptube 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  | L= 100cm |  | 51.05.00.0
51.05.10.0
|  | Nurgaühendus | ( - ) | Lamp- Lamptube 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  | (täisnurkne) |  | 51.05.20.0
|  | Otsakaas | ( - ) | Lamp- Lamptube 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51.06.40.0
|  | Ühendusklambrid | ( - ) | Lamp- Lamptube 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
|  | (2tk komplektis) |  | 96.06.01.0
|  | Trossriputi | ( - ) | Lamp- Lamptube 80 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11
96.07.52.0
|  | Trossriputi koos | ( - ) | Lamp- Lamptube 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | ühenduskaabliga |  | 96.07.59.0
|  | Seinakonsool | ( - ) | Lamp | 2 | 12 | 8 | 0 | 22
|  | tahvlivalgustitele |  | Lamptube 80
|  | (otsmine) |  | 51.04.77.0
|  | Seinakonsool |  | Lamp | 1 | 6 | 4 | 0 | 11
|  | tahvlivalgustitele |  | Lamptube 80
|  | (keskmine) |  | 51.07.41.0
19 |  | Luminofoorvalgusti | 2x58W | Glamox | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
GPV-2
20 |  | Luminofoorvalgusti | 2x36W | Glamox | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
GPV-2
21 |  | Luminofoorvalgusti | 1x36W | Glamox | 0 | 4 | 4 | 0 | 8
GPV-2
22 |  | Luminofoorvalgusti | 1x58W | Glamox | 4 | 0 | 6 | 4 | 14
GPV-2
V Ä L I S V A L G U S T I D
V1 |  | Välisvalgusti |  | ARES | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
Maxi Ada Double lamp
170100.4
V2 |  | Välisvalgusti | 2X9 | Glamox Alfa | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
30-22
V2A |  | Välisvalgusti | 2X9 | Glamox | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
30-20
V3 |  | Välisvalgusti | 70W | BEGA | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
ART7449
T U R V A V A L G U S T I D
A1 |  | Turvavalgusti | 2x8 | Daisalux | 2 | 21 | 6 | 2 | 31
|  | (väljapääsu sildiga) |  | Argos C3
Seinakinnitus
A2 |  | Turvavalgusti | 2x8 | Daisalux | 0 | 1 | 0 | 2 | 3
|  | (väljapääsu sildiga) |  | Argos DC3
Kahepoolne laes
A3 |  | Kleebis isehelenduv |  |  |  |  | 2 |  | 2
T |  | Turvaseade, 1h -58W | -58W |  | 3 | 13 | 7 | 3 | 26
MÄRKUSED:
1. Valgustite valikut täpsustatakse sisekujundusprojektiga