## KG staadion
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
Kuressaare Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise ehitusprojekt
Klotoid OÜ töö nr 611118
8-01 STAADIONI KULULOENDID
VASTAVALT MAANTEEAMETI TEHNILISTELE TÖÖKIRJELDUSTELE
KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
10201 | Proovivõtt ja katsetamine |  | kogusumma | 1 |  | 0
10202 | Load, kindlustused (Raieluba) |  | kogusumma | 1 |  | 0
10203 | Infotahvlid |  | kogusumma | 1 |  | 0
10204 | Tööpiirkonna korrashoid |  | kogusumma | 1 |  | 0
10206 | Tööohutus |  | kogusumma | 1 |  | 0
10207 | Keskkonnanõuded |  | kogusumma | 1 |  | 0
10208 | Kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaan |  | kogusumma | 1 |  | 0
10210 | Ajutised tööd sh töövõtja objektikontor |  | kogusumma | 1 |  | 0
10211 | Tööde mõõdistamine ja märkimistööd |  | kogusumma | 1 |  | 0
10212 | Konsultatsioonid projekteerijaga |  | kogusumma | 1 |  | 0
10215 | Muud tööd |  | kogusumma | 1 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
20208 | Üksikpuude langetamine koos kändude juurimisega (freesimisega) |  | tk | 5
20212 | Staadioni maa-ala puhastamine koos piirdeaedade alaga (väljaarvatud liivaväljak) |  | m2 | 25430
20314-1 | Olemasolevate katendite lammutamine - asfaltkatend |  | m2 | 3880
20314-2 | Olemasolevate katendite lammutamine - betoonkivid 20 m2, betoonplaadid 22 m2 |  | m2 | 42
20318-1 | Olemasolevate konstruktsioonide eemaldamine (liivakastid - liiv ca 27 m3, kasti ääred 41 m) |  | m3 | 27
20318-2 | Konstruktsioonide lammutamine - betoonkonstruktsioonid 40 + 10 + 70 m2 |  | m2 | 120
20321 | Võrkaia lammutamine koos võrgupostide ja vundamendiga (betoon ca 1 m3) |  | m | 22
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
30101 | Kasvupinnase eemaldamine: 4360 m2, ca 0,2 m |  | m3 | 654
30103 | Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine proj. tartaankatendi ja asfaltkatendi alt (olemasolevad katendid, pinnased: 5950 m2, ca 0,6 m) |  | m3 | 3570
30604 | Katendite aluspinna planeerimine ja tihendamine |  | m2 | 11750
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 4: KATEND
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
Murukate jalgpalliväljakule naturaalsest sportmurust (ettekasvatatud siirdmurust) murukamara paksusega 30 mm:
40508-1 | Kruusliivast drenaažkihi ehitus keskm. 15 cm paksuselt |  | m² | 1220
40509 | Vahe- ehk kandva kihi ehitus (liivalus fr. 0,06…3,0 mm) keskm. 10 cm paksuselt |  | m² | 1220
41105-1 | Tihendatud kasvukihi ehitus (mullast, liivast ja turbast kasvusubstraat) keskm. 25 cm paksuselt koos transpordiga |  | m² | 1220
41105-2 | Kasvumulla tasanduskihi paigaldamine keskm. 32 cm paksuselt |  | m² | 2850
90202 | Naturaalse sportmuru (ettekasvatatud siirdmuruna, murukamara paksus 30 mm) rajamine koos transpordiga |  | m² | 3990
70201-1 | Jalgpalliväljaku markeeringud valgete joontega |  | m | 605
Staadioni (jooksuradade) tartaankate:
40504-1 | Täitekiht muldematerjaliks sobivast materjalist (k >= 0,5m/ööp) |  | m² | 3790
40508-2 | Kruusliivast drenaažkihi ehitus keskm. 20 cm paksuselt (k >= 1m/ööp) |  | m² | 3790
40502-1 | Paekivikillustikust fr. 16…32 mm aluskihi ehitus keskm. 20 cm paksuselt |  | m² | 3790
43006 | Dreenivast asfaltbetoonist PA 12 (endise nimega DAB 12) kihi ehitus 6,5 cm paksuselt |  | m² | 3790
44000 | Rajakatte tartaankihi ehitus (koosneb järgmistest kihtidest: alumine elastsuskiht ja ülemine polüuretaanist kaitsekiht) |  | m² | 3790
70201-2 | Staadioni markeeringud valgete joontega |  | m | 2176
Kuulitõukesektori graniitkillustikust fr. 1…8 mm kate:
40508-3 | Kruusliivast kihi ehitus keskm. 10 cm paksuselt |  | m² | 125
40502-2 | Paekivikillustikust fr. 8…12 mm aluskihi ehitus keskm. 10 cm paksuselt |  | m² | 125
30701 | Geotekstiili (II klass) paigaldamine |  | m² | 125
40507 | Graniitsõelmetest fr. 0…4 mm kihi ehitus keskm. 10 cm paksuselt |  | m² | 125
Heiteringide ja tõukeringi betoonist C30/37 kate paksusega 15 cm:
40508-4 | Kruusliivast drenaažkihi ehitus keskm. 20 cm paksuselt (k >= 1m/ööp) |  | m² | 25
40502-3 | Paekivikillustikust fr. 16…32 mm aluskihi ehitus keskm. 13 cm paksuselt |  | m² | 25
45006 | Raudbetoonist (tugevusklass C30/37, 8-AIII sammuga 200x200 mm) tõukeringi valamine koos materjali transpordiga, h = 15 cm |  | m² | 25
Juurdepääsu- ja teenindusteede ala asfaltbetoonkate (AC 12 SURF paksusega 6 cm):
40504-2 | Täitekiht muldematerjaliks sobivast materjalist (k >= 0,5m/ööp) |  | m² | 1910
40508-5 | Kruusliivast drenaažkihi ehitus keskm. 20 cm paksuselt (k >= 1m/ööp) |  | m² | 1910
40501-1 | Killustikalus (fraktsioneeritud killustik fr. 32/63 mm, kiilumiskiht fr.12/16, kulunorm 25 kg/m2 ja fr. 8/12, kulunorm 15 kg/m2) |  | m² | 1910
43002 | Tihedast asfaltbetoonist (AC 12 SURF) kattekihi paigaldamine keskm. 6 cm paksuselt |  | m² | 1910
Betoonist 8 cm paksustest tänavakattekividest teekate:
40504-3 | Täitekiht muldematerjaliks sobivast materjalist (k >= 0,5m/ööp) |  | m² | 30
40508-6 | Kruusliivast drenaažkihi ehitus keskm. 20 cm paksuselt (k >= 1m/ööp) |  | m² | 30
40501-2 | Killustikalus (fraktsioneeritud killustik fr. 32/63 mm, kiilumiskiht fr.12/16, kulunorm 25 kg/m2 ja fr. 8/12, kulunorm 15 kg/m2) |  | m² | 30
40507 | Savivabadest kruusasõelmetest tasanduskihi ehitus keskm. 4 cm paksuselt |  | m² | 30
45004 | Betoonist 8 cm paksustest tänavakattekividest(hall "Cartano") teekatte paigaldamine |  | m² | 30
ÄÄREKIVI
44501 | Betoonist äärekivi 1000x200x80 mm paigaldamine betoonalusel |  | m2 | 1335
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 6: KONSTRUKTSIOONID
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
JOOKSURAJA TUGIMÜÜR
60402 | Raudbetoon tugimüür (ristlõige 0,2625) 32 jm koos armatuuriga |  | m3 | 8.4
60600 | Tugimüüri pallipüüdevõrk koos torupiirde, võrgupostide ja postivundamendiga (9tk, a' = 0,50 m3, kokku 4,52 m3 betooni C30/37) |  | m | 32
PIIRDEAIAD JA SISSEPÄÄSUVÄRAVAD
60601-1 | Keevispaneelaed kõrgusega 1,5 m staadioni ümber koos aiapostide ja vundamendiga |  | m | 470
60601-2 | Keevispaneelaed kõrgusega 3,0 m staadioni ümber koos aiapostide ja vundamendiga |  | m | 295
60601-3 | Transpordivärav laiusega 4,0 m ja kõrgusega 3,0 m koos vundamendiga |  | tk | 2
60601-4 | Jalgvärav laiusega 1,0 m ja kõrgusega 2,1 m koos vundamendiga |  | tk | 2
60601-5 | Jalgvärav laiusega 1,0 m ja kõrgusega 1,5 m koos vundamendiga |  | tk | 2
SPORDIINVENTAR
| Kaugushüppekast |  | kompl | 2
| Kaugus- ja kolmikhüppe äratõukepakud |  | tk | 6
| Teivashüppekomplekt (teibad, teibakast, latt koos kinnitustega, maandumismatt) |  | kompl | 1
| Kettaheitevõrk |  | kompl | 2
| Jalgpalliväravad |  | tk | 2
| Jalgpalli nurgalipud koos hülssidega |  | tk | 4
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
80133 | Kontrollitoimingud |  | objekt | 1
80215 | Sidekanalisatsiooni kontrollitoimingud |  | objekt | 1
80308 | Staadioni valgustuse kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse/torudesse koos taastamisega vastavalt käesoleva projekti TE-osale | AXPK 4G16, L=187, roheline kaablikaitsetoru 450N (B-klass) Ø50mm L=183, Vakköis Cu25 L=187m, hoiatuslint ettevaatust EL MP kaabel L=180m | m | 165
80311 | 0.4 kv elektrikaabli otsmuhv PVC-kaablile |  | tk | 12
80312 | Staadioni valgustuse juhtimiskilbi SJK montaaž koos seadmetega | Kilp koostada vastavalt joonisele LEHT EL 4-04 | tk | 1
80316 | Staadioni valgustuse metallmasti (h =15m), jalandi ja prožektorite montaaž | Astmeline tsingitud 1.5m T-konsooliga valgustusmast (H15T015) komplektis vundamendi (RBJ 7C), piksevarda komplekt vastavalt joonisele LEHT EL 4-05, ühendusklemmide (KE 10.1), 1*6AC 2tk, paigalduskaabel NYY 5*2.5, L=35m, paigalduskaabli jätk (Fast connector IP 3 poles LKITA00000000003), LED prožektor TRILUX GmbH & Co. KG - LnFit 70-AM11L/58500-740 1G1L ETDD kogus 2tk komplektis kõigi vajalike ühendus ja paigaldustarvikuterga. | komplekt | 6
80325 | Mahamärkimine ja teostusmõõdistus(elekter, valgustus, sidekanalisatsioon) |  | m | 232
1 | Veetoru staadionihoone tehnoruumi asukohast veekastmiskaevudeni. Paigaldus. | De50 PE SDR11. | m | 106
2 | Veevõtukaevud siibrite jm. PEH. Vt. seletuskirja. Paigaldus. |  | kompl | 2
3 | Drenaažitorustiku (läbimõõt 110 mm) paigaldamine ja ühendamine olemasoleva drenaažisüsteemiga. Paigaldus. |  | m | 20
4 | Drenaažitorustiku (läbimõõt 160 mm) paigaldamine ja ühendamine olemasoleva drenaažisüsteemiga. Paigaldus. |  | m | 385
5 | POLAR plastik drenaažikaev (sisem. läbimõõt 315/400 mm, malmist umbkaanega, 20 cm sügavuse setteruumiga) paigaldamine ja ühendamine olemasoleva dreaazitorustikuga. Rajamissügavus maapinnast väljavoolutoru põhjani ~0,90m. Paigaldus. |  | kompl | 8
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
93001 | Ümbruskonnaga sobivate prügikastide paigaldamine |  | tk | 3
90202 | Haljastuse taastamine (kasvumuld (15 cm) ja ettekasvatatud siirdmuru, murukamara paksus 30 mm) rajamine koos transpordiga |  | m² | 2080
90301 | Üle 2,5 m kõrguste lehtpuude kasvualuse rajamine, istutamine toestamine (poopuu, h = 4 m, diam. 8 cm) |  | tk | 10
90701 | Olemasoleva sireliheki ümberistutamine |  | kompl | 1
93001 | Jalgpalli- ja heiteväljaku alla jäävate olemasolevate ja projekteeritud kaevuluukide katmine "murumütsidega" |  | tk | 6
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE
KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 6: KONSTRUKTSIOONID |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD |  |  |  |  | 0
0
|  | KANTUD KOGU SUMMASSE |  |  | 0
|  | käibemaks 20% |  |  | 0
|  | KOKKU käibemaksuga 20% |  |  | 0

## Leht1
7,81 | 7,81
27,83 | 27,83
12,51 | 12,51
36,79 | 36,79
30,75 | 30,75
19,8 | 19,8
22,68 | 22,68
63,52 | 63,52
22,15 | 22,15
0