# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus |  |  |  | Holstre tee 8 kapptelefonijaama elektrivarustuse teostus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Holstre küla Viljandi vald Viljandimaa |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  | LL1013 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | Mustla 35/15 |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | Pirmastu |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | Kadajase |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | F3 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Empower AS |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | E14154 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | Oktoober 2014 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | L=55.83 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | PVC75 L=55.83 |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku |  |  |  | L=55.83 |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |
| Kaabl nr. 44151 algus |  | Kaabl nr. 44151 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 1 | Mast 10 | 15 | 43565JK |  | 55.83 | AXPK4G50 |

| ## Lähtepunktidekoordinaadid: L-EST koordinaatsüsteemis: PPHolstre99 X=6462805.578 Y=602128.63 H=92.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi: E14154 |  |  |  | ## Faili formaat: dwg |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| KP ehitatud |  | kpohuliin |  |  | Punane |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| KP tarbija |  | kpohuliin |  |  | Oranz |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| KP olemasolev |  | kpohuliin |  |  | Roheline |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| KP demonteeritud |  | kpohuliin |  |  | Sinine |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| MP ehitatud |  | mpkaabel |  |  | Punane |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| MP tarbija |  | mpkaabel |  |  | Oranz |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| MP olemasolev |  | mpkaabel |  |  | Roheline |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| MP demonteeritud |  | mpkaabel |  |  | Sinine |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Muu info |  | Abijoonis |  |  | Erinev |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Siumised |  | Sidumisjooned |  |  | Valge |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Kinnistupiirid |  | Piir |  |  | Pruun |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Võrgurist |  | Võrk |  |  | Valge |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Ilmakaared |  | Vormistus |  |  | Valge |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Kaabli nr. 44151 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6461064,414 | 599128,173 |  | 91.33 |  | 0.7 |  | 2 |  | 6461064,700 |  |  | 599128,660 |
| 2 | 6461064,700 | 599128,660 |  | 91.43 |  | 0.7 |  | 3 |  | 6461066,609 |  |  | 599129,665 |
| 3 | 6461066,609 | 599129,665 |  | 91.44 |  | 0.7 |  | 4 |  | 6461075,095 |  |  | 599132,413 |
| 4 | 6461075,095 | 599132,413 |  | 91.43 |  | 0.7 |  | 5 |  | 6461085,748 |  |  | 599136,047 |
| 5 | 6461085,748 | 599136,047 |  | 91.31 |  | 0.7 |  | 6 |  | 6461091,020 |  |  | 599139,034 |
| 6 | 6461091,020 | 599139,034 |  | 91.26 |  | 0.7 |  | 7 |  | 6461091,715 |  |  | 599140,271 |
| 7 | 6461091,715 | 599140,271 |  | 89.83 |  | 0.7 |  | 8 |  | 6461091,978 |  |  | 599141,625 |
| 8 | 6461091,978 | 599141,625 |  | 89.64 |  | 0.7 |  | 9 |  | 6461092,055 |  |  | 599146,060 |
| 9 | 6461092,055 | 599146,060 |  | 91.15 |  | 0.7 |  | 10 |  | 6461091,235 |  |  | 599150,168 |
| 10 | 6461091,235 | 599150,168 |  | 91.29 |  | 0.7 |  | 11 |  | 6461089,775 |  |  | 599155,190 |
| 11 | 6461089,775 | 599155,190 |  | 91.38 |  | 0.7 |  | 12 |  | 6461089,088 |  |  | 599156,067 |
| 12 | 6461089,088 | 599156,067 |  | 91.43 |  | 0.7 |  | 13 |  | 6461086,462 |  |  | 599156,945 |
| 13 | 6461086,462 | 599156,945 |  | 91.47 |  | 0.7 |  | 14 |  | 6461084,006 |  |  | 599158,134 |
| 14 | 6461084,006 | 599158,134 |  | 91.53 |  | 0.7 |  | 15 |  | 6461080,401 |  |  | 599157,970 |
| 15 | 6461080,401 | 599157,970 |  | 91.58 |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |

Märkused: