# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus |  |  |  | Gagarini ja Orava alajaama elektrivarustuse teostus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Saarepeedi ja Pärsti vald Viljandi maakond |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  | I07014 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | Viljandi |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | Sürgavere |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | Gagarini AJ, Orava AJ |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | F-1, F-2 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Eesti Energia Võrguehitus AS |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | VT46-11 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | 21.06.2011 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | 3283,37 |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | 295,19 |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |
| Kaabl nr. L04150201 algus |  | Kaabl nr. L04150201 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 1 | Gagarini AJ | 153 | Orava AJ |  | 1370,40 | AXLJ-TT3*120/35 |
| Kaabl nr. L04150202 algus |  | Kaabl nr. L04150202 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 154 | Orava AJ | 359 | Mast 132 |  | 1912,97 | AXLJ-TT3*120/35 |
| Kaabl nr. L04040204 algus |  | Kaabl nr. L04040204 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 360 | Orava AJ | 375 | Mast 1 |  | 75,18 | AXPK4G120 |
| Kaabl nr. L04040205 algus |  | Kaabl nr. L04040205 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 376 | Orava AJ | 402 | 1JK+1LK |  | 215,25 | AXPK4G120 |
| Kaabl nr. L02040734 algus |  | Kaabl nr. L02040734 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 403 | Gagarini AJ | 405 |  |  | 4,76 | AXPK4G240 |

| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi: |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Dimensioonid |  | Dim |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel (plot) |  | Mpkaabel |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Madalpingekaabel (joonis) |  | Mpkaabel_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud (plot) |  | Torud_ma |  |  | Magneta |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud(joonis) |  | Torud_ma_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Multiline |  |
| Olemasolev õhuliin |  | Õhuliin_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Olemasolevad postid |  | Postid_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Block |  |
| Kõrgused |  | Kp_pohi |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Postide numbrid |  | Posti_nr |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Kaabli nr. L04150201 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6481128,567 | 592983,622 |  | 101.84 |  | 1 |  | 2 |  | 6481129,762 |  |  | 592983,652 |
| 2 | 6481129,762 | 592983,652 |  | 101.78 |  | 1 |  | 3 |  | 6481130,188 |  |  | 592979,174 |
| 3 | 6481130,188 | 592979,174 |  | 101.64 |  | 1 |  | 4 |  | 6481130,074 |  |  | 592972,290 |
| 4 | 6481130,074 | 592972,290 |  | 101.32 |  | 1 |  | 5 |  | 6481129,445 |  |  | 592963,445 |
| 5 | 6481129,445 | 592963,445 |  | 101.51 |  | 1 |  | 6 |  | 6481127,901 |  |  | 592953,677 |
| 6 | 6481127,901 | 592953,677 |  | 101.15 |  | 1 |  | 7 |  | 6481127,821 |  |  | 592950,065 |
| 7 | 6481127,821 | 592950,065 |  | 101.11 |  | 1 |  | 8 |  | 6481129,221 |  |  | 592939,565 |
| 8 | 6481129,221 | 592939,565 |  | 100.82 |  | 1 |  | 9 |  | 6481129,718 |  |  | 592932,168 |
| 9 | 6481129,718 | 592932,168 |  | 100.17 |  | 1 |  | 10 |  | 6481130,332 |  |  | 592922,398 |
| 10 | 6481130,332 | 592922,398 |  | 99.93 |  | 1 |  | 11 |  | 6481131,356 |  |  | 592912,308 |
| 11 | 6481131,356 | 592912,308 |  | 99.82 |  | 1 |  | 12 |  | 6481130,558 |  |  | 592906,107 |
| 12 | 6481130,558 | 592906,107 |  | 99.62 |  | 1 |  | 13 |  | 6481128,853 |  |  | 592896,565 |
| 13 | 6481128,853 | 592896,565 |  | 99.2 |  | 1 |  | 14 |  | 6481129,038 |  |  | 592893,300 |
| 14 | 6481129,038 | 592893,300 |  | 98.99 |  | 1 |  | 15 |  | 6481131,108 |  |  | 592888,632 |
| 15 | 6481131,108 | 592888,632 |  | 98.93 |  | 1 |  | 16 |  | 6481131,904 |  |  | 592877,943 |
| 16 | 6481131,904 | 592877,943 |  | 97.7 |  | 1 |  | 17 |  | 6481132,730 |  |  | 592867,068 |
| 17 | 6481132,730 | 592867,068 |  | 97.93 |  | 1 |  | 18 |  | 6481133,706 |  |  | 592860,794 |
| 18 | 6481133,706 | 592860,794 |  | 97.62 |  | 1 |  | 19 |  | 6481136,821 |  |  | 592856,986 |
| 19 | 6481136,821 | 592856,986 |  | 99.48 |  | 1 |  | 20 |  | 6481138,390 |  |  | 592850,973 |
| 20 | 6481138,390 | 592850,973 |  | 100.27 |  | 1 |  | 21 |  | 6481139,275 |  |  | 592839,373 |
| 21 | 6481139,275 | 592839,373 |  | 100.38 |  | 1 |  | 22 |  | 6481140,438 |  |  | 592828,616 |
| 22 | 6481140,438 | 592828,616 |  | 100.71 |  | 1 |  | 23 |  | 6481141,181 |  |  | 592818,152 |
| 23 | 6481141,181 | 592818,152 |  | 100.78 |  | 1 |  | 24 |  | 6481142,203 |  |  | 592807,706 |
| 24 | 6481142,203 | 592807,706 |  | 100.99 |  | 1 |  | 25 |  | 6481142,869 |  |  | 592798,199 |
| 25 | 6481142,869 | 592798,199 |  | 101.17 |  | 1 |  | 26 |  | 6481143,953 |  |  | 592787,345 |
| 26 | 6481143,953 | 592787,345 |  | 101.26 |  | 1 |  | 27 |  | 6481145,258 |  |  | 592776,404 |
| 27 | 6481145,258 | 592776,404 |  | 101.35 |  | 1 |  | 28 |  | 6481147,064 |  |  | 592765,374 |
| 28 | 6481147,064 | 592765,374 |  | 101.3 |  | 1 |  | 29 |  | 6481148,909 |  |  | 592754,255 |
| 29 | 6481148,909 | 592754,255 |  | 101.01 |  | 1 |  | 30 |  | 6481150,267 |  |  | 592743,839 |
| 30 | 6481150,267 | 592743,839 |  | 100.51 |  | 1 |  | 31 |  | 6481151,658 |  |  | 592733,528 |
| 31 | 6481151,658 | 592733,528 |  | 99.66 |  | 1 |  | 32 |  | 6481151,637 |  |  | 592723,759 |
| 32 | 6481151,637 | 592723,759 |  | 98.32 |  | 1 |  | 33 |  | 6481151,826 |  |  | 592719,884 |
| 33 | 6481151,826 | 592719,884 |  | 98.39 |  | 1 |  | 34 |  | 6481152,973 |  |  | 592715,585 |
| 34 | 6481152,973 | 592715,585 |  | 98.57 |  | 1 |  | 35 |  | 6481153,716 |  |  | 592709,745 |
| 35 | 6481153,716 | 592709,745 |  | 98.23 |  | 1 |  | 36 |  | 6481155,746 |  |  | 592705,585 |
| 36 | 6481155,746 | 592705,585 |  | 98.28 |  | 1 |  | 37 |  | 6481159,114 |  |  | 592701,336 |
| 37 | 6481159,114 | 592701,336 |  | 99.19 |  | 1 |  | 38 |  | 6481162,084 |  |  | 592696,943 |
| 38 | 6481162,084 | 592696,943 |  | 99.64 |  | 1 |  | 39 |  | 6481163,716 |  |  | 592692,110 |
| 39 | 6481163,716 | 592692,110 |  | 99.94 |  | 1 |  | 40 |  | 6481166,043 |  |  | 592681,716 |
| 40 | 6481166,043 | 592681,716 |  | 100.2 |  | 1 |  | 41 |  | 6481168,129 |  |  | 592670,849 |
| 41 | 6481168,129 | 592670,849 |  | 100.74 |  | 1 |  | 42 |  | 6481170,707 |  |  | 592646,442 |
| 42 | 6481170,707 | 592646,442 |  | 101.27 |  | 1 |  | 43 |  | 6481169,487 |  |  | 592644,351 |
| 43 | 6481169,487 | 592644,351 |  | 101.49 |  | 1 |  | 44 |  | 6481169,263 |  |  | 592636,317 |
| 44 | 6481169,263 | 592636,317 |  | 101.32 |  | 1 |  | 45 |  | 6481169,171 |  |  | 592625,737 |
| 45 | 6481169,171 | 592625,737 |  | 101.43 |  | 1 |  | 46 |  | 6481168,193 |  |  | 592623,094 |
| 46 | 6481168,193 | 592623,094 |  | 101.42 |  | 1 |  | 47 |  | 6481167,725 |  |  | 592620,081 |
| 47 | 6481167,725 | 592620,081 |  | 101.53 |  | 1 |  | 48 |  | 6481168,451 |  |  | 592610,796 |
| 48 | 6481168,451 | 592610,796 |  | 101.69 |  | 1 |  | 49 |  | 6481169,102 |  |  | 592601,498 |
| 49 | 6481169,102 | 592601,498 |  | 100.38 |  | 1 |  | 50 |  | 6481169,486 |  |  | 592591,578 |
| 50 | 6481169,486 | 592591,578 |  | 101.46 |  | 1 |  | 51 |  | 6481171,188 |  |  | 592581,625 |
| 51 | 6481171,188 | 592581,625 |  | 101.2 |  | 1 |  | 52 |  | 6481173,048 |  |  | 592571,624 |
| 52 | 6481173,048 | 592571,624 |  | 101.28 |  | 1 |  | 53 |  | 6481174,920 |  |  | 592561,625 |
| 53 | 6481174,920 | 592561,625 |  | 101.26 |  | 1 |  | 54 |  | 6481177,506 |  |  | 592550,558 |
| 54 | 6481177,506 | 592550,558 |  | 101.3 |  | 1 |  | 55 |  | 6481179,616 |  |  | 592540,279 |
| 55 | 6481179,616 | 592540,279 |  | 101.4 |  | 1 |  | 56 |  | 6481181,613 |  |  | 592529,081 |
| 56 | 6481181,613 | 592529,081 |  | 101.5 |  | 1 |  | 57 |  | 6481183,470 |  |  | 592519,906 |
| 57 | 6481183,470 | 592519,906 |  | 101.61 |  | 1 |  | 58 |  | 6481185,727 |  |  | 592509,508 |
| 58 | 6481185,727 | 592509,508 |  | 101.69 |  | 1 |  | 59 |  | 6481188,081 |  |  | 592499,015 |
| 59 | 6481188,081 | 592499,015 |  | 101.81 |  | 1 |  | 60 |  | 6481190,201 |  |  | 592488,287 |
| 60 | 6481190,201 | 592488,287 |  | 101.9 |  | 1 |  | 61 |  | 6481191,892 |  |  | 592476,847 |
| 61 | 6481191,892 | 592476,847 |  | 102.03 |  | 1 |  | 62 |  | 6481193,614 |  |  | 592465,579 |
| 62 | 6481193,614 | 592465,579 |  | 102.14 |  | 1 |  | 63 |  | 6481195,588 |  |  | 592455,784 |
| 63 | 6481195,588 | 592455,784 |  | 102.2 |  | 1 |  | 64 |  | 6481198,328 |  |  | 592444,430 |
| 64 | 6481198,328 | 592444,430 |  | 102.3 |  | 1 |  | 65 |  | 6481201,030 |  |  | 592434,567 |
| 65 | 6481201,030 | 592434,567 |  | 102.26 |  | 1 |  | 66 |  | 6481204,104 |  |  | 592425,990 |
| 66 | 6481204,104 | 592425,990 |  | 102.2 |  | 1 |  | 67 |  | 6481208,027 |  |  | 592416,407 |
| 67 | 6481208,027 | 592416,407 |  | 102.18 |  | 1 |  | 68 |  | 6481212,074 |  |  | 592406,764 |
| 68 | 6481212,074 | 592406,764 |  | 102.17 |  | 1 |  | 69 |  | 6481216,702 |  |  | 592397,034 |
| 69 | 6481216,702 | 592397,034 |  | 102.28 |  | 1 |  | 70 |  | 6481221,316 |  |  | 592389,195 |
| 70 | 6481221,316 | 592389,195 |  | 102.85 |  | 1 |  | 71 |  | 6481224,061 |  |  | 592385,086 |
| 71 | 6481224,061 | 592385,086 |  | 102.51 |  | 1 |  | 72 |  | 6481227,634 |  |  | 592382,405 |
| 72 | 6481227,634 | 592382,405 |  | 102.02 |  | 1 |  | 73 |  | 6481236,527 |  |  | 592376,674 |
| 73 | 6481236,527 | 592376,674 |  | 102.15 |  | 1 |  | 74 |  | 6481245,734 |  |  | 592370,632 |
| 74 | 6481245,734 | 592370,632 |  | 102.24 |  | 1 |  | 75 |  | 6481255,453 |  |  | 592365,574 |
| 75 | 6481255,453 | 592365,574 |  | 102.33 |  | 1 |  | 76 |  | 6481264,674 |  |  | 592360,912 |
| 76 | 6481264,674 | 592360,912 |  | 102.16 |  | 1 |  | 77 |  | 6481274,413 |  |  | 592356,107 |
| 77 | 6481274,413 | 592356,107 |  | 102.2 |  | 1 |  | 78 |  | 6481283,805 |  |  | 592351,309 |
| 78 | 6481283,805 | 592351,309 |  | 102.27 |  | 1 |  | 79 |  | 6481293,350 |  |  | 592346,195 |
| 79 | 6481293,350 | 592346,195 |  | 102.47 |  | 1 |  | 80 |  | 6481302,353 |  |  | 592340,237 |
| 80 | 6481302,353 | 592340,237 |  | 102.55 |  | 1 |  | 81 |  | 6481311,019 |  |  | 592334,290 |
| 81 | 6481311,019 | 592334,290 |  | 102.68 |  | 1 |  | 82 |  | 6481319,637 |  |  | 592327,835 |
| 82 | 6481319,637 | 592327,835 |  | 102.86 |  | 1 |  | 83 |  | 6481327,439 |  |  | 592320,936 |
| 83 | 6481327,439 | 592320,936 |  | 102.86 |  | 1 |  | 84 |  | 6481336,387 |  |  | 592314,070 |
| 84 | 6481336,387 | 592314,070 |  | 102.95 |  | 1 |  | 85 |  | 6481344,766 |  |  | 592307,183 |
| 85 | 6481344,766 | 592307,183 |  | 102.94 |  | 1 |  | 86 |  | 6481352,815 |  |  | 592300,388 |
| 86 | 6481352,815 | 592300,388 |  | 103.06 |  | 1 |  | 87 |  | 6481361,374 |  |  | 592293,274 |
| 87 | 6481361,374 | 592293,274 |  | 103.02 |  | 1 |  | 88 |  | 6481369,512 |  |  | 592286,419 |
| 88 | 6481369,512 | 592286,419 |  | 103.1 |  | 1 |  | 89 |  | 6481377,620 |  |  | 592279,544 |
| 89 | 6481377,620 | 592279,544 |  | 103.12 |  | 1 |  | 90 |  | 6481385,694 |  |  | 592272,341 |
| 90 | 6481385,694 | 592272,341 |  | 103.22 |  | 1 |  | 91 |  | 6481393,672 |  |  | 592265,299 |
| 91 | 6481393,672 | 592265,299 |  | 103.3 |  | 1 |  | 92 |  | 6481401,828 |  |  | 592258,236 |
| 92 | 6481401,828 | 592258,236 |  | 103.32 |  | 1 |  | 93 |  | 6481409,810 |  |  | 592251,402 |
| 93 | 6481409,810 | 592251,402 |  | 103.37 |  | 1 |  | 94 |  | 6481417,993 |  |  | 592244,592 |
| 94 | 6481417,993 | 592244,592 |  | 103.48 |  | 1 |  | 95 |  | 6481426,398 |  |  | 592237,429 |
| 95 | 6481426,398 | 592237,429 |  | 103.62 |  | 1 |  | 96 |  | 6481433,498 |  |  | 592230,661 |
| 96 | 6481433,498 | 592230,661 |  | 102.65 |  | 1 |  | 97 |  | 6481443,104 |  |  | 592223,102 |
| 97 | 6481443,104 | 592223,102 |  | 103.82 |  | 1 |  | 98 |  | 6481451,588 |  |  | 592215,673 |
| 98 | 6481451,588 | 592215,673 |  | 103.85 |  | 1 |  | 99 |  | 6481460,026 |  |  | 592207,998 |
| 99 | 6481460,026 | 592207,998 |  | 103.91 |  | 1 |  | 100 |  | 6481468,191 |  |  | 592201,127 |
| 100 | 6481468,191 | 592201,127 |  | 104.07 |  | 1 |  | 101 |  | 6481476,304 |  |  | 592194,097 |
| 101 | 6481476,304 | 592194,097 |  | 104.16 |  | 1 |  | 102 |  | 6481483,658 |  |  | 592187,014 |
| 102 | 6481483,658 | 592187,014 |  | 104.35 |  | 1 |  | 103 |  | 6481490,895 |  |  | 592178,608 |
| 103 | 6481490,895 | 592178,608 |  | 104.37 |  | 1 |  | 104 |  | 6481498,089 |  |  | 592170,438 |
| 104 | 6481498,089 | 592170,438 |  | 104.5 |  | 1 |  | 105 |  | 6481504,636 |  |  | 592161,834 |
| 105 | 6481504,636 | 592161,834 |  | 104.55 |  | 1 |  | 106 |  | 6481510,561 |  |  | 592152,110 |
| 106 | 6481510,561 | 592152,110 |  | 104.67 |  | 1 |  | 107 |  | 6481516,594 |  |  | 592142,847 |
| 107 | 6481516,594 | 592142,847 |  | 104.8 |  | 1 |  | 108 |  | 6481522,386 |  |  | 592133,132 |
| 108 | 6481522,386 | 592133,132 |  | 104.84 |  | 1 |  | 109 |  | 6481527,679 |  |  | 592123,694 |
| 109 | 6481527,679 | 592123,694 |  | 104.88 |  | 1 |  | 110 |  | 6481533,343 |  |  | 592114,192 |
| 110 | 6481533,343 | 592114,192 |  | 104.96 |  | 1 |  | 111 |  | 6481539,381 |  |  | 592104,240 |
| 111 | 6481539,381 | 592104,240 |  | 105.04 |  | 1 |  | 112 |  | 6481545,257 |  |  | 592094,852 |
| 112 | 6481545,257 | 592094,852 |  | 105.21 |  | 1 |  | 113 |  | 6481551,196 |  |  | 592084,747 |
| 113 | 6481551,196 | 592084,747 |  | 105.19 |  | 1 |  | 114 |  | 6481557,199 |  |  | 592075,485 |
| 114 | 6481557,199 | 592075,485 |  | 105.21 |  | 1 |  | 115 |  | 6481563,804 |  |  | 592066,476 |
| 115 | 6481563,804 | 592066,476 |  | 105.25 |  | 1 |  | 116 |  | 6481570,524 |  |  | 592057,724 |
| 116 | 6481570,524 | 592057,724 |  | 105.39 |  | 1 |  | 117 |  | 6481577,630 |  |  | 592049,494 |
| 117 | 6481577,630 | 592049,494 |  | 105.56 |  | 1 |  | 118 |  | 6481585,122 |  |  | 592040,902 |
| 118 | 6481585,122 | 592040,902 |  | 105.62 |  | 1 |  | 119 |  | 6481592,659 |  |  | 592032,735 |
| 119 | 6481592,659 | 592032,735 |  | 105.69 |  | 1 |  | 120 |  | 6481601,185 |  |  | 592024,096 |
| 120 | 6481601,185 | 592024,096 |  | 105.82 |  | 1 |  | 121 |  | 6481601,610 |  |  | 592020,824 |
| 121 | 6481601,610 | 592020,824 |  | 106.24 |  | 1 |  | 122 |  | 6481602,992 |  |  | 592018,049 |
| 122 | 6481602,992 | 592018,049 |  | 106.4 |  | 1 |  | 123 |  | 6481605,612 |  |  | 592016,908 |
| 123 | 6481605,612 | 592016,908 |  | 106.36 |  | 1 |  | 124 |  | 6481608,530 |  |  | 592016,828 |
| 124 | 6481608,530 | 592016,828 |  | 105.87 |  | 1 |  | 125 |  | 6481612,243 |  |  | 592013,719 |
| 125 | 6481612,243 | 592013,719 |  | 105.95 |  | 1 |  | 126 |  | 6481619,342 |  |  | 592007,261 |
| 126 | 6481619,342 | 592007,261 |  | 106.02 |  | 1 |  | 127 |  | 6481624,399 |  |  | 592002,195 |
| 127 | 6481624,399 | 592002,195 |  | 106.1 |  | 1 |  | 128 |  | 6481628,999 |  |  | 591996,730 |
| 128 | 6481628,999 | 591996,730 |  | 105.9 |  | 1 |  | 129 |  | 6481629,176 |  |  | 591992,378 |
| 129 | 6481629,176 | 591992,378 |  | 106.51 |  | 1 |  | 130 |  | 6481630,710 |  |  | 591988,241 |
| 130 | 6481630,710 | 591988,241 |  | 106.53 |  | 1 |  | 131 |  | 6481635,389 |  |  | 591986,786 |
| 131 | 6481635,389 | 591986,786 |  | 106.44 |  | 1 |  | 132 |  | 6481639,865 |  |  | 591985,171 |
| 132 | 6481639,865 | 591985,171 |  | 106.33 |  | 1 |  | 133 |  | 6481646,845 |  |  | 591978,490 |
| 133 | 6481646,845 | 591978,490 |  | 106.47 |  | 1 |  | 134 |  | 6481655,272 |  |  | 591970,609 |
| 134 | 6481655,272 | 591970,609 |  | 106.57 |  | 1 |  | 135 |  | 6481663,343 |  |  | 591962,728 |
| 135 | 6481663,343 | 591962,728 |  | 106.59 |  | 1 |  | 136 |  | 6481671,197 |  |  | 591955,302 |
| 136 | 6481671,197 | 591955,302 |  | 106.8 |  | 1 |  | 137 |  | 6481679,940 |  |  | 591946,637 |
| 137 | 6481679,940 | 591946,637 |  | 106.86 |  | 1 |  | 138 |  | 6481688,756 |  |  | 591938,585 |
| 138 | 6481688,756 | 591938,585 |  | 107.03 |  | 1 |  | 139 |  | 6481697,033 |  |  | 591930,814 |
| 139 | 6481697,033 | 591930,814 |  | 107.15 |  | 1 |  | 140 |  | 6481705,514 |  |  | 591922,973 |
| 140 | 6481705,514 | 591922,973 |  | 107.23 |  | 1 |  | 141 |  | 6481714,622 |  |  | 591914,736 |
| 141 | 6481714,622 | 591914,736 |  | 107.28 |  | 1 |  | 142 |  | 6481723,549 |  |  | 591906,787 |
| 142 | 6481723,549 | 591906,787 |  | 107.52 |  | 1 |  | 143 |  | 6481731,912 |  |  | 591898,819 |
| 143 | 6481731,912 | 591898,819 |  | 107.6 |  | 1 |  | 144 |  | 6481733,217 |  |  | 591897,091 |
| 144 | 6481733,217 | 591897,091 |  | 107.58 |  | 1 |  | 145 |  | 6481735,216 |  |  | 591894,096 |
| 145 | 6481735,216 | 591894,096 |  | 107.61 |  | 1 |  | 146 |  | 6481735,632 |  |  | 591892,794 |
| 146 | 6481735,632 | 591892,794 |  | 107.63 |  | 1 |  | 147 |  | 6481735,984 |  |  | 591886,013 |
| 147 | 6481735,984 | 591886,013 |  | 107.96 |  | 1 |  | 148 |  | 6481738,022 |  |  | 591880,513 |
| 148 | 6481738,022 | 591880,513 |  | 107.98 |  | 1 |  | 149 |  | 6481740,620 |  |  | 591877,094 |
| 149 | 6481740,620 | 591877,094 |  | 108.13 |  | 1 |  | 150 |  | 6481743,576 |  |  | 591875,110 |
| 150 | 6481743,576 | 591875,110 |  | 108.16 |  | 1 |  | 151 |  | 6481749,585 |  |  | 591872,242 |
| 151 | 6481749,585 | 591872,242 |  | 108.44 |  | 1 |  | 152 |  | 6481752,254 |  |  | 591869,833 |
| 152 | 6481752,254 | 591869,833 |  | 107.59 |  | 1 |  | 153 |  | 6481752,749 |  |  | 591868,213 |
| 153 | 6481752,749 | 591868,213 |  | 107.48 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr. L04150202 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 154 | 6481754,158 | 591868,202 |  | 108.03 |  | 1 |  | 155 |  | 6481755,319 |  |  | 591868,427 |
| 155 | 6481755,319 | 591868,427 |  | 107.66 |  | 1 |  | 156 |  | 6481757,167 |  |  | 591868,707 |
| 156 | 6481757,167 | 591868,707 |  | 108.08 |  | 1 |  | 157 |  | 6481757,549 |  |  | 591867,433 |
| 157 | 6481757,549 | 591867,433 |  | 108.07 |  | 1 |  | 158 |  | 6481759,446 |  |  | 591857,206 |
| 158 | 6481759,446 | 591857,206 |  | 108.31 |  | 1 |  | 159 |  | 6481758,615 |  |  | 591846,734 |
| 159 | 6481758,615 | 591846,734 |  | 108.34 |  | 1 |  | 160 |  | 6481757,200 |  |  | 591835,434 |
| 160 | 6481757,200 | 591835,434 |  | 108.47 |  | 1 |  | 161 |  | 6481755,657 |  |  | 591823,563 |
| 161 | 6481755,657 | 591823,563 |  | 108.62 |  | 1 |  | 162 |  | 6481753,967 |  |  | 591811,875 |
| 162 | 6481753,967 | 591811,875 |  | 108.64 |  | 1 |  | 163 |  | 6481752,627 |  |  | 591800,292 |
| 163 | 6481752,627 | 591800,292 |  | 108.71 |  | 1 |  | 164 |  | 6481750,994 |  |  | 591788,573 |
| 164 | 6481750,994 | 591788,573 |  | 108.79 |  | 1 |  | 165 |  | 6481749,576 |  |  | 591777,064 |
| 165 | 6481749,576 | 591777,064 |  | 108.9 |  | 1 |  | 166 |  | 6481748,088 |  |  | 591765,083 |
| 166 | 6481748,088 | 591765,083 |  | 109.03 |  | 1 |  | 167 |  | 6481747,373 |  |  | 591760,470 |
| 167 | 6481747,373 | 591760,470 |  | 109.09 |  | 1 |  | 168 |  | 6481745,684 |  |  | 591758,074 |
| 168 | 6481745,684 | 591758,074 |  | 109.67 |  | 1 |  | 169 |  | 6481744,411 |  |  | 591750,742 |
| 169 | 6481744,411 | 591750,742 |  | 109.82 |  | 1 |  | 170 |  | 6481745,839 |  |  | 591747,426 |
| 170 | 6481745,839 | 591747,426 |  | 109.26 |  | 1 |  | 171 |  | 6481743,736 |  |  | 591735,874 |
| 171 | 6481743,736 | 591735,874 |  | 109.47 |  | 1 |  | 172 |  | 6481741,635 |  |  | 591725,099 |
| 172 | 6481741,635 | 591725,099 |  | 109.62 |  | 1 |  | 173 |  | 6481739,164 |  |  | 591714,419 |
| 173 | 6481739,164 | 591714,419 |  | 109.8 |  | 1 |  | 174 |  | 6481736,322 |  |  | 591703,119 |
| 174 | 6481736,322 | 591703,119 |  | 110.03 |  | 1 |  | 175 |  | 6481732,876 |  |  | 591692,036 |
| 175 | 6481732,876 | 591692,036 |  | 110.34 |  | 1 |  | 176 |  | 6481729,903 |  |  | 591680,649 |
| 176 | 6481729,903 | 591680,649 |  | 110.55 |  | 1 |  | 177 |  | 6481727,575 |  |  | 591672,903 |
| 177 | 6481727,575 | 591672,903 |  | 110.58 |  | 1 |  | 178 |  | 6481726,568 |  |  | 591669,858 |
| 178 | 6481726,568 | 591669,858 |  | 110.72 |  | 1 |  | 179 |  | 6481723,306 |  |  | 591658,661 |
| 179 | 6481723,306 | 591658,661 |  | 110.81 |  | 1 |  | 180 |  | 6481720,013 |  |  | 591647,302 |
| 180 | 6481720,013 | 591647,302 |  | 110.86 |  | 1 |  | 181 |  | 6481716,801 |  |  | 591636,788 |
| 181 | 6481716,801 | 591636,788 |  | 110.91 |  | 1 |  | 182 |  | 6481713,199 |  |  | 591625,736 |
| 182 | 6481713,199 | 591625,736 |  | 111.02 |  | 1 |  | 183 |  | 6481710,125 |  |  | 591614,645 |
| 183 | 6481710,125 | 591614,645 |  | 111.07 |  | 1 |  | 184 |  | 6481706,387 |  |  | 591603,740 |
| 184 | 6481706,387 | 591603,740 |  | 111.14 |  | 1 |  | 185 |  | 6481702,834 |  |  | 591593,281 |
| 185 | 6481702,834 | 591593,281 |  | 111.17 |  | 1 |  | 186 |  | 6481699,226 |  |  | 591582,611 |
| 186 | 6481699,226 | 591582,611 |  | 111.22 |  | 1 |  | 187 |  | 6481695,411 |  |  | 591571,789 |
| 187 | 6481695,411 | 591571,789 |  | 111.15 |  | 1 |  | 188 |  | 6481691,384 |  |  | 591560,645 |
| 188 | 6481691,384 | 591560,645 |  | 111.03 |  | 1 |  | 189 |  | 6481687,474 |  |  | 591549,795 |
| 189 | 6481687,474 | 591549,795 |  | 110.83 |  | 1 |  | 190 |  | 6481686,187 |  |  | 591545,912 |
| 190 | 6481686,187 | 591545,912 |  | 110.77 |  | 1 |  | 191 |  | 6481683,929 |  |  | 591543,949 |
| 191 | 6481683,929 | 591543,949 |  | 111.24 |  | 1 |  | 192 |  | 6481681,901 |  |  | 591541,768 |
| 192 | 6481681,901 | 591541,768 |  | 111.42 |  | 1 |  | 193 |  | 6481681,379 |  |  | 591538,308 |
| 193 | 6481681,379 | 591538,308 |  | 111.32 |  | 1 |  | 194 |  | 6481682,087 |  |  | 591534,580 |
| 194 | 6481682,087 | 591534,580 |  | 110.68 |  | 1 |  | 195 |  | 6481678,013 |  |  | 591522,829 |
| 195 | 6481678,013 | 591522,829 |  | 110.62 |  | 1 |  | 196 |  | 6481673,545 |  |  | 591511,537 |
| 196 | 6481673,545 | 591511,537 |  | 110.42 |  | 1 |  | 197 |  | 6481669,556 |  |  | 591501,337 |
| 197 | 6481669,556 | 591501,337 |  | 110.2 |  | 1 |  | 198 |  | 6481665,466 |  |  | 591490,851 |
| 198 | 6481665,466 | 591490,851 |  | 110.17 |  | 1 |  | 199 |  | 6481660,891 |  |  | 591480,275 |
| 199 | 6481660,891 | 591480,275 |  | 110.22 |  | 1 |  | 200 |  | 6481656,236 |  |  | 591469,770 |
| 200 | 6481656,236 | 591469,770 |  | 110.26 |  | 1 |  | 201 |  | 6481651,237 |  |  | 591460,022 |
| 201 | 6481651,237 | 591460,022 |  | 110.42 |  | 1 |  | 202 |  | 6481645,721 |  |  | 591450,637 |
| 202 | 6481645,721 | 591450,637 |  | 110.41 |  | 1 |  | 203 |  | 6481639,600 |  |  | 591441,556 |
| 203 | 6481639,600 | 591441,556 |  | 110.29 |  | 1 |  | 204 |  | 6481633,016 |  |  | 591432,812 |
| 204 | 6481633,016 | 591432,812 |  | 110.18 |  | 1 |  | 205 |  | 6481626,014 |  |  | 591424,689 |
| 205 | 6481626,014 | 591424,689 |  | 110.1 |  | 1 |  | 206 |  | 6481618,985 |  |  | 591416,457 |
| 206 | 6481618,985 | 591416,457 |  | 110.19 |  | 1 |  | 207 |  | 6481611,495 |  |  | 591407,817 |
| 207 | 6481611,495 | 591407,817 |  | 110.09 |  | 1 |  | 208 |  | 6481607,067 |  |  | 591403,179 |
| 208 | 6481607,067 | 591403,179 |  | 110.03 |  | 1 |  | 209 |  | 6481603,747 |  |  | 591399,648 |
| 209 | 6481603,747 | 591399,648 |  | 110.04 |  | 1 |  | 210 |  | 6481597,898 |  |  | 591394,019 |
| 210 | 6481597,898 | 591394,019 |  | 109.94 |  | 1 |  | 211 |  | 6481592,485 |  |  | 591391,887 |
| 211 | 6481592,485 | 591391,887 |  | 109.8 |  | 1 |  | 212 |  | 6481588,436 |  |  | 591390,373 |
| 212 | 6481588,436 | 591390,373 |  | 109.75 |  | 1 |  | 213 |  | 6481586,271 |  |  | 591388,367 |
| 213 | 6481586,271 | 591388,367 |  | 109.68 |  | 1 |  | 214 |  | 6481580,993 |  |  | 591382,896 |
| 214 | 6481580,993 | 591382,896 |  | 109.93 |  | 1 |  | 215 |  | 6481577,187 |  |  | 591379,086 |
| 215 | 6481577,187 | 591379,086 |  | 109.72 |  | 1 |  | 216 |  | 6481571,856 |  |  | 591372,755 |
| 216 | 6481571,856 | 591372,755 |  | 110.11 |  | 1 |  | 217 |  | 6481566,247 |  |  | 591365,883 |
| 217 | 6481566,247 | 591365,883 |  | 110.24 |  | 1 |  | 218 |  | 6481559,913 |  |  | 591357,961 |
| 218 | 6481559,913 | 591357,961 |  | 110.83 |  | 1 |  | 219 |  | 6481559,539 |  |  | 591354,385 |
| 219 | 6481559,539 | 591354,385 |  | 110.43 |  | 1 |  | 220 |  | 6481551,174 |  |  | 591345,344 |
| 220 | 6481551,174 | 591345,344 |  | 110.71 |  | 1 |  | 221 |  | 6481543,043 |  |  | 591336,958 |
| 221 | 6481543,043 | 591336,958 |  | 110.96 |  | 1 |  | 222 |  | 6481536,821 |  |  | 591330,531 |
| 222 | 6481536,821 | 591330,531 |  | 111.13 |  | 1 |  | 223 |  | 6481529,481 |  |  | 591322,835 |
| 223 | 6481529,481 | 591322,835 |  | 111.34 |  | 1 |  | 224 |  | 6481521,821 |  |  | 591314,964 |
| 224 | 6481521,821 | 591314,964 |  | 111.42 |  | 1 |  | 225 |  | 6481514,458 |  |  | 591307,001 |
| 225 | 6481514,458 | 591307,001 |  | 111.54 |  | 1 |  | 226 |  | 6481506,871 |  |  | 591298,944 |
| 226 | 6481506,871 | 591298,944 |  | 111.6 |  | 1 |  | 227 |  | 6481499,630 |  |  | 591291,271 |
| 227 | 6481499,630 | 591291,271 |  | 111.83 |  | 1 |  | 228 |  | 6481491,958 |  |  | 591283,701 |
| 228 | 6481491,958 | 591283,701 |  | 111.92 |  | 1 |  | 229 |  | 6481484,491 |  |  | 591275,934 |
| 229 | 6481484,491 | 591275,934 |  | 112.04 |  | 1 |  | 230 |  | 6481477,468 |  |  | 591268,297 |
| 230 | 6481477,468 | 591268,297 |  | 112.31 |  | 1 |  | 231 |  | 6481469,677 |  |  | 591260,640 |
| 231 | 6481469,677 | 591260,640 |  | 112.32 |  | 1 |  | 232 |  | 6481461,981 |  |  | 591252,762 |
| 232 | 6481461,981 | 591252,762 |  | 112.49 |  | 1 |  | 233 |  | 6481454,710 |  |  | 591245,040 |
| 233 | 6481454,710 | 591245,040 |  | 112.64 |  | 1 |  | 234 |  | 6481447,202 |  |  | 591236,854 |
| 234 | 6481447,202 | 591236,854 |  | 112.61 |  | 1 |  | 235 |  | 6481439,774 |  |  | 591228,503 |
| 235 | 6481439,774 | 591228,503 |  | 112.77 |  | 1 |  | 236 |  | 6481432,808 |  |  | 591220,343 |
| 236 | 6481432,808 | 591220,343 |  | 112.8 |  | 1 |  | 237 |  | 6481425,925 |  |  | 591211,668 |
| 237 | 6481425,925 | 591211,668 |  | 112.94 |  | 1 |  | 238 |  | 6481422,711 |  |  | 591207,883 |
| 238 | 6481422,711 | 591207,883 |  | 112.89 |  | 1 |  | 239 |  | 6481418,671 |  |  | 591205,878 |
| 239 | 6481418,671 | 591205,878 |  | 113.48 |  | 1 |  | 240 |  | 6481416,181 |  |  | 591203,304 |
| 240 | 6481416,181 | 591203,304 |  | 113.5 |  | 1 |  | 241 |  | 6481415,007 |  |  | 591200,991 |
| 241 | 6481415,007 | 591200,991 |  | 113.49 |  | 1 |  | 242 |  | 6481414,722 |  |  | 591196,807 |
| 242 | 6481414,722 | 591196,807 |  | 113.1 |  | 1 |  | 243 |  | 6481408,031 |  |  | 591186,523 |
| 243 | 6481408,031 | 591186,523 |  | 113.07 |  | 1 |  | 244 |  | 6481402,265 |  |  | 591177,498 |
| 244 | 6481402,265 | 591177,498 |  | 113.16 |  | 1 |  | 245 |  | 6481396,779 |  |  | 591168,879 |
| 245 | 6481396,779 | 591168,879 |  | 113.13 |  | 1 |  | 246 |  | 6481391,364 |  |  | 591159,814 |
| 246 | 6481391,364 | 591159,814 |  | 113.16 |  | 1 |  | 247 |  | 6481384,895 |  |  | 591149,193 |
| 247 | 6481384,895 | 591149,193 |  | 113.17 |  | 1 |  | 248 |  | 6481379,248 |  |  | 591139,833 |
| 248 | 6481379,248 | 591139,833 |  | 113.19 |  | 1 |  | 249 |  | 6481373,603 |  |  | 591130,510 |
| 249 | 6481373,603 | 591130,510 |  | 113.16 |  | 1 |  | 250 |  | 6481368,274 |  |  | 591121,248 |
| 250 | 6481368,274 | 591121,248 |  | 113.15 |  | 1 |  | 251 |  | 6481362,879 |  |  | 591112,209 |
| 251 | 6481362,879 | 591112,209 |  | 113.13 |  | 1 |  | 252 |  | 6481356,129 |  |  | 591101,293 |
| 252 | 6481356,129 | 591101,293 |  | 113 |  | 1 |  | 253 |  | 6481354,053 |  |  | 591100,303 |
| 253 | 6481354,053 | 591100,303 |  | 113.54 |  | 1 |  | 254 |  | 6481351,753 |  |  | 591097,618 |
| 254 | 6481351,753 | 591097,618 |  | 113.49 |  | 1 |  | 255 |  | 6481350,034 |  |  | 591094,266 |
| 255 | 6481350,034 | 591094,266 |  | 113.44 |  | 1 |  | 256 |  | 6481350,430 |  |  | 591091,254 |
| 256 | 6481350,430 | 591091,254 |  | 112.97 |  | 1 |  | 257 |  | 6481344,427 |  |  | 591080,398 |
| 257 | 6481344,427 | 591080,398 |  | 112.77 |  | 1 |  | 258 |  | 6481338,345 |  |  | 591069,421 |
| 258 | 6481338,345 | 591069,421 |  | 112.44 |  | 1 |  | 259 |  | 6481334,060 |  |  | 591063,051 |
| 259 | 6481334,060 | 591063,051 |  | 112.34 |  | 1 |  | 260 |  | 6481329,391 |  |  | 591058,767 |
| 260 | 6481329,391 | 591058,767 |  | 113.01 |  | 1 |  | 261 |  | 6481327,872 |  |  | 591055,138 |
| 261 | 6481327,872 | 591055,138 |  | 112.8 |  | 1 |  | 262 |  | 6481327,655 |  |  | 591051,942 |
| 262 | 6481327,655 | 591051,942 |  | 112.04 |  | 1 |  | 263 |  | 6481326,453 |  |  | 591049,512 |
| 263 | 6481326,453 | 591049,512 |  | 111.86 |  | 1 |  | 264 |  | 6481321,741 |  |  | 591039,816 |
| 264 | 6481321,741 | 591039,816 |  | 111.46 |  | 1 |  | 265 |  | 6481316,850 |  |  | 591030,720 |
| 265 | 6481316,850 | 591030,720 |  | 111.43 |  | 1 |  | 266 |  | 6481311,861 |  |  | 591021,607 |
| 266 | 6481311,861 | 591021,607 |  | 111.6 |  | 1 |  | 267 |  | 6481307,021 |  |  | 591012,010 |
| 267 | 6481307,021 | 591012,010 |  | 111.82 |  | 1 |  | 268 |  | 6481302,723 |  |  | 591000,975 |
| 268 | 6481302,723 | 591000,975 |  | 112.07 |  | 1 |  | 269 |  | 6481299,112 |  |  | 590989,586 |
| 269 | 6481299,112 | 590989,586 |  | 112.24 |  | 1 |  | 270 |  | 6481297,304 |  |  | 590986,996 |
| 270 | 6481297,304 | 590986,996 |  | 112.44 |  | 1 |  | 271 |  | 6481295,292 |  |  | 590984,991 |
| 271 | 6481295,292 | 590984,991 |  | 113.14 |  | 1 |  | 272 |  | 6481293,482 |  |  | 590982,966 |
| 272 | 6481293,482 | 590982,966 |  | 113.13 |  | 1 |  | 273 |  | 6481296,113 |  |  | 590976,046 |
| 273 | 6481296,113 | 590976,046 |  | 112.29 |  | 1 |  | 274 |  | 6481295,192 |  |  | 590964,960 |
| 274 | 6481295,192 | 590964,960 |  | 112.41 |  | 1 |  | 275 |  | 6481293,857 |  |  | 590953,831 |
| 275 | 6481293,857 | 590953,831 |  | 112.51 |  | 1 |  | 276 |  | 6481291,321 |  |  | 590942,556 |
| 276 | 6481291,321 | 590942,556 |  | 112.51 |  | 1 |  | 277 |  | 6481288,173 |  |  | 590931,942 |
| 277 | 6481288,173 | 590931,942 |  | 112.66 |  | 1 |  | 278 |  | 6481283,970 |  |  | 590922,088 |
| 278 | 6481283,970 | 590922,088 |  | 112.77 |  | 1 |  | 279 |  | 6481277,993 |  |  | 590911,945 |
| 279 | 6481277,993 | 590911,945 |  | 112.87 |  | 1 |  | 280 |  | 6481271,839 |  |  | 590903,002 |
| 280 | 6481271,839 | 590903,002 |  | 112.98 |  | 1 |  | 281 |  | 6481264,739 |  |  | 590893,753 |
| 281 | 6481264,739 | 590893,753 |  | 113.11 |  | 1 |  | 282 |  | 6481258,139 |  |  | 590884,664 |
| 282 | 6481258,139 | 590884,664 |  | 113.22 |  | 1 |  | 283 |  | 6481251,740 |  |  | 590875,510 |
| 283 | 6481251,740 | 590875,510 |  | 113.15 |  | 1 |  | 284 |  | 6481245,250 |  |  | 590866,173 |
| 284 | 6481245,250 | 590866,173 |  | 113.1 |  | 1 |  | 285 |  | 6481239,542 |  |  | 590856,826 |
| 285 | 6481239,542 | 590856,826 |  | 113.23 |  | 1 |  | 286 |  | 6481233,710 |  |  | 590847,164 |
| 286 | 6481233,710 | 590847,164 |  | 113.24 |  | 1 |  | 287 |  | 6481228,702 |  |  | 590837,135 |
| 287 | 6481228,702 | 590837,135 |  | 113.34 |  | 1 |  | 288 |  | 6481224,339 |  |  | 590827,185 |
| 288 | 6481224,339 | 590827,185 |  | 113.31 |  | 1 |  | 289 |  | 6481219,971 |  |  | 590816,658 |
| 289 | 6481219,971 | 590816,658 |  | 113.51 |  | 1 |  | 290 |  | 6481215,860 |  |  | 590805,895 |
| 290 | 6481215,860 | 590805,895 |  | 113.69 |  | 1 |  | 291 |  | 6481211,811 |  |  | 590794,351 |
| 291 | 6481211,811 | 590794,351 |  | 114.02 |  | 1 |  | 292 |  | 6481208,970 |  |  | 590783,617 |
| 292 | 6481208,970 | 590783,617 |  | 114.17 |  | 1 |  | 293 |  | 6481206,460 |  |  | 590771,778 |
| 293 | 6481206,460 | 590771,778 |  | 114.37 |  | 1 |  | 294 |  | 6481205,568 |  |  | 590759,871 |
| 294 | 6481205,568 | 590759,871 |  | 114.58 |  | 1 |  | 295 |  | 6481205,221 |  |  | 590748,786 |
| 295 | 6481205,221 | 590748,786 |  | 114.81 |  | 1 |  | 296 |  | 6481206,174 |  |  | 590737,727 |
| 296 | 6481206,174 | 590737,727 |  | 115.05 |  | 1 |  | 297 |  | 6481208,139 |  |  | 590726,621 |
| 297 | 6481208,139 | 590726,621 |  | 115.24 |  | 1 |  | 298 |  | 6481210,625 |  |  | 590715,840 |
| 298 | 6481210,625 | 590715,840 |  | 115.33 |  | 1 |  | 299 |  | 6481213,972 |  |  | 590704,899 |
| 299 | 6481213,972 | 590704,899 |  | 115.47 |  | 1 |  | 300 |  | 6481217,799 |  |  | 590694,258 |
| 300 | 6481217,799 | 590694,258 |  | 115.49 |  | 1 |  | 301 |  | 6481222,164 |  |  | 590684,113 |
| 301 | 6481222,164 | 590684,113 |  | 115.68 |  | 1 |  | 302 |  | 6481224,215 |  |  | 590679,947 |
| 302 | 6481224,215 | 590679,947 |  | 115.75 |  | 1 |  | 303 |  | 6481224,977 |  |  | 590676,833 |
| 303 | 6481224,977 | 590676,833 |  | 116.07 |  | 1 |  | 304 |  | 6481226,636 |  |  | 590672,990 |
| 304 | 6481226,636 | 590672,990 |  | 116.3 |  | 1 |  | 305 |  | 6481231,246 |  |  | 590661,512 |
| 305 | 6481231,246 | 590661,512 |  | 116.56 |  | 1 |  | 306 |  | 6481234,155 |  |  | 590653,981 |
| 306 | 6481234,155 | 590653,981 |  | 116.45 |  | 1 |  | 307 |  | 6481237,628 |  |  | 590647,501 |
| 307 | 6481237,628 | 590647,501 |  | 116.66 |  | 1 |  | 308 |  | 6481240,044 |  |  | 590644,461 |
| 308 | 6481240,044 | 590644,461 |  | 116.62 |  | 1 |  | 309 |  | 6481243,302 |  |  | 590643,379 |
| 309 | 6481243,302 | 590643,379 |  | 115.98 |  | 1 |  | 310 |  | 6481249,561 |  |  | 590633,316 |
| 310 | 6481249,561 | 590633,316 |  | 116.14 |  | 1 |  | 311 |  | 6481254,723 |  |  | 590625,424 |
| 311 | 6481254,723 | 590625,424 |  | 116.25 |  | 1 |  | 312 |  | 6481261,146 |  |  | 590614,838 |
| 312 | 6481261,146 | 590614,838 |  | 116.22 |  | 1 |  | 313 |  | 6481266,775 |  |  | 590606,411 |
| 313 | 6481266,775 | 590606,411 |  | 116.33 |  | 1 |  | 314 |  | 6481272,781 |  |  | 590597,154 |
| 314 | 6481272,781 | 590597,154 |  | 116.53 |  | 1 |  | 315 |  | 6481278,613 |  |  | 590587,977 |
| 315 | 6481278,613 | 590587,977 |  | 116.55 |  | 1 |  | 316 |  | 6481284,612 |  |  | 590578,733 |
| 316 | 6481284,612 | 590578,733 |  | 116.71 |  | 1 |  | 317 |  | 6481290,613 |  |  | 590568,845 |
| 317 | 6481290,613 | 590568,845 |  | 116.69 |  | 1 |  | 318 |  | 6481296,048 |  |  | 590559,219 |
| 318 | 6481296,048 | 590559,219 |  | 116.71 |  | 1 |  | 319 |  | 6481301,861 |  |  | 590548,997 |
| 319 | 6481301,861 | 590548,997 |  | 116.88 |  | 1 |  | 320 |  | 6481307,340 |  |  | 590539,033 |
| 320 | 6481307,340 | 590539,033 |  | 116.99 |  | 1 |  | 321 |  | 6481312,668 |  |  | 590529,226 |
| 321 | 6481312,668 | 590529,226 |  | 117.08 |  | 1 |  | 322 |  | 6481318,259 |  |  | 590518,345 |
| 322 | 6481318,259 | 590518,345 |  | 117.11 |  | 1 |  | 323 |  | 6481324,918 |  |  | 590505,781 |
| 323 | 6481324,918 | 590505,781 |  | 117.35 |  | 1 |  | 324 |  | 6481329,496 |  |  | 590495,709 |
| 324 | 6481329,496 | 590495,709 |  | 117.25 |  | 1 |  | 325 |  | 6481334,762 |  |  | 590485,286 |
| 325 | 6481334,762 | 590485,286 |  | 117.28 |  | 1 |  | 326 |  | 6481340,701 |  |  | 590475,681 |
| 326 | 6481340,701 | 590475,681 |  | 117.42 |  | 1 |  | 327 |  | 6481346,431 |  |  | 590465,958 |
| 327 | 6481346,431 | 590465,958 |  | 117.5 |  | 1 |  | 328 |  | 6481352,272 |  |  | 590456,158 |
| 328 | 6481352,272 | 590456,158 |  | 117.51 |  | 1 |  | 329 |  | 6481359,170 |  |  | 590445,897 |
| 329 | 6481359,170 | 590445,897 |  | 117.54 |  | 1 |  | 330 |  | 6481365,707 |  |  | 590437,000 |
| 330 | 6481365,707 | 590437,000 |  | 117.59 |  | 1 |  | 331 |  | 6481372,304 |  |  | 590427,995 |
| 331 | 6481372,304 | 590427,995 |  | 117.71 |  | 1 |  | 332 |  | 6481379,362 |  |  | 590418,423 |
| 332 | 6481379,362 | 590418,423 |  | 117.87 |  | 1 |  | 333 |  | 6481386,742 |  |  | 590408,864 |
| 333 | 6481386,742 | 590408,864 |  | 117.84 |  | 1 |  | 334 |  | 6481393,767 |  |  | 590400,137 |
| 334 | 6481393,767 | 590400,137 |  | 118.04 |  | 1 |  | 335 |  | 6481400,639 |  |  | 590391,421 |
| 335 | 6481400,639 | 590391,421 |  | 118.28 |  | 1 |  | 336 |  | 6481404,181 |  |  | 590385,357 |
| 336 | 6481404,181 | 590385,357 |  | 118.34 |  | 1 |  | 337 |  | 6481404,952 |  |  | 590381,585 |
| 337 | 6481404,952 | 590381,585 |  | 118.42 |  | 1 |  | 338 |  | 6481406,635 |  |  | 590378,610 |
| 338 | 6481406,635 | 590378,610 |  | 118.2 |  | 1 |  | 339 |  | 6481411,448 |  |  | 590371,571 |
| 339 | 6481411,448 | 590371,571 |  | 118.28 |  | 1 |  | 340 |  | 6481413,504 |  |  | 590368,912 |
| 340 | 6481413,504 | 590368,912 |  | 118.36 |  | 1 |  | 341 |  | 6481419,964 |  |  | 590366,060 |
| 341 | 6481419,964 | 590366,060 |  | 118.36 |  | 1 |  | 342 |  | 6481427,196 |  |  | 590357,981 |
| 342 | 6481427,196 | 590357,981 |  | 118.58 |  | 1 |  | 343 |  | 6481434,671 |  |  | 590348,833 |
| 343 | 6481434,671 | 590348,833 |  | 118.51 |  | 1 |  | 344 |  | 6481440,629 |  |  | 590339,684 |
| 344 | 6481440,629 | 590339,684 |  | 118.41 |  | 1 |  | 345 |  | 6481447,101 |  |  | 590330,782 |
| 345 | 6481447,101 | 590330,782 |  | 118.26 |  | 1 |  | 346 |  | 6481452,831 |  |  | 590321,728 |
| 346 | 6481452,831 | 590321,728 |  | 118.09 |  | 1 |  | 347 |  | 6481459,292 |  |  | 590312,757 |
| 347 | 6481459,292 | 590312,757 |  | 118.14 |  | 1 |  | 348 |  | 6481466,145 |  |  | 590304,047 |
| 348 | 6481466,145 | 590304,047 |  | 118.33 |  | 1 |  | 349 |  | 6481474,662 |  |  | 590293,045 |
| 349 | 6481474,662 | 590293,045 |  | 118.23 |  | 1 |  | 350 |  | 6481480,772 |  |  | 590283,887 |
| 350 | 6481480,772 | 590283,887 |  | 118.18 |  | 1 |  | 351 |  | 6481487,590 |  |  | 590273,879 |
| 351 | 6481487,590 | 590273,879 |  | 118.1 |  | 1 |  | 352 |  | 6481493,910 |  |  | 590263,770 |
| 352 | 6481493,910 | 590263,770 |  | 117.94 |  | 1 |  | 353 |  | 6481498,407 |  |  | 590253,605 |
| 353 | 6481498,407 | 590253,605 |  | 117.82 |  | 1 |  | 354 |  | 6481503,243 |  |  | 590243,479 |
| 354 | 6481503,243 | 590243,479 |  | 117.66 |  | 1 |  | 355 |  | 6481504,359 |  |  | 590239,215 |
| 355 | 6481504,359 | 590239,215 |  | 117.59 |  | 1 |  | 356 |  | 6481503,553 |  |  | 590235,760 |
| 356 | 6481503,553 | 590235,760 |  | 117.48 |  | 1 |  | 357 |  | 6481500,971 |  |  | 590232,784 |
| 357 | 6481500,971 | 590232,784 |  | 117.41 |  | 1 |  | 358 |  | 6481494,420 |  |  | 590228,480 |
| 358 | 6481494,420 | 590228,480 |  | 117.4 |  | 1 |  | 359 |  | 6481489,600 |  |  | 590225,098 |
| 359 | 6481489,600 | 590225,098 |  | 117.43 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr. L04150204 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 360 | 6481754,158 | 591868,202 |  | 108.03 |  | 1 |  | 361 |  | 6481755,350 |  |  | 591868,613 |
| 361 | 6481755,350 | 591868,613 |  | 107.7 |  | 1 |  | 362 |  | 6481759,758 |  |  | 591869,345 |
| 362 | 6481759,758 | 591869,345 |  | 108.6 |  | 1 |  | 363 |  | 6481766,734 |  |  | 591872,000 |
| 363 | 6481766,734 | 591872,000 |  | 109 |  | 1 |  | 364 |  | 6481768,472 |  |  | 591872,892 |
| 364 | 6481768,472 | 591872,892 |  | 108.72 |  | 1 |  | 365 |  | 6481768,694 |  |  | 591873,697 |
| 365 | 6481768,694 | 591873,697 |  | 108.71 |  | 1 |  | 366 |  | 6481767,969 |  |  | 591875,212 |
| 366 | 6481767,969 | 591875,212 |  | 108.76 |  | 1 |  | 367 |  | 6481764,192 |  |  | 591882,961 |
| 367 | 6481764,192 | 591882,961 |  | 108.91 |  | 1 |  | 368 |  | 6481757,478 |  |  | 591891,387 |
| 368 | 6481757,478 | 591891,387 |  | 108.67 |  | 1 |  | 369 |  | 6481755,684 |  |  | 591894,314 |
| 369 | 6481755,684 | 591894,314 |  | 108.6 |  | 1 |  | 370 |  | 6481755,665 |  |  | 591897,280 |
| 370 | 6481755,665 | 591897,280 |  | 108.37 |  | 1 |  | 371 |  | 6481757,618 |  |  | 591902,999 |
| 371 | 6481757,618 | 591902,999 |  | 108.32 |  | 1 |  | 372 |  | 6481761,423 |  |  | 591912,007 |
| 372 | 6481761,423 | 591912,007 |  | 108.38 |  | 1 |  | 373 |  | 6481764,447 |  |  | 591919,869 |
| 373 | 6481764,447 | 591919,869 |  | 108.29 |  | 1 |  | 374 |  | 6481767,236 |  |  | 591924,565 |
| 374 | 6481767,236 | 591924,565 |  | 108.22 |  | 1 |  | 375 |  | 6481768,888 |  |  | 591925,719 |
| 375 | 6481768,888 | 591925,719 |  | 108.41 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr. L04150205 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 376 | 6481754,158 | 591868,202 |  | 108.03 |  | 1 |  | 377 |  | 6481755,318 |  |  | 591868,516 |
| 377 | 6481755,318 | 591868,516 |  | 107.68 |  | 1 |  | 378 |  | 6481758,318 |  |  | 591868,767 |
| 378 | 6481758,318 | 591868,767 |  | 108.06 |  | 1 |  | 379 |  | 6481759,266 |  |  | 591864,976 |
| 379 | 6481759,266 | 591864,976 |  | 108.15 |  | 1 |  | 380 |  | 6481759,767 |  |  | 591857,284 |
| 380 | 6481759,767 | 591857,284 |  | 108.28 |  | 1 |  | 381 |  | 6481758,909 |  |  | 591846,679 |
| 381 | 6481758,909 | 591846,679 |  | 108.34 |  | 1 |  | 382 |  | 6481757,492 |  |  | 591835,419 |
| 382 | 6481757,492 | 591835,419 |  | 108.45 |  | 1 |  | 383 |  | 6481755,919 |  |  | 591823,567 |
| 383 | 6481755,919 | 591823,567 |  | 108.61 |  | 1 |  | 384 |  | 6481754,377 |  |  | 591811,879 |
| 384 | 6481754,377 | 591811,879 |  | 108.64 |  | 1 |  | 385 |  | 6481752,887 |  |  | 591800,255 |
| 385 | 6481752,887 | 591800,255 |  | 108.72 |  | 1 |  | 386 |  | 6481751,338 |  |  | 591788,496 |
| 386 | 6481751,338 | 591788,496 |  | 108.83 |  | 1 |  | 387 |  | 6481749,909 |  |  | 591777,076 |
| 387 | 6481749,909 | 591777,076 |  | 108.96 |  | 1 |  | 388 |  | 6481748,336 |  |  | 591765,071 |
| 388 | 6481748,336 | 591765,071 |  | 109.06 |  | 1 |  | 389 |  | 6481747,586 |  |  | 591760,382 |
| 389 | 6481747,586 | 591760,382 |  | 109.11 |  | 1 |  | 390 |  | 6481745,887 |  |  | 591757,937 |
| 390 | 6481745,887 | 591757,937 |  | 109.66 |  | 1 |  | 391 |  | 6481744,632 |  |  | 591750,756 |
| 391 | 6481744,632 | 591750,756 |  | 109.78 |  | 1 |  | 392 |  | 6481746,028 |  |  | 591747,504 |
| 392 | 6481746,028 | 591747,504 |  | 109.28 |  | 1 |  | 393 |  | 6481744,058 |  |  | 591735,881 |
| 393 | 6481744,058 | 591735,881 |  | 109.44 |  | 1 |  | 394 |  | 6481742,021 |  |  | 591725,096 |
| 394 | 6481742,021 | 591725,096 |  | 109.59 |  | 1 |  | 395 |  | 6481739,400 |  |  | 591714,362 |
| 395 | 6481739,400 | 591714,362 |  | 109.77 |  | 1 |  | 396 |  | 6481736,543 |  |  | 591703,135 |
| 396 | 6481736,543 | 591703,135 |  | 110.1 |  | 1 |  | 397 |  | 6481733,139 |  |  | 591691,971 |
| 397 | 6481733,139 | 591691,971 |  | 110.33 |  | 1 |  | 398 |  | 6481730,126 |  |  | 591680,602 |
| 398 | 6481730,126 | 591680,602 |  | 110.59 |  | 1 |  | 399 |  | 6481727,916 |  |  | 591673,184 |
| 399 | 6481727,916 | 591673,184 |  | 110.65 |  | 1 |  | 400 |  | 6481728,068 |  |  | 591672,764 |
| 400 | 6481728,068 | 591672,764 |  | 110.64 |  | 1 |  | 401 |  | 6481734,948 |  |  | 591671,025 |
| 401 | 6481734,948 | 591671,025 |  | 111.24 |  | 1 |  | 402 |  | 6481738,588 |  |  | 591669,845 |
| 402 | 6481738,588 | 591669,845 |  | 111.1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr. L02040734 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 403 | 6481126,942 | 592982,293 |  | 101.32 |  | 1 |  | 404 |  | 6481126,786 |  |  | 592985,820 |
| 404 | 6481126,786 | 592985,820 |  | 101.32 |  | 1 |  | 405 |  | 6481123,934 |  |  | 592989,262 |
| 405 | 6481123,934 | 592989,262 |  | 101.32 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Märkused: