# MAANDUSPAIGALDISE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  | Linnamäe kinnistu peakaitsme suurendamine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  | Viljandi maakond, Viljandi vald, Leie küla |  |  |  |
| Objekti liitumise nr / investeeringu nr |  |  | LR2279 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  | - |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  | - |  |  |  |
| Alajaama nimi / nr |  |  | AJ11848 |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  | F1 |  |  |  |
| Maanduspaigaldise ehitaja |  |  | Seiro Elekter OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  | Aabenest OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  | EEG000084 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  | 21202T |  |  |  |
| Mõõdistamise kuupäev / kellaaeg |  |  | 17.10.2021-10.11.2021 |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  | 16.11.2021 |  |  |  |
| Maandusjuhi kirjeldus: |  |  | Rd-10 |  |  |  |
| Maandusjuhi algus |  | Maandusjuhi lõpp |  |  | Maandusjuhi pikkus (m) | Maandusjuhi materjal |
| Kp nr |  | Kp nr |  |  |  |  |
| 1 |  | 8 |  |  | 24.4m | Rd-10 |
| 9 |  | 10 |  |  | 0.3m | Rd-10 |
| 11 |  | 21 |  |  | 128.1m | Rd-10 |
| Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble RTK 5800 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |
| Linnamäe kinnistu peakaitsme suurendamine | 21202T_ Linnamäe.dwg |  |  | Faili formaat: dwg |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |