# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamäe kinnistu peakaitsme suurendamine |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viljandi maakond, Viljandi vald, Leie küla |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LR2279 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AJ11848 |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1, |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seiro Elekter OÜ |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aabenest OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EEG000084 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21202T |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.10.2021-10.11.2021 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292.6m |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3m |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292.6m |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3m |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0m |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296.9m (sh kinnisel meetodil 47.9m) |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.8m |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.11.2021 |  |  |
| Jrk nr | Kaabli |  | Kaabli algus |  |  |  |  | Kaabli lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus | Kaabli mark |
|  | nr |  | Kp |  | Algusobjekt |  |  | Kp | Lõppobjekt |  |  |  |  |  |
| 1 | KPL207188 |  | 1 |  | M62 |  |  | 31 | AJ11848 |  |  |  | 292.6m | AXALJ-TT 3x50/25 24kV |
| 2 | MPL366498 |  | 35 |  | F1: AJ11848 |  |  | 37 | LK187858 |  |  |  | 4.3m | AXPK 4G50 |
| ## Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble R10 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linnamäe kinnistu peakaitsme suurendamine |  |  |  |  |  | 21202T_ Linnamäe.dwg |  |  |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |
| Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |
| 1 |  | 6476265,39 |  | 621096,73 |  |  | 35,34 |  | 1,00 | 2 |  | 6476267,75 |  | 621098,97 |
| 2 |  | 6476267,75 |  | 621098,97 |  |  | 35,40 |  | 1,04 | 3 |  | 6476273,38 |  | 621104,13 |
| 3 |  | 6476273,38 |  | 621104,13 |  |  | 35,73 |  | 1,09 | 4 |  | 6476279,57 |  | 621109,69 |
| 4 |  | 6476279,57 |  | 621109,69 |  |  | 36,33 |  | 1,05 | 5 |  | 6476281,15 |  | 621109,64 |
| 5 |  | 6476281,15 |  | 621109,64 |  |  | 36,53 |  | 1,05 | 6 |  | 6476286,45 |  | 621106,53 |
| 6 |  | 6476286,45 |  | 621106,53 |  |  | 36,39 |  | 1,09 | 7 |  | 6476294,85 |  | 621100,91 |
| 7 |  | 6476294,85 |  | 621100,91 |  |  | 36,33 |  | 1,04 | 8 |  | 6476303,43 |  | 621095,52 |
| 8 |  | 6476303,43 |  | 621095,52 |  |  | 36,43 |  | 1,02 | 9 |  | 6476312,63 |  | 621090,22 |
| 9 |  | 6476312,63 |  | 621090,22 |  |  | 36,33 |  | 1,02 | 10 |  | 6476320,50 |  | 621087,19 |
| 10 |  | 6476320,50 |  | 621087,19 |  |  | 36,44 |  | 1,02 | 11 |  | 6476326,61 |  | 621084,11 |
| 11 |  | 6476326,61 |  | 621084,11 |  |  | 36,36 |  | 1,08 | 12 |  | 6476336,29 |  | 621079,21 |
| 12 |  | 6476336,29 |  | 621079,21 |  |  | 36,35 |  | 1,09 | 13 |  | 6476346,43 |  | 621074,15 |
| 13 |  | 6476346,43 |  | 621074,15 |  |  | 36,46 |  | 1,01 | 14 |  | 6476356,88 |  | 621068,85 |
| 14 |  | 6476356,88 |  | 621068,85 |  |  | 36,36 |  | 1,03 | 15 |  | 6476366,51 |  | 621064,04 |
| 15 |  | 6476366,51 |  | 621064,04 |  |  | 36,35 |  | 1,03 | 16 |  | 6476371,82 |  | 621059,96 |
| 16 |  | 6476371,82 |  | 621059,96 |  |  | 36,25 |  | 1,04 | 17 |  | 6476379,16 |  | 621053,46 |
| 17 |  | 6476379,16 |  | 621053,46 |  |  | 36,12 |  | 1,01 | 18 |  | 6476387,12 |  | 621047,33 |
| 18 |  | 6476387,12 |  | 621047,33 |  |  | 35,93 |  | 1,03 | 19 |  | 6476393,45 |  | 621041,77 |
| 19 |  | 6476393,45 |  | 621041,77 |  |  | 35,96 |  | 1,07 | 20 |  | 6476399,42 |  | 621037,66 |
| 20 |  | 6476399,42 |  | 621037,66 |  |  | 35,84 |  | 1,01 | 21 |  | 6476409,20 |  | 621031,96 |
| 21 |  | 6476409,20 |  | 621031,96 |  |  | 35,99 |  | 1,04 | 22 |  | 6476419,92 |  | 621025,57 |
| 22 |  | 6476419,92 |  | 621025,57 |  |  | 35,70 |  | 1,04 | 23 |  | 6476430,19 |  | 621019,86 |
| 23 |  | 6476430,19 |  | 621019,86 |  |  | 35,69 |  | 1,03 | 24 |  | 6476441,56 |  | 621015,23 |
| 24 |  | 6476441,56 |  | 621015,23 |  |  | 35,61 |  | 1,07 | 25 |  | 6476462,72 |  | 621006,04 |
| 25 |  | 6476462,72 |  | 621006,04 |  |  | 35,75 |  | 1,07 | 26 |  | 6476473,03 |  | 621002,21 |
| 26 |  | 6476473,03 |  | 621002,21 |  |  | 35,66 |  | 1,02 | 27 |  | 6476475,18 |  | 621002,86 |
| 27 |  | 6476475,18 |  | 621002,86 |  |  | 35,40 |  | 1,40 | 28 |  | 6476497,23 |  | 621019,31 |
| 28 |  | 6476497,23 |  | 621019,31 |  |  | 34,69 |  | 3,74 | 29 |  | 6476511,27 |  | 621030,72 |
| 29 |  | 6476511,27 |  | 621030,72 |  |  | 36,44 |  | 1,10 | 30 |  | 6476511,72 |  | 621030,79 |
| 30 |  | 6476511,72 |  | 621030,79 |  |  | 36,45 |  | 1,09 | 31 |  | 6476513,29 |  | 621028,93 |
| 31 |  | 6476513,29 |  | 621028,93 |  |  | 37,18 |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |