# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hendriku mü liitumine elektrivõrguga |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Luiga küla Viljandi vald Viljandimaa |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LL1456 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rekandi MAJ |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F3 |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firstel Group OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aabenest OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EEG000084 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15154T |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.09.2015 |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635,4m |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,1m |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635,4m |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.10.2015 |  |  |  |
| Jrk nr | Kaabli |  | Kaabli algus |  |  |  |  | Kaabli lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus |  | Kaabli mark |
|  | nr |  | Kp |  | Algusobjekt |  |  | Kp |  | Lõppobjekt |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 51059 |  | 1 |  | Rekandi F3 |  |  | 67 |  | 137610LK |  |  |  | 635,4 |  | AXPK 4G120 |
| ## Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble RTK 5800 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hendriku mü liitumine elektrivõrguga |  |  |  |  |  | ## 15154T_Hendriku.dwg |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |  |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 1 |  | 6462173,05 |  | 601528,46 |  |  | 91,93 |  | 1,08 |  | 2 |  | 6462172,85 |  | 601528,39 |  |
| 2 |  | 6462172,85 |  | 601528,39 |  |  | 91,93 |  | 1,08 |  | 3 |  | 6462164,85 |  | 601524,13 |  |
| 3 |  | 6462164,85 |  | 601524,13 |  |  | 91,84 |  | 1,10 |  | 4 |  | 6462152,93 |  | 601518,83 |  |
| 4 |  | 6462152,93 |  | 601518,83 |  |  | 91,69 |  | 1,05 |  | 5 |  | 6462144,57 |  | 601515,11 |  |
| 5 |  | 6462144,57 |  | 601515,11 |  |  | 91,52 |  | 1,10 |  | 6 |  | 6462135,35 |  | 601511,25 |  |
| 6 |  | 6462135,35 |  | 601511,25 |  |  | 91,44 |  | 1,10 |  | 7 |  | 6462123,73 |  | 601515,96 |  |
| 7 |  | 6462123,73 |  | 601515,96 |  |  | 91,23 |  | 1,07 |  | 8 |  | 6462113,19 |  | 601520,53 |  |
| 8 |  | 6462113,19 |  | 601520,53 |  |  | 91,16 |  | 1,11 |  | 9 |  | 6462101,95 |  | 601525,45 |  |
| 9 |  | 6462101,95 |  | 601525,45 |  |  | 91,15 |  | 1,08 |  | 10 |  | 6462090,60 |  | 601530,57 |  |
| 10 |  | 6462090,60 |  | 601530,57 |  |  | 91,25 |  | 1,06 |  | 11 |  | 6462081,86 |  | 601534,53 |  |
| 11 |  | 6462081,86 |  | 601534,53 |  |  | 91,31 |  | 1,05 |  | 12 |  | 6462080,15 |  | 601535,38 |  |
| 12 |  | 6462080,15 |  | 601535,38 |  |  | 91,31 |  | 1,05 |  | 13 |  | 6462070,04 |  | 601537,22 |  |
| 13 |  | 6462070,04 |  | 601537,22 |  |  | 91,26 |  | 1,08 |  | 14 |  | 6462058,36 |  | 601539,51 |  |
| 14 |  | 6462058,36 |  | 601539,51 |  |  | 91,41 |  | 1,09 |  | 15 |  | 6462049,58 |  | 601540,60 |  |
| 15 |  | 6462049,58 |  | 601540,60 |  |  | 91,83 |  | 1,11 |  | 16 |  | 6462039,75 |  | 601538,73 |  |
| 16 |  | 6462039,75 |  | 601538,73 |  |  | 91,46 |  | 1,09 |  | 17 |  | 6462031,70 |  | 601537,27 |  |
| 17 |  | 6462031,70 |  | 601537,27 |  |  | 91,09 |  | 1,11 |  | 18 |  | 6462024,90 |  | 601536,62 |  |
| 18 |  | 6462024,90 |  | 601536,62 |  |  | 90,86 |  | 1,09 |  | 19 |  | 6462015,08 |  | 601535,87 |  |
| 19 |  | 6462015,08 |  | 601535,87 |  |  | 90,46 |  | 1,07 |  | 20 |  | 6462006,61 |  | 601535,29 |  |
| 20 |  | 6462006,61 |  | 601535,29 |  |  | 90,09 |  | 1,05 |  | 21 |  | 6461997,21 |  | 601533,84 |  |
| 21 |  | 6461997,21 |  | 601533,84 |  |  | 89,68 |  | 1,05 |  | 22 |  | 6461991,17 |  | 601532,26 |  |
| 22 |  | 6461991,17 |  | 601532,26 |  |  | 89,28 |  | 1,11 |  | 23 |  | 6461971,68 |  | 601537,22 |  |
| 23 |  | 6461971,68 |  | 601537,22 |  |  | 88,78 |  | 1,08 |  | 24 |  | 6461975,05 |  | 601546,83 |  |
| 24 |  | 6461975,05 |  | 601546,83 |  |  | 89,11 |  | 1,05 |  | 25 |  | 6461977,09 |  | 601551,72 |  |
| 25 |  | 6461977,09 |  | 601551,72 |  |  | 89,00 |  | 1,08 |  | 26 |  | 6461981,42 |  | 601559,70 |  |
| 26 |  | 6461981,42 |  | 601559,70 |  |  | 89,31 |  | 1,05 |  | 27 |  | 6461985,90 |  | 601571,23 |  |
| 27 |  | 6461985,90 |  | 601571,23 |  |  | 89,44 |  | 1,10 |  | 28 |  | 6461990,32 |  | 601583,74 |  |
| 28 |  | 6461990,32 |  | 601583,74 |  |  | 89,78 |  | 1,10 |  | 29 |  | 6461994,33 |  | 601595,44 |  |
| 29 |  | 6461994,33 |  | 601595,44 |  |  | 90,10 |  | 1,07 |  | 30 |  | 6461997,72 |  | 601605,59 |  |
| 30 |  | 6461997,72 |  | 601605,59 |  |  | 90,49 |  | 1,08 |  | 31 |  | 6462001,22 |  | 601615,87 |  |
| 31 |  | 6462001,22 |  | 601615,87 |  |  | 90,91 |  | 1,11 |  | 32 |  | 6462004,70 |  | 601624,96 |  |
| 32 |  | 6462004,70 |  | 601624,96 |  |  | 91,47 |  | 1,05 |  | 33 |  | 6462008,58 |  | 601635,84 |  |
| 33 |  | 6462008,58 |  | 601635,84 |  |  | 91,84 |  | 1,11 |  | 34 |  | 6462012,28 |  | 601647,10 |  |
| 34 |  | 6462012,28 |  | 601647,10 |  |  | 92,00 |  | 1,08 |  | 35 |  | 6462016,29 |  | 601658,36 |  |
| 35 |  | 6462016,29 |  | 601658,36 |  |  | 92,25 |  | 1,09 |  | 36 |  | 6462020,30 |  | 601669,76 |  |
| 36 |  | 6462020,30 |  | 601669,76 |  |  | 92,36 |  | 1,07 |  | 37 |  | 6462023,68 |  | 601678,88 |  |
| 37 |  | 6462023,68 |  | 601678,88 |  |  | 92,41 |  | 1,10 |  | 38 |  | 6462025,61 |  | 601684,23 |  |
| 38 |  | 6462025,61 |  | 601684,23 |  |  | 92,60 |  | 1,08 |  | 39 |  | 6462029,10 |  | 601694,89 |  |
| 39 |  | 6462029,10 |  | 601694,89 |  |  | 93,06 |  | 1,06 |  | 40 |  | 6462032,64 |  | 601705,35 |  |
| 40 |  | 6462032,64 |  | 601705,35 |  |  | 93,37 |  | 1,05 |  | 41 |  | 6462036,63 |  | 601716,85 |  |
| 41 |  | 6462036,63 |  | 601716,85 |  |  | 93,22 |  | 1,05 |  | 42 |  | 6462040,40 |  | 601727,97 |  |
| 42 |  | 6462040,40 |  | 601727,97 |  |  | 92,83 |  | 1,10 |  | 43 |  | 6462043,28 |  | 601736,71 |  |
| 43 |  | 6462043,28 |  | 601736,71 |  |  | 92,74 |  | 1,08 |  | 44 |  | 6462045,49 |  | 601744,17 |  |
| 44 |  | 6462045,49 |  | 601744,17 |  |  | 92,66 |  | 1,08 |  | 45 |  | 6462045,09 |  | 601744,76 |  |
| 45 |  | 6462045,09 |  | 601744,76 |  |  | 92,56 |  | 1,08 |  | 46 |  | 6462036,61 |  | 601746,96 |  |
| 46 |  | 6462036,61 |  | 601746,96 |  |  | 92,28 |  | 1,05 |  | 47 |  | 6462026,35 |  | 601747,22 |  |
| 47 |  | 6462026,35 |  | 601747,22 |  |  | 91,77 |  | 1,11 |  | 48 |  | 6462015,46 |  | 601746,85 |  |
| 48 |  | 6462015,46 |  | 601746,85 |  |  | 91,26 |  | 1,10 |  | 49 |  | 6462008,10 |  | 601746,62 |  |
| 49 |  | 6462008,10 |  | 601746,62 |  |  | 90,99 |  | 1,07 |  | 50 |  | 6462002,98 |  | 601746,53 |  |
| 50 |  | 6462002,98 |  | 601746,53 |  |  | 90,63 |  | 1,09 |  | 51 |  | 6461996,25 |  | 601746,75 |  |
| 51 |  | 6461996,25 |  | 601746,75 |  |  | 90,32 |  | 1,10 |  | 52 |  | 6461985,97 |  | 601747,82 |  |
| 52 |  | 6461985,97 |  | 601747,82 |  |  | 90,07 |  | 1,09 |  | 53 |  | 6461978,49 |  | 601748,35 |  |
| 53 |  | 6461978,49 |  | 601748,35 |  |  | 89,96 |  | 1,05 |  | 54 |  | 6461967,52 |  | 601749,24 |  |
| 54 |  | 6461967,52 |  | 601749,24 |  |  | 89,67 |  | 1,09 |  | 55 |  | 6461964,70 |  | 601749,61 |  |
| 55 |  | 6461964,70 |  | 601749,61 |  |  | 89,56 |  | 1,09 |  | 56 |  | 6461953,05 |  | 601751,36 |  |
| 56 |  | 6461953,05 |  | 601751,36 |  |  | 89,58 |  | 1,10 |  | 57 |  | 6461941,77 |  | 601753,06 |  |
| 57 |  | 6461941,77 |  | 601753,06 |  |  | 89,54 |  | 1,08 |  | 58 |  | 6461934,14 |  | 601754,13 |  |
| 58 |  | 6461934,14 |  | 601754,13 |  |  | 89,53 |  | 1,06 |  | 59 |  | 6461926,10 |  | 601755,35 |  |
| 59 |  | 6461926,10 |  | 601755,35 |  |  | 89,46 |  | 1,07 |  | 60 |  | 6461917,98 |  | 601756,90 |  |
| 60 |  | 6461917,98 |  | 601756,90 |  |  | 89,27 |  | 1,08 |  | 61 |  | 6461907,90 |  | 601759,15 |  |
| 61 |  | 6461907,90 |  | 601759,15 |  |  | 89,04 |  | 1,10 |  | 62 |  | 6461896,40 |  | 601761,93 |  |
| 62 |  | 6461896,40 |  | 601761,93 |  |  | 89,06 |  | 1,06 |  | 63 |  | 6461884,35 |  | 601764,60 |  |
| 63 |  | 6461884,35 |  | 601764,60 |  |  | 89,49 |  | 1,07 |  | 64 |  | 6461872,92 |  | 601767,31 |  |
| 64 |  | 6461872,92 |  | 601767,31 |  |  | 89,75 |  | 1,08 |  | 65 |  | 6461864,02 |  | 601769,33 |  |
| 65 |  | 6461864,02 |  | 601769,33 |  |  | 89,66 |  | 1,09 |  | 66 |  | 6461854,14 |  | 601772,29 |  |
| 66 |  | 6461854,14 |  | 601772,29 |  |  | 89,43 |  | 1,05 |  | 67 |  | 6461845,68 |  | 601774,66 |  |
| 67 |  | 6461845,68 |  | 601774,66 |  |  | 89,15 |  | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |