# 0,4; 6; 10; 15 ja 20 kV ELEKTRIÕHULIINIDE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

|  | Objekti nimetus |  |  |  | Abrami puidutöökoja peakaitse suurendamine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekti aadress |  |  |  | Mäeltküla küla, Viljandi vald, Viljandimaa |  |
|  | Objekti liitumise nr./investeeringu nr. |  |  |  | LL0952 |  |
|  | Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |
|  | Keskpingefiidri nimi/nr. |  |  |  | Abrami HL, Põldmäe HL |  |
|  | Madalpinge alajaama nimi/nr. |  |  |  | Abrami AJ, Põldmäe AJ |  |
|  | Madalpinge fiidri nimi/nr. |  |  |  | F1, F2; F1, F2, F3 |  |
|  | Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Firstel Group OÜ |  |
|  | Geodeesia firma nimi |  |  |  | Aabenest OÜ |  |
|  | Geodeesia firma litsentsi number |  |  |  | EEG000084 |  |
|  | Geodeesia firma töö number |  |  |  | 14070T |  |
|  | Mõõdistuse kuupäev |  |  |  | 20.05.-27.05.2014 |  |
|  | Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  | ## 01.06.2014 |  |
|  | Ehitatud kõrgepinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  | ## 193,4m |  |
|  | Ehitatud madalpinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  | ## - |  |
|  | Lähtepunktidekoordinaadid: |  |  |  |  |  |
|  | Kohalikus koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |
|  | L-EST97 koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |
|  | Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |
|  | Abrami puidutöökoja peakaitse suurendamine |  | ## 14070T_Abrami puidutöökoja peakaitsme suurendamine |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |
| Jrk. nr; Kaabli algus; Kaabli lõpp; Kaabli pikkus; Kaabli mark. 1; Mast 143; Mast 145; 91,8; 3xAS-50. 2; Mast 147; Mast 148; 101,6; 3xAS-50. |
|  | Koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |
|  | Masti nr. | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  |
|  | 145 | 6467669.3 |  | 598295.5 |  |  |
|  | 146 | 6510150.7 |  | 656628.9 |  |  |
|  | Märkused: |  |  |  |  |  |