# MAANDUSPAIGALDISE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  | Abrami puidutöökoja peakaitse suurendamine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  | Mäeltküla küla, Viljandi vald, Viljandimaa |  |  |  |
| Objekti liitumise nr / investeeringu nr |  |  | LL0952 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  | Abrami HL, Põldmäe HL |  |  |  |
| Alajaama nimi / nr |  |  | Abrami AJ, Põldmäe AJ |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  | F1, F2; F1, F2, F3 |  |  |  |
| Maanduspaigaldise ehitaja |  |  | Firstel Group OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  | Aabenest OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  | EEG000084 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  | 14070T |  |  |  |
| Mõõdistamise kuupäev / kellaaeg |  |  | 20.05.-27.05.2014 |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  | ## 27.05.2014 |  |  |  |
| Maandusjuhi kirjeldus: |  |  |  |  |  |  |
| Maandusjuhi algus |  | Maandusjuhi lõpp |  |  | Maandusjuhi pikkus (m) | Maandusjuhi materjal |
| Kp nr |  | Kp nr |  |  |  |  |
| 1 |  | 5 |  |  | 41,8 | Rd-10 |
| 1 |  | 16 |  |  | 219,9 | Rd-10 |
| 1 |  | 15 |  |  | 134,9 | Rd-10 |
| Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble RTK 5800 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |
| Abrami puidutöökoja peakaitse suurendamine | ## 14070T_Abrami puidutöökoja peakaitsme suurendamine |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |