# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abrami puidutöökoja peakaitse suurendamine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mäeltküla küla, Viljandi vald, Viljandimaa |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LL0952 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abrami HL, Põldmäe HL |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abrami AJ, Põldmäe AJ |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1, F2; F1, F2, F3 |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firstel Group OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aabenest OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EEG000084 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14070T |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.05.-27.05.2014 |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1245,4m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1082,4m |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,1m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,7m |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,2m |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1768,0m |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381,5m |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2014 |  |  |  |
| Jrk nr | Kaabli |  | Kaabli algus |  |  |  |  | Kaabli lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus |  | Kaabli mark |
|  | nr |  | Kp |  | Algusobjekt |  |  | Kp |  | Lõppobjekt |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L02151362 |  | 1 |  | mast 146 |  |  | 34 |  | Abrami AJ |  |  |  | 88,9 |  | AHXAMK-W-3x120+35Cu |
| 2 | L02151363 |  | 35 |  | mast 145 |  |  | 46 |  | Abrami AJ |  |  |  | 345,6 |  | AHXAMK-W-3x120+35Cu |
| 3 | L02041365 |  | 47 |  | Abrami F1 |  |  | 66 |  | mast 1 |  |  |  | 165,3 |  | AXPK4G120 |
| 4 | L02041366 |  | 67 |  | Abrami F2 |  |  | 76 |  | 131290LK |  |  |  | 76,5 |  | AXPK4G300 |
| 5 | L02151364 |  | 77 |  | Abrami AJ |  |  | 152 |  | Põldmäe AJ |  |  |  | 810,9 |  | AXLJ-TT 3x50/25 |
| 6 | L02041367 |  | 153 |  | Põldmäe F1 |  |  | 184 |  | 131129LK |  |  |  | 326,4 |  | AXPK4G120 |
| 7 | Tarbija |  | 184 |  | 131129LK |  |  | - |  | Mp jätkumuhv |  |  |  | 5,3 |  | AXPK4G16 |
| 8 | L02041368 |  | 185 |  | Põldmäe F2 |  |  | 191 |  | Mast 1 |  |  |  | 24,0 |  | AXPK4G120 |
| 9 | L02041369 |  | 192 |  | Põldmäe F3 |  |  | 234 |  | Mast 29 |  |  |  | 486,7 |  | AXPK4G120 |
| ## Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble RTK 5800 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abrami puidutöökoja peakaitse suurendamine |  |  |  |  |  | ## 14070T_Abrami puidutöökoja peakaitsme suurendamine |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |  |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 1 |  | 6467669,34 |  | 598295,51 |  |  | 71,91 |  | 1,16 |  | 2 |  | 6467660,28 |  | 598304,18 |  |
| 2 |  | 6467660,28 |  | 598304,18 |  |  | 71,91 |  | 1,16 |  | 3 |  | 6467651,29 |  | 598312,78 |  |
| 3 |  | 6467651,29 |  | 598312,78 |  |  | 71,76 |  | 1,19 |  | 4 |  | 6467649,15 |  | 598314,75 |  |
| 4 |  | 6467649,15 |  | 598314,75 |  |  | 71,86 |  | 1,19 |  | 5 |  | 6467639,36 |  | 598305,54 |  |
| 5 |  | 6467639,36 |  | 598305,54 |  |  | 72,13 |  | 1,12 |  | 6 |  | 6467630,97 |  | 598296,18 |  |
| 6 |  | 6467630,97 |  | 598296,18 |  |  | 72,23 |  | 1,11 |  | 7 |  | 6467622,90 |  | 598287,43 |  |
| 7 |  | 6467622,90 |  | 598287,43 |  |  | 72,22 |  | 1,19 |  | 8 |  | 6467612,87 |  | 598277,10 |  |
| 8 |  | 6467612,87 |  | 598277,10 |  |  | 72,34 |  | 1,19 |  | 9 |  | 6467603,22 |  | 598267,24 |  |
| 9 |  | 6467603,22 |  | 598267,24 |  |  | 72,39 |  | 1,12 |  | 10 |  | 6467596,49 |  | 598259,92 |  |
| 10 |  | 6467596,49 |  | 598259,92 |  |  | 72,36 |  | 1,13 |  | 11 |  | 6467591,85 |  | 598255,16 |  |
| 11 |  | 6467591,85 |  | 598255,16 |  |  | 72,24 |  | 1,14 |  | 12 |  | 6467583,10 |  | 598247,31 |  |
| 12 |  | 6467583,10 |  | 598247,31 |  |  | 72,26 |  | 1,20 |  | 13 |  | 6467573,22 |  | 598238,51 |  |
| 13 |  | 6467573,22 |  | 598238,51 |  |  | 72,45 |  | 1,20 |  | 14 |  | 6467564,00 |  | 598231,01 |  |
| 14 |  | 6467564,00 |  | 598231,01 |  |  | 72,37 |  | 1,17 |  | 15 |  | 6467553,64 |  | 598223,51 |  |
| 15 |  | 6467553,64 |  | 598223,51 |  |  | 72,44 |  | 1,10 |  | 16 |  | 6467545,25 |  | 598218,09 |  |
| 16 |  | 6467545,25 |  | 598218,09 |  |  | 72,51 |  | 1,15 |  | 17 |  | 6467537,02 |  | 598212,53 |  |
| 17 |  | 6467537,02 |  | 598212,53 |  |  | 72,58 |  | 1,10 |  | 18 |  | 6467527,59 |  | 598204,70 |  |
| 18 |  | 6467527,59 |  | 598204,70 |  |  | 72,64 |  | 1,11 |  | 19 |  | 6467515,98 |  | 598198,34 |  |
| 19 |  | 6467515,98 |  | 598198,34 |  |  | 72,65 |  | 1,17 |  | 20 |  | 6467508,56 |  | 598193,49 |  |
| 20 |  | 6467508,56 |  | 598193,49 |  |  | 72,71 |  | 1,10 |  | 21 |  | 6467498,18 |  | 598186,49 |  |
| 21 |  | 6467498,18 |  | 598186,49 |  |  | 72,60 |  | 1,10 |  | 22 |  | 6467487,67 |  | 598179,33 |  |
| 22 |  | 6467487,67 |  | 598179,33 |  |  | 72,71 |  | 1,11 |  | 23 |  | 6467483,04 |  | 598176,22 |  |
| 23 |  | 6467483,04 |  | 598176,22 |  |  | 72,73 |  | 1,17 |  | 24 |  | 6467474,60 |  | 598170,26 |  |
| 24 |  | 6467474,60 |  | 598170,26 |  |  | 72,34 |  | 1,18 |  | 25 |  | 6467464,25 |  | 598163,10 |  |
| 25 |  | 6467464,25 |  | 598163,10 |  |  | 72,21 |  | 1,11 |  | 26 |  | 6467454,69 |  | 598156,21 |  |
| 26 |  | 6467454,69 |  | 598156,21 |  |  | 72,21 |  | 1,15 |  | 27 |  | 6467446,31 |  | 598166,22 |  |
| 27 |  | 6467446,31 |  | 598166,22 |  |  | 72,12 |  | 1,14 |  | 28 |  | 6467435,64 |  | 598157,05 |  |
| 28 |  | 6467435,64 |  | 598157,05 |  |  | 72,00 |  | 1,18 |  | 29 |  | 6467430,58 |  | 598153,15 |  |
| 29 |  | 6467430,58 |  | 598153,15 |  |  | 72,03 |  | 1,16 |  | 30 |  | 6467420,20 |  | 598144,19 |  |
| 30 |  | 6467420,20 |  | 598144,19 |  |  | 71,97 |  | 1,14 |  | 31 |  | 6467412,87 |  | 598138,03 |  |
| 31 |  | 6467412,87 |  | 598138,03 |  |  | 71,87 |  | 1,17 |  | 32 |  | 6467410,63 |  | 598136,36 |  |
| 32 |  | 6467410,63 |  | 598136,36 |  |  | 71,80 |  | 1,17 |  | 33 |  | 6467407,37 |  | 598136,59 |  |
| 33 |  | 6467407,37 |  | 598136,59 |  |  | 71,77 |  | 1,17 |  | 34 |  | 6467405,26 |  | 598134,91 |  |
| 34 |  | 6467405,26 |  | 598134,91 |  |  | 72,01 |  | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 6467468,44 |  | 598137,33 |  |  | 72,18 |  | 1,11 |  | 36 |  | 6467468,30 |  | 598138,65 |  |
| 36 |  | 6467468,30 |  | 598138,65 |  |  | 72,09 |  | 1,17 |  | 37 |  | 6467462,45 |  | 598145,59 |  |
| 37 |  | 6467462,45 |  | 598145,59 |  |  | 72,28 |  | 1,10 |  | 38 |  | 6467454,67 |  | 598156,00 |  |
| 38 |  | 6467454,67 |  | 598156,00 |  |  | 72,21 |  | 1,15 |  | 39 |  | 6467446,30 |  | 598166,07 |  |
| 39 |  | 6467446,30 |  | 598166,07 |  |  | 72,12 |  | 1,14 |  | 40 |  | 6467435,74 |  | 598156,94 |  |
| 40 |  | 6467435,74 |  | 598156,94 |  |  | 72,00 |  | 1,18 |  | 41 |  | 6467430,68 |  | 598153,03 |  |
| 41 |  | 6467430,68 |  | 598153,03 |  |  | 72,03 |  | 1,16 |  | 42 |  | 6467420,30 |  | 598144,08 |  |
| 42 |  | 6467420,30 |  | 598144,08 |  |  | 71,97 |  | 1,14 |  | 43 |  | 6467412,97 |  | 598137,92 |  |
| 43 |  | 6467412,97 |  | 598137,92 |  |  | 71,87 |  | 1,17 |  | 44 |  | 6467410,68 |  | 598136,21 |  |
| 44 |  | 6467410,68 |  | 598136,21 |  |  | 71,80 |  | 1,17 |  | 45 |  | 6467407,42 |  | 598136,44 |  |
| 45 |  | 6467407,42 |  | 598136,44 |  |  | 71,77 |  | 1,17 |  | 46 |  | 6467405,26 |  | 598134,91 |  |
| 46 |  | 6467405,26 |  | 598134,91 |  |  | 72,01 |  | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 6467534,49 |  | 598200,89 |  |  | 72,46 |  | 1,15 |  | 48 |  | 6467534,21 |  | 598201,03 |  |
| 48 |  | 6467534,21 |  | 598201,03 |  |  | 72,44 |  | 1,17 |  | 49 |  | 6467527,67 |  | 598204,58 |  |
| 49 |  | 6467527,67 |  | 598204,58 |  |  | 72,64 |  | 1,11 |  | 50 |  | 6467516,06 |  | 598198,21 |  |
| 50 |  | 6467516,06 |  | 598198,21 |  |  | 72,65 |  | 1,17 |  | 51 |  | 6467508,64 |  | 598193,36 |  |
| 51 |  | 6467508,64 |  | 598193,36 |  |  | 72,71 |  | 1,10 |  | 52 |  | 6467498,26 |  | 598186,36 |  |
| 52 |  | 6467498,26 |  | 598186,36 |  |  | 72,60 |  | 1,10 |  | 53 |  | 6467487,76 |  | 598179,20 |  |
| 53 |  | 6467487,76 |  | 598179,20 |  |  | 72,71 |  | 1,11 |  | 54 |  | 6467483,13 |  | 598176,09 |  |
| 54 |  | 6467483,13 |  | 598176,09 |  |  | 72,73 |  | 1,17 |  | 55 |  | 6467474,68 |  | 598170,14 |  |
| 55 |  | 6467474,68 |  | 598170,14 |  |  | 72,34 |  | 1,18 |  | 56 |  | 6467464,34 |  | 598162,97 |  |
| 56 |  | 6467464,34 |  | 598162,97 |  |  | 72,21 |  | 1,11 |  | 57 |  | 6467454,65 |  | 598155,87 |  |
| 57 |  | 6467454,65 |  | 598155,87 |  |  | 72,21 |  | 1,15 |  | 58 |  | 6467446,28 |  | 598165,98 |  |
| 58 |  | 6467446,28 |  | 598165,98 |  |  | 72,12 |  | 1,14 |  | 59 |  | 6467435,80 |  | 598156,86 |  |
| 59 |  | 6467435,80 |  | 598156,86 |  |  | 72,00 |  | 1,18 |  | 60 |  | 6467430,77 |  | 598152,92 |  |
| 60 |  | 6467430,77 |  | 598152,92 |  |  | 72,03 |  | 1,16 |  | 61 |  | 6467420,37 |  | 598144,00 |  |
| 61 |  | 6467420,37 |  | 598144,00 |  |  | 71,97 |  | 1,14 |  | 62 |  | 6467413,07 |  | 598137,80 |  |
| 62 |  | 6467413,07 |  | 598137,80 |  |  | 71,87 |  | 1,17 |  | 63 |  | 6467410,71 |  | 598136,10 |  |
| 63 |  | 6467410,71 |  | 598136,10 |  |  | 71,80 |  | 1,17 |  | 64 |  | 6467406,97 |  | 598133,97 |  |
| 64 |  | 6467406,97 |  | 598133,97 |  |  | 71,90 |  | 1,19 |  | 65 |  | 6467403,89 |  | 598131,37 |  |
| 65 |  | 6467403,89 |  | 598131,37 |  |  | 71,92 |  | 1,19 |  | 66 |  | 6467403,03 |  | 598132,88 |  |
| 66 |  | 6467403,03 |  | 598132,88 |  |  | 71,99 |  | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 6467403,03 |  | 598132,88 |  |  | 71,99 |  | 1,19 |  | 68 |  | 6467403,84 |  | 598131,35 |  |
| 68 |  | 6467403,84 |  | 598131,35 |  |  | 71,92 |  | 1,19 |  | 69 |  | 6467392,84 |  | 598122,20 |  |
| 69 |  | 6467392,84 |  | 598122,20 |  |  | 71,44 |  | 1,17 |  | 70 |  | 6467382,70 |  | 598113,22 |  |
| 70 |  | 6467382,70 |  | 598113,22 |  |  | 71,40 |  | 1,19 |  | 71 |  | 6467379,22 |  | 598110,01 |  |
| 71 |  | 6467379,22 |  | 598110,01 |  |  | 71,40 |  | 1,19 |  | 72 |  | 6467376,58 |  | 598109,81 |  |
| 72 |  | 6467376,58 |  | 598109,81 |  |  | 71,40 |  | 1,19 |  | 73 |  | 6467363,36 |  | 598107,40 |  |
| 73 |  | 6467363,36 |  | 598107,40 |  |  | 71,50 |  | 1,14 |  | 74 |  | 6467350,72 |  | 598105,18 |  |
| 74 |  | 6467350,72 |  | 598105,18 |  |  | 71,36 |  | 1,19 |  | 75 |  | 6467348,86 |  | 598107,25 |  |
| 75 |  | 6467348,86 |  | 598107,25 |  |  | 71,38 |  | 1,19 |  | 76 |  | 6467341,86 |  | 598115,10 |  |
| 76 |  | 6467341,86 |  | 598115,10 |  |  | 71,73 |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 6467405,26 |  | 598134,91 |  |  | 72,01 |  | 1,17 |  | 78 |  | 6467407,32 |  | 598136,75 |  |
| 78 |  | 6467407,32 |  | 598136,75 |  |  | 71,77 |  | 1,17 |  | 79 |  | 6467410,58 |  | 598136,51 |  |
| 79 |  | 6467410,58 |  | 598136,51 |  |  | 71,80 |  | 1,17 |  | 80 |  | 6467412,78 |  | 598138,15 |  |
| 80 |  | 6467412,78 |  | 598138,15 |  |  | 71,87 |  | 1,17 |  | 81 |  | 6467420,11 |  | 598144,31 |  |
| 81 |  | 6467420,11 |  | 598144,31 |  |  | 71,97 |  | 1,14 |  | 82 |  | 6467430,48 |  | 598153,26 |  |
| 82 |  | 6467430,48 |  | 598153,26 |  |  | 72,03 |  | 1,16 |  | 83 |  | 6467435,55 |  | 598157,17 |  |
| 83 |  | 6467435,55 |  | 598157,17 |  |  | 72,00 |  | 1,18 |  | 84 |  | 6467446,28 |  | 598166,28 |  |
| 84 |  | 6467446,28 |  | 598166,28 |  |  | 72,12 |  | 1,14 |  | 85 |  | 6467440,05 |  | 598172,70 |  |
| 85 |  | 6467440,05 |  | 598172,70 |  |  | 71,82 |  | 1,20 |  | 86 |  | 6467430,29 |  | 598180,96 |  |
| 86 |  | 6467430,29 |  | 598180,96 |  |  | 71,55 |  | 1,12 |  | 87 |  | 6467419,77 |  | 598190,00 |  |
| 87 |  | 6467419,77 |  | 598190,00 |  |  | 71,55 |  | 1,12 |  | 88 |  | 6467409,68 |  | 598198,99 |  |
| 88 |  | 6467409,68 |  | 598198,99 |  |  | 71,37 |  | 1,18 |  | 89 |  | 6467399,23 |  | 598208,08 |  |
| 89 |  | 6467399,23 |  | 598208,08 |  |  | 71,34 |  | 1,16 |  | 90 |  | 6467397,58 |  | 598211,10 |  |
| 90 |  | 6467397,58 |  | 598211,10 |  |  | 71,25 |  | 1,16 |  | 91 |  | 6467392,40 |  | 598214,38 |  |
| 91 |  | 6467392,40 |  | 598214,38 |  |  | 71,17 |  | 1,15 |  | 92 |  | 6467382,86 |  | 598222,47 |  |
| 92 |  | 6467382,86 |  | 598222,47 |  |  | 71,00 |  | 1,16 |  | 93 |  | 6467372,85 |  | 598231,18 |  |
| 93 |  | 6467372,85 |  | 598231,18 |  |  | 70,94 |  | 1,11 |  | 94 |  | 6467362,89 |  | 598239,52 |  |
| 94 |  | 6467362,89 |  | 598239,52 |  |  | 70,52 |  | 1,12 |  | 95 |  | 6467353,07 |  | 598247,37 |  |
| 95 |  | 6467353,07 |  | 598247,37 |  |  | 70,06 |  | 1,10 |  | 96 |  | 6467342,50 |  | 598255,31 |  |
| 96 |  | 6467342,50 |  | 598255,31 |  |  | 69,43 |  | 1,12 |  | 97 |  | 6467331,72 |  | 598263,81 |  |
| 97 |  | 6467331,72 |  | 598263,81 |  |  | 68,80 |  | 1,20 |  | 98 |  | 6467320,74 |  | 598272,27 |  |
| 98 |  | 6467320,74 |  | 598272,27 |  |  | 68,28 |  | 1,17 |  | 99 |  | 6467313,51 |  | 598278,31 |  |
| 99 |  | 6467313,51 |  | 598278,31 |  |  | 68,23 |  | 1,12 |  | 100 |  | 6467308,36 |  | 598282,31 |  |
| 100 |  | 6467308,36 |  | 598282,31 |  |  | 68,12 |  | 1,19 |  | 101 |  | 6467301,31 |  | 598288,25 |  |
| 101 |  | 6467301,31 |  | 598288,25 |  |  | 68,27 |  | 1,13 |  | 102 |  | 6467290,95 |  | 598296,30 |  |
| 102 |  | 6467290,95 |  | 598296,30 |  |  | 68,33 |  | 1,13 |  | 103 |  | 6467280,19 |  | 598304,68 |  |
| 103 |  | 6467280,19 |  | 598304,68 |  |  | 68,38 |  | 1,17 |  | 104 |  | 6467270,11 |  | 598313,01 |  |
| 104 |  | 6467270,11 |  | 598313,01 |  |  | 68,51 |  | 1,13 |  | 105 |  | 6467259,28 |  | 598321,33 |  |
| 105 |  | 6467259,28 |  | 598321,33 |  |  | 68,48 |  | 1,11 |  | 106 |  | 6467249,27 |  | 598329,54 |  |
| 106 |  | 6467249,27 |  | 598329,54 |  |  | 68,39 |  | 1,17 |  | 107 |  | 6467238,35 |  | 598338,08 |  |
| 107 |  | 6467238,35 |  | 598338,08 |  |  | 68,46 |  | 1,11 |  | 108 |  | 6467228,09 |  | 598346,19 |  |
| 108 |  | 6467228,09 |  | 598346,19 |  |  | 68,31 |  | 1,15 |  | 109 |  | 6467218,45 |  | 598353,72 |  |
| 109 |  | 6467218,45 |  | 598353,72 |  |  | 68,15 |  | 1,18 |  | 110 |  | 6467207,49 |  | 598362,59 |  |
| 110 |  | 6467207,49 |  | 598362,59 |  |  | 68,12 |  | 1,18 |  | 111 |  | 6467196,59 |  | 598371,52 |  |
| 111 |  | 6467196,59 |  | 598371,52 |  |  | 68,37 |  | 1,14 |  | 112 |  | 6467185,95 |  | 598379,91 |  |
| 112 |  | 6467185,95 |  | 598379,91 |  |  | 68,39 |  | 1,18 |  | 113 |  | 6467177,46 |  | 598386,40 |  |
| 113 |  | 6467177,46 |  | 598386,40 |  |  | 68,37 |  | 1,16 |  | 114 |  | 6467167,33 |  | 598394,30 |  |
| 114 |  | 6467167,33 |  | 598394,30 |  |  | 68,38 |  | 1,19 |  | 115 |  | 6467157,19 |  | 598402,78 |  |
| 115 |  | 6467157,19 |  | 598402,78 |  |  | 68,60 |  | 1,16 |  | 116 |  | 6467147,03 |  | 598410,97 |  |
| 116 |  | 6467147,03 |  | 598410,97 |  |  | 68,83 |  | 1,12 |  | 117 |  | 6467136,76 |  | 598419,03 |  |
| 117 |  | 6467136,76 |  | 598419,03 |  |  | 69,16 |  | 1,16 |  | 118 |  | 6467126,23 |  | 598427,32 |  |
| 118 |  | 6467126,23 |  | 598427,32 |  |  | 69,70 |  | 1,15 |  | 119 |  | 6467116,22 |  | 598435,41 |  |
| 119 |  | 6467116,22 |  | 598435,41 |  |  | 70,13 |  | 1,16 |  | 120 |  | 6467111,52 |  | 598439,15 |  |
| 120 |  | 6467111,52 |  | 598439,15 |  |  | 70,40 |  | 1,18 |  | 121 |  | 6467104,15 |  | 598444,84 |  |
| 121 |  | 6467104,15 |  | 598444,84 |  |  | 70,89 |  | 1,10 |  | 122 |  | 6467096,13 |  | 598451,17 |  |
| 122 |  | 6467096,13 |  | 598451,17 |  |  | 71,26 |  | 1,20 |  | 123 |  | 6467086,53 |  | 598458,61 |  |
| 123 |  | 6467086,53 |  | 598458,61 |  |  | 71,60 |  | 1,20 |  | 124 |  | 6467076,65 |  | 598466,39 |  |
| 124 |  | 6467076,65 |  | 598466,39 |  |  | 71,73 |  | 1,20 |  | 125 |  | 6467067,30 |  | 598473,17 |  |
| 125 |  | 6467067,30 |  | 598473,17 |  |  | 71,72 |  | 1,18 |  | 126 |  | 6467059,41 |  | 598478,15 |  |
| 126 |  | 6467059,41 |  | 598478,15 |  |  | 71,63 |  | 1,12 |  | 127 |  | 6467048,72 |  | 598485,06 |  |
| 127 |  | 6467048,72 |  | 598485,06 |  |  | 71,69 |  | 1,12 |  | 128 |  | 6467037,20 |  | 598492,44 |  |
| 128 |  | 6467037,20 |  | 598492,44 |  |  | 71,60 |  | 1,15 |  | 129 |  | 6467026,70 |  | 598498,88 |  |
| 129 |  | 6467026,70 |  | 598498,88 |  |  | 71,64 |  | 1,12 |  | 130 |  | 6467019,74 |  | 598502,85 |  |
| 130 |  | 6467019,74 |  | 598502,85 |  |  | 71,67 |  | 1,16 |  | 131 |  | 6467008,69 |  | 598509,55 |  |
| 131 |  | 6467008,69 |  | 598509,55 |  |  | 71,72 |  | 1,14 |  | 132 |  | 6466996,86 |  | 598516,67 |  |
| 132 |  | 6466996,86 |  | 598516,67 |  |  | 71,79 |  | 1,14 |  | 133 |  | 6466985,40 |  | 598523,78 |  |
| 133 |  | 6466985,40 |  | 598523,78 |  |  | 71,61 |  | 1,16 |  | 134 |  | 6466977,75 |  | 598528,67 |  |
| 134 |  | 6466977,75 |  | 598528,67 |  |  | 71,36 |  | 1,19 |  | 135 |  | 6466967,62 |  | 598533,16 |  |
| 135 |  | 6466967,62 |  | 598533,16 |  |  | 71,32 |  | 1,13 |  | 136 |  | 6466960,52 |  | 598535,86 |  |
| 136 |  | 6466960,52 |  | 598535,86 |  |  | 71,25 |  | 1,20 |  | 137 |  | 6466948,13 |  | 598540,07 |  |
| 137 |  | 6466948,13 |  | 598540,07 |  |  | 71,39 |  | 1,16 |  | 138 |  | 6466935,19 |  | 598544,33 |  |
| 138 |  | 6466935,19 |  | 598544,33 |  |  | 71,53 |  | 1,17 |  | 139 |  | 6466922,30 |  | 598548,39 |  |
| 139 |  | 6466922,30 |  | 598548,39 |  |  | 71,62 |  | 1,11 |  | 140 |  | 6466912,57 |  | 598551,51 |  |
| 140 |  | 6466912,57 |  | 598551,51 |  |  | 71,72 |  | 1,12 |  | 141 |  | 6466900,43 |  | 598556,26 |  |
| 141 |  | 6466900,43 |  | 598556,26 |  |  | 71,82 |  | 1,18 |  | 142 |  | 6466887,93 |  | 598560,96 |  |
| 142 |  | 6466887,93 |  | 598560,96 |  |  | 71,85 |  | 1,17 |  | 143 |  | 6466875,07 |  | 598565,93 |  |
| 143 |  | 6466875,07 |  | 598565,93 |  |  | 71,98 |  | 1,20 |  | 144 |  | 6466863,05 |  | 598570,56 |  |
| 144 |  | 6466863,05 |  | 598570,56 |  |  | 71,92 |  | 1,11 |  | 145 |  | 6466850,28 |  | 598575,51 |  |
| 145 |  | 6466850,28 |  | 598575,51 |  |  | 71,61 |  | 1,18 |  | 146 |  | 6466841,69 |  | 598578,64 |  |
| 146 |  | 6466841,69 |  | 598578,64 |  |  | 71,41 |  | 1,17 |  | 147 |  | 6466836,34 |  | 598580,16 |  |
| 147 |  | 6466836,34 |  | 598580,16 |  |  | 71,26 |  | 1,17 |  | 148 |  | 6466830,78 |  | 598579,68 |  |
| 148 |  | 6466830,78 |  | 598579,68 |  |  | 71,20 |  | 1,15 |  | 149 |  | 6466827,09 |  | 598578,48 |  |
| 149 |  | 6466827,09 |  | 598578,48 |  |  | 71,25 |  | 1,15 |  | 150 |  | 6466826,49 |  | 598575,57 |  |
| 150 |  | 6466826,49 |  | 598575,57 |  |  | 71,42 |  | 1,15 |  | 151 |  | 6466826,55 |  | 598574,22 |  |
| 151 |  | 6466826,55 |  | 598574,22 |  |  | 71,46 |  | 1,15 |  | 152 |  | 6466827,03 |  | 598574,13 |  |
| 152 |  | 6466827,03 |  | 598574,13 |  |  | 71,43 |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | 6466827,60 |  | 598575,04 |  |  | 71,51 |  | 1,12 |  | 154 |  | 6466827,17 |  | 598578,40 |  |
| 154 |  | 6466827,17 |  | 598578,40 |  |  | 71,25 |  | 1,15 |  | 155 |  | 6466830,80 |  | 598579,58 |  |
| 155 |  | 6466830,80 |  | 598579,58 |  |  | 71,20 |  | 1,15 |  | 156 |  | 6466836,33 |  | 598580,06 |  |
| 156 |  | 6466836,33 |  | 598580,06 |  |  | 71,26 |  | 1,17 |  | 157 |  | 6466841,66 |  | 598578,54 |  |
| 157 |  | 6466841,66 |  | 598578,54 |  |  | 71,41 |  | 1,17 |  | 158 |  | 6466850,25 |  | 598575,42 |  |
| 158 |  | 6466850,25 |  | 598575,42 |  |  | 71,61 |  | 1,18 |  | 159 |  | 6466863,01 |  | 598570,47 |  |
| 159 |  | 6466863,01 |  | 598570,47 |  |  | 71,92 |  | 1,11 |  | 160 |  | 6466875,03 |  | 598565,83 |  |
| 160 |  | 6466875,03 |  | 598565,83 |  |  | 71,98 |  | 1,20 |  | 161 |  | 6466887,89 |  | 598560,86 |  |
| 161 |  | 6466887,89 |  | 598560,86 |  |  | 71,85 |  | 1,17 |  | 162 |  | 6466900,39 |  | 598556,16 |  |
| 162 |  | 6466900,39 |  | 598556,16 |  |  | 71,82 |  | 1,18 |  | 163 |  | 6466912,53 |  | 598551,42 |  |
| 163 |  | 6466912,53 |  | 598551,42 |  |  | 71,72 |  | 1,12 |  | 164 |  | 6466922,27 |  | 598548,29 |  |
| 164 |  | 6466922,27 |  | 598548,29 |  |  | 71,62 |  | 1,11 |  | 165 |  | 6466935,16 |  | 598544,24 |  |
| 165 |  | 6466935,16 |  | 598544,24 |  |  | 71,53 |  | 1,17 |  | 166 |  | 6466948,10 |  | 598539,97 |  |
| 166 |  | 6466948,10 |  | 598539,97 |  |  | 71,39 |  | 1,16 |  | 167 |  | 6466960,48 |  | 598535,76 |  |
| 167 |  | 6466960,48 |  | 598535,76 |  |  | 71,25 |  | 1,20 |  | 168 |  | 6466967,58 |  | 598533,06 |  |
| 168 |  | 6466967,58 |  | 598533,06 |  |  | 71,32 |  | 1,13 |  | 169 |  | 6466977,70 |  | 598528,59 |  |
| 169 |  | 6466977,70 |  | 598528,59 |  |  | 71,36 |  | 1,19 |  | 170 |  | 6466985,35 |  | 598523,70 |  |
| 170 |  | 6466985,35 |  | 598523,70 |  |  | 71,61 |  | 1,16 |  | 171 |  | 6466996,81 |  | 598516,58 |  |
| 171 |  | 6466996,81 |  | 598516,58 |  |  | 71,79 |  | 1,14 |  | 172 |  | 6467008,64 |  | 598509,46 |  |
| 172 |  | 6467008,64 |  | 598509,46 |  |  | 71,72 |  | 1,14 |  | 173 |  | 6467019,69 |  | 598502,76 |  |
| 173 |  | 6467019,69 |  | 598502,76 |  |  | 71,67 |  | 1,16 |  | 174 |  | 6467026,64 |  | 598498,79 |  |
| 174 |  | 6467026,64 |  | 598498,79 |  |  | 71,64 |  | 1,12 |  | 175 |  | 6467037,14 |  | 598492,35 |  |
| 175 |  | 6467037,14 |  | 598492,35 |  |  | 71,60 |  | 1,15 |  | 176 |  | 6467048,67 |  | 598484,97 |  |
| 176 |  | 6467048,67 |  | 598484,97 |  |  | 71,69 |  | 1,12 |  | 177 |  | 6467059,36 |  | 598478,06 |  |
| 177 |  | 6467059,36 |  | 598478,06 |  |  | 71,63 |  | 1,12 |  | 178 |  | 6467067,24 |  | 598473,08 |  |
| 178 |  | 6467067,24 |  | 598473,08 |  |  | 71,72 |  | 1,18 |  | 179 |  | 6467076,59 |  | 598466,31 |  |
| 179 |  | 6467076,59 |  | 598466,31 |  |  | 71,73 |  | 1,20 |  | 180 |  | 6467086,47 |  | 598458,53 |  |
| 180 |  | 6467086,47 |  | 598458,53 |  |  | 71,60 |  | 1,20 |  | 181 |  | 6467096,07 |  | 598451,09 |  |
| 181 |  | 6467096,07 |  | 598451,09 |  |  | 71,26 |  | 1,20 |  | 182 |  | 6467104,09 |  | 598444,76 |  |
| 182 |  | 6467104,09 |  | 598444,76 |  |  | 70,89 |  | 1,10 |  | 183 |  | 6467111,46 |  | 598439,07 |  |
| 183 |  | 6467111,46 |  | 598439,07 |  |  | 70,40 |  | 1,18 |  | 184 |  | 6467110,32 |  | 598437,55 |  |
| 184 |  | 6467110,32 |  | 598437,55 |  |  | 70,38 |  | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  | 6466827,60 |  | 598575,04 |  |  | 71,51 |  | 1,12 |  | 186 |  | 6466827,11 |  | 598578,41 |  |
| 186 |  | 6466827,11 |  | 598578,41 |  |  | 71,25 |  | 1,15 |  | 187 |  | 6466825,73 |  | 598578,18 |  |
| 187 |  | 6466825,73 |  | 598578,18 |  |  | 71,22 |  | 1,19 |  | 188 |  | 6466822,91 |  | 598582,62 |  |
| 188 |  | 6466822,91 |  | 598582,62 |  |  | 71,34 |  | 1,17 |  | 189 |  | 6466830,86 |  | 598588,75 |  |
| 189 |  | 6466830,86 |  | 598588,75 |  |  | 71,34 |  | 1,19 |  | 190 |  | 6466833,93 |  | 598590,63 |  |
| 190 |  | 6466833,93 |  | 598590,63 |  |  | 71,29 |  | 1,19 |  | 191 |  | 6466834,19 |  | 598590,80 |  |
| 191 |  | 6466834,19 |  | 598590,80 |  |  | 71,29 |  | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | 6466827,60 |  | 598575,04 |  |  | 71,51 |  | 1,12 |  | 193 |  | 6466827,04 |  | 598578,35 |  |
| 193 |  | 6466827,04 |  | 598578,35 |  |  | 71,25 |  | 1,15 |  | 194 |  | 6466825,68 |  | 598578,13 |  |
| 194 |  | 6466825,68 |  | 598578,13 |  |  | 71,22 |  | 1,19 |  | 195 |  | 6466822,80 |  | 598582,53 |  |
| 195 |  | 6466822,80 |  | 598582,53 |  |  | 71,34 |  | 1,17 |  | 196 |  | 6466811,87 |  | 598574,28 |  |
| 196 |  | 6466811,87 |  | 598574,28 |  |  | 71,41 |  | 1,11 |  | 197 |  | 6466801,20 |  | 598566,24 |  |
| 197 |  | 6466801,20 |  | 598566,24 |  |  | 71,52 |  | 1,13 |  | 198 |  | 6466791,34 |  | 598558,96 |  |
| 198 |  | 6466791,34 |  | 598558,96 |  |  | 71,50 |  | 1,15 |  | 199 |  | 6466780,01 |  | 598550,94 |  |
| 199 |  | 6466780,01 |  | 598550,94 |  |  | 71,38 |  | 1,13 |  | 200 |  | 6466769,23 |  | 598543,20 |  |
| 200 |  | 6466769,23 |  | 598543,20 |  |  | 71,50 |  | 1,12 |  | 201 |  | 6466758,75 |  | 598535,29 |  |
| 201 |  | 6466758,75 |  | 598535,29 |  |  | 71,41 |  | 1,13 |  | 202 |  | 6466747,83 |  | 598527,45 |  |
| 202 |  | 6466747,83 |  | 598527,45 |  |  | 71,31 |  | 1,20 |  | 203 |  | 6466736,93 |  | 598519,81 |  |
| 203 |  | 6466736,93 |  | 598519,81 |  |  | 71,41 |  | 1,13 |  | 204 |  | 6466725,45 |  | 598511,81 |  |
| 204 |  | 6466725,45 |  | 598511,81 |  |  | 71,21 |  | 1,20 |  | 205 |  | 6466714,68 |  | 598504,03 |  |
| 205 |  | 6466714,68 |  | 598504,03 |  |  | 71,31 |  | 1,13 |  | 206 |  | 6466703,54 |  | 598496,13 |  |
| 206 |  | 6466703,54 |  | 598496,13 |  |  | 71,21 |  | 1,19 |  | 207 |  | 6466692,09 |  | 598487,90 |  |
| 207 |  | 6466692,09 |  | 598487,90 |  |  | 71,14 |  | 1,11 |  | 208 |  | 6466680,90 |  | 598479,86 |  |
| 208 |  | 6466680,90 |  | 598479,86 |  |  | 71,29 |  | 1,14 |  | 209 |  | 6466669,52 |  | 598471,66 |  |
| 209 |  | 6466669,52 |  | 598471,66 |  |  | 71,24 |  | 1,17 |  | 210 |  | 6466658,51 |  | 598463,83 |  |
| 210 |  | 6466658,51 |  | 598463,83 |  |  | 71,23 |  | 1,12 |  | 211 |  | 6466646,43 |  | 598455,10 |  |
| 211 |  | 6466646,43 |  | 598455,10 |  |  | 71,11 |  | 1,16 |  | 212 |  | 6466634,66 |  | 598446,74 |  |
| 212 |  | 6466634,66 |  | 598446,74 |  |  | 70,99 |  | 1,14 |  | 213 |  | 6466622,86 |  | 598438,39 |  |
| 213 |  | 6466622,86 |  | 598438,39 |  |  | 70,91 |  | 1,14 |  | 214 |  | 6466611,16 |  | 598429,82 |  |
| 214 |  | 6466611,16 |  | 598429,82 |  |  | 70,71 |  | 1,19 |  | 215 |  | 6466599,55 |  | 598421,55 |  |
| 215 |  | 6466599,55 |  | 598421,55 |  |  | 70,55 |  | 1,14 |  | 216 |  | 6466587,71 |  | 598413,04 |  |
| 216 |  | 6466587,71 |  | 598413,04 |  |  | 70,40 |  | 1,18 |  | 217 |  | 6466576,54 |  | 598404,87 |  |
| 217 |  | 6466576,54 |  | 598404,87 |  |  | 70,12 |  | 1,17 |  | 218 |  | 6466565,62 |  | 598397,15 |  |
| 218 |  | 6466565,62 |  | 598397,15 |  |  | 69,72 |  | 1,16 |  | 219 |  | 6466554,22 |  | 598389,12 |  |
| 219 |  | 6466554,22 |  | 598389,12 |  |  | 69,31 |  | 1,12 |  | 220 |  | 6466543,53 |  | 598381,79 |  |
| 220 |  | 6466543,53 |  | 598381,79 |  |  | 69,07 |  | 1,18 |  | 221 |  | 6466536,09 |  | 598376,49 |  |
| 221 |  | 6466536,09 |  | 598376,49 |  |  | 69,04 |  | 1,12 |  | 222 |  | 6466524,35 |  | 598368,05 |  |
| 222 |  | 6466524,35 |  | 598368,05 |  |  | 69,20 |  | 1,16 |  | 223 |  | 6466513,07 |  | 598360,33 |  |
| 223 |  | 6466513,07 |  | 598360,33 |  |  | 69,51 |  | 1,17 |  | 224 |  | 6466502,10 |  | 598352,45 |  |
| 224 |  | 6466502,10 |  | 598352,45 |  |  | 69,93 |  | 1,16 |  | 225 |  | 6466490,94 |  | 598344,77 |  |
| 225 |  | 6466490,94 |  | 598344,77 |  |  | 70,18 |  | 1,18 |  | 226 |  | 6466485,29 |  | 598340,71 |  |
| 226 |  | 6466485,29 |  | 598340,71 |  |  | 70,30 |  | 1,15 |  | 227 |  | 6466480,96 |  | 598336,56 |  |
| 227 |  | 6466480,96 |  | 598336,56 |  |  | 70,45 |  | 1,11 |  | 228 |  | 6466475,95 |  | 598331,16 |  |
| 228 |  | 6466475,95 |  | 598331,16 |  |  | 70,59 |  | 1,12 |  | 229 |  | 6466470,48 |  | 598324,56 |  |
| 229 |  | 6466470,48 |  | 598324,56 |  |  | 70,76 |  | 1,15 |  | 230 |  | 6466463,26 |  | 598314,54 |  |
| 230 |  | 6466463,26 |  | 598314,54 |  |  | 70,75 |  | 1,17 |  | 231 |  | 6466458,33 |  | 598305,08 |  |
| 231 |  | 6466458,33 |  | 598305,08 |  |  | 70,96 |  | 1,13 |  | 232 |  | 6466456,15 |  | 598304,95 |  |
| 232 |  | 6466456,15 |  | 598304,95 |  |  | 70,75 |  | 1,13 |  | 233 |  | 6466444,98 |  | 598310,63 |  |
| 233 |  | 6466444,98 |  | 598310,63 |  |  | 70,43 |  | 1,20 |  | 234 |  | 6466443,45 |  | 598311,62 |  |
| 234 |  | 6466443,45 |  | 598311,62 |  |  | 70,56 |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |