# Teostusjoonise saatekiri.

| #### Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  | Rehila alajaama elektrivarustuse teostus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Objekti aadress |  |  |  |  |  |  | Marna küla, Pärsti vald, Viljandi maakond |  |  |
| ## Objekti liitumise nr./investeeringu nr. |  |  |  |  |  |  | L77380, J87074 |  |  |
| ## Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  | Viljandi |  |  |
| ## Keskpingefiidri nimi/nr. |  |  |  |  |  |  | Vardi |  |  |
| ## Madalpinge alajaama nimi/nr. |  |  |  |  |  |  | Rehila |  |  |
| ## Madalpinge fiidri nimi/nr. |  |  |  |  |  |  | F-1; F-2 |  |  |
| ## Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  | Empower AS |  |  |
| ## Geodeesia firma nimi |  |  |  |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| ## Geodeesia firma litsentsi number |  |  |  |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| ## Geodeesia firma töö number |  |  |  |  |  |  | VT58-09 |  |  |
| ## Mõõdistuse kuupäev |  |  |  |  |  |  | 23.04.2009 |  |  |
| ## Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  | ## 24.04.2009 |  |  |
| ## Ehitatud kõrgepinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |
| ## Ehitatud madalpinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  |  |  |  | ## AMKA 3*70+95 L=298,69 AMKA 3*16+25 L=123,49 |  |  |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  | ## RGTV2908 X=583915.6513 ## Y=6469258.6865 ## Z=75.669 |  |  |  |  |
| ## Digitaalse teostujoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi: VT58-09 |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: dwg |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) | ## Värv (color) |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |
| Teed |  | Asfbet | Yellow |  |  |  |  |  | Polyline |
| Gabariitmõõdud |  | Dim | 31 |  |  |  |  |  | Text /Block |
| Koordinaatvõrguristid |  | Mapgrid | 15 |  |  |  |  |  | Block |
| Postide numbrid |  | Posti_nr | Cyan |  |  |  |  |  | Text |
| Uued postid |  | Postid | Red |  |  |  |  |  | Block |
| Olemasolevad postid |  | Postid_olol | Green |  |  |  |  |  | Block |
| Uus õhuliin |  | Õhuliin | Red |  |  |  |  |  | Polyline |
| Olemasolev õhuliin |  | Õhuliin_olol | Green |  |  |  |  |  | Polyline |
| F-1 Koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masti nr. | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  |  |  |  |
| Aj | 6466747.020 |  |  | 585320.850 |  |  |  |  |  |
| 1 | 6466754.676 |  |  | 585306.946 |  |  |  |  |  |
| 1/1 | 6466752.861 |  |  | 585273.140 |  |  |  |  |  |
| 2 | 6466706.766 |  |  | 585315.451 |  |  |  |  |  |
| 3 | 6466657.365 |  |  | 585324.411 |  |  |  |  |  |
| 4 | 6466593.289 |  |  | 585320.286 |  |  |  |  |  |
| 4/1 | 6466590.875 |  |  | 585282.514 |  |  |  |  |  |
| 4/2 | 6466588.581 |  |  | 585244.900 |  |  |  |  |  |
| 5 | 6466549.626 |  |  | 585327.285 |  |  |  |  |  |

| F-2 Koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Masti nr. | x-koordinaat | y-koordinaat |
| Aj | 6466747.020 | 585320.850 |
| 1 | 6466754.676 | 585306.946 |
| 1 | 6466775.789 | 585351.141 |

Märkused: