0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus | Kutsari tee 6 elektrivarustuse liitumise teostusjoonis |
| --- | --- |
| Objekti aadress | Matapere küla, Viljandi vald, Viljandi maakond |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr | LL1276 |
| Toitealajaama nimi | Viljandi 110/35/15/6 |
| Keskpinge fiidri nimi / nr | Päia |
| Madalpinge alajaama nimi / nr | Kutsari |
| Madalpinge fiidri nimi / nr | F5 |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja | Empower AS |
| Geodeesia firma | OÜ Reaalprojekt |
| Geodeesia firma litsentsi nr | EG10765904-0001 |
| Geodeesia firma töö nr | E14160 |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg | 22. oktoober 2014. a. |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus | - |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus | L=23.07 |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus | - |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus | PVC110 kinniselt L=18.00 PVC50 L=9.00 |
| Ehitatud reservkaitsetoru | - |
| Ehitatud kaevikut kokku | L=23.07 s.h. kinniselt L=14.07 |
| Ehitatud maanduse pikkus | - |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev | 22. oktoober 2014. a. |

| Kaabli nr 44865 algus |  | Kaabli nr 44865 lõpp |  | Kaabli pikkus (m) | Kaabli mark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |
| 1 | 22206JK | 15 | 134280LK | 23,07 | AXPK4G50 |

Lähtepunktidekoordinaadid: L-EST koordinaatsüsteemis:

| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joonise nimetus: Kutsari tee 6 elektrivarustuse liitumise teostusjoonis |  | Faili nimi: E14160 Saatekiri |  |  |  | Faili formaat: dwg |
| Objekt | Kiht (level) | Värv (color) | Stiil (style) |  | Jämedus (weight) | Element |
| KPehitatud/tarbija/olemasolev/demontaaz | kpohuliin | Punane/oranz/roheline/sinine |  |  | 0.09 |  |
| MPehitatud/tarbija/olemasolev/demontaaz | mpkaabel | Punane/oranz/roheline/sinine |  | 0.09 |  |  |
| Sidumised | Sidumisjooned | Valge |  |  | 0.09 |  |
| Kinnistupiirid | Piir | Valge |  |  | 0.09 |  |

| Kaabli nr 44865 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 1 | 6467269.81 | 591361.177 | 61.61 | 0 | 2 | 6467270.434 | 591361.223 |
| 2 | 6467270.434 | 591361.223 | 60.91 | 0.7 | 3 | 6467271.304 | 591361.108 |
| 3 | 6467271.304 | 591361.108 | 60.95 | 0.73 | 4 | 6467272.073 | 591360.603 |
| 4 | 6467272.073 | 591360.603 | 60.97 | 0.7 | 5 | 6467272.838 | 591359.534 |
| 5 | 6467272.838 | 591359.534 | 60.97 | 0.75 | 6 | 6467274.013 | 591359.327 |
| 6 | 6467274.013 | 591359.327 | 60.69 | 1 | 7 | 6467276.317 | 591359.607 |
| 7 | 6467276.317 | 591359.607 | 59.75 | 1.24 | 8 | 6467277.964 | 591359.869 |
| 8 | 6467277.964 | 591359.869 | 59.63 | 2.1 | 9 | 6467281.638 | 591360.096 |
| 9 | 6467281.638 | 591360.096 | 59.61 | 2.3 | 10 | 6467285.356 | 591360.377 |
| 10 | 6467285.356 | 591360.377 | 59.71 | 2.1 | 11 | 6467288.082 | 591360.794 |
| 11 | 6467288.082 | 591360.794 | 60.52 | 1.23 | 12 | 6467288.772 | 591360.831 |
| 12 | 6467288.772 | 591360.831 | 60.52 | 1.4 | 13 | 6467289.254 | 591360.24 |
| 13 | 6467289.254 | 591360.24 | 50.72 | 11.39 | 14 | 6467289.646 | 591357.85 |
| 14 | 6467289.646 | 591357.85 | 61.4 | 0.65 | 15 | 6467289.735 | 591357.795 |
| 15 | 6467289.735 | 591357.795 | 62.01 | 0 |  |  |  |

Märkused: