# TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kutsari tee 2 kinnistu liitumine elektrivõrguga |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viljandimaa, Viljandi vald, Matapere küla |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekti liitumise nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LP6336 |  |  |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kutsari |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leonhard Weiss Energy AS |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Georam OÜ |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EG10245381-0001 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209/08-19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.75m |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.75m |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.75m |  |  |  |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.04.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 122189 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 122189 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |  |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 22208JK |  |  | 8 |  |  | LK161039 |  |  |  |  |  | 18.75 |  |  | AXPK 4G50 |  |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: L-EST koordinaatsüsteemis: VRS mõõdistusvõrk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: Kutsari tee 2 kinnistu liitumise teostusjoonis |  |  |  |  |  |  | ## Faili nimi: 20908-19.dwg |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: DWG |  |  |
| ## Objekt |  |  |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  | ## Stiil (style) |  |  |  | ## Jämedus (weight) |  |  | ## Element |  |  |
| Hooned |  |  |  | Hoone |  |  | 8 |  | Hoone_kp |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |
| Kaablite kõrgused |  |  |  | Koordpunkt |  |  | White |  | Continuous |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |
| Madalpinge kaablid |  |  |  | Mpkaabel |  |  | Red |  | MP_kbl |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |
| Katastriüksuste piirid |  |  |  | Piir |  |  | 32 |  | Katastripiir |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |
| Postid ja selle elemendid |  |  |  | Post |  |  | Red/ Green |  | Continuous |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |
| Teed |  |  |  | Tee |  |  | 8 |  | Kruuskill |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |
| Koordinaatvõrgustik |  |  |  | Vork |  |  | White |  | Continuous |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |
| Vormistus |  |  |  | Vormistus |  |  | White |  | Continuous |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 122189 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  |  | h (m) |  | Kp nr |  |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6467250.70 |  | 591473.66 |  |  | 61.01 |  |  |  | 0.55 |  | 2 |  |  | 6467251.62 |  |  | 591473.37 |
| 2 | 6467251.62 |  | 591473.37 |  |  | 60.90 |  |  |  | 0.70 |  | 3 |  |  | 6467254.66 |  |  | 591473.71 |
| 3 | 6467254.66 |  | 591473.71 |  |  | 60.71 |  |  |  | 0.80 |  | 4 |  |  | 6467256.80 |  |  | 591473.98 |
| 4 | 6467256.80 |  | 591473.98 |  |  | 60.01 |  |  |  | 0.94 |  | 5 |  |  | 6467260.63 |  |  | 591474.90 |
| 5 | 6467260.63 |  | 591474.90 |  |  | 59.77 |  |  |  | 1.74 |  | 6 |  |  | 6467264.06 |  |  | 591475.70 |
| 6 | 6467264.06 |  | 591475.70 |  |  | 60.30 |  |  |  | 1.16 |  | 7 |  |  | 6467267.52 |  |  | 591476.44 |
| 7 | 6467267.52 |  | 591476.44 |  |  | 60.55 |  |  |  | 0.50 |  | 8 |  |  | 6467269.01 |  |  | 591476.94 |
| 8 | 6467269.01 |  | 591476.94 |  |  | 60.91 |  |  |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |