# ELEKTRIÕHULIINIDE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  | Maiste F6 pingeparandamine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  | Matapera küla, Pärsti vald, Viljandimaa |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  | I07017 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  | Viljandi 110/35/15kV AJ |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  | 15kV F-Päia |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  | Pompa 15/0.4 kV ALAJAAM |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  | F-1, F-2, F-3 |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  | Arendus&Haldus OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  | Sõmeru Maamõõdu OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  | EG10316891-0001 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  | 04.04.2011 |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  |  | 691 m |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liini nimetus |  | Liini pikkus (m) |  |  |  |  | Liini mark |  |
| F-1 |  | 319 m |  |  |  |  | AMKA 3x50+70 |  |
| F-2 |  | 372 m |  |  |  |  | AMKA 3x50+70 |  |
| Lähtepunktide koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis: ## Mõõdistamisel kasutatud GNSS püsijaamade võrku Eestis. ## Mõõdistamine on teostatud reaalaja gps seadmega R8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: Maiste F6 pingeparandamine |  |  | ## Faili nimi: Maiste F6 pingeparandamine |  |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |
| ## Objekt | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) |  | ## Element |
| Kindelpunktid | Alusvõrk |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |
| Demonteeritavad | Demontaaz |  | Blue | Continuous |  | 0 |  |  |
| Hooned | Hooned |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |
| Kaitsetorud | Kaitsetoru |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |
| Katastripiirid | Katpiir |  | 36 | Continuous |  | 0 |  |  |
| Kilbid | Kilp |  | Red | Continuous |  | 0 |  |  |
| Madalpinge kaabel | Mpkaabel |  | Red | MP_KBL |  | 0.3 |  |  |
| Madalpinge õhuliin | MPohuliin |  | Red | MP_OHL |  | 0.3 |  |  |
| Kõrgepinge kaabel | KPkaabel |  | Red | KP_KBL |  | 0.3 |  |  |
| Kõrgepinge õhuliin | KPpohuliin |  | Red | KP_OHL |  | 0.3 |  |  |
| Maanduskontuur | Maandus |  | 36 | Maandus |  | 0.3 |  |  |
| Olemasolevad | Olemasolev |  | Green | Continuous |  | 0 |  |  |
| Liinilõigu pikkus | Pikkused |  | Red | Continuous |  | 0 |  |  |
| Mastid,tõmmitsad | Post |  | Red | Continuous |  | 0.3 |  |  |
| Kirjanurk, raamjoon | Raam |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |
| Koordinaatide ristid | Ristid |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |
| Ristide väärtused | Ristid_text |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |
| Sidemed | Sidemed |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |
| Teed | Tee |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |
| Kraavid | Veed |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |
| Kaabli viiteriiul | Viiteriiul |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |
| Vormistus | Vormistus |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |

| Mastide koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Masti nr. | x-koordinaat | y-koordinaat | märkus |
| 1 | 6468129.66 | 591094.71 | olemasolev |
| 2 | 6468171.34 | 591078.36 | olemasolev |
| 3 | 6468216.12 | 591061.26 | olemasolev |
| 4 | 6468112.17 | 591050.39 | olemasolev |
| 5 | 6468114.04 | 591003.52 | olemasolev |
| 6 | 6468116.19 | 590957.48 | olemasolev |
| 7 | 6468117.88 | 590911.78 | olemasolev |
| 8 | 6468119.50 | 590871.96 | olemasolev |
| 1 | 6468195.76 | 591258.19 | olemasolev |
| 2 | 6468239.07 | 591245.36 | olemasolev |
| 3 | 6468286.77 | 591231.32 | olemasolev |
| 4 | 6468333.49 | 591217.59 | olemasolev |
| 5 | 6468380.37 | 591203.90 | olemasolev |
| 6 | 6468426.96 | 591190.81 | olemasolev |
| 7 | 6468458.13 | 591223.14 | olemasolev |
| 8 | 6468486.77 | 591252.83 | olemasolev |
| 9 | 6468517.30 | 591285.87 | olemasolev |